К вопросу о применении поправочных коэффициентов к сметам, составленным на основе ЕНиР
Несмотря на то, что существующие ГЭСН продолжают совершенствоваться. Минрегион, КЦЦС разрабатывают дополнительные нормы и расценки на работы по новым, современным технологиям. У строителей существует потребность в использовании норм из ЕНиР.
Действующие сегодня единые нормы времени и расценки 1987 г. (так называемые ЕНиР-87), приняты взамен ЕНиР 1969 г., а ранее были ЕНиР 1960 г. ЕНиР-87 утверждены постановлением от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50
. Этим же постановлением отменены ЕНиР-69, а так же отменены постановления, устанавливающие поправочные коэффициенты к ЕНиР-69 (п. 17, 23 приложения 2)
. В дальнейшем были приняты несколько дополнений и изменений к ЕНиР-87. Но ЕНиРы-69 не ушли безвозвратно. Так в письме Госстроя РФ № 10-237 от 29.04.2003 г. «О применении ЕНиР-69» говорится: «При отсутствии в сборниках ЕНиР-87 г. необходимой номенклатуры изделий допускается при составлении калькуляций стоимости изготовления продукции для санитарно-технических и вентиляционных систем применение ЕНиР-69 г.».
В 1999 г. были приняты Методические рекомендации по применению дифференцированных поправочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей (далее МР № НЗ-3605/10)
. Несколько может удивлять разрыв во времени между принятием ЕНиР-87 и постановление об повышающих коэффициентах в 1999 г. Причиной такого временного разрыва может крыться в том, что ко времени принятия ЕНиР-87 уже действовали ЕРЕР 1984 г., составленные на основе ЕНиР-69 и с учётом поправочных коэффициентов 1982, 1986 гг.2 А в 1998 г. начинался переход на новую сметно-нормативную базу
 (далее СНБ), и для составления новой СНБ и потребовались поправочные коэффициенты, принятые в МР № НЗ-3605/10.
Какова же причина принятия таких постановлений об поправочных коэффициентах к ЕНИР 1987, 1969 гг.? Казалось бы, что в ЕНиР-87 учтено всё: прочие работы (п. 10, Общая часть ЕНиР), безопасные условия труда (п. 11), перемещение материалов (п. 12), работа в зимних условиях (п. 13), и выполнении работ в сложных производственных условиях (п. 14). Причём аналогичные условия прописаны и в ныне действующих МДС, в технических частях ГЭСН. Как представляется автору, ответ кроется в следующем: «ЕНиР в основном предназначены для разработки укрупненных и комплексных норм…» (п. 4 Общая части ЕНиР).
Необходимость применения поправочных коэффициентов описано в п. 1.4 МР № НЗ-3605/10: «Поправочные коэффициенты разработаны в целях учета комплексности выполнения строительно-монтажных работ по конструктивным частям зданий, сооружений и объектов, не учтенной ЕНиР-87 и ВНиР-87 на отдельные строительные работы». А так же в письме Минстроя РФ от 26 сентября 1995 г. № ВБ-29/12-263 «О порядке применения поправочных коэффициентов к ресурсным сметным нормам «: «… Поправочные коэффициенты применяются к показателям затрат труда и времени эксплуатации машин и механизмов, определенных на основе производственных (элементных) норм ЕНиР и ВНиР издания 1987 г. … Указанные коэффициенты обеспечивают переход от производственного уровня затрат к сметному в соответствии с п. 4 Общей части ЕНиР-87 и учитывают объективно существующие в строительстве технологические перерывы, организационные простои по причинам, независящим от строителей, а также ряд вспомогательных и сопутствующих работ, не предусмотренных производственными (элементными) нормами ЕНиР и ВНиР «
В МДС 81-26.2001
 «Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)» п. 1.4 предпоследний абзац прямо указывает, что при составлении ГЭСНм-2001 необходимо использовать поправочных коэффициенты по МР № НЗ-3605/10.

МДС 81-28.2001
 «Указания по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)» п. 2.4 так же говорится, что: «… Для учета реальных условий производства строительных работ в целом по объектам, их конструктивным частям с комплексной увязкой отдельных видов работ, обеспечивающей достаточную достоверность определения сметной стоимости строительства, к нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных машин, установленным на основе ЕНиР, ВНиР и ТНиР, должны применяться поправочные коэффициенты, в соответствии МР № НЗ-3605/10».
Поправочные коэффициенты применялись не только Минстроем, но и Минтрансом. Так в постановлении Минтранса РФ 10 июля 1996 г. «Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог» в п. 1.7 говорится: «Производственные нормы времени, связанные с эксплуатацией машин, приведены к сметным путем введения повышающих переходных коэффициентов. Эти коэффициенты учитывают внутрисменные перерывы в работе, вызванные перемещением машин в пределах строительной площадки из одной рабочей зоны в другую, и затраты времени на выполнение трудно поддающихся нормированию работ».
Так же в п. 6.1 МДС 81-19.2000 используется выражение «нормативная база по труду (сборники ЕНиР, ВНиР, ТНиР и др.)». И в нормативную базу по труду, несомненно, входит не отменённый МР № НЗ-3605/10.
Таким образом, не смотря на некоторую «старину» МР № НЗ-3605/10 (приняты в 1999 г.) эти МР являются действующими, ссылка на данное МР есть в действующих МДС. А тот факт, что некоторые другие МДС и письма со ссылками на МР № НЗ-3605/10, на сегодня отменены, НЕ отменяет логику применения данного МР.
Поправочные коэффициенты по МР № НЗ-3605/10 имеют размерность от 1,0 до 1,31, поправочные коэффициенты к ЕНИР-69 имели размерность от 0,88 до 2,09 в зависимости от вида работ, используемого механизма и др. Поправочные коэффициенты по МР № НЗ-3605/10 применяются совместно с коэффициентами указанными в ЕНиР (в общей части и/или в вводных частях). 
В тех случаях, когда в действующей СНБ отсутствуют необходимые сметные нормативы (прямые или применительные), или технология работ и применяемые ресурсы отличаются от предусмотренных в ГЭСН-2001, разрабатываются индивидуальные элементные сметные нормы (ИЭСН). При разработке ИЭСН могут быть использована СНБ 1984, 1991 годов
, нормативная база по труду (ЕНиР, ВНиР и др.). При этом калькуляция затрат к ИЭСН может быть составлена из отдельных норм ЕНиР (одной! или нескольких) с применением поправочных коэффициентов по МР № НЗ-3605/10. В практике сметчика при использовании одной нормы из ЕНиР, такая норма непосредственно включается в смету, без составления ИЭСН. Другой, более трудоёмкий, способ составления калькуляция затрат к ИЭСН является определение затрат на основе данных хронометражных наблюдений методом технического нормирования и по расчету, составляемому на основе технологических карт трудовых процессов. В этом случает применение поправочных коэффициентов по МР № НЗ-3605/10 к трудозатратам и эксплуатации машин не допускается, кроме коэффициента для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, приблизительно 1,03 (МДС 81-19.2000 п. 6.3).
Применение ЕНИР и конкретных размеров поправочных коэффициентов рекомендуется на основе согласованного решения между заказчиком и подрядчиком. При строительстве, осуществляемом с привлечением средств федерального бюджет, применение ИЭСН производится в порядке, предусмотренном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.04.2008 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности». 
Применение поправочных коэффициентов может стать резервом подрядных организаций при заключении договоров с заказчиками, особенно с теми которые не имеют бюджетное финансирование.
© Джумаев А. В.

domino_@inbox.ru
август 2011
� Постановление Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 5 декабря 1986 г. N 43/512/29-50 "Об утверждении единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР)"


� Постановление Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВСЦПС от 15 января 1982 г. N 4/15/2-42а "Об утверждении Временных поправочных коэффициентов к Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"�Постановление Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 10 ноября 1986 г. N 24/474/26-101 "Об утверждении Временных поправочных коэффициентов к действующим Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР)".


� Введены в действие письмом Госстроя РФ от 19 октября 1999 г. N НЗ-3605/10. Ныне действующее.


� Постановление Госстроя России от 11.02.98 № 18-15 «О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве»


� В настоящее время действующее.


� Справедливости ради необходимо отметить, что такая прямая ссылка на МР № НЗ-3605/10 в одном из основных МДС 81-19.2000 "Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы" отсутствует. Предполагаю, что связано это было с тем, что в основу разработки ГЭСН-2001 было положена переработка ранее действующих сборников ЭСН-84 и СНиР-91 (см. п. 1.2 МДС 81-19.2000). И потом разработчиками МДС 81-19.2000 и МДС 81-26.2001 были разные организации-исполнители, и в более позднем МДС 81-26.2001, очевидно, учли упущения предыдущих МДС.


� МДС 81-28.2001 отменён в связи с принятием МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации".


� Смотри письмо Министерства регионального развития РФ от 2 ноября 2010 г. N 37581-ИП/08





4
4

