Утверждены

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от __________ № _________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические указания по применению укрупненных нормативов цены строительства  объектов непроизводственного назначения 
и инженерной инфраструктуры (далее – Методические указания) устанавливают общие требования к процедуре  применения укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) при определении стоимости строительства объектов капитального строительства, финансирование которых производится с привлечением бюджетных средств различного уровня.

1.2. НЦС разработаны в соответствии с Методическими указаниями по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 497.

1.3. НЦС предназначены для планирования инвестиций в виде капитальных вложений, оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и технико-экономических показателей, указываемых   в заданиях на проектирование.

1.4. НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающим градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация). НЦС могут применяться при определении стоимости строительства индивидуальных зданий 
и сооружений с применением типовых конструктивных решений. 
1.5. НЦС представляет собой объем денежных средств, необходимый 
и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) 
в соответствующем уровне цен. 
1.6. Показатели укрупненного норматива цены строительства объектов непроизводственного назначения, учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку инженерных сетей на строительной площадке, монтаж и стоимость инженерного 
и технологического оборудования, мебели и инвентаря. 
1.7. Стоимость строительства наружных инженерных сетей 
и благоустройства территории не учтено в показателях НЦС зданий и должны учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненного норматива цены строительства.

1.8. В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных 
и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
1.9. Показатели учитывают стоимость строительных материалов 
и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, 
а также затраты на строительство временных зданий и сооружений 
и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование,  проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование, в том числе строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы 
 экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства 
и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затрат.

1.10. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены, и при необходимости, могут учитываться дополнительно прочие работы и затраты, а именно: компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных  сетей и т.д.), командировочные расходы рабочих, перевозка рабочих,  затраты на строительство и содержания вахтовых поселков, плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним  инженерным сетям. Учет указанных затрат приводится в соответствии с положениями «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. 
1.11. НЦС не учтены  дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах (дополнительные транспортные расходы), стесненных условиях производства работ), которые следует учитывать дополнительно. Стесненные условия строительства объекта учитываются коэффициентами, предусмотренными в технических частях сборников НЦС. Дополнительные транспортные расходы учитываются применением зональных коэффициентов указанных в приложении (прил. 1 табл. 3).
1.12. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
1.13. НЦС рассчитываются  для базового района (Московская область) 
в текущих ценах ежегодно и утверждаются по состоянию на 1 января года, предшествующего году бюджетного периода.
2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. При применении НЦС следует учитывать регионально-экономические, регионально-климатические и другие условия осуществления строительства. 
2.2. Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением НЦС рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;

- выбор соответствующих НЦС;

- подбор необходимых корректирующих индексов (коэффициентов), предусмотренных Приложением 1 к настоящим Методическим рекомендациям и техническими частями соответствующих сборников, определение их численных значений;

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.

2.3. Исходные данные по планируемому к строительству объекту включают:

- определение функционального назначения объекта; 

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

- дата начала и окончания работ на объекте;

- регион  строительства. 

2.4. Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом функционального назначения планируемого к строительству объекта, и  его мощностных характеристик.

2.5. Численное значение прогнозного индекса устанавливается на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

2.6. Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству  объекта в региональном разрезе, осуществляется с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические и природно-климатические факторы.

Расчет выполняется по формуле:


[image: image1.wmf]НДС

И

Зр

К

К

К

К

М

НЦС

С

ПР

зон

рег

тр

С

N

k

i

ПР

+

´

ú

û

ù

ê

ë

é

+

´

´

´

´

´

=

å

=

)

(

,

где:


[image: image2.wmf]НЦС

 –  укрупненный норматив цены строительства по конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года;


[image: image3.wmf]М

 – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);


[image: image4.wmf]ПР

И

 – прогнозный индекс-дефлятор, определяемый на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации, по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)»;


[image: image5.wmf]тр

К

– поправочный коэффициент перехода от базового территориального района (Московская область) к стоимости строительства по субъектам Российской Федерации (Приложение 1 таблица 1);

[image: image6.wmf]рег

К

 – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение 1 таблица 2 );


[image: image7.wmf]С

К

– коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 1 таблица 3);

Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (Приложение 1 таблица 4);
Зр –  дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету;
НДС – налог на добавленную стоимость.

2.7. Значение прогнозного индекса-дефлятора определяется по формуле:

[image: image8.wmf]100

/

)

100

)

2

.

.

.

.

(

-

+

=

п

Ипл

стр

Ин

К

ПР


И н.стр. – индекс-дефлятор на период с даты составления  расчета до планируемой даты начала строительства, в процентах;
И пл.п. –  индекс-дефлятор на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.
2.8. Продолжительность строительства принимается по данным объекта-представителя (таблиц НЦС). При определении продолжительности строительства объектов в сложных природно-климатических районах Российской Федерации дополнительно применяются повышающие коэффициенты, приведенные в Приложении 3.
2.9. Продолжительность строительства объектов, показатель мощности (количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией. 
3. ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО 

К СТРОИТЕЛЬСВУ ОБЪЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЦС

3.1. Расчет общей стоимости строительства объекта осуществляется по форме приведенной в табл. 1  Приложении 2.
3.2. Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме прибавляется величина налога на добавленную стоимость.

3.3. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат не учтенных в НЦС, определяется на основании отдельных расчетов.

Приложение 1

Таблица 1
Коэффициенты, 
учитывающие регионально- климатические особенности. 
	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Коэффициенты
	Примечание

	
	Центральный Федеральный округ
	
	

	1. 
	Белгородская область
	1
	

	2. 
	Брянская область
	1
	

	3. 
	Владимирская область
	1
	

	4. 
	Воронежская область
	1
	

	5. 
	Ивановская область
	1
	

	6. 
	Калужская область
	1
	

	7. 
	Костромская область
	1
	

	8. 
	Курская область
	1
	

	9. 
	Липецкая область
	1
	

	10. 
	Московская область
	1
	

	11. 
	Орловская область
	1
	

	12. 
	Рязанская область (2 зона)
	1
	

	13. 
	Смоленская область 
	1
	

	14. 
	Тамбовская область (1 зона)
	1
	

	15. 
	Тверская область 
	1
	

	16. 
	Тульская область (1 зона)
	1
	

	17. 
	Ярославская область
	1
	

	18. 
	г. Москва 
	1
	

	
	Северо - Западный федеральный округ
	
	

	19. 
	Республика Карелия (1 зона)
	1,09
	

	20. 
	Республика Коми (1 зона)
	1,09
	1,22 севернее полярного круга

	21. 
	Ненецкий АО (1 зона)
	1,09
	

	22. 
	Архангельская область (1 зона)
	1,09
	

	23. 
	Вологодская область (3 зона)
	1
	

	24. 
	Калининградская область
	1
	

	25. 
	Ленинградская область (1 зона)
	1
	

	26. 
	Мурманская область
	1,09
	

	27. 
	Новгородская область
	1
	

	28. 
	Псковская область (1 зона)
	1
	

	29. 
	г. Санкт-Петербург 
	1
	

	
	Южный федеральный округ
	
	

	30. 
	Республика Адыгея (Адыгея) 
	0,94
	


	31. 
	Астраханская область
	0,94
	

	32. 
	Волгоградская область
	0,94
	

	33. 
	Республика Калмыкия
	
	

	34. 
	Краснодарский край
	0,94
	

	35. 
	Ростовская область
	0,94
	

	
	Северо - Кавказский  федеральный округ
	
	

	36. 
	Республика Дагестан (1 зона)
	0,94
	

	37. 
	Республика Ингушетия 
	0,94
	

	38. 
	Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 
	0,94
	

	39. 
	Карачаево-Черкесская Республика
	0,94
	

	40. 
	Республика Северная Осетия – Алания
	0,94
	

	41. 
	Чеченская Республика
	0,94
	

	42. 
	Ставропольский край
	0,94
	

	
	Приволжский федеральный округ:
	
	

	43. 
	Республика Башкортостан
	1,09
	

	44. 
	Республика Марий Эл
	1
	

	45. 
	Республика Мордовия
	1
	

	46. 
	Республика Татарстан (Татарстан)
	1
	

	47. 
	Удмуртская Республика
	1,09
	

	48. 
	Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона)
	1
	

	49. 
	Кировская область (1 зона)
	1,09
	

	50. 
	Нижегородская область
	1
	

	51. 
	г. Саров (Нижегородская  область)
	1
	

	52. 
	Оренбургская область
	1,09
	

	53. 
	Пензенская область (1 зона)
	1
	

	54. 
	Пермский край
	1,09
	

	55. 
	Самарская область
	1
	

	56. 
	Саратовская область (1 зона)
	1
	

	57. 
	Ульяновская область
	1
	

	
	Уральский федеральный округ
	
	

	58. 
	Курганская область 
	1,09
	

	59. 
	Свердловская область (г. Екатеринбург)
	1,09
	

	60. 
	Тюменская область (1 зона)
	1,19
	

	61. 
	Челябинская область
	1,09
	

	62. 
	Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
	1,09
	1,19 севернее 60 параллели

	63. 
	Ямало-Ненецкий автономный округ  (2 зона)
	1,09
	1,19 севернее 60 параллели

	64. 
	Сибирский федеральный округ
	
	

	65. 
	Республика Алтай (1 зона)
	1,09
	

	66. 
	Республика Бурятия
	1,09
	

	67. 
	Республика Тыва
	1,09
	

	68. 
	Республика Хакасия
	1,09
	

	69. 
	Алтайский край (1 зона)
	1,09
	

	70. 
	Красноярский край (1 зона)
	1,09
	1,12 севернее 60 параллели

	71. 
	Иркутская область
	1,09
	1,19 севернее 60 параллели

	72. 
	Кемеровская область  (2 зона)
	1,09
	

	73. 
	Новосибирская область (4 зона)
	1,09
	

	74. 
	Омская область
	1,09
	

	75. 
	Томская область
	1,09
	

	76. 
	Забайкальский край
	1,09
	

	
	Дальневосточный федеральный округ
	
	

	77. 
	Республика Саха (Якутия)  Якутск
	1,09
	

	78. 
	Приморский край
	1,09
	

	79. 
	Хабаровский край (1 зона)
	1,09
	1,13 севернее 60 параллели

	80. 
	Амурская область
	1,09
	

	81. 
	Камчатская край (1 зона)
	1
	1,06 севернее 60 параллели

	82. 
	Магаданская область
	1,09
	

	83. 
	Сахалинская область  (2 зона)
	1,09
	

	84. 
	Еврейская автономная область
	1,09
	

	85. 
	Камчатский край (КАО)
	1,09
	

	86. 
	Чукотский автономный округ 
	1,09
	


Приложение 1

Таблица 2
Зональные коэффициенты изменения стоимости строительства в разрезе

субъекта Российской Федерации

Зонирование регионов

	№

п/п


	Федеральный округ, регион


	Базовый районный коэффициент


	Зональные коэффициенты
	Примечание

	Центральный федеральный округ

	1
	Брянская область
	I – 1,000
	II – 1.015

III – 1.035

IV – 1.055
	

	2
	Тверская область
	
	I - 1,017
II - 1,005 

III - 1,012 
IV - 1,024
V - 1,054
	

	Северо-Западный федеральный округ

	1
	Республика Карелия
	I зона-1,000

г. Петрозаводск
	II - 1,007

III - 1,009

IV - 1,015

V- 1,024

VI - 1,026

VII - 1,062

VIII - 1,037

IX - 1,045

X - 1,081

XI - 1,054

XII - 1,092

XIII - 1,200

XIV - 1,103

XV- 1,207

XVI - 1,220

XVII - 1,231

XVIII -1.233
	

	2
	Республика Коми
	I зона - 1,000
г. Сыктывкар
	II- 1,030

III -1,040

IV- 1,000

V- 1,060

VI - 1,030

VII - 1,070

VIII - 1,030

IX - 1,090

X - 1,090

XI - 1,040

XII - 1,030

XIII - 1,090

XIV - 1,080

XV- 1,180

XVI - 1,190

XVII - 1,200
XVIII - 1,160
XIX - 1,200
XX - 1,240
	

	3
	Вологодская область
	III зона - 1,002

г. Сокол
	I - 1,000

II - 0,959

III - 1,002

IV - 0,990

V - 0,997

VI - 0,996

VII - 1,004

VIII - 1,004

IX - 0,990

X – 0,995

XI -1,006

XII - 1,001

XIII - 1,006

XIV - 0,997

XV - 1,002

XVI - 0,999

XVII - 1,000

XVIII - 1,001

XIX - 0,997

XX - 0,993

XXI - 0.997

XXII - 0,999

XXIII - 1,007

XXIV - 1,013

XXV - 1,010

XXVI - 1,012
	

	Южный федеральный округ

	
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ

	1
	Республика Северная Осетия – Алания
	I зона - 1,000
	II - 1,050
III - 1,080
IV - 1,130
	

	Приволжский федеральный округ

	
	-
	-
	-
	-

	Уральский федеральный округ

	1
	Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
	III зона – 1,000
	I - 0,956

II - 0,940
IV - 1,034

V - 0,998
	

	Сибирский федеральный округ

	1
	Республика Хакасия
	I зона - 1,000
	II - 1,019

III - 1,0324

IV - 1,0463

V- 1,064
	Зональные коэффициенты к полной стоимости СМР на 01.01.2001 г.

	2
	Алтайский край
	I зона - 1,000
	I – 1,017

II - 1,055

III - 1,094

IV - 1,133

V - 1,171
	Для зон с районным коэффициентом Кз 1,15

	
	
	
	I –  -

II -  -

III - 1,102

IV - 1,141

V - 1,179
	Для зон с районным коэффициентом Кз 1,20

	3
	Красноярский край
	I зона - 1,000
г. Красноярск
	II - 1,000

III - 1,050

IV- 1,060

V- 1,090

VI- 1,800

VII.1- 1,870

VII.2 - 1,780

VII.3 -1,910

VII.4 -1,840

VIII - 1,410

IX - 1,140
X - 1,160
XI - 1,310
	

	4
	Новосибирская область
	IV зона - 1,000


	I - 0,912 

II - 0,925

III - 0,962

V - 0,996

VI - 0,996

VII - 0,996


	

	5
	Томская область
	
	Александровский р-н – 1,37
	Кроме объектов инженерной инфра-структуры и специализированных видов строительства (энергети-ческое, транспортное, газопроводы, связь и т.д.)
Поправочные коэффициенты к территориальной сметной базе-2001 города Томска на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ для муниципальных образований Томской области (Кп)

	
	
	
	Асиновский р-н -1,12
	

	
	
	
	Бакчарский р-н -1,34
	

	
	
	
	Верхнекетский р-н – 1,25
	

	
	
	
	Зырянский р-н -1,13
	

	
	
	
	Каргасокский р-н – 1,39
	

	
	
	
	Кожевниковский р-н – 1,13
	

	
	
	
	Колпашевский р-н – 1,25
	

	
	
	
	Кривошеинский р-н -1,24
	

	
	
	
	Молчановский р-н – 1,25
	

	
	
	
	Парабельский р-н -1,29
	

	
	
	
	Первомайский р-н – 1,1
	

	
	
	
	Тегульдетский р-н – 1,3
	

	
	
	
	Томский – 1,09
	

	
	
	
	Чаинский р-н – 1,37
	

	
	
	
	Шегарский р-н – 1,14
	

	
	
	
	Город – Кедровый – 1,61
	

	
	
	
	Город – Стрежевой  - 1,29
	

	6
	Забайкальский край
	I зона – 1,000 Вся территория Забайкальского края, кроме II и III зоны
	II - 1,018

III - 1,029


	

	Дальневосточный федеральный округ

	1
	Республика Саха (Якутия)
	I зона – 1,000

г. Якутск
	II – 0,9721

III – 1,2695
	

	2
	Хабаровский край
	I зона - 1,000
	II - 1,020

III - 1,050

IV - 1,101

V - 1,110

VI - 1,130

VII - 1,150

VIII - 1,180

IX - 1,230

X - 1,180

XI - 1,350

XII - 1,830
XIII - 2,080
XIV - 2,570

	

	3
	Амурская область
	I зона – 1,000

г. Благовещенск
	II – 1,020

III – 1,040

IV – 1,070

V – 1,150

VI – 1,200
	

	4
	Еврейская автономная область
	I зона - 1,000
	II - 1,020

III - 1,040

IV - 1,060

V - 1,090

VI - 1,120
	

	5
	Чукотский автономный округ
	I зона - 1,000
	II - 1,040

III - 1,078

IV -1,135

V - 1,188

VI - 1,241

VII - 1,346
VIII - 1,441
	


Приложение 1

Таблица 3
Коэффициенты, учитывающие сейсмичность

	Здания и сооружения


	Сейсмичность в баллах

	
	6
	7
	8
	9
	10

	Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, учреждения здравоохранения, спортивные объекты, административные здания и пр.)
	1
	1,03
	1,04
	1,06
	1,08

	Надземные сооружения (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач и пр.)
	1
	1,02
	1,03
	1,05
	1,06

	Мосты и путепроводы со стальными и сталежелезобетонными пролетными строениями
	1
	1,02
	1,03
	1,05
	1,06

	Мосты и путепроводы с железобетонными пролетными строениями
	1
	1,02
	1,04
	1,08
	1,09


Примечание. Cейсмическое районирование территории Российской Федерации  принимается по СНИП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».
Карта общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации - ОСР-97

[image: image9.jpg]


Рис. 1
Приложение 2
Таблица 1
Утверждаю
______________________

______________________

«__»______________года 

Расчетная стоимость строительства детского сада на 250 мест 

для Республики Северная Осетия – Алания

(цифры условные)

	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Обоснование
	Еди-ница изме-рения
	Кол.
	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2011, тыс. руб.*
	Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. руб.

	1.
	Детский сад на 250 мест
	НЦС 81-02-03-2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость 1места * кол.мест
	Тб. 03-01-001-10
	мест
	250
	590,67
	147 667,50

	 
	Коэффициент на сейсмичность
	Приложение 1 тб. 3
	 
	 
	1,06
	 

	 
	Стоимость детского сада с учетом сейсмичности
	 
	 
	 
	 
	156 527,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Наружные инженерные сети
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Водоснабжение. Водопровод из стальных труб d=200 мм на глубине 2 м в сухих грунтах.
	НЦС 81-02-14-2011
	км
	0,20
	3 888,00
	1 944,00

	2.2.
	Водоотведение (канализация). Канализация из чугунных труб d=200 мм на глубине 2 м в сухих грунтах.
	НЦС 81-02-14-2011
	км
	0,30
	2 738,00
	1 095,20

	2.3.
	Энергоснабжение. Прокладка кабеля медного в траншее.
	НЦС 81-02-12-2011
	км
	0,50
	2 896,00
	2 027,20

	2.4.
	Наружные сети связи. Подземная прокладка телефонного кабеля.
	НЦС 81-02-11-2011
	км
	0,40
	3 120,16
	1 248,06

	2.5.
	Теплотрасса. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции ППУ  d=150 мм.
	НЦС 81-02-13-2011
	км
	0,70
	14 526,24
	10 168,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Малые архитектурные формы.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Детские площадки.
	НЦС 81-02-16-2011
	 мест
	250
	19,87
	4 967,50

	3.2.
	Ограждение.
	НЦС 81-02-16-2011
	100 м
	4,50
	59,56
	268,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Элементы озеленения и благоустройства.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Озеленение (деревья, живая изгородь, газоны, цветники)
	НЦС 81-02-17-2011
	мест
	250
	2,66
	665,00

	4.5.
	Проезды и площадки.
	НЦС 81-02-08-2011
	100 м2
	3,10
	80,59
	249,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства
	 
	 
	 
	 
	22 633,18

	 
	Коэффициент на сейсмичность
	Приложение 1 тб. 3
	 
	 
	1,05
	 

	 
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства с учетом сейсмичности
	 
	 
	 
	 
	23 764,84

	 
	Всего стоимость детского сада с учетом сейсмичности
	 
	 
	 
	 
	180 292,39

	5.
	Поправочные коэффициенты
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Поправочный коэффициент перехода от базового района Московская область к ТЕР Северная Осетия - Алания (1 зона)
	Приложение 1 
тб. 1
	 
	 
	0,83
	 

	 
	Зональный коэффициент для Республики Северная Осетия - Алания (от 1 зоны к 3 зоне) 
	Приложение 1 
тб. 4
	 
	 
	1,08
	 

	 
	Регионально-климатический коэффициент
	Приложение 1 
тб. 2
	 
	 
	0,94
	 

	 
	Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных и регионально-климатических особенностей
	 
	 
	 
	 
	151 917,25

	6.
	Плата за землю
	расчет
	 
	 
	 
	1 500,00

	7.
	Затраты на подключение к инженерным сетям
	расчет
	 
	 
	 
	18 230,07

	 
	Всего по состоянию на 01.06.2011 
	 
	 
	 
	 
	171 647,32

	
	Продолжительность строительства
	Тб. 03-01
-001-10
	мес.
	12
	
	

	
	Начало строительства
	I кв. 2012
	
	
	
	

	
	Окончание строительства
	IV кв. 2012
	
	
	
	

	
	Расчет индекса-дефлятор на основании 
показателей  Минэкономразвития РФ

Ии.стр. с 01.06.2011 по 01.01.2012 =104%
Ипл.п. с 01.01.2012 по 31.12.2012=108%
Кпр. = (104+(108/2)-100)/100=1,08
	Информация Министерства экономического развития Российской Федерации
	
	
	1,08
	

	
	Всего стоимость строительства с учетом срока строительства
	
	
	
	
	185 379,11

	 
	НДС
	НК  РФ
	%
	18
	 
	33 368,24

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	 
	218 747, 35


Составил: 






Проверил:





 Приложение 3
Коэффициенты к строкам продолжительности строительства 

в районах Российской Федерации

1. При определении продолжительности строительства объектов в сложных природно-климатических районах Российской Федерации применяются следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская область, побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской области; Камчатский край,  Таймырский и Эвенкийский районы Красноярского края; Чукотский автономный округ; Сахалинская область; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области; Охотский район Хабаровского края; Республика Саха (Якутия) (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская область, за исключением городов Мурманска, Дудинка, Игарка, Норильск, Туруханский район Красноярского края; Республика Саха (Якутия) (южнее 60-й параллели);

1,2 – Амурская область; Архангельская область, за исключением городов Архангельска и Северодвинска; Республика Бурятия, за исключением города Улан-Удэ; Республика Карелия, за исключением года Петрозаводска; Республика Коми, город Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также городов Братска и Томска; Пермский край (севернее 60-й параллели); Приморский край, за исключением городов Владивостока  и Находки; Республика Тыва; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (южнее 60-й параллели) Тюменской области; Хабаровский край, за исключением городов Комсомольска-на Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Забайкальский край, за исключением города Читы.

2. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м. и более, устанавливается проектом организации строительства и не может превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30%.

3. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27 С° и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства объектов жилищно-гражданского назначения, возводимых в районах с коэффициентом сейсмичности 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициента 1,1. 

5. В случаях, когда на территорию строительного объекта распространяется несколько повышающих коэффициентов, их значения перемножаются.

PAGE  
1

_1362808692.unknown

_1364298965.unknown

_1364298981.unknown

_1364629757.unknown

_1362915018.unknown

_1323585211.unknown

_1323585224.unknown

_1323585208.unknown

