## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [9 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [9 empty] | Заказчик
|  |  | / | / | [8 empty] | / |  |  |  | /
"___"_____________2013 г. | [9 empty] | "___"_____________2013 г.
Наименование стройки:
Объект №
Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)
на
Наименование объекта:
Основание:
[8 empty] | Сметная стоимость | [5 empty] | 62.531 |  | тыс.руб.
[8 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 41 |  | чел.час.
[8 empty] | Сметная заработная плата | [5 empty] | 6.279 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на декабрь 2012 г.
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер |  |  | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
Раздел 1.
1 | ФЕРм 08-02-152-03 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Конструкция сварная |  | 1 т |  | 0.122 |  |  |  |  | ФЕРм 08-02-152-03
|  |  | ЗП | [5 empty] | 432.9 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 1154.72
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 617.51 |  | 1.2 | 6.6 |  |  | 596.66
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 27.54 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | (73,46)
|  |  | МР | [5 empty] | 13448.33 |  | 1 | 3.32 |  |  | 5447.11
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [7 empty] | 994.83
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 638.65
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 45 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 6.59
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8831.97 | 72393.2
2 | цена поставщика |  | Труба ВГП Ду 50х3,5 |  | м |  | 20 |  | 160 |  | 1 | 1 |  |  | 3200
3 | цена поставщика |  | Уголок 50х50х5 |  | м |  | 5 |  | 130 |  | 1 | 1 |  |  | 650
4 | ФЕР 01-02-077-05 |  | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов: 2м |  | 100 м3 грунта уплотненного |  | 0.0025
|  |  | ЗП | [5 empty] | 1385.73 |  | 1 | 1 |  |  | 3.46
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 68 | [7 empty] | 2.35
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 1.25
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 173 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.43
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 7.06 | 2824
5 | ФЕР 01-02-077-05 МДС35 пр.1 т.1 п.2 |  | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов 2м |  | 100 м3 грунта уплотненного |  | 0.0025
|  |  | ЗП | [5 empty] | 1387.46 |  | 1.2 | 1 |  |  | 4.16
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 68 | [7 empty] | 2.83
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 1.5
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 173 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.52
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8.49 | 3396
6 | цена поставщика |  | Пескобетон М300 (в мешке 50 кг) |  | 50 кг |  | 2 |  | 130 |  | 1 | 1 |  |  | 260
7 | ФЕР 13-06-003-01 МДС35 пр.1 т.1 п.2 |  | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 3.97
|  |  | ЗП | [5 empty] | 7.68 |  | 1.2 | 1 |  |  | 36.59
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 77 | [7 empty] | 28.17
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 56 | [7 empty] | 20.49
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.9 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 4.29
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 85.25 | 21.47
8 | ФЕР 15-04-030-02 МДС35 п.4.7 |  | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0397
|  |  | ЗП | [5 empty] | 108.18 |  | 1.15 | 1 |  |  | 4.94
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 2.93 |  | 1.25 | 1 |  |  | 0.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.12 |  | 1.25 | 1 |  |  | (0,01)
|  |  | МР | [5 empty] | 533.3 |  | 1 | 1 |  |  | 21.17
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 4.41
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 | [7 empty] | 2.18
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 12.21 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 32.85 | 827.46
9 | ФЕРм 08-02-148-02 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.1 |  |  |  |  | ФЕРм 08-02-148-02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 176.05 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 384.92
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 705.52 |  | 1.2 | 4.91 |  |  | 415.69
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 56.97 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | (124,56)
|  |  | МР | [5 empty] | 72.88 |  | 1 | 4.42 |  |  | 32.21
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [7 empty] | 412.68
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 264.93
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 18.3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.2
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1510.43 | 15104.3
10 | ФЕРм 08-02-396-05 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0.25 |  |  |  |  | ФЕРм 08-02-396-05
|  |  | ЗП | [5 empty] | 353.44 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 1931.9
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 329.7 |  | 1.2 | 6.71 |  |  | 663.69
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.28 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | (94,45)
|  |  | МР | [5 empty] | 736.27 |  | 1 | 2.34 |  |  | 430.72
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [7 empty] | 1641.34
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 1053.7
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 37.6 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 11.28
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 5721.35 | 22885.4
11 | цена поставщика |  | Кабель-канал 100х55 |  | м |  | 25 |  | 175 |  | 1 | 1 |  |  | 4375
12 | цена поставщика |  | Угол внутренний |  | шт |  | 2 |  | 76.27 |  | 1 | 1 |  |  | 152.54
13 | цена поставщика |  | Угол внешний |  | шт |  | 1 |  | 76.27 |  | 1 | 1 |  |  | 76.27
14 | цена поставщика |  | Угол плоский |  | шт |  | 1 |  | 76.27 |  | 1 | 1 |  |  | 76.27
15 | цена поставщика |  | Дюбель гвозди |  | кг |  | 1 |  | 150 |  | 1 | 1 |  |  | 150
16 | цена поставщика |  | Кабель ВВГнг-LS 5х16 |  | м |  | 35 |  | 350 |  | 1 | 1 |  |  | 12250
17 | ФЕР 46-03-010-02 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  | 100 отверстий |  | 0.02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 336.94 |  | 1 | 1 |  |  | 6.74
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 926.6 |  | 1 | 1 |  |  | 18.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 90.44 |  | 1 | 1 |  |  | (1,81)
|  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 94 | [7 empty] | 8.04
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 56 | [7 empty] | 4.79
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 35.43 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.71
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 38.1 | 1905
18 | ФЕРм 08-03-526-03 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |  | ФЕРм 08-03-526-03
|  |  | ЗП | [5 empty] | 28.57 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 624.65
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 3.81 |  | 1.2 | 6.44 |  |  | 29.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | (3,06)
|  |  | МР | [5 empty] | 270.43 |  | 1 | 2.57 |  |  | 695.01
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [7 empty] | 508.45
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 326.41
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.76 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 3.31
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 2183.96 | 2183.96
19 | цена поставщика |  | Автоматический выключатель АВВ Тmax 125А |  | шт |  | 1 |  | 7790 |  | 1 | 1 |  |  | 7790
20 | ФЕРм 08-02-144-03 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  | 100 шт. |  | 0.16 |  |  |  |  | ФЕРм 08-02-144-03
|  |  | ЗП | [5 empty] | 146.22 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 511.51
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 0 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [5 empty] | 2.92 |  | 1 | 18.22 |  |  | 8.51
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [7 empty] | 414.32
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 265.99
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 15.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.92
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1200.33 | 7502.06
21 | ФЕРм 10-06-037-09 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |  | ФЕРм 10-06-037-09
|  |  | ЗП | [5 empty] | 18.6 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 406.67
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 1.7 |  | 1.2 | 6.01 |  |  | 12.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [5 empty] | 3.76 |  | 1 | 3.78 |  |  | 14.21
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 85 | [7 empty] | 345.67
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 211.47
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.18 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.62
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 990.28 | 990.28
22 | цена поставщика |  | Протяжной ящик 400х400х200 мм |  | шт |  | 1 |  | 1141.39 |  | 1 | 1 |  |  | 1141.39
|  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 50731.54
Раздел 2. Пусконаладочные работы
23 | ФЕРп 01-11-028-01 МДС35 пр.1 т.4 п.4 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия |  | 10 |  |  |  |  | ФЕРп 01-11-028-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 5.12 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 1119.44
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 55 | [7 empty] | 615.69
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 32 | [7 empty] | 358.22
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 4.8
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 2093.35 | 209.34
24 | ФЕРп 01-11-011-01 МДС35 пр.1 т.4 п.4 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек |  | 0.02 |  |  |  |  | ФЕРп 01-11-011-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 204.88 |  | 1.2 | 18.22 |  |  | 89.59
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 55 | [7 empty] | 49.27
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 32 | [7 empty] | 28.67
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 16 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.38
|  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 167.53 | 8376.5
|  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 2260.88
|  |  | Итого по всем разделам | [11 empty] | 52992.42
|  |  | НДС, % |  |  |  | 18 | [7 empty] | 9538.64
|  |  | Всего | [11 empty] | 62531.06
Составил | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))