## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [8 empty] | Заказчик
|  |  | / | / | [7 empty] | / |  |  |  | /
"___"_____________2013 г. | [8 empty] | "___"_____________2013 г.
Наименование стройки:
Объект №
Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)
на
Наименование объекта:
Основание:
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 67.62 |  | тыс.руб.
[8 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 58 |  | чел.час.
[8 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 10.841 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на декабрь 2012 г.
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер |  |  | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
Раздел 1.
1 | ФЕРм 08-02-166-06 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2 |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  | ФЕРм 08-02-166-06
|  |  | ЗП | [5 empty] | 157.77 | 1.2 | 18.22 |  |  | 6898.97
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 16.94 | 1.2 | 6.76 |  |  | 274.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.95 | 1.2 | 18.22 |  |  | (41,54)
|  |  | МР | [5 empty] | 43.38 | 1 | 6 |  |  | 520.56
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [6 empty] | 5621.81
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [6 empty] | 3609.07
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 16.4 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 39.36
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 16925.24 | 8462.62
2 | цена поставщика |  | Муфта соединительная 3СТп 10-150/240Б КВТ |  | шт. |  | 2 |  | 4615.72 | 1 | 1 |  |  | 9231.44
3 | ФЕРм 08-02-141-05 МДС35 пр.1 т.2 п.1 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.05 |  |  |  | ФЕРм 08-02-141-05
|  |  | ЗП | [5 empty] | 211.64 | 1.2 | 18.22 |  |  | 231.36
|  |  | ЭМ | [5 empty] | 1251.64 | 1.2 | 5.55 |  |  | 416.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 90.31 | 1.2 | 18.22 |  |  | (98,73)
|  |  | МР | [5 empty] | 114.61 | 1 | 3.77 |  |  | 21.6
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 81 | [6 empty] | 267.37
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [6 empty] | 171.65
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 22 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.32
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1108.78 | 22175.6
4 | цена поставщика |  | Кабель СБ 3х185 мм |  | м. |  | 5 |  | 4620 | 1 | 1 |  |  | 23100
|  |  | Итого по разделу | [10 empty] | 50365.46
Раздел 2. Пусконаладочные работы
5 | ФЕРп 01-12-027-02 МДС35 пр.1 т.4 п.1 |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ |  | 1 испытание |  | 1 |  |  |  | ФЕРп 01-12-027-02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 103.16 | 1.2 | 18.22 |  |  | 2255.49
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 55 | [6 empty] | 1240.52
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 32 | [6 empty] | 721.76
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 9 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 10.8
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 4217.77 | 4217.77
6 | ФЕРп 01-11-024-02 МДС35 пр.1 т.4 п.1 |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ |  | 1 фазировка |  | 1 |  |  |  | ФЕРп 01-11-024-02
|  |  | ЗП | [5 empty] | 25.61 | 1.2 | 18.22 |  |  | 559.94
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 55 | [6 empty] | 307.97
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 32 | [6 empty] | 179.18
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.4
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1047.09 | 1047.09
7 | ФЕРп 01-11-028-01 МДС35 пр.1 т.4 п.1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия |  | 8 |  |  |  | ФЕРп 01-11-028-01
|  |  | ЗП | [5 empty] | 5.12 | 1.2 | 18.22 |  |  | 895.55
|  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 55 | [6 empty] | 492.55
|  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 32 | [6 empty] | 286.58
|  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.4 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 3.84
|  |  | Всего по позиции | [10 empty] | 1674.68 | 209.34
|  |  | Итого по разделу | [10 empty] | 6939.54
|  |  | Итого по всем разделам | [10 empty] | 57305
|  |  | НДС, % |  |  |  | 18 | [6 empty] | 10314.9
|  |  | Всего | [10 empty] | 67619.9
Составил | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))