	1
	Радиорасширитель РРОП-М
	12

	2
	Извещатель тепловой радиоканальный АВРОРА-ТР
	12

	3
	Извещатель тепловой радиоканальный АВРОРА-ДР
	46

	4
	Извещатель дымовой радиоканальный АВРОРА-ДОР
	72

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Р
	11

	6
	Оповещатель речевой радиоканальный ОРФЕЙ-Р
	12

	7
	Устройство светового оповещения ТАБЛО-Р "Выход"
	18

	8
	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-Р исп. 3
	1

	9
	Извещатель дымовой линейный радиоканальный АМУР-Р
	3

	10
	Источник резервированного питания ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к
	10

	11
	Защитная решетка для АМУР-Р, ОРФЕЙ-Р, ТАБЛО-Р
	10

	12
	Шумомер 1 класса точности
	1

	13
	Аккумулятор 7А*ч
	10

	14
	Кабель ВВГнг-3х1,5
	50

	15
	Кабель КСВВ нг LS 4х0,5
	20

	16
	Кабель КСВВ нг LS 2х0,5
	30

	17
	Кабель-канал 10х20
	40

	18
	Автоматический выключатель ВА-47\6А
	20

	19
	Бокс настенный для ВА-47
	10

	
	
	


