[image: image1.png]275
| e DO |

Cropoma 1
5 2
0og 27
i %_ E B
5 5]
Cropoma 3
ST

i




Ограждение длиной 110 м
Общая длина забора: 110 м
Длина забора без ворот и калиток: 106 м
Кол-во простых столбов на стороне 1: 11
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 1: 3
Кол-во простых столбов на стороне 2: 11
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 2: 0
Кол-во простых столбов на стороне 3: 11
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 3: 0
Кол-во простых столбов на стороне 4: 11
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 4: 0
Всего столбов: 44
Всего столбов для ворот/калиток: 3

Длина ограждения 60 м

[image: image2.png]25

Cropom 2
T o
g 5 L
2 2 o [
ERE H
) o
N + vmodor)

5T

=




Общая длина забора: 60 м
Длина забора без ворот и калиток: 56 м
Кол-во простых столбов на стороне 1: 6
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 1: 3
Кол-во простых столбов на стороне 2: 6
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 2: 0
Кол-во простых столбов на стороне 3: 6
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 3: 0
Кол-во простых столбов на стороне 4: 6
Кол-во столбов для ворот/калиток на стороне 4: 0
Всего столбов: 24
Всего столбов для ворот/калиток: 3

http://zabor-tut.ru/calc.php  калькулятор тут!
Сетка-рабица 

  Ячейка - 25х25, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,6 мм, вес - 19,80 кг. 

  Ячейка - 25х25, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 23,30 кг. 

  Ячейка - 25х25, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 32,60 кг. 

  Ячейка - 30х30, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,6 мм, вес - 12,00 кг. 

  Ячейка - 30х30, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 19,70 кг. 

  Ячейка - 30х30, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 27,20 кг. 

  Ячейка - 35х35, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 18,80 кг. 

  Ячейка - 40х40, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 16,40 кг. 

  Ячейка - 40х40, 20 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 22,00 кг. 

  Ячейка - 40х40, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 18,90 кг. 

  Ячейка - 45х45, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 13,10 кг. 

  Ячейка - 45х45, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 18,00 кг. 

  Ячейка - 45х45, 20 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 24,00 кг. 

  Ячейка - 50х50, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 1,8 мм, вес - 12,60 кг. 

  Ячейка - 50х50, 15 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 14,10 кг. 

  Ячейка - 50х50, 20 м.кв рулон, диаметр проволоки - 2,0 мм, вес - 16,30 кг.
	Сетка тканая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82


	Размер 
ячейки, мм
	Диаметр проволоки, мм
	Сетка тканая масса 1кв.м, кг


			сетка тканая оцинкованная
(без покрытия)
	сетка тканая нержавеющая


	0,4

	 0,20  
	  0,890  
	0,899


	0,4

	 0,25  
	1,270

	1,283


	0,5

	 0,20  
	 0,740
	0,747


	0,63

	 0,25  
	 0,910
	0,919


	0,7

	 0,32  
	1,250 

	1,263


	0,8

	 0,32  
	1,110

	1,121


	0,9

	 0,22  
	0,570

	0,576


	1,0

	 0,25  
	0,640

	0,646


	1,2

	 0,32  
	0.820

	0,828


	1,6

	 0,32  
	0,650

	0,657

	2,0

	 0,40  
	0,870

	0,879


	2,0

	 0,50  
	1,290

	1,303


	2,5

	 0,40  
	0,720

	0,727


	3,2

	 0,50  
	0,870

	0,879


	4,0

	 0,60  
	0,970

	0,980


	5,0

	 0,70  
	1,060

	1,071


	6,0

	 1,20  
	2,590

	2,616


	8,0

	 0,60  
	0,523

	0,528


	8,0

	 0,70  
	0,700

	0,700


	10,0

	 0,80  
	0,970

	0,980


	10,0

	 0,90  
	0,950

	0,959


	10,0

	 1,00  
	1,150

	1,161


	12,0

	 1,00  
	0,970

	0,980


	14,0

	 1,00  
	0,840

	0,848



	

	
	 

	просмотреть прайс-лист

	
	Сетка сварная для армирования кирпичной кладки

Размер 
ячейки, мм

Диаметр
 проволоки Вр1, мм

Размер карты, м

Масса карты, кг

50 х 90

3,8

0,38 х 1,5

1,580

50 х 90

3,8

0,51 х 1,5

1,986

50 х 90

3,8

0,64 х 1,5

2,437

50 х 50

3,8

0,38 х 1,5

 

50 х 50

3,8

0,51 х 1,5

 

50 х 50

3,8

0,64 х 1,5

 

	
	 

	 

		
	Сетка сварная для армирования железобетонных конструкций 
Размер 
ячейки, мм

Диаметр
 проволоки Вр1, мм

Размер карты, м

Масса карты, кг

50 х 50

3,8

1,0 х 2,0

5,776

100 х 100

3,8

1,0 х 2,0

3,339

100 х 100

5,0

1,0 х 2,0

5,790

200 х 200

3,8

1 х 3

 

		
	 

	просмотреть прайс-лист
		
	Сетка сварная для ограждений(оцинкованная, полимерная).

Размер 
ячейки, мм

Диаметр
 проволоки, мм

Размер рулона, м

Масса рулона, кг

6 х 6

0,6

1 х 15

0,720

12,5 х 12,5

0,9

1 х 15

0,767

25 х 25

1,4

1 х 15; 1,5 х 30

0,989

25 х 25

2,0

1 х 15; 1,5 х 30

1,178

50 х 50

2,0

1 х 30

1,000

50 х 50

2,5

1 х 30

1,133

		
		 

		
	Сетка РАБИЦА стальная плетеная одинарная (ГОСТ 5336-80)

Размер 
ячейки, мм

Диаметр
 проволоки, мм

Сетка рабица масса 1м2 , кг

сетка рабица без покрытия 

сетка рабица оцинкованная 

5

1,2

4,520

-

6

1,2

3,370

-

8

1,2

2,780

-

10

1,2

2,200

-

12

1,4

2,480

-

20

2

2,660

2,660

25

2

2,150

1,169

35

2

1,560

1,560

45

2

1,190

1,190

45

2,5

1,870

1,790

50

1,8

0,946

1,112

50

2,5

1,680

1,680

		
	 

	просмотреть прайс-лист
		
	Сетка РАБИЦА стальная плетеная одинарная (ТУ 14-178-287-95) 

Размер 
ячейки, мм

Диаметр
 проволоки, мм

Сетка рабица масса 1м2 , кг

сетка без покрытия 

сетка рабица оцинкованная

сетка рабица полимерная

15

1,2

1,380

-

-

20

1,6

1,605

1,605

-

35

1,6

0,888

0,937

-

45

2,0

-

1,190

-

45

2,8

2,171

-

1,264

50

2,5

1,700

1,680

-

50

2,8

-

-

1,155

Металлическая сетка благодаря своим конструкционным особенностям нашла широкое применение в различных отраслях промышленности. Прочность, эластичность, способность задерживать частицы заданной величины, высокая светопропускная способность металлических сеток позволяют применять их для:
- классификации сыпучих материалов по размерам частиц;
- изготовления транспортерных лент;
- ограждения объектов рабица;
- армирования бетона сетка сварная;
- теплоизоляционных работ;
- штукатурных работ сетка тканая ;
- работ по укреплению морских и речных берегов, строительства противооползневых и противообвальных сооружений, проведения противоэрозионных мероприятий и ландшафтных работ.
Сетки металлические отличаются друг от друга: по материалу проволоки, способу ее соединения, а также форме и размеру ячеек.
В настоящее время изготавливают следующие виды сеток:
- плетеная сетка рабица ;
- сетка сварная ;
- крученые с шестиугольными ячейками для ландшафтных работ и сетчатые конструкции из них.
Проволочная сетка тканая предназначена для просеивания сыпучих материалов, штукатурных работ, армирования, также сетка тканая применяется для воздухоочистки. Тканая сетка изготавливается из низкоуглеродистой термически обработанной проволоки: оцинкованной, без покрытия и нержавеющей. Производят тканые сетки путем взаимного переплетения проволоки двух систем, расположенных перпендикулярно друг другу. Сетка тканая поставляется в рулонах.
Сетка плетеная одинарная рабица применяется для декоративных ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок, просеивания материалов. Плетеная рабица изготавливается из низкоуглеродистой термически необработанной, оцинкованной проволоки и проволоки с полимерным покрытием. Стальная рабица с полимерным покрытием применяется для изготовления декоративных ограждений, а также изделий работающих в агрессивных средах. Производится сетка рабица путем вплетения одной проволочной спирали в предыдущую спираль. Рабица поставляется рулонами.
Сетка сварная арматурная и сетка сварная для железобетонных конструкций изготавливается из низкоуглеродистой проволоки Вр1 и арматурной стали Bst500M. Сетка сварная применяется для армирования кирпичной кладки и армирования бетонных стяжек. Изготавливается сварная сетка методом контактной сварки проволок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сетка сварная поставляется в картах и рулонах.
		

	
	 

	
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


