ВЕДОМОСТЬ 

объёмов работ по проведению ремонта распашных ворот и прилегающих пролётов ограждения

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтажные работы

	1.1
	Демонтаж опорных столбов
	шт.
	8
	

	1.2
	Демонтаж пролетов ограждения
	шт.
	3
	

	1.3
	Демонтаж створок ворот
	шт.
	4
	

	1.4
	Демонтаж бетонных оснований 
	шт.
	8
	

	2
	Монтажные работы

	2.1
	Установка опорных столбов
	шт.
	8
	Опорные столбы (металлические), форма - квадрат со стороной 100мм или круг диаметром 180мм, толщина  от 3мм до 4мм.

Высота над уровнем грунта 2,5м, заглубление на 1,5м; общей длиной 4м.

	2.2
	Бетонирование основания столбов 
	шт.
	8
	Размером 400мм х 400мм х 1500мм.

	2.3
	Грунтовка опорных столбов
	м2
	8
	Перед покраской 

	2.4
	Покраска опорных столбов
	м2
	8
	Краска погодоустойчивая, матовая чёрного цвета в 2 слоя.

	2.5
	Установка пролетов ограждения
	шт.
	3
	Размером: высота 2,3м ширина 2,2м; каркас – прямоугольный металлический профиль  со сторонами 50мм х 25мм, толщиной от 2мм до 3мм; Декоративное заполнение: форма – согласно существующего узора ограды; выполняется металлическим прутом\арматурой квадратного сечения 10х10мм, общая площадь заполнения – 40% от общей площади ограниченной каркасом.

	2.6.
	Грунтовка пролетов ограждения
	м2
	7,5
	Перед покраской

	2.7.
	Покраска пролетов ограждения
	м2
	7,5
	Погодоустойчивая матовая краска чёрного цвета в 2 слоя.

	2.8.
	Установка входной калитки
	шт.
	1
	Входная калитка  -металлическая, высота 2,3м ширина 1м каркас – прямоугольный металлический профиль  со сторонами 50мм х 25мм, толщиной от 2мм до 3мм, вварной замок с ключом простой формы.

Декоративное заполнение: форма – согласно существующего узора ограды; выполняется металлическим прутом\арматурой квадратного сечения 10х10мм, общая площадь заполнения – 40% от общей площади ограниченной каркасом.

	2.9
	Грунтовка входной калитки
	м2
	3
	Перед покраской

	2.10
	Покраска входной калитки
	м2
	3
	Погодоустойчивая матовая краска чёрного цвета в 2 слоя.

	2.11
	Установка распашных ворот
	шт.
	1
	Ворота распашные: каркас – прямоугольный металлический профиль  со сторонами 50мм х 25мм, толщиной от 2мм до 3мм; размер каждой створки – высота 2,3м, ширина 2,2м. с ушками для навесного замка.

Декоративное заполнение: форма – согласно существующего узора ограды; выполняется металлическим прутом\арматурой квадратного сечения 10х10мм, общая площадь заполнения – 40% от общей площади ограниченной каркасом ограды\створок ворот.

	2.12
	Грунтовка распашных ворот
	м2
	6
	Перед покраской

	2.13
	Покраска распашных ворот
	м2
	6
	погодоустойчивая, матовая краска чёрного цвета в 2 слоя.

	2.14
	Установка распашных ворот
	шт.
	1
	Ворота распашные: каркас – прямоугольный металлический профиль  со сторонами 50мм х 25мм, толщиной от 2мм до 3мм; размер створок – высота 2,3м, ширина 2,5м. с ушками для навесного замка.

Декоративное заполнение: форма – согласно существующего узора ограды; выполняется металлическим прутом\арматурой квадратного сечения 10х10мм, общая площадь заполнения – 40% от общей площади ограниченной каркасом ограды\створок ворот.

	2.15
	Грунтовка распашных ворот
	м2
	6,5
	Перед покраской

	2.16
	Покраска распашных ворот
	м2
	6,5
	погодоустойчивая, матовая краска чёрного цвета в 2 слоя.

	3
	Благоустройство территории 

	3.1
	Выполнение благоустройства территории после проведения работ
	м2
	10
	

	3.2
	Завоз плодородного грунта
	м2
	10
	

	3.3
	Укладка плодородного слоя
	м2
	10
	толщина слоя 0,15м

	3.4
	Посев газона 
	м2
	10
	


