18

Локальный сметный расчет 

Текущий ремонт здания Алешковичского СДК структурного подразделения РМБУК СМКДО

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф., нормы НР и СП
	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.
	Индексы пересче-та, нормы НР и СП
	Всего затрат, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Витражи
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР 46-04-012-02
	Прим.: Разборка деревянных витражей (Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок)
	100 м2
	0.4582
	1121.43
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1012.37
	1
	463.87
	20.49
	9505

	
	
	ЭМ
	
	
	109.06
	1
	49.97
	15.28
	764

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	75.7
	1
	34.69
	20.49
	711

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	172.76
	
	1
	
	
	79.16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	513.84
	
	10268

	2
	ТЕР 10-01-034-02

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Прим.: Установка витражей ( Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2)

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.4582
	154525.02
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	871.31
	1.15
	459.12
	20.49
	9407

	
	
	ЭМ
	
	
	382.29
	1.25
	218.96
	8.56
	1874

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	6.45
	1.15
	3.4
	20.49
	70

	
	
	МР
	
	
	153271.42
	1
	70228.96
	1.38
	96916

	2.1
	2030939
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2
	м2
	-45.82
	1464.58
	1
	-67107.06
	1.2656
	-84934

	2.2
	2031009
	Прим.: Стоимость витражей (Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2)
	м2
	45.82
	1838.23
	1
	84227.7
	1.1765
	99094

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	137.43
	
	1.15
	
	
	72.42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	88027.68
	
	122358

	
	
	Окна
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.2926
	1213.9
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1104.84
	1
	323.28
	20.49
	6624

	
	
	ЭМ
	
	
	109.06
	1
	31.91
	15.28
	488

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	75.7
	1
	22.15
	20.49
	454

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	188.54
	
	1
	
	
	55.17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	355.19
	
	7112

	4
	ТЕР 10-01-034-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.0486
	158983.97
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1082.56
	1.15
	60.5
	20.49
	1240

	
	
	ЭМ
	
	
	398.87
	1.25
	24.23
	8.85
	214

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17.21
	1.15
	0.96
	20.49
	20

	
	
	МР
	
	
	157502.54
	1
	7654.62
	1.46
	11176

	4.1
	2030938
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
	м2
	-4.86
	1480.31
	1
	-7194.31
	1.3142
	-9455

	4.2
	2030941
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2
	м2
	4.86
	1732.38
	1
	8419.37
	1.3776
	11599

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	170.75
	
	1.15
	
	
	9.54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8964.41
	
	14774

	5
	ТЕР 10-01-034-02

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.1512
	154525.02
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	871.31
	1.15
	151.5
	20.49
	3104

	
	
	ЭМ
	
	
	382.29
	1.25
	72.25
	8.56
	618

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	6.45
	1.15
	1.12
	20.49
	23

	
	
	МР
	
	
	153271.42
	1
	23174.64
	1.38
	31981

	5.1
	2030939
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2
	м2
	-15.12
	1464.58
	1
	-22144.45
	1.2656
	-28027

	5.2
	2030944
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
	м2
	6.96
	1555.55
	1
	10826.63
	1.2507
	13540

	5.3
	2031014
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2
	8.16
	2196.92
	1
	17926.87
	1.1425
	20482

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	137.43
	
	1.15
	
	
	23.9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	30007.44
	
	41699

	6
	ТЕР 10-01-034-04

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.0928
	294403.94
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1022.83
	1.15
	109.16
	20.49
	2237

	
	
	ЭМ
	
	
	413.98
	1.25
	48.02
	8.29
	398

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	6.45
	1.15
	0.69
	20.49
	14

	
	
	МР
	
	
	292967.13
	1
	27187.35
	1.13
	30722

	6.1
	2030957
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2
	-9.28
	2845.52
	1
	-26406.43
	1.0491
	-27702

	6.2
	2030962
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
	м2
	9.28
	3194.09
	1
	29641.16
	1.0511
	31157

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	161.33
	
	1.15
	
	
	17.22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	30579.26
	
	36811

	7
	ТЕР 10-01-035-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 п. м
	0.137
	3600.84
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	130.95
	1.15
	20.63
	20.49
	423

	
	
	ЭМ
	
	
	13.96
	1.25
	2.39
	9.26
	22

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.39
	1.15
	0.06
	20.49
	1

	
	
	МР
	
	
	3455.93
	1
	473.46
	4.49
	2126

	7.1
	1012911
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	13.7
	271.93
	1
	3725.44
	1.8012
	6710

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	21.19
	
	1.15
	
	
	3.34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4221.92
	
	9281

	8
	ТЕРр 58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.137
	3450.87
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	255.91
	1
	35.06
	20.49
	718

	
	
	ЭМ
	
	
	4.7
	1
	0.64
	10.7
	7

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.78
	1
	0.11
	20.49
	2

	
	
	МР
	
	
	3190.26
	1
	437.07
	2.84
	1241

	8.1
	1011875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0.025208
	16895.67
	1
	-425.91
	2.7542
	-1173

	8.2
	1012411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	13.7
	25.38
	1
	347.71
	4.2277
	1470

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	41.41
	
	1
	
	
	5.67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	394.57
	
	2264

	9
	ТЕР 15-02-031-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.3288
	3665.82
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1373.32
	1.15
	519.28
	20.49
	10640

	
	
	ЭМ
	
	
	29.03
	1.25
	11.93
	15.28
	182

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	20.15
	1.15
	7.62
	20.49
	156

	
	
	МР
	
	
	2263.47
	1
	744.23
	6.97
	5187

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	204.06
	
	1.15
	
	
	77.16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1275.44
	
	16010

	10
	ТЕР 15-04-007-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов оконных

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.3288
	1211.5
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	276.17
	1.15
	104.43
	20.49
	2140

	
	
	ЭМ
	
	
	13.84
	1.25
	5.69
	9
	51

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.17
	1.15
	0.06
	20.49
	1

	
	
	МР
	
	
	921.49
	1
	302.99
	4.81
	1457

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	43.56
	
	1.15
	
	
	16.47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	413.11
	
	3648

	
	
	Двери
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.475
	717.97
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	608.91
	1
	289.23
	20.49
	5926

	
	
	ЭМ
	
	
	109.06
	1
	51.8
	15.28
	792

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	75.7
	1
	35.96
	20.49
	737

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	103.91
	
	1
	
	
	49.36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	341.03
	
	6718

	12
	ТЕР 10-01-039-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.2622
	23325.54
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	693.46
	1.15
	209.1
	20.49
	4284

	
	
	ЭМ
	
	
	1131.22
	1.25
	370.76
	7.84
	2907

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	111
	1.15
	33.47
	20.49
	686

	
	
	МР
	
	
	21500.86
	1
	5637.53
	7.8
	43973

	12.1
	1010951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	13
	77.48
	1
	1007.24
	8.0712
	8130

	12.2
	2030223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-26.22
	191.46
	1
	-5020.08
	7.9476
	-39898

	12.3
	2038095
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные
	м2
	26.22
	1254.66
	1
	32897.19
	3.9735
	130717

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	104.28
	
	1.15
	
	
	31.44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	35101.74
	
	150113

	13
	ТЕР 10-01-039-02

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.2128
	24591.74
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	632.79
	1.15
	154.86
	20.49
	3173

	
	
	ЭМ
	
	
	896.28
	1.25
	238.41
	7.88
	1879

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	82.64
	1.15
	20.22
	20.49
	414

	
	
	МР
	
	
	23062.67
	1
	4907.74
	7.42
	36415

	13.1
	1010951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	6
	77.48
	1
	464.88
	8.0712
	3752

	13.2
	2030225
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-21.28
	214.53
	1
	-4565.2
	7.5024
	-34250

	13.3
	2038106
	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные
	м2
	21.28
	1066.85
	1
	22702.57
	4.2438
	96346

	13.4
	Прайс-лист
	Ригель для двупольных дверей, Ц=205/1,18/5,93*1,02=29,88
	шт
	12
	29.88
	1
	358.56
	5.93
	2126

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	92.92
	
	1.15
	
	
	22.74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	24261.82
	
	109441

	14
	ТЕР 15-02-031-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.284
	3665.82
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1373.32
	1.15
	448.53
	20.49
	9190

	
	
	ЭМ
	
	
	29.03
	1.25
	10.31
	15.28
	158

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	20.15
	1.15
	6.58
	20.49
	135

	
	
	МР
	
	
	2263.47
	1
	642.83
	6.97
	4481

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	204.06
	
	1.15
	
	
	66.65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1101.67
	
	13828

	15
	ТЕР 15-04-007-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов дверных

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.284
	1211.5
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	276.17
	1.15
	90.2
	20.49
	1848

	
	
	ЭМ
	
	
	13.84
	1.25
	4.91
	9
	44

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.17
	1.15
	0.06
	20.49
	1

	
	
	МР
	
	
	921.49
	1
	261.7
	4.81
	1259

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	43.56
	
	1.15
	
	
	14.23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	356.81
	
	3151

	
	
	Потолок
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР 15-01-047-15

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	5.19
	6477.27
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	697.75
	1.15
	4164.52
	20.49
	85331

	
	
	ЭМ
	
	
	423.52
	1.25
	2747.59
	9.12
	25058

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	7.43
	1.15
	44.35
	20.49
	909

	
	
	МР
	
	
	5356
	1
	27797.64
	5.08
	141212

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	102.46
	
	1.15
	
	
	611.53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	34709.75
	
	251601

	
	
	Стены
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРр 61-02-03
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1.2
	2086.76
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	937.77
	1
	1125.32
	20.49
	23058

	
	
	ЭМ
	
	
	9.44
	1
	11.33
	15.28
	173

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	6.55
	1
	7.86
	20.49
	161

	
	
	МР
	
	
	1139.55
	1
	1367.46
	6.95
	9504

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	146.07
	
	1
	
	
	175.28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2504.11
	
	32735

	18
	ТЕР 15-02-019-03

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	10.526
	885.34
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	345.07
	1.15
	4177.04
	20.49
	85588

	
	
	ЭМ
	
	
	21.61
	1.25
	284.33
	7.56
	2150

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14.03
	1.15
	169.83
	20.49
	3480

	
	
	МР
	
	
	518.66
	1
	5459.42
	5.93
	32374

	18.1
	1013451
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0.136838
	10041.24
	1
	1374.02
	4.9173
	6756

	18.2
	4020070
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) растворная для ручной работы
	т
	-10.21022
	533.29
	1
	-5445.01
	5.93
	-32289

	18.3
	4020077
	Смесь штукатурная 
	кг
	8947.1
	1.8
	1
	16104.78
	8.55
	137696

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	51.89
	
	1.15
	
	
	628.12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	21954.58
	
	232275

	19
	ТЕР 15-04-007-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	10.526
	1211.5
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	276.17
	1.15
	3343.01
	20.49
	68498

	
	
	ЭМ
	
	
	13.84
	1.25
	182.1
	9
	1639

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.17
	1.15
	2.06
	20.49
	42

	
	
	МР
	
	
	921.49
	1
	9699.6
	4.81
	46655

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	43.56
	
	1.15
	
	
	527.29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	13224.71
	
	116792

	
	
	Полы
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРр 57-02-03
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	3.354
	452.09
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	431.8
	1
	1448.26
	20.49
	29675

	
	
	ЭМ
	
	
	20.29
	1
	68.05
	15.28
	1040

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14.08
	1
	47.22
	20.49
	968

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	69.87
	
	1
	
	
	234.34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1516.31
	
	30715

	21
	ТЕР 11-01-011-01
	Разборка  стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	3.354
	1083.13
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	227.58
	0.8
	610.64
	20.49
	12512

	
	
	ЭМ
	
	
	35.76
	0.8
	95.95
	9.93
	953

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	12.42
	0.8
	33.33
	20.49
	683

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	39.51
	
	0.8
	
	
	106.01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	706.59
	
	13465

	22
	ТЕР 11-01-011-02
	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  Добавить до 30 мм: (30-20)/5*335,4=670,8
	100 м2
	6.708
	213.45
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2.88
	0.8
	15.46
	20.49
	317

	
	
	ЭМ
	
	
	7.53
	0.8
	40.41
	8.78
	355

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2.05
	0.8
	11
	20.49
	225

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	0.5
	
	0.8
	
	
	2.68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	55.87
	
	672

	23
	ТЕР 11-01-011-03

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	3.354
	1324.45
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	229.67
	1.15
	885.86
	20.49
	18151

	
	
	ЭМ
	
	
	27.15
	1.25
	113.83
	11.63
	1324

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	12.42
	1.15
	47.91
	20.49
	982

	
	
	МР
	
	
	1067.63
	1
	3580.83
	6.23
	22309

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	40.65
	
	1.15
	
	
	156.79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4580.52
	
	41784

	24
	ТЕР 11-01-011-04

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  Добавить до 30мм (30-20)/5*335,4=670,8

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	6.708
	275.36
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2.83
	1.15
	21.83
	20.49
	447

	
	
	ЭМ
	
	
	7.53
	1.25
	63.14
	8.78
	554

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2.05
	1.15
	15.81
	20.49
	324

	
	
	МР
	
	
	265
	1
	1777.62
	6.22
	11057

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	0.5
	
	1.15
	
	
	3.86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1862.59
	
	12058

	25
	ТЕР 11-01-047-02

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	1.713
	23235.33
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1489.39
	1.15
	2934.02
	20.49
	60118

	
	
	ЭМ
	
	
	20.54
	1.25
	43.98
	14.52
	639

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	12.61
	1.15
	24.84
	20.49
	509

	
	
	МР
	
	
	21725.4
	1
	37215.61
	3.41
	126905

	25.1
	1013451
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0.022269
	10041.24
	1
	223.61
	4.9173
	1100

	25.2
	2030516
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0.01713
	1435.8
	1
	24.6
	10.0937
	248

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	234.92
	
	1.15
	
	
	462.78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	40441.82
	
	189010

	26
	ТЕР 15-01-019-05

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону                         =Устройство плинтуса из керамогранита

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.088
	7210.42
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1061.81
	1.15
	107.46
	20.49
	2202

	
	
	ЭМ
	
	
	21.86
	1.25
	2.4
	14.08
	34

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	12.71
	1.15
	1.29
	20.49
	26

	
	
	МР
	
	
	6126.75
	1
	539.15
	5.8
	3127

	26.1
	1010256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	-8.8
	46.69
	1
	-410.87
	6.2684
	-2575

	26.2
	1014488
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	8.8
	174.84
	1
	1538.59
	3.3505
	5155

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	159.67
	
	1.15
	
	
	16.16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1776.73
	
	7942

	27
	ТЕР 11-01-034-04

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	1.614
	8883.29
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	174.4
	1.15
	323.7
	20.49
	6633

	
	
	ЭМ
	
	
	9.34
	1.25
	18.84
	8.86
	167

	
	
	МР
	
	
	8699.55
	1
	14041.07
	3.15
	44229

	27.1
	1014658
	Покрытие напольное ламинированное , 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-165.435
	81.78
	1
	-13529.27
	3.1451
	-42552

	27.2
	1014660
	Покрытие напольное ламинированное , 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	165.435
	105.84
	1
	17509.64
	3.3937
	59423

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	25.61
	
	1.15
	
	
	47.53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	18363.98
	
	67900

	28
	ТЕР 11-01-039-01

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Устройство плинтусов деревянных

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м
	1.48
	539.91
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	47.28
	1.15
	80.47
	20.49
	1649

	
	
	ЭМ
	
	
	7.15
	1.25
	13.23
	8.95
	118

	
	
	МР
	
	
	485.48
	1
	718.51
	6.26
	4498

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	7.65
	
	1.15
	
	
	13.02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	812.21
	
	6265

	29
	ТЕР 15-04-025-03

мдс 81-35.2004 п.4.7
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов  =плинтусов

(применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) (пЗП=1.15, пЭМ=1.25, пЗПМ=1.15, пМР=1, пЗТ=1.15, пЗТМ=1.15))
	100 м2
	0.1036
	1312.13
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	338.01
	1.15
	40.27
	20.49
	825

	
	
	ЭМ
	
	
	10.11
	1.25
	1.31
	9.16
	12

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.2
	1.15
	0.02
	20.49
	0.41

	
	
	МР
	
	
	964.01
	1
	99.87
	2.92
	292

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	51.37
	
	1.15
	
	
	6.12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	141.45
	
	1129

	
	
	Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРм 08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0.15
	950.36
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	677.79
	1
	101.67
	20.49
	2083

	
	
	ЭМ
	
	
	39.34
	1
	5.9
	7.71
	45

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1.96
	1
	0.29
	20.49
	6

	
	
	МР
	
	
	233.23
	1
	34.98
	3.64
	127

	30.1
	Прайс-лист
	Светильник светодиодный 1600/1,18/5,93*1,02=233,23
	шт
	15
	233.23
	1
	3498.45
	5.93
	20746

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	94.4
	
	1
	
	
	14.16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3641
	
	23002

	31
	ТЕРм 08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0.43
	950.36
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	677.79
	1
	291.45
	20.49
	5972

	
	
	ЭМ
	
	
	39.34
	1
	16.92
	7.71
	130

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1.96
	1
	0.84
	20.49
	17

	
	
	МР
	
	
	233.23
	1
	100.29
	3.64
	365

	31.1
	5091368
	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом
	шт.
	43
	232.43
	1
	9994.49
	5.93
	59267

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	94.4
	
	1
	
	
	40.59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	10403.15
	
	65734

	32
	ТЕРм 08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.25
	300.96
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	248.14
	1
	62.04
	20.49
	1271

	
	
	ЭМ
	
	
	7.8
	1
	1.95
	7.21
	14

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.29
	1
	0.07
	20.49
	1

	
	
	МР
	
	
	45.02
	1
	11.26
	4.06
	46

	32.1
	5030470
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	25
	19.15
	1
	478.75
	3.7159
	1779

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	34.56
	
	1
	
	
	8.64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	554
	
	3110

	33
	ТЕРм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.19
	279.29
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	226.89
	1
	43.11
	20.49
	883

	
	
	ЭМ
	
	
	7.8
	1
	1.48
	7.21
	11

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.29
	1
	0.06
	20.49
	1

	
	
	МР
	
	
	44.6
	1
	8.47
	4.04
	34

	33.1
	5096442
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
	шт.
	19
	15.58
	1
	296.02
	5.93
	1755

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	31.6
	
	1
	
	
	6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	349.08
	
	2683

	34
	ТЕРм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1.25
	193
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	112.24
	1
	140.3
	20.49
	2875

	
	
	ЭМ
	
	
	25.56
	1
	31.95
	5.98
	191

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.1
	1
	0.13
	20.49
	3

	
	
	МР
	
	
	55.2
	1
	69
	5.42
	374

	34.1
	5091830
	Кабель-канал (короб) 20x10 мм
	м
	125
	1.03
	1
	128.75
	9.6699
	1245

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	16.29
	
	1
	
	
	20.36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	370
	
	4685

	35
	ТЕРм 08-02-398-02
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	1.25
	41.71
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14.03
	1
	17.54
	20.49
	359

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1
	4.91
	7.71
	38

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.2
	1
	0.25
	20.49
	5

	
	
	МР
	
	
	23.75
	1
	29.69
	2.9
	86

	35.1
	5018483
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.125
	6984.59
	1
	873.07
	6.5166
	5689

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	2.06
	
	1
	
	
	2.58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	925.21
	
	6172

	36
	ТЕРм 08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м
	1.25
	201.07
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	110.05
	1
	137.56
	20.49
	2819

	
	
	ЭМ
	
	
	35.4
	1
	44.25
	7.71
	341

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1.76
	1
	2.2
	20.49
	45

	
	
	МР
	
	
	55.62
	1
	69.52
	5.38
	374

	36.1
	5018482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.125
	4877.66
	1
	609.71
	6.0528
	3690

	36.2
	1032404
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	125
	3.27
	1
	408.75
	2.4954
	1020

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	16.16
	
	1
	
	
	20.2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1269.79
	
	8244

	
	
	Вывозка мусора
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕРр 69-15-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	24
	21.97
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5.37
	1
	128.88
	20.49
	2641

	
	
	МР
	
	
	16.6
	1
	398.4
	5.93
	2363

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	1.03
	
	1
	
	
	24.72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	527.28
	
	5003

	38
	ТСЦпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т
	24
	34.1
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7.83
	1
	187.92
	20.92
	3931

	
	
	ЭМ
	
	
	26.27
	1
	630.48
	7.56
	4766

	
	
	ЗТР
	чел.-час.
	0.58
	
	1
	
	
	13.87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	818.4
	
	8698

	39
	ТСЦпг 03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 т
	24
	5.52
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5.52
	1
	132.48
	7.3
	967

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	132.48
	
	967

	
	
	Всего по смете
	387557.54
	
	1680116

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	ЗП
	23827.08
	
	488298

	
	
	ЭМ
	5698.99
	
	51117

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	576.51
	
	11813

	
	
	МР
	358031.47
	
	1140701.44

	
	
	НР от ФОТ
	0
	
	0

	
	
	СП от ФОТ
	0
	
	0

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3,11 (ТЕР 46) - 84.15% (110%*0.9*0.85) (от 23956.5); 2,4-7,12-13 (ТЕР 10) - 90.27% (118%*0.9*0.85) (от 25095.97); 8 (ТЕРр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 720.63); 9-10,14-16,18-19,26,29 (ТЕР 15) - 80.325% (105%*0.9*0.85) (от 271013.23); 17 (ТЕРр 61) - 67.15% (79%*0.85) (от 23218.86); 20 (ТЕРр 57) - 68% (80%*0.85) (от 30642.39); 21-25,27-28 (ТЕР 11) - 94.095% (123%*0.9*0.85) (от 102549.79); 30-36 (ТЕРм 08) - 80.75% (95%*0.85) (от 16340.96); 37 (ТЕРр 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 2640.75))
	
	19955.2
	
	408882

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	407512.74
	
	2088998

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3,11 (ТЕР 46) - 47.6% (70%*0.85*0.8) (от 23956.5); 2,4-7,12-13 (ТЕР 10) - 42.84% (63%*0.85*0.8) (от 25095.97); 8,30-36 (ТЕРр 58,ТЕРм 08) - 52% (65%*0.8) (от 17061.59); 9-10,14-16,18-19,26,29 (ТЕР 15) - 37.4% (55%*0.85*0.8) (от 271013.23); 17,37 (ТЕРр 61,ТЕРр 69) - 40% (50%*0.8) (от 25859.61); 20 (ТЕРр 57) - 54.4% (68%*0.8) (от 30642.39); 21-25,27-28 (ТЕР 11) - 51% (75%*0.85*0.8) (от 102549.79))
	
	10331.82
	
	211699

	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	417844.56
	
	2300697

	Непредвиденные затраты 2%
	
	8356.91
	
	46014

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	426201.47
	
	2346711

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	76716.26
	
	422408

	
	
	ИТОГО
	502917.73
	
	2769119


	СОСТАВИЛ:
	Стародубцева Л.И

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	ПРОВЕРИЛ:
	

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)


