Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.10.1 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
Объектная смета	
(наименование объекта)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 	
Монтаж флаговых кронштейнов на опору освещения	
Основание: Техническое задание		
Сметная стоимость	43 206	 руб.	
	строительных работ	22 978	 руб.	
	монтажных работ	20 228	 руб.	
	оборудования	0	 руб.	
	прочих работ	0	 руб.	
Средства на оплату труда	10 185	 руб.	
Нормативная трудоемкость	587	 чел. час.	
Смета составлена в ценах ТСНБ-ЛО 2001(2009) в ценах июня 2013 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земляные работы	
1	ТЕРм- 08- 02- 152- 03
 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,5 Кэм=0,5 Кмат=0 ОП П1.8.3 Козп=1,05	КРОНШТЕЙН ФЛАГОВЫЙ НА ОПОРУ ОСВЕЩЕНИЯ (КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) С РАЗБОРКОЙ И РЕЗКОЙ НА ЧАСТИ) НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М
ОЗП=430,92*8,27  ЭМ=357,55*5,51  
Козп=8,27 Кмат=4,41 Кэм=5,51 (Индексация ПЗ)
НР=81% (НР = 612 руб.)
СП=52% (СП = 393 руб.)	0,2	5533,78	1970,07	1107	713	394	195,38	39,08	
			Т	3563,71	215,76			43			
2	ТЕРм- 08- 02- 152- 03
 ОП П1.8.3 Козп=1,05	КРОНШТЕЙН ФЛАГОВЫЙ НА ОПОРУ ОСВЕЩЕНИЯ (КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ) Состав работ : 1. Изготовление; 2. Монтаж. 3. Окраска. НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М
ОЗП=861,84*8,27  МЗ=12252,05*4,41  ЭМ=715,09*5,51  
Козп=8,27 Кмат=4,41 Кэм=5,51 (Индексация ПЗ)
НР=81% (НР = 1224 руб.)
СП=52% (СП = 786 руб.)	0,2	65099,11	3940,15	13020	1425	788	390,76	78,15	
			Т	7127,42	431,53			86			
3	ТЕР- 13- 03- 002- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОНШТЕЙНОВ) ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021
ОЗП=107,21*8,27  МЗ=254,72*3,38  ЭМ=9,92*4,18  
Козп=8,27 Кмат=3,38 Кэм=4,18 (Индексация ПЗ)
НР=77% (НР = 504 руб.)
СП=48% (СП = 314 руб.)	0,64	1932,4	51,83	1237	653	33	50,5	32,32	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1019,62	1,96			1			
4	ТЕР- 15- 04- 030- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРОНШТЕЙНОВ (МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2)
ОЗП=1193,1*8,27  МЗ=410,07*3,77  ЭМ=4,02*4,12  
Козп=8,27 Кмат=3,77 Кэм=4,12 (Индексация ПЗ)
НР=89% (НР = 6465 руб.)
СП=37% (СП = 2688 руб.)	0,64	12913,64	20,7	8265	7263	13	675,82	432,52	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	11346,98	2,27			1			
	
Итого по смете:	23629	10054	1228		582,07	
	131			
	Накладные расходы по видам работ	
	п. 45.2	[ 1-2]	81 %	ФОТ	1836		
	п. 13	[ 3]	77 %	ФОТ	504		
	п. 15	[ 4]	89 %	ФОТ	6465		
	ИТОГО накладные расходы по видам работ	8805		
	Сметная прибыль по видам работ	
	п. 45.2	[ 1-2]	52 %	ФОТ	1179		
	п. 13	[ 3]	48 %	ФОТ	314		
	п. 15	[ 4]	37 %	ФОТ	2688		
	ИТОГО сметная прибыль	4181		
	
	Прямые затраты		23629		
	Материальные затраты, в т.ч.		12347		
	   Материалы, учтенные расценками		12347		
	Основная зарплата		10054		
	Эксплуатация машин		1228		
	в тч ЗП машинистов		131		
	Накладные расходы		8805		
	Сметная прибыль		4181		
	Итого		36615		
	Итого		36615		
	Итого СМР		36615		
	Итого без НДС		36615		
	НДС	18 %	6591		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		43206		
	
Составил: 			  	
	
Проверил: