Стройка:	эталон	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	30.401	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.310	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.990	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах	
			Кол-во механиза-торов		на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	
1.	Е65-9-11 
(ФСНБ)	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	1	7 739.97	7 739.97	
1. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	155	9.620	1 491.10	
1. 2.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	6.22	2.99	
1. 3.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	38.51	8.09	
1. 4.	С103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	м	95.8	63.30	6 064.14	
1. 5.	с103-9910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	0			
1. 6.	С301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	9.50	104.50	
1. 7.	с301-9240	Крепления	кг	0			
1. 8.	с302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	0			
1. 9.	С405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	0.0016	2 147.00	3.44	
1. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.47	2.44	1.15	
1. 11.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.82	1.20	3.38	
1. 12.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.56	1.95	8.89	
1. 13.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.6	87.17	52.30	
			(1)		11.60	6.96	
		Зарплата рабочих				1 491.10	
		Эксплуатация машин				64.58	
		Материалы				6 184.29	
		Накладные расходы			103%	1 535.83	
		Сметная прибыль			60%	894.66	
		Всего с НР и СП				10 170.46	
	
2.	Е65-9-11; 
(ФЕР старый)	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	1	17 788.32	17 788.32	
2. 1.	З000-1004-0;	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	155	9.620	1 491.10	
2. 2.	Х04-0504;	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.82	1.20	3.38	
2. 3.	Х33-0206-П;	Дрели электрические	маш.-ч	4.56	19.20	87.55	
2. 4.	Х40-0001;	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.6	75.40	45.24	
			(1)		21.29	12.77	
2. 5.	С101-0254;	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0016	2 147.00	3.44	
2. 6.	С101-0324;	Кислород технический газообразный	м3	0.48	6.22	2.99	
2. 7.	С101-1602;	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	38.51	8.09	
2. 8.	С300-1378;	Монтажная плита одинарная	шт.	4	16.40	65.60	
2. 9.	С300-1379;	Монтажная плита двойная	шт.	14	26.20	366.80	
2. 10.	С300-1380;	Трубки защитные гофрированные	м	11	9.50	104.50	
2. 11.	С300-1382;	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"	шт.	80	75.94	6 075.20	
2. 12.	С300-1456;	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм	м	95.8	63.30	6 064.14	
2. 13.	С300-1462;	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"	шт.	50	3.60	180.00	
2. 14.	С300-1472;	Угольник H-В размером 3/4"	шт.	10	85.40	854.00	
2. 15.	С300-1475;	Тройник размером 3/4"	шт.	5	69.60	348.00	
2. 16.	С300-1478;	Hиппель размером 3/4"	шт.	10	59.30	593.00	
2. 17.	С300-1481;	Переходник H-В размером 3/4"	шт.	10	70.20	702.00	
2. 18.	С300-1484;	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	10	79.10	791.00	
2. 19.	С411-0001;	Вода	м3	0.47	2.44	1.15	
		Зарплата рабочих				1 492.25	
		Эксплуатация машин				136.18	
		в т.ч. зарплата машинистов				6.35	
		Материалы				16 159.89	
		Накладные расходы			103%	1 543.56	
		Сметная прибыль			60%	899.16	
		Всего с НР и СП				20 231.04	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				25 528.29	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				25 528.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103)				3 079.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60)				1 793.82	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				30 401.50	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				30 401.50	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 079.39	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 793.82	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)