Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 

     

Измеритель: 100 м
  

Окраска клеевыми составами:     

62-1-1  простая 

62-1-2  улучшенная 

62-1-3  высококачественная

Окраска известковыми составами:

62-1-4  по штукатурке 

62-1-5  по кирпичу и бетону 

62-1-6  по дереву

  

	Шифр ресурса 
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	62-1-1 
	62-1-2 
	62-1-3 

	1 
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч 
	13,7 
	21,1 
	33,8 

	1.1 
	Средний разряд работы 
	 
	2,6 
	2,8 
	3,1 

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч 
	0,15 
	0,15 
	0,15 

	3 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	031121 
	Подъемники мачтовые
	маш.-ч 
	0,1 
	0,1 
	0,1 

	400001 
	Автомобиль бортовой 
	маш.-ч 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	4 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	101-1815
	Краски сухие для внутренних работ 
	т 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	101-0620
	Мел молотый 
	т 
	0,0231 
	0,0249 
	0,0285 

	101-0639
	Пемза 
	м[image: image1] 
	0,0004 
	0,0004 
	0,0004 

	101-1757
	Ветошь 
	кг 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	101-1916
	Бумага шлифовальная 
	1000 м[image: image2] 
	0,00008 
	0,00008 
	0,00008 

	101-0623 
	Мыло хозяйственное
	шт.
	1,7 
	1,8 
	2,8 

	101-1840 
	Клей малярный
	кг 
	0,87 
	0,91 
	1,1 

	101-0488 
	Купорос медный
	т 
	0,0004 
	0,0005 
	0,0007 

	411-1002 
	Вода 
	м[image: image3] 
	0,124 
	0,124 
	0,124 


  

	Шифр ресурса 
	Наименование элемента затрат 
	Ед. измер.
	62-1-4 
	62-1-5 
	62-1-6 

	1 
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч 
	14,3 
	10,4 
	10,27 

	1.1 
	Средний разряд работы 
	 
	2,5 
	2,5 
	2,5 

	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч 
	0,13 
	0,13 
	0,13 

	3 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	031121 
	Подъемники мачтовые
	маш.-ч 
	0,1 
	0,1 
	0,1

	400001 
	Автомобиль бортовой 
	маш.-ч 
	0,03 
	0,03 
	0,03 

	4 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	101-1815 
	Краски сухие для внутренних работ
	т 
	0,0005 
	0,0006 
	0,0005 

	101-0253 
	Известь негашеная
	т 
	0,019 
	0,023 
	0,019 

	101-0639 
	Пемза
	м[image: image4] 
	0,0004 
	0,0004 
	0,0004 

	101-1757 
	Ветошь
	кг 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	101-1916 
	Бумага шлифовальная
	1000 м[image: image5] 
	0,00008 
	0,00008 
	0,00008 

	101-0488 
	Купорос медный
	т 
	0,0005 
	0,0004 
	0,0004 

	411-1002 
	Вода 
	м[image: image6] 
	0,124 
	0,124 
	0,124


ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

     

Таблица 1-1 
  

	№ п/п 

 
	Наименование операции
	Окраска поверхностей внутренних помещений
	Окраска фасадов 

	
	
	извест-

ковая
	клеевая 
	извест-

ковая
	казеи-

новая
	сили-

катная
	перхлор-

виниловая

	
	
	
	простая 
	улуч-

шенная 
	высоко-

качест.
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1 
	Очистка от загрязнений и удаление пятен
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	2 
	Растушевка и очистка набело вручную частичная
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	3 
	Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	4 
	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	5 
	Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	6 
	Первое шпатлевание подмазанных мест
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	7 
	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	8 
	Второе шпатлевание подмазанных мест
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	9 
	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	10 
	Огрунтовка первая
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11 
	Огрунтовка вторая с подцветкой
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-

	12 
	Окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13 
	Торцевание 
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-


  

Примечание: знаком “+” обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

