                    ТЕРр 81-04-62   Томская область

                             Сборник № 62

                           Малярные  работы

                           Техническая часть

                          1.  Общие указания

    1.1.Сборник содержит  территориальные  единичные  расценки   (ТЕРр),

предназначенные  для  определения  стоимости  малярных работ при ремонте

зданий и сооружений.

    1.2. Расценки  разработаны на основе ГЭСНр-2001-62 <Малярные работы>

и средних городских цен на ресурсы,  потребляемые  в  строительстве,  по

состоянию на 1 января 2000 года.

    1.3. В расценках учтен весь комплекс малярных работ, необходимых при

ремонте ранее окрашенных поверхностей,  включая устройство ограждений по

технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

    1.4. В  расценках  учтена работа в помещениях высотой от пола до по-

толка до 4 м с инвентарных столиков,  стремянок и приставных лестниц,  а

также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

    1.5. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально

для  производства  малярных работ учитываются дополнительно по расценкам

сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

    1.6. В расценках учтено использование,  как готовых составов шпатле-

вок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

    1.7. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных  дверей

и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

    1.8. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в

два  тона;  при  расколеровке  одной поверхности более чем в два тона на

каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой  поверх-

ности - 1,5 чел.-ч.  затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом

2,5.

    1.9. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплета-

ми на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2  ок-

рашиваемой  поверхности  2,2 чел.-ч.  затрат труда рабочих-строителей со

средним разрядом 1,0.

    1.10. В  расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для техно-

логий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

      ОКРАСКА  ВОДНЫМИ  СОСТАВАМИ  РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ

                                                           Таблица 1-1

-----------------------------------------------------------------------¬

|  |                            |      Окраска      |Окраска фасадов   |

|№ |    Наименование операции   |   поверхностей    |                  |

|п/|                            |    внутренних     |                  |

|п |                            |     помещений     |                  |

|  |                            +-------------------+------------------+

|  |                            |изве|   клеевая    |изве|каз|сил|перхл|

|  |                            | ст-+--------------+ст- |еи-|и- |ор-  |

|  |                            |кова|прос|улуч|высо|кова|нов|кат|винил|

|  |                            |  я |тая |шен |кока| я  |ая |ная|овая |

|  |                            |    |    |ная |чест|    |   |   |     |

|  |                            |    |    |шенн|вен |    |   |   |     |

|  |                            |    |    | ая |ная |    |   |   |     |

+--+----------------------------+----+----+----+----+----+---+---+-----+

|1 |              2             |  3 | 4  | 5  |  6 | 7  | 8 | 9 | 10  |

+--+----------------------------+----+----+----+----+----+---+---+-----+

| 1 Очистка от загрязнений и       +   +    +     +   +    +   +    -  |

|   удаление пятен                                                     |

| 2 Растушевка и очистка набело    +   +    +     +   +    +   +    -  |

|   вручную частичная                                                  |

| 3 Расшивка трещин                +   +    +     +   +    +   +    -  |

| 4 Подмазка выбоин, трещин и      +   +    +     +   +    +   +    -  |

|   расчищенных мест со                                                |

|   сглаживанием                                                       |

| 5 Шлифовка подмазанных мест      +   +    +     +   +    +   +    -  |

| 6 Первое шпатлевание             -   -    +     +   -    -   -    -  |

|   подмазанных мест                                                   |

| 7 Шлифовка прошпатлеванных       -   -    +     +   -    -   -    -  |

|   поверхностей                                                       |

| 8 Второе шпатлевание             -   -    +     +   -    -   -    -  |

|   подмазанных мест                                                   |

| 9 Шлифовка прошпатлеванных       -   -    -     +   -    -   -    -  |

|   поверхностей                                                       |

|10 Огрунтовка первая              +   +    +     +   +    +   +    +  |

|11 Огрунтовка вторая с            -   -    -     +   -    +   -    -  |

|   подцветкой                                                         |

|12 Окраска                        +   +    +     +   +    +   +    +  |

|13 Торцевание                     -   -    +     +   -    -   -    -  |

------------------------------------------------------------------------

    Примечание: знаком <+> обозначены операции,  выполняемые  при  соот-

ветствующем виде окраски.

              Окраска масляными и водоэмульсионными красками

                     ранее окрашенных поверхностей

   Таблица 1-2

-----------------------------------------------------------------------¬

|№ |        Операции        |  Окраска поверхностей (кроме   | Окраска |

|  |                        |        металлических)          | металли-|

|  |                        +--------------------------------+ ческих  |

|  |                        |  простая   |улучшен|высо-|водо-|поверхно-|

|  |                        |  масляная  |  ная  |кока-|эмуль|  стей   |

|  |                        +------------+ масля-|чест-|сион-|         |

|  |                        |  с   | без |  ная  |венн.| ная |         |

|  |                        |подго-|     |       |масля|     |         |

|  |                        |товкой|     |       | ная |     |         |

+--+------------------------+------+-----+-------+-----+-----+---------+

|1 |           2            |    3 |   4 |  5    | 6   | 7   |  8      |

+--+------------------------+------+-----+-------+-----+-----+---------+

|1  Очистка от загрязнения       +     +    +      +     +      +      |

|2  Расчистка отстающей          +     +    +      +     +      +      |

|   краски                                                             |

|3  Расшивка трещин и щелей      +     +    +      +     +      -      |

|4  Огрунтовка раствором         -     -    -      -     +      -      |

|   мыловара                                                           |

|5  Проолифка расчищенных        +     +    +      +     -      +      |

|   мест и выбоин                                                      |

|6  Подмазка                                                           |

|     а) трещин и выбоин         +     -    +      +     +      -      |

|     б) свищей и гребней        -     -    -      -     -      +      |

|7  Шлифовка подмазанных         +     -    +      +     +      +      |

|   мест                                                               |

|8  Шпатлевка расчищенных и      -     -    +      +     +      -      |

|   подмазанных мест                                                   |

|9  Шлифовка шпатлевки           -     -    +      +     +      -      |

|10 Вторая шпатлевка             -     -    -      +     +      -      |

|11 Шлифовка                     -     -    -      +     +      -      |

|12 Огрунтовка                   +     -    +      +     +      -      |

|   прошпатлеванных и                                                  |

|   подмазанных мест                                                   |

|13 Флейцевание                  -     -    +      +     +      -      |

|14 Шлифовка                     -     -    +      +     +      -      |

|15 Первая окраска               +     +    +      +     +      +      |

|16 Флейцевание                  -     -    +      +     +      -      |

|17 Шлифовка шкуркой             -     -    +      +     +      -      |

|   окрашенной поверхности                                             |

|18 Вторая окраска               -     +    +      +     +      -      |

|19 Флейцевание или              -     +    +      -     +      -      |

|   торцевание                                                         |

------------------------------------------------------------------------

    Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке  подма-

занных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кро-

вель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

    1.11. В расценках учтена окраска простых фасадов (без  архитектурных

деталей  гладких  и  сложных - рустованных и с содержанием архитектурных

деталей более 30% площади стен).

    1.12. Расценками  учтено выполнение работ в помещениях площадью пола

более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2

к  нормам  затрат труда и оплате труда рабочих-строителей следует приме-

нять повышающий коэффициент К = 1,15.
