| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |
| на Ремонт или замена лифтового оборудования многоквартирного дома, подъезд 1, пассажирский |  |  |  |  |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 339.275 | тыс. руб. | 1 896.377 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 30.698 | тыс. руб. | 409.827 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.658 | тыс.чел.ч | 1.658 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.545 | тыс. руб. | 293.432 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтаж и монтаж лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Б01-01-010-03 Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство | 1 | 61.72 | 59.93 |  | 62 | 60 |  | 883 | 857 |  |
|  |  |  |  | 1.80 |  |  | 2 |  |  | 26 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 |  |  | 1 877 |  |  |
| 2. | Б01-01-002-05 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт. | 1 | 893.96 | 579.79 | 296.77 | 894 | 580 | 297 | 10 455 | 8 292 | 1 914 |
|  |  |  |  | 17.39 | 43.78 |  | 17 | 44 |  | 249 | 626 |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 618 |  |  | 20 800 |  |  |
| 3. | Б01-01-024-01 Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 388.51 | 372.37 | 4.97 | 389 | 372 | 5 | 5 511 | 5 324 | 28 |
|  |  |  |  | 11.17 |  |  | 11 |  |  | 160 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 821 |  |  | 11 687 |  |  |
| 4. | Б01-01-004-02 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола, 1 кабина | 1 | 946.27 | 909.06 | 9.93 | 946 | 909 | 10 | 13 446 | 13 000 | 56 |
|  |  |  |  | 27.27 |  |  | 27 |  |  | 390 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 000 |  |  | 28 526 |  |  |
| 5. | Б01-01-006-03 Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 2, парная работа, 1 станция | 1 | 926.71 | 896.61 | 3.20 | 927 | 897 | 3 | 13 218 | 12 816 | 18 |
|  |  |  |  | 26.90 |  |  | 27 |  |  | 384 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 968 |  |  | 28 085 |  |  |
| 6. | Б01-01-012-01 Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная, 1 аппарат | 9 | 81.86 | 79.48 |  | 737 | 715 |  | 10 529 | 10 222 |  |
|  |  |  |  | 2.38 |  |  | 21 |  |  | 307 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 566 |  |  | 22 387 |  |  |
| 7. | Б01-01-005-01 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 9 | 387.46 | 365.11 | 11.40 | 3 487 | 3 286 | 103 | 48 959 | 46 959 | 591 |
|  |  |  |  | 10.95 |  |  | 99 |  |  | 1 409 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 299 |  |  | 103 431 |  |  |
| 8. | Б01-01-009-01 Замена тягового каната, 1 канат | 3 | 328.98 | 319.40 |  | 987 | 958 |  | 14 110 | 13 699 |  |
|  |  |  |  | 9.58 |  |  | 29 |  |  | 411 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 098 |  |  | 30 001 |  |  |
| 9. | Б01-01-009-03 Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 108.24 | 104.27 | 0.84 | 108 | 104 | 1 | 1 540 | 1 491 | 5 |
|  |  |  |  | 3.13 |  |  | 3 |  |  | 45 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229 |  |  | 3 270 |  |  |
| 10. | Б01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 146.49 | 142.23 |  | 146 | 142 |  | 2 094 | 2 033 |  |
|  |  |  |  | 4.27 |  |  | 4 |  |  | 61 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |  |  | 4 452 |  |  |
| 11. | Б01-01-009-05 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 92.03 | 89.35 |  | 92 | 89 |  | 1 315 | 1 277 |  |
|  |  |  |  | 2.68 |  |  | 3 |  |  | 38 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |  |  | 2 796 |  |  |
| 12. | Б01-01-030-01 Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 1 | 274.04 | 263.81 | 2.32 | 274 | 264 | 2 | 3 897 | 3 771 | 13 |
|  |  |  |  | 7.91 |  |  | 8 |  |  | 113 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 580 |  |  | 8 271 |  |  |
| 13. | Б01-01-023-01 Замена направляющих кабины, 1 м направляющих | 28.3 | 47.77 | 45.48 | 0.93 | 1 352 | 1 287 | 26 | 19 100 | 18 401 | 147 |
|  |  |  |  | 1.36 |  |  | 39 |  |  | 552 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 845 |  |  | 40 445 |  |  |
| 14. | Б01-01-023-02 Замена направляющих противовеса, 1 м направляющих | 28.3 | 22.26 | 21.16 | 0.46 | 630 | 599 | 13 | 8 891 | 8 561 | 74 |
|  |  |  |  | 0.63 |  |  | 18 |  |  | 257 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 325 |  |  | 18 822 |  |  |
| 15. | Б01-01-012-04 Замена поста <Ревизия>, 1 пост | 1 | 91.61 | 88.94 |  | 92 | 89 |  | 1 310 | 1 272 |  |
|  |  |  |  | 2.67 |  |  | 3 |  |  | 38 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |  |  | 2 786 |  |  |
| 16. | Б01-01-036-01 Замена подвесного кабеля, 1 кабель | 2 | 142.03 | 137.89 |  | 284 | 276 |  | 4 061 | 3 943 |  |
|  |  |  |  | 4.14 |  |  | 8 |  |  | 118 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604 |  |  | 8 635 |  |  |
| 17. | Б01-04-003-01 Балансировка системы <кабина-противовес>, 1 система | 1 | 188.62 | 181.89 | 1.28 | 189 | 182 | 1 | 2 585 | 2 503 | 7 |
|  |  |  |  | 5.46 |  |  | 5 |  |  | 75 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 400 |  |  | 5 488 |  |  |
| 18. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 0.012 | 1 469.63 | 442.61 | 926.35 | 18 | 5 | 11 | 157 | 76 | 73 |
|  |  |  |  | 100.67 | 115.33 |  | 1 | 1 |  | 8 | 20 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  | 279 |  |  |
| 19. | Е46-03-013-45 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий | 1.78 | 163.38 | 59.72 | 103.66 | 291 | 106 | 185 | 2 225 | 1 521 | 704 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431 |  |  | 4 233 |  |  |
| 20. | Е46-03-013-58 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий | -1.78 | 72.63 | 22.64 | 49.99 | -129 | -40 | -89 | -916 | -576 | -340 |
|  | Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -182 |  |  | -1 676 |  |  |
| 21. | Е46-03-013-01 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий | 0.2 | 143.62 | 53.90 | 89.72 | 29 | 11 | 18 | 223 | 154 | 68 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  | 426 |  |  |
| 22. | Е46-03-013-14 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-01, 100 отверстий | -0.2 | 64.13 | 19.40 | 44.73 | -13 | -4 | -9 | -90 | -56 | -34 |
|  | Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -18 |  |  | -164 |  |  |
| 23. | Б01-01-018-01 Замена преобразователя частоты, 1 преобразователь частоты | 1 | 250.96 | 243.65 |  | 251 | 244 |  | 2 937 | 2 851 |  |
|  |  |  |  | 7.31 |  |  | 7 |  |  | 86 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 534 |  |  | 6 244 |  |  |
| 24. | Б01-01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1, 1 аппарат | 1 | 242.48 | 235.42 |  | 242 | 235 |  | 3 468 | 3 367 |  |
|  |  |  |  | 7.06 |  |  | 7 |  |  | 101 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515 |  |  | 7 374 |  |  |
| 25. | Б01-01-027-01 Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с до 1, мгновенного действия, 1 компл. клиньев | 1 | 207.46 | 201.41 |  | 207 | 201 |  | 2 965 | 2 879 |  |
|  |  |  |  | 6.04 |  |  | 6 |  |  | 86 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 440 |  |  | 6 305 |  |  |
| 26. | Б01-02-002-01 Установка смазывающего устройства, 1 устройство | 1 | 82.66 | 79.72 | 0.56 | 83 | 80 | 1 | 1 177 | 1 139 | 3 |
|  |  |  |  | 2.39 |  |  | 2 |  |  | 34 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 176 |  |  | 2 498 |  |  |
| 27. | Б01-02-013-01 Установка поручня в кабине, 1 п. м | 0.7 | 49.92 | 47.79 | 0.70 | 35 | 33 |  | 495 | 478 | 3 |
|  |  |  |  | 1.43 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  | 1 049 |  |  |
| 28. | С999-2 Лифт электрический пассажирский г\п 400кг скорость до 1 м\с на 9 остановок ( 1025000/1,2/ 4,4), 1 лифт | 1 | 221 709.09 |  |  | 221 709 |  |  | 888 333 |  |  |
|  |  |  |  | 221 709.09 |  |  | 221 709 |  |  | 888 333 |  |
|  | Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машинное помещение, освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м | 0.12 | 266.44 | 176.47 | 63.69 | 32 | 21 | 8 | 377 | 303 | 30 |
|  |  |  |  | 26.28 |  |  | 3 |  |  | 44 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 780 |  |  |
| 30. | С103-2406 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм, 10 м | 1.2 | 19.40 |  |  | 23 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  | 19.40 |  |  | 23 |  |  | 48 |  |
| 31. | Ц08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.07 | 98.95 | 64.09 | 4.75 | 7 | 4 |  | 73 | 64 | 2 |
|  |  |  |  | 30.11 | 0.33 |  | 2 |  |  | 7 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  | 158 |  |  |
| 32. | Ц08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.05 | 126.52 | 74.79 | 7.12 | 6 | 4 |  | 65 | 53 | 2 |
|  |  |  |  | 44.61 | 0.49 |  | 2 |  |  | 9 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  | 135 |  |  |
| 33. | С501-1840 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 1000 м | 0.007 | 16 519.41 |  |  | 116 |  |  | 248 |  |  |
|  |  |  |  | 16 519.41 |  |  | 116 |  |  | 248 |  |
| 34. | С501-1841 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 1000 м | 0.005 | 21 828.17 |  |  | 109 |  |  | 262 |  |  |
|  |  |  |  | 21 828.17 |  |  | 109 |  |  | 262 |  |
| 35. | Ц08-03-593-09 Светильник местного освещения, 100 шт. | 0.03 | 1 069.94 | 855.73 | 23.73 | 32 | 26 | 1 | 392 | 367 | 4 |
|  |  |  |  | 190.49 | 1.63 |  | 6 |  |  | 20 | 1 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  |  | 881 |  |  |
| 36. | С999-3 Светильник НПБ 1402 белый овал с решеткой 100 Вт (420,66/1,2/6,72), шт | 3 | 54.25 |  |  | 163 |  |  | 1 094 |  |  |
|  |  |  |  | 54.25 |  |  | 163 |  |  | 1 094 |  |
| 37. | С999-4 Лампа светодиодная 27В (72/1,2/6,27), шт | 6 | 9.29 |  |  | 56 |  |  | 375 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 56 |  |  | 375 |  |
| 38. | Ц08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 457.19 | 396.26 | 15.60 | 5 | 4 |  | 60 | 57 | 1 |
|  |  |  |  | 45.33 | 0.49 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  | 136 |  |  |
| 39. | С509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 1 | 6.84 |  |  | 7 |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 6.84 |  |  | 7 |  |  | 34 |  |
| 40. | Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 495.05 | 433.38 | 15.60 | 5 | 4 |  | 65 | 62 | 1 |
|  |  |  |  | 46.07 | 0.49 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  | 147 |  |  |
| 41. | С503-0706 Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами, шт. | 1 | 10.65 |  |  | 11 |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  |  | 10.65 |  |  | 11 |  |  | 44 |  |
| 42. | Ц08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.1 | 367.59 | 225.91 | 71.42 | 37 | 23 | 7 | 404 | 323 | 43 |
|  |  |  |  | 70.25 | 3.10 |  | 7 |  |  | 38 | 4 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 |  |  | 839 |  |  |
| 43. | С101-2547 Сталь полосовая 20х2,5 мм, т | 0.0081 | 6 320.00 |  |  | 51 |  |  | 314 |  |  |
|  |  |  |  | 6 320.00 |  |  | 51 |  |  | 314 |  |
|  | Шахта лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м | 0.3334 | 95.39 | 95.05 | 0.34 | 32 | 32 |  | 454 | 453 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  | 1 017 |  |  |
| 45. | Ц08-02-401-01 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м | 0.3334 | 785.21 | 490.82 | 73.34 | 262 | 164 | 24 | 2 832 | 2 340 | 141 |
|  |  |  |  | 221.05 | 3.27 |  | 74 | 1 |  | 351 | 16 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 481 |  |  | 5 965 |  |  |
| 46. | С501-1841 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 1000 м | 0.03334 | 21 828.17 |  |  | 728 |  |  | 1 745 |  |  |
|  |  |  |  | 21 828.17 |  |  | 728 |  |  | 1 745 |  |
| 47. | Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 495.05 | 433.38 | 15.60 | 5 | 4 |  | 65 | 62 | 1 |
|  |  |  |  | 46.07 | 0.49 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  | 147 |  |  |
| 48. | С503-0706 Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами, шт. | 1 | 10.65 |  |  | 11 |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  |  | 10.65 |  |  | 11 |  |  | 44 |  |
| 49. | Ц08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.5234 | 367.59 | 225.91 | 71.42 | 192 | 118 | 37 | 2 115 | 1 691 | 226 |
|  |  |  |  | 70.25 | 3.10 |  | 37 | 2 |  | 198 | 23 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 352 |  |  | 4 395 |  |  |
| 50. | С101-2547 Сталь полосовая 20х3 мм, т | 0.04247 | 6 320.00 |  |  | 268 |  |  | 1 648 |  |  |
|  |  |  |  | 6 320.00 |  |  | 268 |  |  | 1 648 |  |
|  | Освещение шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м | 0.2834 | 95.39 | 95.05 | 0.34 | 27 | 27 |  | 386 | 385 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 865 |  |  |
| 52. | Ц08-02-403-03 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м | 0.2834 | 244.31 | 196.19 | 4.75 | 69 | 56 | 1 | 861 | 795 | 8 |
|  |  |  |  | 43.37 | 0.33 |  | 12 |  |  | 57 | 1 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143 |  |  | 1 920 |  |  |
| 53. | С501-1840 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 1000 м | 0.02834 | 16 519.41 |  |  | 468 |  |  | 1 003 |  |  |
|  |  |  |  | 16 519.41 |  |  | 468 |  |  | 1 003 |  |
| 54. | Ц08-03-593-09 Светильник местного освещения, 100 шт. | 0.11 | 1 069.94 | 855.73 | 23.73 | 118 | 94 | 3 | 1 436 | 1 345 | 16 |
|  |  |  |  | 190.49 | 1.63 |  | 21 |  |  | 74 | 3 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243 |  |  | 3 229 |  |  |
| 55. | С999-5 Светильник НПБ 1402 белый овал с решеткой 60 Вт (273,5/1,2/6,72), шт | 11 | 35.27 |  |  | 388 |  |  | 3 003 |  |  |
|  |  |  |  | 35.27 |  |  | 388 |  |  | 3 003 |  |
| 56. | С999-4 Лампа светодиодная 27В (72/1,2/6,27), шт | 11 | 9.29 |  |  | 102 |  |  | 688 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 102 |  |  | 688 |  |
|  | Раздел 3. Диспетчерская связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ц11-03-001-01 Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 2 | 3.26 | 3.26 |  | 7 | 7 |  | 93 | 93 |  |
|  | Начисления: Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  | 201 |  |  |
| 58. | Б01-02-003-01 Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта одиночная, 1 блок | 1 | 143.65 | 139.02 | 0.46 | 144 | 139 |  | 2 049 | 1 987 | 3 |
|  |  |  |  | 4.17 |  |  | 4 |  |  | 60 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305 |  |  | 4 354 |  |  |
| 59. | Ц10-04-101-07 Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка в помещении, 1 шт. | 1 | 11.47 | 11.47 |  | 11 | 11 |  | 164 | 164 |  |
|  | Начисления: Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  | 377 |  |  |
| 60. | Ц10-04-101-07 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, 1 шт. | 1 | 36.90 | 22.94 |  | 37 | 23 |  | 455 | 328 |  |
|  |  |  |  | 13.96 |  |  | 14 |  |  | 127 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  |  | 881 |  |  |
| 61. | Б01-01-035-14 Подсоединение проводов к центральной распаячной коробке, 1 коробка | 1 | 20.56 | 19.96 |  | 21 | 20 |  | 294 | 285 |  |
|  |  |  |  | 0.60 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  | 625 |  |  |
| 62. | Ц10-08-002-04 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, 1 шт. | 1 | 12.18 | 10.21 |  | 12 | 10 |  | 160 | 146 |  |
|  |  |  |  | 1.96 |  |  | 2 |  |  | 14 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |  |  | 329 |  |  |
| 63. | Ц10-01-055-09 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной, 100 м провода | 0.05 | 773.32 | 217.76 | 90.36 | 39 | 11 | 5 | 235 | 156 | 22 |
|  |  |  |  | 465.21 | 9.85 |  | 23 |  |  | 58 | 7 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 424 |  |  |
| 64. | С502-0580 Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 1000 м | 0.005 | 982.01 |  |  | 5 |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 982.01 |  |  | 5 |  |  | 18 |  |
| 65. | Б01-01-035-17 Подсоединение проводов к шкафу управления лифтом, 1 провод | 14 | 0.71 | 0.69 |  | 10 | 10 |  | 142 | 138 |  |
|  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  | 302 |  |  |
| 66. | Ц10-01-051-34 Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке, 100 концов жил | 0.05 | 40.67 | 37.70 |  | 2 | 2 |  | 28 | 27 |  |
|  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 |  |  | 59 |  |  |
|  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С999-6 ОборудованиеЛифтовой блок 6.0 с дополнительным оборудованием (7700/1,2/4,4 ), 1 компл. | 1 | 113.75 |  |  | 114 |  |  | 6 673 |  |  |
|  |  |  |  | 113.75 |  |  | 114 |  |  | 6 673 |  |
| 68. | С999-7 Монтажный комплект для лифтового блока (399/1,2/6,72), 1 компл. | 1 | 1 516.67 |  |  | 1 517 |  |  | 346 |  |  |
|  |  |  |  | 1 516.67 |  |  | 1 517 |  |  | 346 |  |
| 69. | С999-8 ОборудованиеКомплект разговорной связи (577,5/1,2/4,4), 1 компл. | 1 | 113.75 |  |  | 114 |  |  | 501 |  |  |
|  |  |  |  | 113.75 |  |  | 114 |  |  | 501 |  |
| 70. | С509-3842 Извещатель охранный контактный ИО 102-6П, шт. | 1 | 31.02 |  |  | 31 |  |  | 334 |  |  |
|  |  |  |  | 31.02 |  |  | 31 |  |  | 334 |  |
|  | Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машинное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е09-04-012-01 Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.86 | 35.99 | 21.07 | 14.92 | 67 | 39 | 28 | 725 | 560 | 165 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 |  |  | 1 436 |  |  |
| 72. | Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.86 | 92.67 | 34.61 | 26.64 | 172 | 64 | 50 | 1 671 | 920 | 295 |
|  |  |  |  | 31.42 |  |  | 58 |  |  | 456 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 253 |  |  | 2 839 |  |  |
| 73. | С999-9 Дверь противопожарная металлическая однопольная0,98*2,02 (10400/1,2/6,72), шт | 1 | 1 341.27 |  |  | 1 341 |  |  | 9 013 |  |  |
|  |  |  |  | 1 341.27 |  |  | 1 341 |  |  | 9 013 |  |
| 74. | ГЭСН 09-04-003-0. Демонтаж люка противопожарного, м2 | 0.9657 | 17.86 | 16.84 | 1.01 | 17 | 16 | 1 | 238 | 233 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  | 536 |  |  |
| 75. | ГЭСН 09-04-003-0. Монтаж люка противопожарного, м2 | 0.9657 | 100.24 | 27.67 | 1.81 | 97 | 27 | 2 | 808 | 382 | 9 |
|  |  |  |  | 70.76 | 0.20 |  | 68 |  |  | 417 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 |  |  | 1 297 |  |  |
| 76. | С201-8211 Ревизионный люк 100х100 см (прим.), шт. | 1 | 878.71 |  |  | 879 |  |  | 9 399 |  |  |
|  |  |  |  | 878.71 |  |  | 879 |  |  | 9 399 |  |
| 77. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.2978 | 331.76 | 306.52 | 3.37 | 99 | 91 | 1 | 1 344 | 1 305 | 8 |
|  |  |  |  | 21.86 | 1.63 |  | 7 |  |  | 31 | 7 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196 |  |  | 2 748 |  |  |
| 78. | Е61-4-9 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0332 | 4 074.30 | 2 565.90 | 24.29 | 135 | 85 | 1 | 1 459 | 1 219 | 6 |
|  |  |  |  | 1 484.11 | 11.76 |  | 49 |  |  | 234 | 6 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226 |  |  | 2 770 |  |  |
| 79. | Е15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1105 | 946.88 | 220.91 | 12.03 | 105 | 24 | 1 | 660 | 349 | 8 |
|  |  |  |  | 713.94 | 0.20 |  | 79 |  |  | 303 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  | 1 068 |  |  |
| 80. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.1008 | 2 085.18 | 456.18 | 59.56 | 210 | 46 | 6 | 1 396 | 658 | 46 |
|  |  |  |  | 1 569.45 | 25.92 |  | 158 | 3 |  | 692 | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281 |  |  | 2 404 |  |  |
| 81. | Е62-6-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1008 | 560.45 | 148.18 | 7.50 | 56 | 15 | 1 | 404 | 214 | 5 |
|  |  |  |  | 404.76 | 1.63 |  | 41 |  |  | 185 | 2 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  | 637 |  |  |
| 82. | Е61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0944 | 3 195.61 | 1 759.52 | 22.60 | 302 | 166 | 2 | 3 024 | 2 375 | 17 |
|  |  |  |  | 1 413.49 | 10.94 |  | 133 | 1 |  | 633 | 15 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 481 |  |  | 5 581 |  |  |
| 83. | Е15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3148 | 859.89 | 197.96 | 10.74 | 271 | 62 | 3 | 1 698 | 891 | 21 |
|  |  |  |  | 651.18 | 0.20 |  | 205 |  |  | 786 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 |  |  | 2 742 |  |  |
| 84. | Е15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 725.28 | 157.26 | 4.29 | 29 | 6 |  | 165 | 90 | 1 |
|  |  |  |  | 563.72 | 0.20 |  | 23 |  |  | 74 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  | 270 |  |  |
| 85. | Е46-04-001-02 Разборка бетонных фундаментов, 1 м3 | 0.182 | 293.80 | 107.41 | 186.39 | 53 | 20 | 34 | 516 | 279 | 236 |
|  |  |  |  |  | 34.53 |  |  | 6 |  |  | 90 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 |  |  | 1 003 |  |  |
| 86. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.0273 | 2 085.18 | 456.18 | 59.56 | 57 | 12 | 2 | 378 | 178 | 13 |
|  |  |  |  | 1 569.45 | 25.92 |  | 43 | 1 |  | 187 | 10 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 |  |  | 651 |  |  |
| 87. | Е09-03-038-01 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката, 1 т конструкций | 0.227 | 923.81 | 229.29 | 462.07 | 210 | 52 | 105 | 1 789 | 744 | 680 |
|  |  |  |  | 232.45 | 41.25 |  | 53 | 9 |  | 365 | 134 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287 |  |  | 2 904 |  |  |
| 88. | С999-10 Комплект обрамлений дверей шахты лифта на 13 остановок (3834/1,2/6,72), 1 компл. | 9 | 494.46 |  |  | 4 450 |  |  | 29 905 |  |  |
|  |  |  |  | 494.46 |  |  | 4 450 |  |  | 29 905 |  |
| 89. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0105 | 498.92 | 467.56 | 31.37 | 5 | 5 |  | 73 | 70 | 3 |
|  |  |  |  |  | 15.19 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  | 159 |  |  |
| 90. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 1 448.54 | 1 329.78 | 118.76 | 14 | 13 | 1 | 199 | 190 | 8 |
|  |  |  |  |  | 29.06 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 |  |  | 432 |  |  |
| 91. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0105 | 18 962.79 | 2 745.84 | 715.65 | 199 | 29 | 8 | 1 169 | 412 | 43 |
|  |  |  |  | 15 501.31 | 35.93 |  | 163 |  |  | 713 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238 |  |  | 1 724 |  |  |
| 92. | С203-0956 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 1.05 | 1 262.58 |  |  | 1 326 |  |  | 3 397 |  |  |
|  |  |  |  | 1 262.58 |  |  | 1 326 |  |  | 3 397 |  |
| 93. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.01 | 2 720.45 | 446.40 | 6.83 | 27 | 4 |  | 171 | 64 |  |
|  |  |  |  | 2 267.22 | 1.31 |  | 23 |  |  | 107 |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |  |  | 250 |  |  |
|  | Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Ц101-14-025-01 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт | 1 | 8 780.53 | 8 780.53 |  | 8 781 | 8 781 |  | 98 607 | 98 607 |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 420 |  |  | 184 395 |  |  |
| 95. | Ц101-14-025-04 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка | -1 | 172.30 | 172.30 |  | -172 | -172 |  | -1 935 | -1 935 |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -322 |  |  | -3 618 |  |  |
|  | Раздел 6. Техническое освидетельствование лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Б01-05-007-01 Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт | 1 | 613.05 | 595.20 |  | 613 | 595 |  | 6 884 | 6 684 |  |
|  |  |  |  | 17.86 |  |  | 18 |  |  | 201 |  |
|  | Начисления: Н17= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 131 |  |  | 12 699 |  |  |
|  | Раздел 7. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.59 | 44.21 | 5.25 | 30.56 | 26 | 3 | 18 | 245 | 44 | 130 |
| 98. | Т03-21-01-113 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 113 км, 1 т груза | 0.59 | 64.69 |  | 64.69 | 38 |  | 38 | 179 |  | 179 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 259 120 | 22 477 | 966 | 1 268 086 | 292 411 | 5 710 |
|  |  |  |  |  |  |  | 235 664 | 68 |  | 969 892 | 1 021 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 625 | 13 011 | 548 | 196 767 | 183 443 | 3 361 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 059 | 47 |  | 9 964 | 683 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 486 |  |  | 3 732 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-17, 23-27, 57, 58, 61-63, 65, 66; %=81 - по стр. 29, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54; %=72 - по стр. 44, 51; %=78 - по стр. 59, 60; %=55 - по стр. 96) |  |  |  |  | 8 876 |  |  | 125 395 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-17, 23-27, 57, 58, 61-63, 65, 66; %=52 - по стр. 29, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 59, 60; %=32 - по стр. 96) |  |  |  |  | 6 197 |  |  | 87 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 698 |  |  | 409 827 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 233 453 | 694 | 168 | 960 434 | 9 952 | 827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 232 591 | 11 |  | 949 652 | 184 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 645 |  |  | 5 359 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 19-22, 85; %=69 - по стр. 74, 75; %=67 - по стр. 77, 78, 82; %=80 - по стр. 79, 83, 84; %=94 - по стр. 80, 86; %=68 - по стр. 81; %=70 - по стр. 89, 90; %=90 - по стр. 91; %=71 - по стр. 93) |  |  |  |  | 526 |  |  | 7 563 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19-22, 85; %=58 - по стр. 74, 75; %=40 - по стр. 77, 78, 81, 82; %=37 - по стр. 79, 83, 84; %=51 - по стр. 80, 86; %=50 - по стр. 89, 90; %=43 - по стр. 91; %=52 - по стр. 93) |  |  |  |  | 305 |  |  | 4 383 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 234 284 |  |  | 972 380 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 346 | 160 | 194 | 13 741 | 2 300 | 1 213 |
|  |  |  |  |  |  |  | 991 | 10 |  | 10 228 | 154 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18, 71, 72, 87) |  |  |  |  | 117 |  |  | 1 693 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18, 71, 72, 87) |  |  |  |  | 98 |  |  | 1 424 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 561 |  |  | 16 858 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 48 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 |  |  | 48 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 64 | 3 | 56 | 424 | 44 | 309 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97) |  |  |  |  | 3 |  |  | 44 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97) |  |  |  |  | 2 |  |  | 26 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 64 |  |  | 424 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 609 | 8 609 |  | 96 672 | 96 672 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 94, 95) |  |  |  |  | 4 735 |  |  | 53 170 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 94, 95) |  |  |  |  | 2 755 |  |  | 30 935 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 099 |  |  | 180 777 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 282 729 |  |  | 1 580 314 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 254 |  |  | 187 821 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 355 |  |  | 124 407 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 63 |  |  | 64 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 56 546 |  |  | 316 063 |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 339 275 |  |  | 1 896 377 |  |  |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |