## Лист1
Раздел 9. Система "Теплый пол"
206 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм (система "теплый пол") (100 м трубопровода) | 22.64 | 4950,39 1093,12 | 62,15 0,74 | 112077 | 24748 | 1407 17 | 112 | 2535.68
207 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Кран шаровой Base 1" VT.217 (шт) | 11 | 67.95 |  | 747
208 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Вентиль прямоточный 1" VT.052 (шт) | 11 | 120.78 |  | 1329
209 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Клапан обратный 1" VT.161 (шт) | 11 | 45.81 |  | 504
210 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Соединитель 16 (2,0) Евроконус VT.4420 (шт) | 28 | 16.95 |  | 475
211 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Пробка 1" VT.0600 (шт) | 22 | 11.6 |  | 255
212 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Угольник с наружной резьбой 1" VTr.093 (шт) | 22 | 34.66 |  | 763
213 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Муфта 1" VTr.270 (шт) | 11 | 15.73 |  | 173
214 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Ниппель 1" VTr.582 (шт) | 11 | 14.51 |  | 160
215 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Перепускной клапан 1" VT.0666 (шт) | 11 | 248.28 |  | 2731
216 | ТЕР18-06-006-03 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 25 мм (1 узел) | 11 | 223,38 27,9 | 8,07 0,11 | 2457 | 307 | 89 1 | 2.9 | 31.9
217 | ТСЦ-302-1189 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм (компл.) | -11 | 170.79 |  | -1879
218 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Группа безопасности VT.460 (шт) | 11 | 137.12 |  | 1508
219 | ТЕР18-06-001-01 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм (коллекторный блок) (1 гребенка) | 11 | 629,53 71,96 | 6,63 0,21 | 6925 | 792 | 73 2 | 7.48 | 82.28
220 | ТСЦ-301-0254 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм (компл.) | -11 | 547.19 |  | -6019
221 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Блок коллекторный в сборе 1"х4 выхода без расходомеров VTc.594EMNX (шт) | 8 | 981.52 |  | 7852
222 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Блок коллекторный в сборе 1"х8 выхода без расходомеров VTc.594EMNX (шт) | 3 | 1556.73 |  | 4670
223 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (сервопривод электротермический) (1 шт.) | 11 | 6,32 5,16 |  | 70 | 57 |  | 0.52 | 5.72
224 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Сервопривод электротермический VT.TE.3040 нормально закрытый (шт) | 11 | 251.34 |  | 2765
225 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (электронный комнатный термостат) (1 шт.) | 11 | 6,32 5,16 |  | 70 | 57 |  | 0.52 | 5.72
226 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Электронный комнатный термостат VT.AC701 (шт) | 11 | 278.82 |  | 3067
227 | ТЕР19-01-013-06 | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером 700х600 мм (прим. шкаф коллекторный) (1 прибор, устройство) | 11 | 283,2 36,8 | 25.84 | 3115 | 405 | 284 | 3.87 | 42.57
228 | ТСЦ-301-1729 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм (кг) | -93.5 | 8.99 |  | -841
229 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Шкаф коллекторный ШРВМ-1 размер 547х120х495 (шт) | 8 | 201.56 |  | 1612
230 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Шкаф коллекторный ШРВМ-2 размер 547х120х595 (шт) | 3 | 214.54 |  | 644
231 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 22.64 | 72,29 58,32 | 7.61 | 1637 | 1320 | 172 | 5.01 | 113.43
232 | ТЕР18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 (1 бак) | 11 | 382,28 35,71 | 16,03 0,53 | 4205 | 393 | 176 6 | 4.03 | 44.33
233 | ТСЦ-301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 (шт.) | -11 | 326.24 |  | -3589
234 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Бак мембранный для системы отопления VRV на 24 литра (шт) | 11 | 193.16 |  | 2125
235 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (1 насос) | 11 | 2666,16 131,64 | 12,15 0,53 | 29328 | 1448 | 134 6 | 14.17 | 155.87
236 | ТСЦ-301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т (компл.) | -11 | 2402.27 |  | -26425
237 | прайс-лист ООО "Стройкомплект" от 21.03.2013 | Насос циркуляционный с гайками WILO Star RS 25/6 (шт) | 11 | 616.12 |  | 6777