Приложение №1

«Спецификация по техническому обслуживанию и ремонту»

Спецификация по техническому обслуживанию и ремонту

| Назначение и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1 (адресный расширитель шлейфов) на 20 шлейфов | «Сигнал-20П SMD» (используемых шлейфов: 108) | шт. | 15 |
| Устройство коммутационное 1 канал на переключение | «УК-ВК/05» | шт. | 28 |
| Устройство коммутационное 2 канала на замыкание | «УК-ВК» | шт. | 14 |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный | «С2000М» | шт. | 1 |
| Блок сигнально-пусковой | «С2000-СП1» | шт. | 2 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-41М | шт. | 1060 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 36 |
| Извещатель тепловой максимальный, 60 С, контакты нормально замкнутые | ИП 103-5/2-А2 | шт. | 62 |
| Оповещатель пожарный световой «Выход» | КОП-25 | шт. | 30 |
| Резервированный источник питания | РИП-12-2/7М1 (РИП-12 исп.02) | шт. | 15 |
| Аккумулятор 7А/ч, U=12В |  | шт. | 15 |
| Усилитель с приоритетным входом | JРА-4120DР | шт. | 1 |
| Многофункциональный блок реле на 20 каналов | JRG-220A | шт. | 1 |
| Аварийный коммутатор на 20 зон | JES-120А (ЕS 1120) | шт. | 1 |
| Аварийная панель | JEU-211А (EU-2211) | шт. | 1 |
| Плата передачи аварийных сообщений | JEU 211АМА (EU 2211АМА) | шт. | 1 |
| Блок контроля целостности линий громкоговорителей с функцией диагностики | JSC-132АU | шт. | 1 |
| Релейно-коммутационная панель на 8 линий | JSC-132 ARY | шт. | 1 |
| Блок питания | JPD-322А (РD-3322) | шт. | 1 |
| Блок автономного аварийного питания | JЕР-352 | шт. | 1 |
| Аккумуляторная батарея | YUASA NP65-12I | шт. | 2 |
| Микрофон динамический | JDM-93 | шт. | 1 |
| Громкоговоритель настенный | LPA-03W1 (VCS-02) | шт. | 334 |
| Шкаф напольный 24U 1163x600х600 стеклянная дверь | ZPAS OTS-036-G7АА-11-0000 | шт. | 1 |
| Разъем микрофонный трехштырьковый | XLR "мама" | шт. | 1 |
| Разъем микрофонный | Jack "папа" | шт. | 1 |
| Кабели и провода |  |  |  |
| Кабель для сигнализации | КМВВ 1x2x0.5 КМВВ 2x2x0.5 КМВВ 1x2x0.75 | м м м | 9630 200 2930 |
| Кабель | ВВГнг 3x1.5 | м | 100 |
| Количество систем дымоудаления вентиляторов клапанов |  | шт. шт. шт. | 2 8 75 |