Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | Makrofleks | Фасовка | баллон |
|  |  |  | Объем, мл | 750 |
|  | Дюбели монтажные | Без товарного знака | Размеры, мм | 10х130 (10х132, 10х150) |
|  | Изделие №1 |  | Наименование | Блоки оконные пластиковые с внешней ламинацией "темный дуб" с подставочным профилем, коричниевым отливом и подоконником |
|  | Изделие №2 |  | Наименование | Блоки оконные пластиковые с внешней ламинацией "темный дуб" с подставочным профилем, коричниевым отливом и подоконником |
|  | Блоки дверные наружные с заполнением стеклопакетами | Knipping | Приведенное сопротивление теплопередаче полотен дверных блоков, м2·оC/Вт | 0,60 |
|  |  |  | Звукоизоляция, дБА | 26 |
|  |  |  | Воздухопроницаемость при, м3/(ч·м2), | 3,5 |