Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 
На новогоднее украшение композицией "Ель"
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: заявка, прайсы

Составлена в ценах на: 08.2013 в базе "ГОСЭТАЛОН 2012"
Сметная стоимость: 1010226.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 290.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 39533.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	Стоимость	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	материалов	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего		
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1	
1	ТЕРм 37-01-001-07 прим.	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 2 т  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 5.266, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.226, ( Н.Р. 80*0,85% = 6607.90 руб. С.П. 60*0,8% = 4664.40 руб.)	1 шт.	1	2568,34
748.37	688.54
68.57	16177.70	8901.86	3625.85
815.64	66.70
4.34	66.70
4.34	3649.99	
	цп	Ель искуственная (каркасная) светодиодная, со светодинамическим эффектом, на подиуме, высота 10м., зеленый прожектор 1 шт., гирлянда клип-лайт 340м (белый+синий), стробы 20шт., банты 22шт., игрушка звезда 22шт.		1	(720339)		(720339.00)						
2	ТЕРм 37-01-001-07 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 2 т  к прямым затратам: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 5.266, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.226, ( Н.Р. 80*0,85% = 4625.54 руб. С.П. 60*0,8% = 3265.09 руб.)	1 шт.	1	1005,84
523.86	481.98
48.00	8769.42	6231.31	2538.11
570.96	46.69
3.04	46.69
3.04	0	
3	ТЕРм 08-03-596-01	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 вт  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 5.591, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.112, ( Н.Р. 95*0,85% = 223.84 руб. С.П. 65*0,8% = 143.70 руб.)	100 шт.	0.01	16929,46
2278.56	803.32
44.71	885.35	271.03	44.91
5.32	188.00
2.83	1.88
0.03	569.41	
4	ТЕРм 08-03-596-01 прим.	Демонтаж прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 вт  к прямым затратам: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 5.591, к з/п машинистов: 11.895, ( Н.Р. 95*0,85% = 156.69 руб. С.П. 65*0,8% = 100.59 руб.)	100 шт.	0.01	2157,32
1594.99	562.32
31.30	221.16	189.72	31.44
3.72	131.60
1.98	1.32
0.02	0	
5	ТЕРм 08-03-597-01	Монтаж навершия к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.840, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 2.896, ( Н.Р. 95*0,85% = 1412.11 руб. С.П. 65*0,8% = 906.54 руб.)	1 компл.	1	263,97
120.23	143.74
26.33	2413.32	1430.14	983.18
313.20	9.92
1.98	9.92
1.98	0	
6	ТЕРм 08-03-597-01 прим.	Демонтаж навершия к прямым затратам: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.840, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 2.896, ( Н.Р. 95*0,85% = 988.44 руб. С.П. 65*0,8% = 634.56 руб.)	1 компл.	1	184,78
84.16	100.62
18.43	1689.32	1001.08	688.24
219.22	6.94
1.39	6.94
1.39	0	
7	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 4.541, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 2.248, ( Н.Р. 95*0,85% = 7961.55 руб. С.П. 65*0,8% = 5111.12 руб.)	100 м	3	1271,25
273.70	58.39
1.74	16896.13	9766.98	795.45
62.09	23.80
0.11	71.40
0.33	6333.70	
	103-1058-001П	Гофротруба пвх с протяжкой диаметром 16 мм (ТССЦ 8.2013 Санкт-Петербург )	м	306
[300*1.02]	(3.1)		(948.60)						
	503-9048-055П.	Коробки распределительные пластмассовые крс-10 (ТССЦ 8.2013 Санкт-Петербург )	шт.	40	(12.74)		(509.60)						
	503-0526	Коробки разветвительные у-192 (ТССЦ 8.2013 Санкт-Петербург )	шт.	4	(12.88)		(51.52)						
8	ТЕРм 08-02-409-01 прим.	Демонтаж труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  к прямым затратам: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 4.541, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 2.248, ( Н.Р. 95*0,85% = 2388.41 руб. С.П. 65*0,8% = 1533.30 руб.)	100 м	3	99,63
82.11	17.52
0.52	3168.77	2930.10	238.67
18.56	7.14
0.03	21.42
0.09	0	
9	ТЕРм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.072, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.651, ( Н.Р. 95*0,85% = 3332.50 руб. С.П. 65*0,8% = 2139.38 руб.)	100 м	3.8	424,35
90.39	9.56
0.63	8806.96	4085.72	220.58
28.48	7.86
0.04	29.87
0.15	4500.66	
	501-8437	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение NYM 3х2,5 мм2 (ТССЦ 8.2013 Санкт-Петербург )	1000 м	0.306
[0.3*1.02]	(31782.76)		(9725.52)						
	цп	Термоусадочная трубка 16/8мм	м	61.2
[60*1.02]	(10.95)		(670.14)						
	цп	Термоусадочная трубка 4/2мм	м	20.4
[20*1.02]	(4.25)		(86.70)						
10	ТЕРм 08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к материалам: 11.895, ( Н.Р. 95*0,85% = 1196.52 руб. С.П. 65*0,8% = 768.14 руб.)	100 шт.	0.88	143,94
141.12	0
0	1506.71	1477.19	0
0	12.00
0	10.56
0	29.52	
11	ТЕРм 08-02-144-01 прим.	Рассоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  к прямым затратам: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к материалам: 11.895, ( Н.Р. 95*0,85% = 358.99 руб. С.П. 65*0,8% = 230.46 руб.)	100 шт.	0.88	42,34
42.34	0
0	443.20	443.20	0
0	3.60
0	3.17
0	0	
12	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а  Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 3.126, к материалам: 2.754, ( Н.Р. 95*0,85% = 1747.78 руб. С.П. 65*0,8% = 1122.03 руб.)	1 шт.	10	229,33
18.14	1.27
0	7978.65	2157.75	39.70
0	1.56
0	15.60
0	5781.20	
	509-9011-068П	Выключатели автоматические с60п 1-полюсные C 10а (ТССЦ 8.2013 Санкт-Петербург )	шт.	10	(169.71)		(1697.10)						
13	ТЕРм 08-03-526-01 прим.	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а  к прямым затратам: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 3.126, к материалам: 2.754, ( Н.Р. 95*0,85% = 524.14 руб. С.П. 65*0,8% = 336.49 руб.)	1 шт.	10	5,82
5.44	0.38
0	658.97	647.09	11.88
0	0.47
0	4.70
0	0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				69616	39533	9218
2037		290
11		
		Коэффициент на стесненность:		1									
		Итого со стесненностью:	руб.				69616	39533	9218
2037		290
11		
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			39533						
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			9218						
		в том числе зарплата машинистов:		1			2037						
		Индекс к стоимости материалов:		1			20864						
		Материалы в текущем уровне цен:		1			734028						
		Итого с индексацией:	руб.				803644	39533	9218
2037		290
11		
		Накладные расходы %:	%				31524						
		Итого с накладными:	руб.				835168						
		Сметная прибыль %:	%				20956						
		Итого:	руб.				856124						
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			154102.32						
		Всего по разделу:	руб.				1010226						

		Итого по всем разделам:	руб.				1010226						
		Всего по смете:	руб.				1010226						

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/