## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " _______________2013 г.
Капитальный ремонт здания поликлиники МУ "ГКБ № 40" по адресу г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Электроизмерения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Технический отчет регистрационный № 171-13
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________57,819 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________28,204 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1905,64 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электроизмерения
1 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (1173 руб.): 65% от ФОТ СП (722 руб.): 40% от ФОТ | 1 линия | 250 | 7.22 | 7.22 |  |  |  | 1805 | 1805 |  |  | 0.4 | 100
2 | ТЕРп01-11-028-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (для пятипроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (177 руб.): 65% от ФОТ СП (109 руб.): 40% от ФОТ | 1 линия | 29 | 9.39 | 9.39 |  |  |  | 272 | 272 |  |  | 0.52 | 15.08
3 | ТЕРп01-11-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (546 руб.): 65% от ФОТ СП (336 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 2,91 291/100 | 288.64 | 288.64 |  |  |  | 840 | 840 |  |  | 16 | 46.56
4 | ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (5294 руб.): 65% от ФОТ СП (3258 руб.): 40% от ФОТ | 1 токоприемник | 301 | 27.06 | 27.06 |  |  |  | 8145 | 8145 |  |  | 1.5 | 451.5
5 | ТЕРп01-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (7109 руб.): 65% от ФОТ СП (4375 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 551 | 19.85 | 19.85 |  |  |  | 10937 | 10937 |  |  | 1.5 | 826.5
6 | ТЕРп01-03-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А НР (1067 руб.): 65% от ФОТ СП (656 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 62 | 26.47 | 26.47 |  |  |  | 1641 | 1641 |  |  | 2 | 124
7 | ТЕРп01-03-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения НР (2873 руб.): 65% от ФОТ СП (1768 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 167 | 26.47 | 26.47 |  |  |  | 4420 | 4420 |  |  | 2 | 334
8 | ТЕРп01-11-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м НР (94 руб.): 65% от ФОТ СП (58 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 2 | 72.16 | 72.16 |  |  |  | 144 | 144 |  |  | 4 | 8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 28204 | 28204 |  |  |  | 1905.64
Накладные расходы | [9 empty] | 18333
Сметная прибыль | [9 empty] | 11282
Итоги по разделу 1 Электроизмерения :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
Итого | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 28204
Накладные расходы | [9 empty] | 18333
Сметная прибыль | [9 empty] | 11282
Итого по разделу 1 Электроизмерения | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 28204 | 28204 |  |  |  | 1905.64
Накладные расходы | [9 empty] | 18333
Сметная прибыль | [9 empty] | 11282
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
Итого | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 28204
Накладные расходы | [9 empty] | 18333
Сметная прибыль | [9 empty] | 11282
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 57819 |  |  |  |  | 1905.64
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)