| Вид операции |  |
| --- | --- |

|  | Номер | Дата |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | составления |  | с | по |
|  | 11 | июнь 2019 г. |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| N/N |  | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен с учётом поправок) |  |  | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | по | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |  |
|  | смете | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Электрощитовая продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ФЕРм 08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1 шт. | 3 | 496.66 46.23 | 99.37 5.54 | 351.06 | 1 490 | 139 | 298 17 | 1 053 | 4.66 0.41 | 13.98 1.23 |
|  |  |  | НР ( 147.55 ): 95% от ФОТ= 155.31 СП ( 100.95 ): 65% от ФОТ= 155.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Счет N Счт-04317 от 27.10.2016, ООО "СИБЭЛЕКТРОСНАБ 97",стр, 267 | Панель ВРУ1-13-20-21УХЛ4 ( без сч-ков) ВР32-630А ВРУ1 48120/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 1 | 12 102.35 0 | 0 0 | 12 102.35 | 12 102 | 0 | 0 0 | 12 102 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Счет N Счт-04317 от 27.10.2016, ООО "СИБЭЛЕКТРОСНАБ 97",стр, 267 | панель ВРУ1-1-19-90-21УХЛ3 (АВР на КТИ-6500. без сч-ка) АВР 142680/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 1 | 35 884.53 0 | 0 0 | 35 884.53 | 35 885 | 0 | 0 0 | 35 885 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Счет N Счт-04317 от 27.10.2016, ООО "СИБЭЛЕКТРОСНАБ 97",стр, 267 | Панель ВРУ1Д-400-227-21УХЛ3 ( по схеме заказ., ) ВРУ2 43300/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 1 | 10 890.1 0 | 0 0 | 10 890.1 | 10 890 | 0 | 0 0 | 10 890 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. | 2 | 228.37 23.01 | 28.42 1.35 | 176.94 | 457 | 46 | 57 3 | 354 | 2.32 0.1 | 4.64 0.2 |
|  |  |  | НР ( 46.29 ): 95% от ФОТ= 48.72 СП ( 31.67 ): 65% от ФОТ= 48.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Счет N Счт-04317 от 27.10.2016, ООО "СИБЭЛЕКТРОСНАБ 97",стр, 267 | шкаф ПР11-200-1105-21УХЛ4 ( по схеме заказ.) ВРУ3 9860/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 1 | 2 479.83 0 | 0 0 | 2 479.83 | 2 480 | 0 | 0 0 | 2 480 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Счет N Счт-04317 от 27.10.2016, ООО "СИБЭЛЕКТРОСНАБ 97",стр, 267 | шкаф ПР11-250-1003-21УХЛ4 ( по схеме заказ.) ППУ 42950/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 1 | 10 802.08 0 | 0 0 | 10 802.08 | 10 802 | 0 | 0 0 | 10 802 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | ФЕРм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1 шт. | 3 | 9.67 6.94 | 2.22 0.14 | 0.51 | 29 | 21 | 7 0.42 | 2 | 0.7 0.01 | 2.1 0.03 |
|  |  |  | НР ( 20.18 ): 95% от ФОТ= 21.24 СП ( 13.8 ): 65% от ФОТ= 21.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | КП "ПКФ Сибирь", Северск | Счетчик СТЭБ-04Н-3С 1-7,5А кл.т. 2,0 21700/1,18/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 3 | 5 457.63 0 | 0 0 | 5 457.63 | 16 373 | 0 | 0 0 | 16 373 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | ФЕРм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 1 шт. | 76 | 71.5 25.4 | 3.07 0.14 | 43.03 | 5 434 | 1 930 | 233 11 | 3 270 | 2.56 0.01 | 194.56 0.76 |
|  |  |  | НР ( 1 843.99 ): 95% от ФОТ= 1 941.04 СП ( 1 261.68 ): 65% от ФОТ= 1 941.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-14 пластиковый металлическая дверь IP30 белый КМПв4/14 3074,57/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 55 | 912.45 0 | 0 0 | 912.45 | 50 185 | 0 | 0 0 | 50 185 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 16 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-28 пластиковый белый металлическая дверь 28 модулей КМПв4/28 4011,01/3,41 # заготовительно-складские расходы 1,2% шт | 21 | 1 190.36 0 | 0 0 | 1 190.36 | 24 998 | 0 | 0 0 | 24 998 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.012; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой 1 шт. | 465 | 11.51 11.11 | 0 0 | 0.4 | 5 352 | 5 166 | 0 0 | 186 | 1.12 0 | 520.8 0 |
|  |  |  | НР ( 4 907.84 ): 95% от ФОТ= 5 166.15 СП ( 3 358 ): 65% от ФОТ= 5 166.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 25 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА 274,57/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% шт | 15 | 44.25 0 | 0 0 | 44.25 | 664 | 0 | 0 0 | 664 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 26 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА 274,57/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% шт | 13 | 44.25 0 | 0 0 | 44.25 | 575 | 0 | 0 0 | 575 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 29 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА 91,52/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% шт | 199 | 14.75 0 | 0 0 | 14.75 | 2 935 | 0 | 0 0 | 2 935 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 31 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Выключатель автоматический однополюсный 32А C ВА47-29 4.5кА 91,52/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% шт | 72 | 14.75 0 | 0 0 | 14.75 | 1 062 | 0 | 0 0 | 1 062 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 35 | ООО "ТД "УСЭК" КП №т1311678/20 от 21.10.16, стр.276-279 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2п 16A C 30мA 761,86/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% шт | 165 | 122.77 0 | 0 0 | 122.77 | 20 257 | 0 | 0 0 | 20 257 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  |  | 201 969 | 7 302 | 595 30 | 194 071.72 |  | 736.08 2.22 |
| Накладные расходы (по позициям 1,5,8,10,21 - 95% (от 7332.46)) |  |  |  |  |  |  |  | 6 966 | 6 937 | 29 29 |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 208 935 | 14 239 | 624 59 | 194 072 |  |  |
| Сметная прибыль (по позициям 1,5,8,10,21 - 65% (от 7332.46)) |  |  |  |  |  |  |  | 4 766 | 4 746 | 20 20 |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 213 701 | 18 985 | 644 79 | 194 072 |  |  |
| Сеть электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 71 | ФЕРм 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м | 4.25 | 219.89 139.54 | 63.56 0 | 16.79 | 935 | 593 | 270 0 | 71 | 15.2 0 | 64.6 0 |
|  |  |  | НР ( 563.39 ): 95% от ФОТ= 593.05 СП ( 385.48 ): 65% от ФОТ= 593.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 73 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м | 1.91 | 69.6 50.67 | 4.44 0.27 | 14.49 | 133 | 97 | 8 1 | 28 | 5.39 0.02 | 10.29 0.04 |
|  |  |  | НР ( 92.43 ): 95% от ФОТ= 97.3 СП ( 63.25 ): 65% от ФОТ= 97.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 74 | ФЕРм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 100 м | 2.34 | 88.47 59.13 | 6.65 0.41 | 22.69 | 207 | 138 | 16 1 | 53 | 6.29 0.03 | 14.72 0.07 |
|  |  |  | НР ( 132.36 ): 95% от ФОТ= 139.32 СП ( 90.56 ): 65% от ФОТ= 139.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы, неучтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 79 | ФССЦ 1032402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего пвх-пластиката легкого типа диаметром 16 мм м | 430.1 | 2.24 0 | 0 0 | 2.24 | 963 | 0 | 0 0 | 963 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 98 | ЭТМ КП н2.231и90914/15 от 23.09.16, стр.280,281 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами марки ВВГнг-LSLТx 3х1,5 45,93/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% м | 194.82 | 7.41 0 | 0 0 | 7.41 | 1 443 | 0 | 0 0 | 1 443 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 101 | ЭТМ КП н2.231и90914/15 от 23.09.16, стр.280,281 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами марки ВВГнг-LSLТx 5х2,5 119,49/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% м | 238.68 | 19.26 0 | 0 0 | 19.26 | 4 596 | 0 | 0 0 | 4 596 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 107 | ФЕР 26-02-025-01 | Огнезащитное покрытие составом "нортекс-к" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм (прим. Феникс СЕ) 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.32 | 567.28 547.63 | 19.65 0.93 | 0 | 749 | 723 | 26 1 | 0 | 64.2 0.08 | 84.74 0.11 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НР ( 724.1 ): 100% от ФОТ= 724.1 СП ( 506.87 ): 70% от ФОТ= 724.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 108 | прайс интернет-магазин Гидрант | Универсальная растворная проходка на базе огнезащитного состава Феникс СЕ Расход 1,3 кг/м2 8850/25/1,18/6,33 # заготовительно-складские расходы 2% кг | 171 | 48.34 0 | 0 0 | 48.34 | 8 266 | 0 | 0 0 | 8 266 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 109 | ФЕР 26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» прим. Формула КП 100 м2 | 5.08 | 11 586.8 566.06 | 194.53 0 | 10 826.21 | 58 861 | 2 876 | 988 0 | 54 997 | 62.41 0 | 317.04 0 |
|  |  |  | НР ( 2 875.58 ): 100% от ФОТ= 2 875.58 СП ( 2 012.91 ): 70% от ФОТ= 2 875.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 110 | ФССЦ 1130521 | Краска огнезащитная «КЛ-1» кг | - 762 | 71.75 0 | 0 0 | 71.75 | -54 674 | 0 | 0 0 | -54 674 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 111 | прайс Рубеж, Санкт-Петербург | Краска огнезащитная «формула КП» 2200/20/1.18/6.33 # заготовительно-складские расходы 2% # транспортные затраты 3% кг | 762 | 15.48 0 | 0 0 | 15.48 | 11 792 | 0 | 0 0 | 11 792 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | Коэф-ты к позиции: Кмр=1.0506 (1.02*1.03); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  |  | 33 271 | 4 427 | 1 308 3 | 27 536.25 |  | 491.39 0.22 |
| Накладные расходы (по позициям 71,73-74 - 95% (от 829.67); 107,109 - 100% (от 3599.68)) |  |  |  |  |  |  |  | 4 388 | 4 385 | 3 3 |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 37 659 | 8 812 | 1 311 5 | 27 536 |  |  |
| Сметная прибыль (по позициям 71,73-74 - 65% (от 829.67); 107,109 - 70% (от 3599.68)) |  |  |  |  |  |  |  | 3 059 | 3 057 | 2 2 |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 40 718 | 11 869 | 1 313 7 | 27 536 |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по акту |  |  |  |  |  |  |  | 235 240 | 11 729 | 1 903 33 | 221 607.97 |  | 1 227.47 2.44 |
| Накладные расходы (по позициям 1,5,8,10,21,71,73-74 - 95% (от 8162.13); 107,109 - 100% (от 3599.68)) |  |  |  |  |  |  |  | 11 354 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 246 594 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (по позициям 1,5,8,10,21,71,73-74 - 65% (от 8162.13); 107,109 - 70% (от 3599.68)) |  |  |  |  |  |  |  | 7 825 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 254 419 |  |  |  |  |  |
| Перевод в цены IV квартала 2016 года индексами изменения сметной стоимости согласно письму Минстроя РФ от 09.12.2016 № 41695-ХМ/09 K=6.33 (по позициям 1,5,8,10,21,25-26,29,31,35,71,73-74,79,98,101,107-111 - K=6.33 (от 90704.52); 2-4,6-7,9,15-16 - K=3.41 (от 163714.3)) |  |  |  |  |  |  |  | 1 132 425 |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 3% |  |  |  |  |  |  |  | 33 973 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 1 166 398 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом индекса -дефлятора 2016-2017 г., 2017-2018г. на сумму финансирования в 2018 году. К=1,054*1,044 K= K=1.100376 |  |  |  |  |  |  |  | 1 283 477 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | 138 619 |  |  |  |  |  |
| Монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 512 127 |  |  |  |  |  |
| Оборудования, мебели, инвентаря |  |  |  |  |  |  |  | 632 732 |  |  |  |  |  |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________