Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| / ( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________201 г. |  | «____»______________201 г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

локальный сметный расчет № 1357

от 07.08.13

« »

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР 20 , с индексами 201 г. |

| Сметная стоимость работ:_________________________ | 3 890 733,93 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _______________________________ | 4 388,78 | чел.час. |
| Средства на оплату труда: __________________________ | 653 889,33 | руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 0,24 100 т мусора | 1901,02 1901,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 524,68 | 524,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 246,47 59,15 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | 24 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 1 | ИНДЕКС: Индекс / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 11,895 | 1 | 6 241,07 | 6 241,07 | 0,00 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | ТЕР09-04-002-01 | Демонтаж - кровельного покрытия из волнистого шифера при высоте здания до 25 м (прим) О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; | 2,5004 100 м2 покрытия | 1388,52 588,24 | 528,51 70,94 | 271,77 | 2 568,94 | 1 353,17 | 1 215,77 163,18 | 0,00 | 32,66 81,66 |
|  | 4560 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-04-002-01 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,425 11,895 | 3,848 | 23 907,28 | 16 095,96 | 7 811,32 1 941,03 | 0,00 |  |
| 3 | ТЕР09-04-002-01 | Демонтаж - кровельного покрытия из волнистого шифера при высоте здания до 25 м ограждающие констр.(прим) О.У. ГЭСН. п. 3.1.а: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; | 3,3266 100 м2 покрытия | 1388,52 588,24 | 528,51 70,94 | 271,77 | 3 417,78 | 1 800,29 | 1 617,49 217,09 | 0,00 | 32,66 108,65 |
|  | 4560 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-04-002-01 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,425 11,895 | 3,848 | 31 806,82 | 21 414,45 | 10 392,37 2 582,29 | 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,868 100 м2 оконных переплетов | 476,42 451,88 | 24,54 12,11 | 0,00 | 475,55 | 451,06 | 24,49 12,09 | 0,00 | 53,03 46,03 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | 2,96856 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 31159 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-56-2-2 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 10,919 11,895 | 1 | 5 632,77 | 5 365,36 | 267,41 143,81 | 0,00 |  |
| 5 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах | 1,18 100 коробок | 1410,26 1286,01 | 124,25 26,68 | 0,00 | 1 913,72 | 1 745,11 | 168,61 36,20 | 0,00 | 148,04 174,69 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | 12,5788 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 31156 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-56-1-1 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,761 11,895 | 1 | 21 898,05 | 20 758,08 | 1 139,97 430,60 | 0,00 |  |
| 6 | ТЕР46-04-011-12 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм | 2,5004 100 м2 покрытия | 713,80 301,38 | 412,42 67,63 | 0,00 | 2 052,50 | 866,61 | 1 185,89 194,46 | 0,00 | 32,82 82,07 |
|  | 14590 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-011-12 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,154 11,895 |  | 17 606,30 | 10 308,33 | 7 297,97 2 313,10 | 0,00 |  |
| 7 | ТЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (бетонная подготовка под полы) | 20 1 м3 | 3415,45 801,87 | 2613,58 439,90 | 0,00 | 78 555,40 | 18 443,00 | 60 112,40 10 117,80 | 0,00 | 57,03 1140,57 |
|  | 14554 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-003-05 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,154 11,895 |  | 589 311,20 | 219 379,49 | 369 931,71 120 351,23 | 0,00 |  |
| 8 | ТЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 (плиты) | 35,01 1 м3 | 2288,73 542,15 | 1709,28 279,73 | 37,30 | 91 951,66 | 21 827,68 | 68 818,11 11 262,37 | 1 305,87 | 59,83 2094,81 |
|  | 14559 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-003-10 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,147 11,895 | 4,248 | 688 212,51 | 259 640,25 | 423 024,92 133 965,89 | 5 547,34 |  |
| 9 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075; | 113,37 1 Т ГРУЗА | 42,98 4,15 | 32,19 0,00 | 6,64 | 6 021,08 | 662,08 | 4 549,54 0,00 | 809,46 | 0 0 |
|  | 3113 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,074 11,895 | 4,76 | 39 362,38 | 7 875,44 | 27 633,91 0,00 | 3 853,03 |  |
| 10 | т03-21-001-25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075; | 113,37 1 Т ГРУЗА | 17,32 0,00 | 17,32 0,00 | 0,00 | 2 447,66 | 0,00 | 2 447,66 0,00 | 0,00 | 0 0 |
|  | 3113 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,074 11,895 | 4,76 | 14 867,09 | 0,00 | 14 867,09 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: В существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  | 189 928,97 | 47 673,68 | 140 139,96 22 003,19 | 2 115,33 | 3787,62 |
| НР и СП в бц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,85) |  |  | 78% |  |  |  | 347,86 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 2 703,30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,85) |  |  | 82% |  |  |  | 1 564,39 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85) |  |  | 110% |  |  |  | 58 635,65 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 63 251,20 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 253 180,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,8) |  |  | 50% |  |  |  | 209,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8) |  |  | 85% |  |  |  | 2 402,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,8) |  |  | 62% |  |  |  | 1 113,26 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8) |  |  | 70% |  |  |  | 35 118,68 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 38 844,75 |  |  |  |  |
| Итого с НР и СП в бц |  |  |  |  |  |  | 292 024,92 |  |  |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 1 438 845,47 | 567 078,43 | 862 366,67 261 727,95 | 9 400,37 | 3787,62 |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,85) |  |  | 78% |  |  |  | 4 137,83 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 32 155,80 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,85) |  |  | 82% |  |  |  | 18 608,41 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85) |  |  | 110% |  |  |  | 697 471,00 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 752 373,04 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2 191 218,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,8) |  |  | 50% |  |  |  | 2 496,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8) |  |  | 85% |  |  |  | 28 582,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,8) |  |  | 62% |  |  |  | 13 242,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8) |  |  | 70% |  |  |  | 417 736,64 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 462 058,15 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 653 276,66 |  |  |  |  |
| 2 ЭТАП (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-02-018-04 | Демонтаж - Демонтаж пролетных строений галерей с опорами: транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения О.У. ГЭСН. п. 3.1.д: Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; | 45 1 т конструкций | 1255,30 173,81 | 918,30 70,46 | 163,19 | 39 561,75 | 6 296,40 | 33 265,35 2 552,40 | 0,00 | 11,9 535,41 |
|  | 4450 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-02-018-04 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 4,753 11,895 | 3,832 | 233 005,89 | 74 895,68 | 158 110,21 30 360,80 | 0,00 |  |
| 12 | ТЕР08-02-008-01 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | 3,2 1 м3 кладки | 161,56 46,53 | 34,79 5,53 | 80,24 | 556,03 | 171,23 | 128,03 20,35 | 256,77 | 5,27 16,85 |
|  | (прайс) | Кирпич силикатный | 0,624 1000 шт. | (19000,00) |  | (19000,00) | (11 856,00) |  |  | (11 856,00) |  |
|  | 4193 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-08-02-008-01 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,112 11,895 | 7,346 7,346 | 16 561,53 | 2 036,78 | 782,52 242,06 | 13 742,23 |  |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0,256 100 м2 покрытия | 79,29 77,03 | 1,16 0,13 | 1,10 | 23,30 | 22,68 | 0,34 0,04 | 0,28 | 7,53 1,93 |
|  | (прайс) | Грунтовка фасадная | 12,8 л. | (184,72) |  | (184,72) | (2 364,42) |  |  | (2 364,42) |  |
|  | 6189 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-15-04-006-03 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 8,086 11,895 | 4,218 4,218 | 2 638,13 | 269,78 | 2,75 0,48 | 2 365,60 |  |
| 14 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 0,256 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1724,84 833,55 | 75,94 36,20 | 815,35 | 476,49 | 245,40 | 22,36 10,66 | 208,73 | 81,51 20,87 |
|  | (прайс) | Ветонит фасадный | 89,6 кг | (21,84) |  | (21,84) | (1 956,86) |  |  | (1 956,86) |  |
|  | 5974 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-15-02-001-01 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 9,485 11,895 | 7,15 7,15 | 6 580,39 | 2 919,03 | 212,08 126,80 | 3 449,28 |  |
| 15 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим) | 0,256 100 м2 окрашиваемой поверхности | 237,71 95,33 | 5,98 0,13 | 136,40 | 64,75 | 28,07 | 1,76 0,04 | 34,92 | 8,54 2,19 |
|  | (прайс) | Грунтовка фасадная | 12,8 л. | (184,72) |  | (184,72) | (2 364,42) |  |  | (2 364,42) |  |
|  | 5422 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-13-03-001-01 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 5,761 11,895 | 6,536 6,536 | 2 936,69 | 333,89 | 10,14 0,48 | 2 592,66 |  |
| 16 | ТЕР13-03-005-04 | Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм (прим) | 0,256 100 м2 шпатлюемой поверхности | 13136,59 628,69 | 70,02 38,87 | 12437,88 | 3 389,80 | 185,09 | 20,61 11,44 | 3 184,10 | 61,48 15,74 |
|  | (прайс) | Ветонит фасадный | 89,6 кг | (21,84) |  | (21,84) | (1 956,86) |  |  | (1 956,86) |  |
|  | 5509 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-13-03-005-04 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 10,226 11,895 | 4,515 4,515 | 18 745,48 | 2 201,65 | 210,76 136,08 | 16 333,07 |  |
| 17 | ТЕРр62-26-6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек | 0,256 100 м2 окрашиваемой поверхности | 439,80 293,57 | 129,34 0,00 | 16,89 | 128,83 | 86,43 | 38,08 0,00 | 4,32 | 31,97 8,18 |
|  | (101-9843) | Краски перхлорвиниловые | 0,013773 т | (64358,69) |  | (64358,69) | (886,41) |  |  | (886,41) |  |
|  | 31900 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-62-26-6 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,24 11,895 | 5,696 5,696 | 2 176,72 | 1 028,08 | 237,62 0,00 | 911,02 |  |
| 18 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075; | 45 1 Т ГРУЗА | 42,98 4,15 | 32,19 0,00 | 6,64 | 2 389,95 | 262,80 | 1 805,85 0,00 | 321,30 | 0 0 |
|  | 3113 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,074 11,895 | 4,76 | 15 624,13 | 3 126,01 | 10 968,73 0,00 | 1 529,39 |  |
| 19 | т03-21-001-25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075; | 45 1 Т ГРУЗА | 17,32 0,00 | 17,32 0,00 | 0,00 | 971,55 | 0,00 | 971,55 0,00 | 0,00 | 0 0 |
|  | 3113 | ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 / Итого по строке в тц |  | 11,895 | 6,074 11,895 | 4,76 | 5 901,19 | 0,00 | 5 901,19 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: В существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  | 47 562,45 | 7 298,10 | 36 253,93 2 594,93 | 4 010,42 | 601,17 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 21 384,97 |  |  | 21 384,97 |  |
| НР и СП в бц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 6 769,34 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,85) |  |  | 122% |  |  |  | 198,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85) |  |  | 105% |  |  |  | 248,81 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 171,84 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85) |  |  | 80% |  |  |  | 58,77 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 7 447,43 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 55 009,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8) |  |  | 85% |  |  |  | 6 017,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,8) |  |  | 80% |  |  |  | 122,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8) |  |  | 55% |  |  |  | 122,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,8) |  |  | 70% |  |  |  | 125,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8) |  |  | 50% |  |  |  | 34,57 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 6 422,83 |  |  |  |  |
| Итого с НР и СП в бц |  |  |  |  |  |  | 61 432,71 |  |  |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 304 170,15 | 86 810,90 | 176 436,00 30 866,70 | 40 923,25 | 601,17 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 21 384,97 |  |  | 21 384,97 |  |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 80 521,21 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,85) |  |  | 122% |  |  |  | 2 363,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85) |  |  | 105% |  |  |  | 2 959,61 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,85) |  |  | 90% |  |  |  | 2 044,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85) |  |  | 80% |  |  |  | 699,09 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 88 587,23 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 392 757,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8) |  |  | 85% |  |  |  | 71 574,40 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,8) |  |  | 80% |  |  |  | 1 458,46 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8) |  |  | 55% |  |  |  | 1 459,07 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,8) |  |  | 70% |  |  |  | 1 496,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8) |  |  | 50% |  |  |  | 411,23 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 76 399,53 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 469 156,91 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 1 743 015,62 | 653 889,33 | 1 038 802,67 292 594,65 | 50 323,62 | 4388,78 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 21 384,97 |  |  | 21 384,97 |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 3 122 433,57 |
| Временные здания и сооружения |  | 1,2 | 37 469,20 |
| ИТОГО |  |  | 3 159 902,77 |
| Зимнее удорожание |  | 2,3 | 72 677,76 |
| ИТОГО |  |  | 3 232 580,53 |
| Непредвиденные работы, расходы, затраты |  | 2,0 | 64 651,61 |
| ИТОГО |  |  | 3 297 232,14 |
| НДС |  | 18 | 593 501,79 |
| ИТОГО |  |  | 3 890 733,93 |
| ВСЕГО |  |  | 3 890 733,93 |

| Составил |  | / / |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | / / |