IV.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ по замене сетей электроосвещения объекта: "Центральная городская библиотека, расположенная на 1 этаже девятиэтажного жилого дома"

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2013г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-4-5 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,08 | 657,44 | 648,91 | 8,53 | 4,35 | 710,04 | 700,83 | 9,21 | 4,7 |
| 2 | ТЕРр67-4-3 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,14 | 226,24 | 223,05 | 3,19 | 1,63 | 31,67 | 31,23 | 0,44 | 0,23 |
| 3 | ТЕРр67-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж кабеля | 100 м | 24,55 | 341,29 | 340,23 | 1,06 | 0,55 | 8378,67 | 8352,65 | 26,02 | 13,5 |
| 4 | ТЕРм08-03-599-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж щита) | 1 шт. | 1 | 47,97 | 45,21 | 2,76 | 0,19 | 47,97 | 45,21 | 2,76 | 0,19 |
| 5 | ТЕРр67-4-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,75 | 206,11 | 206,11 |  |  | 154,58 | 154,58 |  |  |
| 6 | ТЕРр67-4-6 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | 999,63 | 992,18 | 7,45 | 3,82 | 10 | 9,93 | 0,07 | 0,04 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-599-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 ЩО1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 243,06 | 150,7 | 9,2 | 0,64 | 243,06 | 150,7 | 9,2 | 0,64 |
| 8 | Прайс-лист "КомЭлектро" г.Москва | ЩРУ-3Н-24 500х490х165 (1685/1,18/2,88*1,02*1,02=515,85) ТСЦ-503-0544 прим | шт | 1 | 515,85 |  |  |  | 515,85 |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 13 | 470,53 | 67,14 | 3,15 |  | 6116,89 | 872,82 | 40,95 |  |
| 10 | Прайс-лист "ИЭК" | ВА 47-29/1.С, 16А (39,13/1,18/2,88*1,02*1,02=11,98) ТСЦ-509-0323прим | шт | 12 | 11,98 |  |  |  | 143,76 |  |  |  |
| 11 | Прайс-лист "ИЭК" | ВА 47-29/3.С, 40А (117,41/1,18/2,88*1,02*1,02=35,94) ТСЦ-509-0323прим | шт | 1 | 35,94 |  |  |  | 35,94 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-525-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. | 2 | 333,75 | 90,98 | 3,15 |  | 667,5 | 181,96 | 6,3 |  |
| 13 | Прайс-лист "ИЭК" | ВД 1-63S 2Р 300мА 25А (701,5/1,18/2,88*1,02*1,02=214,76) ТСЦ-509-0323прим | шт | 2 | 214,76 |  |  |  | 429,52 |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-03-600-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (без стоимости) | 1 шт. | 1 | 47 | 39,02 | 7,03 | 0,64 | 47 | 39,02 | 7,03 | 0,64 |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-591-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 | 1543,37 | 1444,31 | 28,08 | 2,55 | 169,77 | 158,87 | 3,09 | 0,28 |
| 16 | Прайс-лист ООО "ТПК "Нокстон" г.Москва | Выключатель одноклавишный скрытой проводки 6А "Прима" (90/1,18/2,88*1,02*1,02=27,55) | шт | 11 | 27,55 |  |  |  | 303,05 |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-03-591-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 | 1570,65 | 1471,22 | 28,08 | 2,55 | 125,65 | 117,7 | 2,25 | 0,2 |
| 18 | Прайс-лист ООО "ТПК "Нокстон" г.Москва | Выключатель двухклавишный скрытой проводки 10А "Прима" (100/1,18/2,88*1,02*1,02=30,61) | шт | 8 | 30,61 |  |  |  | 244,88 |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-591-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,12 | 2553,09 | 1937,7 | 78,16 | 2,55 | 306,37 | 232,52 | 9,38 | 0,31 |
| 20 | Прайс-лист ООО "ТПК "Нокстон" г.Москва | Розетка открытой проводки с заземлением со шторками "Прима" (70/1,18/2,88*1,02*1,02=21,43) | шт | 12 | 21,43 |  |  |  | 257,16 |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-591-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,44 | 1893,31 | 1708,95 | 28,08 | 2,55 | 833,06 | 751,94 | 12,36 | 1,12 |
| 22 | Прайс-лист ООО "ТПК "Нокстон" г.Москва | Розетка скрытой проводки с заземлением со шторками "Прима" (65/1,18/2,88*1,02*1,02=19,9) | шт | 44 | 19,9 |  |  |  | 875,6 |  |  |  |
| Электроосветительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-03-594-16 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (Светильник светодиодный L-Office-25T,L-Office-25Ем ) | 100 шт. | 0,79 | 10921,37 | 5337,66 | 5420,18 | 2374,62 | 8627,88 | 4216,75 | 4281,94 | 1875,95 |
| 24 | Прайс-лист Компания "Ледел" г.Москва | Светильник светодиодный L-Office-25T (2600/1,18/2,88*1,02*1,02=795,97) | шт | 68 | 795,97 |  |  |  | 54125,96 |  |  |  |
| 25 | Прайс-лист Компания "Ледел" г.Москва | Светильник светодиодный L-Office-25Ем (4400/1,18/2,88*1,02*1,02=1347,03) | шт | 11 | 1347,03 |  |  |  | 14817,33 |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-594-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,28 | 16240,45 | 5203,09 | 6473,96 | 2479,38 | 4547,33 | 1456,87 | 1812,71 | 694,23 |
| 27 | Прайс-лист ООО ТД "Лазар" г.Москва | Светильник светодиодный СС 110-222-1-Н-072-М (2350/1,18/2,88*1,02*1,02=719,44) | шт | 28 | 719,44 |  |  |  | 20144,32 |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,13 | 12726,29 | 3960,64 | 5747,5 | 2395,14 | 1654,42 | 514,88 | 747,18 | 311,37 |
| 29 | Прайс-лист ООО "Энергеон" г.Ставрополь | Светильник светодиодный СДЛ18 (2450/1,18/2,88*1,02*1,02=750,05) | шт | 11 | 750,05 |  |  |  | 8250,55 |  |  |  |
| 30 | Прайс-лист ООО "ЭКО" г.Нижневартовск | Светильник светодиодный MD 140 (1060/1,18/2,88*1,02*1,02=324,51) | шт | 2 | 324,51 |  |  |  | 649,02 |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,07 | 12726,29 | 3960,64 | 5747,5 | 2395,14 | 890,84 | 277,24 | 402,33 | 167,66 |
| 32 | Прайс-лист Компания "Промсервис-99" г.Москва | Светильник "Молния -220 РИП" "Выход" (519/1,18/2,88*1,02*1,02=158,9) | шт | 7 | 158,9 |  |  |  | 1112,3 |  |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-02-403-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 10,3 | 7580,44 | 1574,36 | 585,35 | 285,58 | 78078,53 | 16215,9 | 6029,11 | 2941,47 |
| 34 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Кабель ВВГ 3х2,5 (27,96/1,18/2,88*1,02*1,102688=9,25) ТСЦ-501-8191прим | м | 900 | 9,25 |  |  |  | 8325 |  |  |  |
| 35 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Кабель ВВГ 5х10 (171,1/1,18/2,88*1,02*1,102688=56,63) ТСЦ-501-8191прим | м | 65 | 56,63 |  |  |  | 3680,95 |  |  |  |
| 36 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Провод ПВ3 1х6 (21,32/1,18/2,88*1,02*1,0207=6,533) | м | 65 | 6,53 |  |  |  | 424,45 |  |  |  |
| 37 | ТЕРм08-02-403-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 12,5 | 2874,11 | 723,36 | 296,17 | 140,22 | 35926,38 | 9042 | 3702,13 | 1752,75 |
| 38 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Кабель ВВГ 3х1,5 (17,74/1,18/2,88*1,02*1,102688=5,87) ТСЦ-501-8191прим | м | 1250 | 5,87 |  |  |  | 7337,5 |  |  |  |
| 39 | ТЕРм08-02-409-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 9,9 | 5616,57 | 1012,7 | 1868,05 | 867,33 | 55604,04 | 10025,7 | 18493,7 | 8586,57 |
| 40 | Прайс-лист Компания "КомСвет" г.Москва | Труба гофрированная ПВХ диам 25 мм (6,15/1,18/2,88*1,02*1,02=1,88) | м | 570 | 1,88 |  |  |  | 1071,6 |  |  |  |
| 41 | Прайс-лист Компания "КомСвет" г.Москва | Труба гофрированная ПВХ диам 20 мм (3,85/1,18/2,88*1,02*1,02=1,18) | м | 420 | 1,18 |  |  |  | 495,6 |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-412-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 9,9 | 1270,62 | 286,79 | 14,04 | 1,27 | 12579,14 | 2839,22 | 139 | 12,57 |
| 43 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Кабель ВВГ 3х2,5 (27,96/1,18/2,88*1,02*1,102688=9,25) ТСЦ-501-8191прим | м | 570 | 9,25 |  |  |  | 5272,5 |  |  |  |
| 44 | Прайс-лист ООО "Лаггар" г.Санкт-Петербург | Кабель ВВГ 3х1,5 (17,74/1,18/2,88*1,02*1,102688=5,87) ТСЦ-501-8191прим | м | 420 | 5,87 |  |  |  | 2465,4 |  |  |  |
| 45 | Прайс-лист ООО ТД "Электроизделия" г.Екатеринбург | Шина "N" нулевая (29,64/1,18/2,88*1,02*1,02=8,88) ТСЦ-501-8191прим | шт | 2 | 8,88 |  |  |  | 17,76 |  |  |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР46-03-010-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,65 | 1332,58 | 483,64 | 848,94 | 152,65 | 866,18 | 314,37 | 551,81 | 99,22 |
| 47 | ТЕР46-03-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,8 | 2311,01 | 884,41 | 1426,6 | 256,53 | 4159,82 | 1591,94 | 2567,88 | 461,75 |
| 48 | ТЕР46-03-017-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 | 3911,67 | 2038,68 | 66,34 |  | 39,12 | 20,39 | 0,66 |  |
| 49 | ТЕР15-01-047-15 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7544 | 14318,87 | 4359,7 | 1135,16 | 41,38 | 10802,16 | 3288,96 | 856,36 | 31,22 |
| 50 | ТЕР15-01-047-15 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 | 14318,87 | 4359,7 | 1135,16 | 41,38 | 12886,98 | 3923,73 | 1021,64 | 37,24 |
| 51 | ТСЦ-101-2414 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | -92,7 | 85,67 |  |  |  | -7941,61 |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы электротехнических устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 68 | 14,92 | 14,92 |  |  | 1014,56 | 1014,56 |  |  |
| 53 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 44 | 55,97 | 55,97 |  |  | 2462,68 | 2462,68 |  |  |
| 54 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,31 | 597,01 | 597,01 |  |  | 185,07 | 185,07 |  |  |
| 55 | ТЕРп01-03-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 12 | 16,42 | 16,42 |  |  | 197,04 | 197,04 |  |  |
| 56 | ТЕРп01-03-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | 1 шт. | 2 | 21,9 | 21,9 |  |  | 43,8 | 43,8 |  |  |
| 57 | ТЕРп01-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 1 | 21,9 | 21,9 |  |  | 21,9 | 21,9 |  |  |
| 58 | ТЕРп01-11-010-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 59,7 | 59,7 |  |  | 59,7 | 59,7 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 371544,19 | 69512,7 | 40735,5 | 16993,9 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86346,81 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 54629,34 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37453,62 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 466788,11 |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8278,61 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 512520,34 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 261295,98 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40735,51 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86506,55 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86346,81 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 54629,34 |  |  |  |
| Приложение №1 к приказу Региональной службы по тарифам АО от 08.07.2013г.№47 (Объекты образования прочие) 512 520,34 * 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1962952,9 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 353331,52 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2316284,42 |  |  |  |