СМЕТА

на ремонт коллектора

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 838 320.50 руб.

Средства на оплату труда 140 274.26 руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен  на август 2013 г.

| N пп | Шифр расценки и коды ресурс | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за ед. изм. | Попр. коэф. | Коэф. зимн. удор. | Коэф. пересч | ВСЕГО затрат, руб. | ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 22-01-011-13 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 700 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 13 662.00 | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 18.81 | 797.92 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 52 350.23 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 6.07 | 1 072.45 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5 687.83 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 18.81 | 361.15 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 881.62 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 568.06 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 656.09 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 320.00 |  | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 1 |  | 4.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 976.14 | 883 586.67 |
| 2 | ФЕР 22-01-011-08 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 300 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 147.90 | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 18.81 | 638.41 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 20 032.50 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 6.03 | 724.81 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2 175.35 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 18.81 | 245.47 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 705.38 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 454.45 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 445.98 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 594.00 |  | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 1 |  | 3.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969.03 | 371 128.75 |
| 3 | ФЕР 22-01-011-14 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 14 697.00 | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 18.81 | 858.30 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 61 306.16 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 6.4 | 1 324.22 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6 480.54 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 18.81 | 411.37 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 948.59 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 611.14 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 747.51 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 420.00 |  | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 1 |  | 4.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489.76 | 997 724.44 |
| 4 | ФЕР 22-01-011-14 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 14 697.00 | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 18.81 | 858.30 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 61 306.16 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 6.4 | 1 324.22 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6 480.54 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 18.81 | 411.37 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 948.59 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 611.14 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 747.51 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 420.00 |  | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 1 |  | 7.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489.76 | 997 724.44 |
| 5 | ФЕР 22-01-011-14 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 14 697.00 | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 18.81 | 858.30 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 61 306.16 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 6.4 | 1 324.22 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6 480.54 | 0.75 (0.6*1.25) | 1 | 18.81 | 411.37 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 948.59 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 611.14 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 747.51 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 420.00 |  | 0.69 (0.6*1.15) | 1 | 1 |  | 7.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489.76 | 997 724.44 |
| 6 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 2 110.67 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 1 385.34 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 305.29 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 1 435.20 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 1 013.11 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 354.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 11.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 298.51 | 78 731.38 |
| 7 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 2 374.39 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 1 558.51 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 343.47 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 1 614.65 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 1 139.70 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 398.40 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 13.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 085.65 | 78 729.44 |
| 8 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 844.19 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 554.15 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 122.08 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 574.08 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 405.17 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 141.64 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 4.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 519.23 | 78 725.94 |
| 9 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 2 770.15 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 1 818.25 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 400.65 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 1 883.82 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 1 329.68 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 464.80 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 15.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266.70 | 78 730.48 |
| 10 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 1 055.24 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 692.70 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 152.55 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 717.60 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 506.55 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 177.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 5.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149.28 | 78 732.00 |
| 11 | ФЕРм 12-01-004-20 | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 0.3 | 1 | 18.81 | 1 055.24 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 0.3 | 1 | 5.41 | 692.70 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 0.3 | 1 | 18.81 | 152.55 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 717.60 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 506.55 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 177.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 5.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149.28 | 78 732.00 |
| 12 | ФЕР 46-05-008-03 | Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг # общие положени 3.1д | 1 т | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 777.45 | 0.6 | 1 | 18.81 | 2 632.27 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 256.30 | 0.7 | 1 | 7.22 | 388.58 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  |  | 2 895.61 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1 842.63 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 84.69 |  | 0.6 | 1 | 1 |  | 15.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 759.09 | 25 863.63 |
| 13 | ФЕРм 12-12-003-13 | Демонтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 188.55 | 0.3 | 1 | 18.81 | 1 064.08 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 689.91 | 0.3 | 1 | 5.51 | 1 140.40 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.80 | 0.3 | 1 | 18.81 | 365.67 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 723.43 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 510.69 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 424.17 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 19.60 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 5.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 862.77 | 3 862.77 |
| ИТОГО по разделу: Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 504.96 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТСНБ 22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 10 070.55 | 1.15 | 1 | 18.81 | 980.38 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 33 250.22 | 1.25 | 1 | 6.11 | 1 142.75 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3 756.98 | 1.25 | 1 | 18.81 | 397.46 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 083.27 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 698.04 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 722.30 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 973.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 5.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 626.74 | 1 028 164.4 |
| 15 | ТСНБ 22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 147.90 | 1.15 | 1 | 18.81 | 1 063.89 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 19 124.94 | 1.25 | 1 | 6.03 | 1 153.24 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2 175.35 | 1.25 | 1 | 18.81 | 409.12 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 175.63 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 757.48 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 743.56 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 594.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 5.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 893.80 | 611 725.00 |
| 16 | ТСНБ 22-01-011-12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11 902.50 | 1.15 | 1 | 18.81 | 1 158.70 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 43 220.11 | 1.25 | 1 | 6.06 | 1 473.25 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4 855.20 | 1.25 | 1 | 18.81 | 513.70 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 280.21 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 825.01 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 933.54 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 150.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 5.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 670.71 | 1 260 157.7 |
| 17 | ТСНБ 22-01-011-12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11 902.50 | 1.15 | 1 | 18.81 | 1 158.70 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 43 220.11 | 1.25 | 1 | 6.06 | 1 473.25 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4 855.20 | 1.25 | 1 | 18.81 | 513.70 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 280.21 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 825.01 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 933.54 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1 150.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 5.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 670.71 | 1 260 157.7 |
| 18 | ТСНБ 22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 10 070.55 | 1.15 | 1 | 18.81 | 980.38 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 33 250.22 | 1.25 | 1 | 6.11 | 1 142.75 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3 756.98 | 1.25 | 1 | 18.81 | 397.46 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 083.27 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 698.04 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 722.30 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 973.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 5.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 626.74 | 1 028 164.4 |
| 19 | ФЕРм 12-01-004-19 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм | 100 м | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 607.98 | 1 | 1 | 18.81 | 6 934.12 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 9 508.36 | 1 | 1 | 5.44 | 4 138.04 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 607.98 | 1 | 1 | 18.81 | 914.92 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 4 715.10 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 3 328.43 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 1 061.26 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 479.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 38.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 176.95 | 252 211.88 |
| 20 | ФЕРм 12-01-008-18 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм | 100 м | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 214.52 | 1 | 1 | 18.81 | 10 520.62 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 13 702.18 | 1 | 1 | 5.48 | 6 757.94 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 975.80 | 1 | 1 | 18.81 | 1 651.89 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 7 154.01 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 5 049.92 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 1 916.17 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 646.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 58.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 398.66 | 348 874.00 |
| 21 | ФЕРм 12-01-004-19 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм | 100 м | 0.032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 607.98 | 1 | 1 | 18.81 | 2 773.72 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 9 508.36 | 1 | 1 | 5.44 | 1 655.23 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 607.98 | 1 | 1 | 18.81 | 366.04 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 1 886.08 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 1 331.37 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 424.55 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 479.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 15.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 070.95 | 252 217.19 |
| 22 | ФЕРм 12-01-008-18 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм | 100 м | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 214.52 | 1 | 1 | 18.81 | 12 273.90 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 13 702.18 | 1 | 1 | 5.48 | 7 884.24 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 975.80 | 1 | 1 | 18.81 | 1 927.27 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 8 346.37 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 5 891.48 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 2 235.57 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 646.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 67.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 631.56 | 348 872.00 |
| 23 | ФЕР 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т # т.ч. гэснр/терр | 100 шт. | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 111.71 | 1.15 | 1 | 18.81 | 1 923.89 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 272.16 | 1.25 | 1 | 6.16 | 167.68 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 42.53 | 1.25 | 1 | 18.81 | 79.94 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 131.75 |  |  |  |  | 2 534.65 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 80 |  |  |  |  | 1 539.03 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 131.75 % и 80 %) | % | 211.75 |  |  |  |  | 169.29 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122.57 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 11.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 334.54 | 79 181.75 |
| 24 | ФЕРм 39-01-001-05 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 377 мм | 1 стык | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5.00 | 1 | 1 | 18.81 | 94.05 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 63.95 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 45.14 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.14 | 203.14 |
| 25 | ФЕРм 39-01-001-05 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 377 мм | 1 стык | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5.00 | 1 | 1 | 18.81 | 940.50 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 639.54 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 451.44 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031.48 | 203.15 |
| 26 | ФЕРм 39-01-001-09 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 720 мм | 1 стык | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 8.85 | 1 | 1 | 18.81 | 166.47 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 113.24 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 79.94 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.92 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359.65 | 359.65 |
| 27 | ФЕРм 39-01-001-10 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 820 мм | 1 стык | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 9.62 | 1 | 1 | 18.81 | 542.86 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 369.05 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 260.52 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172.43 | 390.81 |
| 28 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 # т.ч. гэснр/терр | 100 м2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 56.55 | 1.15 | 1 | 18.81 | 489.25 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 9.43 | 1.25 | 1 | 4.83 | 22.80 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.10 | 1.25 | 1 | 18.81 | 0.94 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 76.5 |  |  |  |  | 374.32 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 56 |  |  |  |  | 274.06 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 76.5 % и 56 %) | % | 132.5 |  |  |  |  | 1.31 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.31 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161.74 | 2 904.35 |
| 29 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 # т.ч. гэснр/терр | 100 м2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 34.74 | 1.15 | 1 | 18.81 | 300.58 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 6.22 | 1.25 | 1 | 4.97 | 15.46 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.10 | 1.25 | 1 | 18.81 | 0.94 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 76.5 |  |  |  |  | 230.05 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 56 |  |  |  |  | 168.35 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 76.5 % и 56 %) | % | 132.5 |  |  |  |  | 1.31 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.83 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 1.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715.75 | 1 789.38 |
| 30 | ТСНБ 22-06-002-12 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 500 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0285 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 527.15 | 1.15 | 1 | 18.81 | 325.04 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 359.08 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 231.36 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 61.80 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915.48 | 32 122.11 |
| 31 | ТСНБ 22-06-002-08 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 300 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 342.91 | 1.15 | 1 | 18.81 | 59.25 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 65.65 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 42.32 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 40.20 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 0.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.22 | 20 902.50 |
| 32 | ТСНБ 22-06-002-13 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0202 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 527.15 | 1.15 | 1 | 18.81 | 230.42 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 254.50 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 164.02 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 61.80 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 1.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648.94 | 32 125.74 |
| 33 | ТСНБ 22-06-005-12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 врезка | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 151.30 | 1.15 | 1 | 18.81 | 9 818.63 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 542.64 | 1.25 | 1 | 6.71 | 38 816.68 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 146.88 | 1.25 | 1 | 18.81 | 10 360.55 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 10 849.42 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 6 990.74 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 18 825.05 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 13.83 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 47.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 300.52 | 28 433.51 |
| 34 | ТСНБ 22-06-005-11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 700 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 врезка | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 129.42 | 1.15 | 1 | 18.81 | 2 799.49 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1 234.08 | 1.25 | 1 | 6 | 9 255.60 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 124.64 | 1.25 | 1 | 18.81 | 2 930.60 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 3 093.49 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 1 993.30 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 5 324.92 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11.83 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 13.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 466.80 | 22 466.80 |
| 35 | ТСНБ 22-06-005-08 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 врезка | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 86.54 | 1.15 | 1 | 18.81 | 18 719.90 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 569.93 | 1.25 | 1 | 5.89 | 41 961.13 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 56.44 | 1.25 | 1 | 18.81 | 13 270.46 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 20 685.55 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 13 328.58 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 24 112.54 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7.91 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 90.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 807.70 | 11 880.77 |
| 36 | ТСНБ 22-06-005-07 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 врезка | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 70.34 | 1.15 | 1 | 18.81 | 1 521.54 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 445.37 | 1.25 | 1 | 5.84 | 3 251.19 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43.17 | 1.25 | 1 | 18.81 | 1 014.99 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 1 681.24 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 1 083.27 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 1 844.32 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6.43 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 7.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 381.56 | 9 381.56 |
| 37 | ТСНБ 22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 910.68 | 1.15 | 1 | 18.81 | 380.71 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 27 952.11 | 1.25 | 1 | 5.87 | 922.94 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2 663.68 | 1.25 | 1 | 18.81 | 281.77 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 420.59 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 271.05 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 512.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 426.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507.48 | 557 217.78 |
| 38 | ТСНБ 22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 684.80 | 1.15 | 1 | 18.81 | 637.66 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 8 409.85 | 1.25 | 1 | 4.89 | 411.25 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 453.97 | 1.25 | 1 | 18.81 | 85.40 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 704.62 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 454.07 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 155.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 392.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 3.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 362.79 | 295 348.75 |
| 39 | ТСНБ 22-02-003-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 681.80 | 1.15 | 1 | 18.81 | 455.77 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 32 815.65 | 1.25 | 1 | 5.84 | 1 078.01 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3 017.64 | 1.25 | 1 | 18.81 | 319.21 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 503.54 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 324.47 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 580.29 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 510.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 942.08 | 653 795.56 |
| 40 | ТСНБ 22-02-003-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 681.80 | 1.15 | 1 | 18.81 | 455.77 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 32 815.65 | 1.25 | 1 | 5.84 | 1 078.01 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3 017.64 | 1.25 | 1 | 18.81 | 319.21 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 503.54 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 324.47 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 580.29 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 510.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 942.08 | 653 795.56 |
| 41 | ТСНБ 22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 910.68 | 1.15 | 1 | 18.81 | 380.71 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 27 952.11 | 1.25 | 1 | 5.87 | 922.94 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2 663.68 | 1.25 | 1 | 18.81 | 281.77 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 420.59 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 271.05 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 512.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 426.00 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507.48 | 557 217.78 |
| 42 | ТСНБ 22-02-006-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.0032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 756.04 | 1.15 | 1 | 18.81 | 121.51 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 806.30 | 1.25 | 1 | 6.3 | 70.75 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 310.36 | 1.25 | 1 | 18.81 | 23.32 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 134.30 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 86.53 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 42.32 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 177.02 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.41 | 142 315.63 |
| 43 | ТСНБ 22-02-006-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 км трубопровода | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 334.37 | 1.15 | 1 | 18.81 | 50.41 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 4 081.72 | 1.25 | 1 | 7.28 | 37.13 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 404.23 | 1.25 | 1 | 18.81 | 9.59 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 55.87 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 35.93 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 17.30 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 235.32 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.64 | 196 640.00 |
| 44 | ТСНБ 22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм # т.ч. гэснр/терр | 1 т | 1.061 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 708.97 | 1.15 | 1 | 18.81 | 39 222.61 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 11 005.45 | 1.25 | 1 | 5.82 | 84 948.60 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 111.36 | 1.25 | 1 | 18.81 | 27 724.81 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 110.5 |  |  |  |  | 43 341.06 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 71.2 |  |  |  |  | 27 926.45 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 110.5 % и 71.2 %) | % | 181.7 |  |  |  |  | 50 376.19 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154.10 |  | 1.15 | 1 | 1 |  | 188.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 814.91 | 231 682.29 |
| 45 | ФЕРм 12-01-004-20 | Монтаж фасонных частей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм | 100 м | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4 675.32 | 1 | 1 | 18.81 | 993.73 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 10 669.62 | 1 | 1 | 5.41 | 652.28 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 676.24 | 1 | 1 | 18.81 | 143.71 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 675.84 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 477.02 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 166.84 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 486.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965.71 | 262 452.21 |
| 46 | ФЕРм 12-01-006-18 | Монтаж фасонных частей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм | 100 м | 0.0052 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 424.72 | 1 | 1 | 18.81 | 335.01 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 6 100.69 | 1 | 1 | 5.29 | 167.80 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 357.91 | 1 | 1 | 18.81 | 34.99 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 227.79 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 160.83 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 40.63 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 356.00 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932.06 | 179 242.31 |
| 47 | ФЕРм 12-12-003-13 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 188.55 | 1 | 1 | 18.81 | 3 546.63 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 689.91 | 1 | 1 | 5.51 | 3 801.40 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.80 | 1 | 1 | 18.81 | 1 218.89 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  |  | 2 411.63 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 48 |  |  |  |  | 1 702.31 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 68 % и 48 %) | % | 116 |  |  |  |  | 1 413.76 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 19.60 |  | 1 | 1 | 1 |  | 19.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 875.73 | 12 875.73 |
| ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 936.14 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 710 441.10 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 879.40 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 838 320.50 |  |

(Восемьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать руб. 50 коп.)

Составил

Проверил