## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "____" ______________2011 г.
Межегейское месторождение
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | СЕТИ СВЯЗИ. ПУСКОНАЛАДКА, 627
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________396341,18 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________137031,42 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________198850,94 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________150255,21 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________682,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Телевидение
13 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 | 5.12 | 5.12 |  |  | 15.36 | 15.36 |  |  | 0.4 | 1.2
1 | ФЕРм10-05-001-01 | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного | 1 проектная зона | 1 | 451.84 | 442.98 |  |  | 451.84 | 442.98 |  |  | 42.8 | 42.8
2 | ФЕРм10-05-001-02 | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего | 1 проектная зона | 1 | 341 | 334.31 |  |  | 341 | 334.31 |  |  | 32.3 | 32.3
3 | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 1 | 681.98 | 668.61 |  |  | 681.98 | 668.61 |  |  | 64.6 | 64.6
4 | ФЕРм10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала | 1 измерение | 1 | 50.14 | 49.16 |  |  | 50.14 | 49.16 |  |  | 4.75 | 4.75
5 | ФЕРм10-05-001-18 | Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала | 1 измерение | 14 | 30.09 | 29.5 |  |  | 421.26 | 413 |  |  | 2.85 | 39.9
6 | ФЕРм10-05-001-12 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: одного канала | 1 измерение | 1 | 120.35 | 117.99 |  |  | 120.35 | 117.99 |  |  | 11.4 | 11.4
7 | ФЕРм10-05-001-13 | Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: каждого последующего канала | 1 измерение | 14 | 80.23 | 78.66 |  |  | 1123.22 | 1101.24 |  |  | 7.6 | 106.4
8 | ФЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.6 | 132.36 | 125.06 |  |  | 79.42 | 75.04 |  |  | 13 | 7.8
Раздел 2. Интернет
16 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.29 | 204.88 | 204.88 |  |  | 59.42 | 59.42 |  |  | 16 | 4.64
17 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 3 | 5.12 | 5.12 |  |  | 15.36 | 15.36 |  |  | 0.4 | 1.2
9 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 1 инсталляция | 1 | 39.1 | 39.1 |  |  | 39.1 | 39.1 |  |  | 2.49 | 2.49
10 | ФЕРп02-02-004-03 | Автономная наладка АС: III категории сложности | 1 система | 1 | 1164.15 | 1164.15 |  |  | 1164.15 | 1164.15 |  |  | 74.04 | 74.04
11 | ФЕРп02-02-006-03 | Предварительные испытания АС: III категории сложности | 1 система | 1 | 1567.22 | 1567.22 |  |  | 1567.22 | 1567.22 |  |  | 99.72 | 99.72
12 | ФЕРп02-02-007-03 | Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности | 1 система | 1 | 2972.25 | 2972.25 |  |  | 2972.25 | 2972.25 |  |  | 189.08 | 189.08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9102.07 | 9035.19 |  |  |  | 682.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Переводв текущие цены 3 квартал 2013г. ОЗП=16,63; ЭМ=7,69; ЗПМ=16,63 (Поз. 1-8, 13, 16-18, 9-12)) | [8 empty] | 150322.09 | 150255.21 |  |  |  | 682.32
Накладные расходы | [8 empty] | 112144.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 73415.77
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 137031.42 |  |  |  |  | 309.95
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 198850.94 |  |  |  |  | 372.37
Итого | [8 empty] | 335882.36 |  |  |  |  | 682.32
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 66.88
ФОТ | [8 empty] | 150255.21
Накладные расходы | [8 empty] | 112144.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 73415.77
НДС 18% | [8 empty] | 60458.82
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 396341.18 |  |  |  |  | 682.32
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)