Спецификация оборудования для автоматического открывания окон.

Наименование оборудования/материала:

-Ножницы фрамужные 130 мм.-30 шт.

-Электропривод- цепной белый- 15шт.

-Запирающий механизм (шток с пружиной и редуктор направления) -15 шт.

-Тяга алюминиевая на паз 16 мм.-15шт.

-Угловой переключатель под паз 16 мм.-30шт.

-Цапфа запорная (с винтом) под паз 16мм. -75шт.

-Концевой фиксатор под паз 16 мм.

-Демпфер тяги под паз 16 мм.

-Штифт 40 мм. Под ПВХ

-Петля на раме верхняя 100 кг +штифт

-Накладка декор. верх. пет. на раме белая.

-Накладка декор. верх. пет. на створке белая

-Петля средняя фальцевая 12/20-13рег.

-Переключатель не фиксирующий (для закрытия фрамуг)