[image: image1.wmf]Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Стр.

	1
	2
	3
	4

	
	
	Содержание
	1

	1
	
	Пояснительная записка к сводному сметному расчету
	2

	2
	
	Сводный сметный расчет в базовых ценах на 01.01.2000 г.
	5

	3
	
	Сводный сметный расчет в ценах IV кв 2012 г.
	9

	4
	ЛС № 01-01-01 
	Вертикальная планировка. 
	12

	5
	ОС №02-01
	Блок-модульная котельная
	14

	6
	ЛС № 02-01-01
	Общестроительные работы
	15

	7
	ЛС № 02-01-02
	Тепломеханические решения
	30

	8
	ЛС № 02-01-03
	Газоснабжение. Внутренние устройства.
	42

	9
	ЛС № 02-01-04
	Отопление и вентиляция
	50

	10
	ЛС № 02-01-05
	Водопровод и канализация
	54

	11
	ЛС № 02-01-06
	Автоматизация внутреннего газоснабжения
	58

	12
	ЛС № 02-01-07
	Автоматизация тепломеханических решений
	62

	13
	ЛС № 02-01-08
	Электросиловое оборудование
	68

	14
	ЛС № 02-01-09
	Электроосвещение
	72

	15
	ЛС № 02-01-10
	Автоматическая пожарная сигнализация
	75

	16
	ЛС № 04-01-01
	Наружное электроснабжение
	79

	17
	ЛС № 06-01-01
	Подводящий газопровод высокого давления
	86

	18
	ЛС № 06-02-01
	Наружное водоснабжение и канализация
	92

	19
	ЛС № 06-03-01
	Наружные тепловые сети
	98

	20
	ЛС № 07-01-01
	Устройство проездов и тротуаров
	106

	21
	ОС № 09-01
	Пусконаладочные работы
	112

	22
	ЛС № 09-01-01
	Пусконаладочные работы. Тепломеханические решения
	113

	23
	ЛС № 09-01-02
	Пусконаладочные работы. Автоматика темломеханических решений и внутреннего газоснабжения
	116

	24
	ЛС № 09-01-03
	Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация
	119

	25
	ЛС № 09-01-04
	Пусконаладочные работы. Электросиловое оборудование и наружное электроснабжение
	121

	26
	№ 12-01
	Сводная смета на проектно-изыскательские работы
	124

	27
	№ 12-01-01
	Инженерно-геодезические работы
	125

	28
	№12-01-02
	Инженерно-геологические работы
	127

	29
	№12-01-03
	Проектные работы. Стадия "Проектная документация"
	130

	30
	№12-01-04
	Проектные работы. Стадия "Рабочая документация"
	132


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства 

на стадии «Проектная документация» по объекту:

«__Котельная_________»
Сметная стоимость строительства определена на основании:

Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, введенных в действие постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 г. №15/1;

Постановления правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

Постановления правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

задания на проектирование;

проектной документации (шифр 32.09/12).

Сметная документация составлена с использованием сборников территориальных единичных расценок ТСНБ-2001 в  редакции 2009 года для Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета по строительству Ленинградской области №10 от 01.07.2011 и, 
внесенных в федеральный реестр сметных нормативов 11 июля 2011года  (регистрационный номер 89).
Зона строительства – 2.

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах 2000 года с последующим пересчетом в текущие цены IV квартала 2012 года.

Для перевода в текущий уровень применены  индексы пересчета,  приведенные в письме Госстроя №2636-ИП/12/ГС от 03.12.12. (приложения 1,3,4,5).
Пересчет в текущий уровень цен произведен индексом к СМР в базисном уровне цен.
Стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, а также оборудования определена по сборнику сметных цен на основные материалы . 

В случае отсутствия данных по материалам и оборудованию в ТССЦ стоимость определена по прайс-листам предприятий – поставщиков с приведением к базисному уровню цен в строках смет. 

Транспортные расходы при определении сметной стоимости материалов, изделий и конструкций по прайс-листам предусмотрены в размере 3%.
Заготовительно-складские расходы предусмотреныв следующих размерах:

· для строительных материалов – 2%;

· для металлоконструкций –      0,75%;

· для оборудования -                   1,2%.
Накладные расходы определены в базисном уровне цен в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 г., прил. 4).

Сметная прибыль определена в базисном уровне цен в соответствии с положениями Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.02.2001 г.)

Затраты на временные здания и сооружения приняты в размере – 3,2% -ГСН 81-05-01-2001, приложение 1, п.2.4.

Затраты на зимнее удорожание приняты в размере 2,6% - ГСН  81-05-02-2001, раздел 1, п.2.5.

Затраты  на строительный контроль  – 2,14% - Пост. №468 от 21.06.2010
Величина затрат на проектно-изыскательские работы определена по справочникам цен на проектные и изыскательские работы, включенные в реестр Минрегиона РФ.
Затраты на авторский надзор приняты согласно МДС 81.35-2004 прил. 8 п. 12.3 в размере 0,1% от стоимости работ по итогу глав 1-9.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  определен в размере - 3% согласно МДС 81.35-2004. 

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость,  приняты в размере 18% в соответствии с законом РФ №118-ФЗ от 22.07.2005 г.

Технико-экономические показатели:

Установленная мощность – 1,53 МВт.
В соответствии с вышеперечисленным сметная стоимость работ по объекту: «__________________________  составляет:
В текущих ценах IV кв. 2012 года – __________  тыс. руб., в том числе:

	- строительные работы
	   тыс. руб.

	- монтажные работы
	  тыс. руб.

	- оборудование
	  тыс. руб.

	- прочие
	  тыс. руб.


В базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 года -______   тыс. руб., в том числе:
	- строительные работы
	  тыс. руб.

	- монтажные работы
	  тыс. руб.

	- оборудование
	  тыс. руб.

	- прочие
	  тыс. руб.


Главный инженер проекта



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0211-52403-АТХ,01,РД1

403-АТХ.02.РД1

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	Расчет диафрагмы
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	для измерения расхода
	
	
	

	 Утвердил
	 Котляревский
	
	
	первичного пара
	
	
	

	 Н.контр.
	 Котляревский
	
	
	
	
	
	

	 Проверил
	 Николаева
	
	
	поз. FE-151
	
	
	

	 Разраб.
	 Мухина
	
	
	
	
	
	


[image: image2.wmf]
ЗАО

ГИПРОБУМ

Санкт-Петербург
Р

1
2



Формат А4
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	4


	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	


Шифр проекта
Формат А4

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]_1350908593.xls
Лист1

		Взам. инв. №

		Подпись и дата

		Инв. № подл.



&A

Страница &P



Лист2

		



&A

Страница &P



Лист3

		



&A

Страница &P



Лист4

		



&A

Страница &P



Лист5

		



&A

Страница &P



Лист6

		



&A

Страница &P



Лист7

		



&A

Страница &P



Лист8

		



&A

Страница &P



Лист9

		



&A

Страница &P



Лист10

		



&A

Страница &P



Лист11

		



&A

Страница &P



Лист12

		



&A

Страница &P



Лист13

		



&A

Страница &P



Лист14

		



&A

Страница &P



Лист15

		



&A

Страница &P



Лист16

		



&A

Страница &P




_980763154.xls
Sheet: Лист1

Sheet: Лист2

Sheet: Лист3

Sheet: Лист4

Sheet: Лист5

Sheet: Лист6

Sheet: Лист7

Sheet: Лист8

Sheet: Лист9

Sheet: Лист10

Sheet: Лист11

Sheet: Лист12

Sheet: Лист13

Sheet: Лист14

Sheet: Лист15

Sheet: Лист16

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


