| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.17.1 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-03-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР Автоматика установок вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | П0593-0302-09СЭП-04АОВ01-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 141.17 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 141.17 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 71147 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 7164 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРп- 01- 11- 028- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ:КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 101.02 руб.) СП=40% (СП = 62.17 руб.) | 19 | 8,18 |  | 155,42 | 155,42 |  | 0,6 | 11,36 |
|  |  |  | ЛИНИЯ | 8,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРп- 01- 11- 011- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 59.52 руб.) СП=40% (СП = 36.63 руб.) | 0,28 | 327,03 |  | 91,57 | 91,57 |  | 23,92 | 6,7 |
|  |  |  | 100ТОЧЕК | 327,03 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРп- 01- 11- 013- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | "ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ ""ФАЗА- НУЛЬ"""(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 558.19 руб.) СП=40% (СП = 343.5 руб.) | 28 | 30,67 |  | 858,76 | 858,76 |  | 2,24 | 62,79 |
|  |  |  | ТОКОПРИЕМНИК | 30,67 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРп- 01- 05- 028- 05 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | ПРОГРАМИРУЕМЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 861.24 руб.) СП=40% (СП = 529.99 руб.) | 2 | 662,49 |  | 1324,98 | 1324,98 |  | 70,39 | 140,78 |
|  |  |  | УСТРОЙСТВО | 662,49 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРп- 01- 03- 004- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВ.1 КВ.ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО:1000(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 821.91 руб.) СП=40% (СП = 505.79 руб.) | 8 | 158,06 |  | 1264,48 | 1264,48 |  | 11,96 | 95,68 |
|  |  |  | ШТ | 158,06 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРп- 01- 09- 011- 03 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ АНАЛОГОВАЯ БЕСКОНТАКТНАЯ С ОБЩИМ ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ И ОРГАНОВ НАСТРОЙКИ ДО:10(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 8196.37 руб.) СП=40% (СП = 5043.92 руб.) | 10 | 1260,98 |  | 12609,8 | 12609,8 |  | 133,98 | 1339,79 |
|  |  |  | ШТ | 1260,98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРп- 01- 09- 002- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | "ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ С ЧИСЛОМ ""ВХОД- ВЫХОД"" ДО:3"(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 4135.16 руб.) СП=40% (СП = 2544.71 руб.) | 37 | 171,94 |  | 6361,78 | 6361,78 |  | 18,27 | 675,93 |
|  |  |  | ШТ | 171,94 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРп- 03- 01- 060- 02 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНАЯ С НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ, ТЫС.М3/Ч, ДО 10, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОТИПНЫХ УСТАНОВОК В МАШИННОМ ЗАЛЕ ДО 5(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 1653.72 руб.) СП=40% (СП = 1017.67 руб.) | 3 | 848,06 |  | 2544,18 | 2544,18 |  | 56,81 | 170,43 |
|  |  |  | УСТАНОВКА | 848,06 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРп- 01- 10- 003- 01 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | МНЕМОСХЕМА ЩИТА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ ДО:50(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 23423.21 руб.) СП=40% (СП = 14414.28 руб.) | 10 | 3603,57 |  | 36035,7 | 36035,7 |  | 382,88 | 3828,8 |
|  |  |  | СХЕМА | 3603,57 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРп- 01- 13- 030- 02 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО(ДИСПЕТЧЕРСКОГО)УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ УПРАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТКИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ШТ., ДО:10(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 2459.46 руб.) СП=40% (СП = 1513.52 руб.) | 1 | 3783,79 |  | 3783,79 | 3783,79 |  | 402,03 | 402,03 |
|  |  |  | КОМПЛЕКС | 3783,79 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРп- 02- 01- 002- 05 МДС 81- 40 ТБ.2, П.3,К=1,15 МДС 81- 40 ТБ.2, П.2.2, К=1,3 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 2 КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ(К ОБЩ):20(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В ЦЕХАХ, КОРПУСАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ), ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ (СТАНКОВ, УСТАНОВОК, АППАРАТОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т.П.))(В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРИ ЭТОМ НАРЯДА- ДОПУСКА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ) Кпз=0,8 (Вхолостую) НР=65% (НР = 2491.91 руб.) СП=40% (СП = 1533.48 руб.) | 1 | 3833,71 |  | 3833,71 | 3833,71 |  | 251,16 | 251,16 |
|  |  |  | СИСТЕМА | 3833,71 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 68864,17 |  | 68864,17 |  |  | 6985,44 |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 68864,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 68864,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 44761,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 27545,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2000 ГОДА |  |  | 141171,54 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |