СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Сборник N 46

РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Дата введения 2001-11-01 

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н.Маклаков, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.11.2001 года постановлением Госстроя России от 02.11.2001 года N 117

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п., а также для расчетов за выполненные работы.

Сборник ФЕР-2001-46 разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания 

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на строительные работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п.

1.2. В расценках настоящего сборника наряду с работами, перечисленными в "составе работ", учтены:

- уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, и транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

- сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.

Расценки сборника не учитывают вывозку строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки.

1.3. В расценках сборника в отдельных таблицах не приведены показатели расхода и класс арматуры. Эти данные следует принимать по проекту.

1.4. В расценках табл.01-009(01-013 предусмотрено выполнение работ по усилению конструкций в следующих положениях:

- после демонтажа непосредственно на объекте;

- после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости (освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъемного приспособления на расстояние не более 0,5 м);

- в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок, или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.

Демонтаж или выведение конструкций из рабочего положения, освобождение конструкций от закрепления и снятие нагрузок, а также последующий монтаж расценками настоящего сборника не учтены. Затраты на выполнение этих работ определяются по сборнику ФЕР-2001-09 "Металлические конструкции".

При определении затрат на монтаж конструкций после выведения из рабочего положения к расценкам сборника ФЕР-2001-09 применяется коэффициент 0,65, учитывающий уменьшение затрат за счет исключения подготовительных работ и укрупнительной сборки.

1.5. Расценками табл.05-002(05-007 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м,   табл.01-009(01-013; 02-005; 05-008, 05-009 - на высоте до 25 м. При изменении высоты к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

1.6. В расценках табл.01-009(01-013; 02-005; 05-008, 05-009 следует дополнительно учитывать расход элементов конструкций, используемых при усилении и замене, в соответствии с рабочими чертежами.

1.7. Расценками табл.02-007 предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м3. При больших объемах кладки следует применять соответствующие расценки по сборнику ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков". В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой кладки со старой, затраты на пробивку штраб следует определять дополнительно.

1.8. Расценками табл.03-001, 03-002 на сверление отверстий кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) предусмотрено сверление при помощи передвижных станков вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных - до 1700 мм независимо от класса и диаметра арматуры.

1.9. В расценках 1-16 табл.03-002 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте более 1 м до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 33 табл.03-002.

1.10. При составлении сметной документации следует учитывать возврат материалов, полученный от сдачи в металлолом изношенных кольцевых алмазных сверл и удлинителей.

1.11. В расценках табл.03-007, 03-009(03-012 на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При большей высоте к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

1.12. При определении затрат на производство работ, отличающихся от условий, предусмотренных расценками табл.03-007, 03-009(03-012, расценками 1, 2 табл.04-012, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, а также к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части. При одновременном применении коэффициентов по п.1.13 и 1.14 они перемножаются.

1.13. В расценках 4, 5 табл.04-001, в расценках табл.04-005, 04-006, в расценках 5, 6 табл.04-007, в расценках 1, 2 табл.04-012 на разборку отдельных конструктивных элементов учтено производство работ на высоте до 4 м от опорной площадки. При большей высоте затраты на производство работ по устройству подмостей следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.14. Расценки на пробивку и сверление отверстий при новом строительстве допускается применять в исключительных случаях в установленном порядке.

1.15. Расценки на разборку отдельных конструктивных элементов, пробивку и заделку проемов, отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

1.16. Расценки на разборку бетонных, железобетонных и каменных конструкций предусматривают производство работ в отдельных местах с применением ручных механизмов и приспособлений (отбойные молотки и т.п.). Затраты по разборке конструкций другим способом следует определять по калькуляциям и расчетам в соответствии с проектом.

1.17. Затраты на демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений, а также на демонтаж внутренних санитарно-технических устройств и промышленных трубопроводов следует определять в порядке, установленном в "Общих указаниях по применению ФЕР на строительные работы".

1.18. Расценки табл.06-001, 06-002, 06-008, 06-009 предназначены для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части нежилых зданий независимо от способа производства работ по разборке.

1.19. Расценки для надземной части зданий табл.06-001, 06-002 и табл.06-009 (расценки 4, 5) предусматривают разборку с сохранением материалов, полученных от разборки (для зданий, имеющих достаточную годность отдельных элементов конструкций) и без сохранения материалов (для зданий, пришедших в негодное состояние).

1.20. Затраты на разборку подземной части культурно-бытовых и других общественных зданий (кинотеатров, магазинов, административных и т.п.) должна определяться по объему отдельных элементов (фундаментов, стен, лестниц и т.п.).

1.21. Затраты на демонтаж отопительных котлов при разборке систем отопления по расценке 2 табл.06-003 не учтены и их следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборников ФЕР. Возвратную стоимость демонтируемых отопительных котлов в сметах следует учитывать условно из расчета не менее 30% отпускной цены по типам демонтируемых котлов. При расчетах за выполненные работы возвратная стоимость демонтируемых котлов и затраты по их вывозке с объекта разборки должны определяться по акту заказчика и подрядной организации в зависимости от возможности дальнейшего использования котлов.

1.22. В тех случаях, когда при разборке зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту зданий или их частей, прилегающих к объекту разборки, от технических повреждений, затраты на устройство и разборку временных защитных ограждений должны учитываться дополнительно.

1.23. В расценках 1-3 табл.06-001, в расценке 1 табл.06-002, в расценках табл.06-003 и расценках 4, 5 табл.06-009 учтены затраты на переработку кирпичного боя в щебень, а также на перевозку годных материалов от разборки с объекта разборки на промежуточный склад.

1.24. В расценках табл.04-011 учтен 50% выход годного штучного материала, а также очистка этого материала от растворов и мастик.

1.25. Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, следует определять на основании Актов обследования и осмотра их в натуре.

1.26. Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ, следует определять по соответствующим расценкам сборников ФЕР (кроме настоящего сборника) с применением коэффициентов:

- к затратам труда рабочих-строителей -1,15;

- к затратам по эксплуатации машин - 1,25.

В этом случае дифференцированные по условиям производства работ коэффициенты, приведенные в "Общих указаниях по применению ФЕР", не применяются.

1.27. При определении затрат на производство работ, предусмотренных настоящим сборником, в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к расценкам затрат труда и расценкам эксплуатации машин, приведенным в данном сборнике, следует применять следующие коэффициенты:

а) для случаев выполнения работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1;

б) то же, при особой стесненности рабочих мест - 1,15;

в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности - 1,2;

г) при производстве работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях - 1,25.

1.28. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ 

2.1. Объемы работ следует исчислять по проекту в соответствии с правилами, изложенными в Технических частях соответствующих сборников ФЕР.

2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

2.3. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями исчисляется раздельно по объему деревянной и каменной частей строений.

2.4. Объем работ по разборке сараев, а также конструкций подземной части зданий (фундаментов, лестниц и полов с основанием) определяется по площади застройки.

2.5. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

3. Коэффициенты к расценкам 

	
	
	Коэффициенты

	Условия применения
	Номер таблиц (расценок)
	к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1 
	2 
	3 
	4 

	3.1. При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м
	03-007, 03-009(03-012
	1,2
	1,2

	3.2 При производстве работ на высоте до:
	
	
	

	5 м
	05-002(05-007
	0,8
	0,95

	25 м
	05-002(05-007
	1,2
	1,05

	40 м
	05-002(05-007
	1,35
	1,1

	более 40 м
	05-002(05-007
	1,6
	1,15

	более 25 м
	01-009(01-013, 02-004, 02-005, 05-008, 05-009
	1,1
	-

	3.3. При пробивке отверстий в конструкциях толщиной:
	
	
	

	100-150 мм
	03-010
	1,25
	1,25

	150-200 мм
	03-010
	1,75
	1,75

	3.4. При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях
	03-007 (2), 03-010, 03-012
	1,1
	1,1

	3.5. При разборке двойных переплетов с отдельными коробками
	04-012 (1, 2)
	2
	2


	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций
	
	В том числе, руб.
	

	
	
	Прямые затраты, руб.
	
	эксплуатация машин
	материалы
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	Коды неучтенных материалов
	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения
	
	оплата труда рабочих
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ТАБЛИЦА 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном

	
	Измеритель: м3

	
	Усиление монолитными железобетонными обоймами

	46-01-001-1
	фундаментов
	1428,69
	195,29
	52,48
	6,14
	1180,92
	23,50

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-001-2
	колонн
	3157,83
	788,75
	125,65
	18,30
	2243,43
	96,66

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-001-3
	стен кирпичных
	2151,00
	382,49
	194,91
	19,36
	1573,60
	41,62

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	
	Усиление 

	46-01-001-4
	монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков
	2897,25
	522,81
	822,31
	74,69
	1552,13
	59,75

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-001-5
	перекрытий железобетоном сверху
	1560,86
	230,96
	627,88
	56,60
	702,02
	24,26

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом

	
	Измеритель: м3 обоймы

	
	Усиление монолитными железобетонными обоймами

	46-01-002-1
	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом
	7916,78
	775,12
	2311,72
	314,23
	4829,94
	81,42

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

	
	Измеритель: т металлоконструкций перемычек

	46-01-003-1
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	7688,75
	2454,45
	761,33
	61,79
	4472,97
	257,82

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-004. Усиление конструктивных элементов

	
	Измеритель: т

	46-01-004-1
	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками
	9939,57
	1507,08
	784,38
	52,79
	7648,11
	174,43

	
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными

	46-01-004-2
	обоймами
	9000,55
	1911,31
	1007,87
	68,24
	6081,37
	195,63

	46-01-004-3
	тяжами
	9209,44
	1753,32
	209,92
	10,16
	7246,20
	202,93

	ТАБЛИЦА 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3

	
	Измеритель: м3

	46-01-005-1
	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3
	906,15
	74,01
	61,45
	6,56
	770,69
	9,31

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях

	
	Измеритель: м3

	
	Усиление в проходных тоннелях

	46-01-006-1
	днищ монолитным железобетоном
	1341,02
	155,20
	419,63
	37,98
	766,19
	18,52

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-006-2
	стен монолитным железобетоном
	1061,10
	59,50
	149,70
	14,28
	851,90
	7,10

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-006-3
	перекрытий монолитным железобетоном
	983,28
	82,13
	193,21
	17,67
	707,94
	9,27

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-006-4
	перекрытий сборными железобетонными плитами
	2020,09
	59,78
	245,16
	22,32
	1715,15
	7,52

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-006-5
	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных
	1137,15
	101,93
	213,09
	21,05
	822,13
	12,37

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами

	
	Измеритель: т

	46-01-007-1
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами
	1049,56
	434,31
	446,61
	36,29
	168,64
	46,70

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях

	
	Измеритель: м3

	
	Обетонирование 

	46-01-008-1
	колонн
	1332,05
	262,32
	40,43
	3,49
	1029,30
	28,89

	46-01-008-2
	балок и прогонов
	1193,72
	190,63
	36,16
	3,07
	966,93
	22,94

	46-01-008-3
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1872,20
	226,63
	31,65
	3,70
	1613,92
	26,82

	ТАБЛИЦА 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

	
	Измеритель: т усиления

	
	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48  м

	46-01-009-1
	профильной сталью верхнего пояса
	8364,63
	2564,10
	1981,73
	24,02
	3818,80
	247,50

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-009-2
	профильной сталью нижнего пояса
	6115,71
	1960,63
	1412,45
	16,72
	2742,63
	192,03

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-


	46-01-009-3
	профильной сталью решетки
	9778,82
	3519,81
	2781,51
	15,13
	3477,50
	335,22

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-009-4
	шпренгелем нижнего пояса
	2983,63
	1031,76
	952,64
	30,79
	999,23
	107,14

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	

	46-01-009-5
	шпренгелем решетки
	8406,91
	3495,88
	1919,14
	6,14
	2991,89
	337,44

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	
	Усиление решетки с увеличением сечений

	46-01-009-6
	двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов
	8846,65
	3490,59
	2204,50
	6,67
	3151,56
	341,88

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-009-7
	нижнего пояса элементами из круглой стали
	5903,09
	2345,95
	1125,76
	6,35
	2431,38
	229,77

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

	
	Измеритель: м2 усиляемой конструкций

	
	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

	46-01-010-1
	верхнего пояса с рельсами типа Р
	708,05
	306,23
	212,13
	2,75
	189,69
	30,41

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	201-9361
	Рельсы крановые, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-010-2
	верхнего пояса с рельсами типа КР
	1507,67
	290,92
	182,02
	2,65
	1034,73
	28,89

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	201-9361
	Рельсы крановые, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-01-010-3
	нижнего пояса
	347,18
	94,40
	122,98
	0,32
	129,80
	8,99

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения

	
	Измеритель: т усиления

	
	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения

	46-01-011-1
	трапециевидным шпренгелем нижнего пояса
	2487,27
	228,85
	357,51
	18,52
	1900,91
	23,07

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-011-2
	преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему
	14861,80
	4515,79
	3360,48
	6,56
	6985,53
	448,44

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения

	
	Измеритель: т усиления

	
	Усиление 

	46-01-012-1
	подкрановой части
	1782,13
	900,60
	423,89
	6,03
	457,64
	92,18

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-012-2
	надкрановой части
	2195,06
	1038,87
	678,84
	6,14
	477,35
	101,75

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-012-3
	решетки
	2971,25
	1561,86
	850,17
	6,77
	559,22
	155,10

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-012-4
	узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах
	12153,36
	3082,56
	1712,94
	15,55
	7357,86
	320,10

	201-9007
	Конструкции усиления, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций

	
	Измеритель: м шва

	46-01-013-1
	Усиление сварных швов (наплавкой)
	52,12
	14,68
	11,41
	-
	26,03
	1,48

	46-01-013-2
	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости
	657,69
	262,76
	240,76
	0,85
	154,17
	24,33

	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования

	
	Измеритель: т

	
	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования

	46-01-014-1
	демонтаж промежуточных колонн
	996,68
	167,27
	395,59
	42,21
	433,82
	19,36

	46-01-014-2
	демонтаж подкрановых балок
	567,38
	94,11
	442,25
	27,08
	31,02
	11,23

	46-01-014-3
	усиление крайних колонн
	5572,95
	1299,24
	2650,72
	206,52
	1622,99
	138,07

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-01-014-4
	монтаж подкрановых балок
	531,96
	110,81
	358,57
	23,59
	62,58
	11,64

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок

	
	Измеритель: узел

	46-01-015-1
	Рихтовка подкрановых балок
	2120,30
	569,60
	412,85
	33,86
	1137,85
	61,98


	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций 
	
	В том числе, руб.
	

	
	
	Прямые затраты, руб.
	
	эксплуатация машин 
	материалы 
	Затраты труда рабочих, чел.-ч 

	Коды неучтенных материалов
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения 
	
	оплата труда рабочих
	всего 
	в т.ч. оплата труда машинистов 
	расход неучтенных материалов 
	  

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ТАБЛИЦА 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

	46-02-001-1
	приведенной толщиной до 11 см
	19396,05
	3801,00
	732,67
	141,35
	14862,38
	453,58

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-02-001-2
	на каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-1
	1245,93
	196,18
	27,23
	10,16
	1022,52
	23,41

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные

	
	Измеритель: м3 монолитных конструкций

	
	Замена перекрытий на монолитные железобетонные из

	46-02-002-1
	кирпичных сводов
	1826,73
	410,21
	428,57
	36,08
	987,95
	48,09

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-02-002-2
	гофрированной стали
	1919,91
	387,86
	326,21
	29,10
	1205,84
	45,47

	204-9001
	Арматура, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-02-003. Укладка металлических балок при смене перекрытий

	
	Измеритель: т

	46-02-003-1
	Укладка металлических балок при смене перекрытий
	239,41
	115,06
	117,10
	10,47
	7,25
	14,10

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий

	
	Измеритель: т демонтированных конструкций

	46-02-004-1
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	240,39
	91,60
	108,87
	6,35
	39,92
	10,84

	ТАБЛИЦА 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки

	
	Измеритель: т монтируемых конструкций

	
	Монтаж

	46-02-005-1
	металлоконструкций покрытия
	1014,22
	243,09
	526,41
	26,13
	244,72
	27,10

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-02-005-2
	зенитных фонарей
	1414,67
	311,17
	894,20
	41,69
	209,30
	34,27

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-02-005-3
	прогонов
	672,43
	190,16
	242,06
	15,87
	240,21
	21,20

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-02-005-4
	профилированного настила
	539,35
	191,81
	248,28
	15,98
	99,26
	22,20

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-02-005-5
	светоаэрационной стенки
	1286,33
	308,16
	711,80
	36,18
	266,37
	32,37

	201-9002
	Конструкции стальные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами

	
	Измеритель: м3

	46-02-006-1
	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами
	1242,78
	298,99
	351,02
	24,76
	592,77
	34,17

	403-9010
	Блоки бетонные, м3
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах

	
	Измеритель: м3

	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до

	46-02-007-1
	5 м3
	947,30
	119,38
	2,13
	-
	825,79
	14,63

	46-02-007-2
	15 м3
	885,86
	57,94
	2,13
	-
	825,79
	7,10

	ТАБЛИЦА 46-02-008. Замена ступеней

	
	Измеритель: 100 мм* ступеней

_________________ 

* Текст соответствует оригиналу. 

	
	Замена ступеней на

	46-02-008-1
	косоурах
	16424,74
	1651,80
	324,21
	34,39
	14448,73
	191,18

	46-02-008-2
	сплошном основании
	17437,35
	2825,83
	382,12
	39,15
	14229,40
	342,94

	ТАБЛИЦА 46-02-009. Отбивка штукатурки

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков

	46-02-009-1
	деревянных
	230,26
	230,26
	-
	-
	-
	29,52

	46-02-009-2
	кирпичных
	178,00
	178,00
	-
	-
	-
	22,82

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр

	46-02-009-3
	деревянных
	342,73
	342,73
	-
	-
	-
	43,94

	46-02-009-4
	кирпичных
	262,39
	262,39
	-
	-
	-
	33,64

	ТАБЛИЦА 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром

	46-03-001-1
	20 мм
	1964,83
	176,63
	647,07
	173,62
	1141,13
	17,30

	46-03-001-2
	25 мм
	2139,87
	185,82
	678,60
	182,08
	1275,45
	18,20

	46-03-001-3
	32 мм
	2269,62
	185,82
	678,60
	182,08
	1405,20
	18,20

	46-03-001-4
	40 мм
	2288,72
	209,31
	763,63
	204,62
	1315,78
	20,50

	46-03-001-5
	45 мм
	2393,92
	209,31
	763,63
	204,62
	1420,98
	20,50

	46-03-001-6
	50 мм
	2632,26
	209,31
	763,63
	204,62
	1659,32
	20,50

	46-03-001-7
	55 мм
	2764,08
	209,31
	763,63
	204,62
	1791,14
	20,50

	46-03-001-8
	60 мм
	2863,01
	209,31
	763,63
	204,62
	1890,07
	20,50

	46-03-001-9
	70 мм
	3501,90
	269,54
	976,45
	261,75
	2255,91
	26,40

	46-03-001-10
	80 мм
	4783,55
	269,54
	983,99
	262,81
	3530,02
	26,40

	46-03-001-11
	90 мм
	5208,91
	269,54
	983,99
	262,81
	3955,38
	26,40

	46-03-001-12
	100 мм
	5642,92
	269,54
	983,99
	262,81
	4389,39
	26,40

	46-03-001-13
	110 мм
	6581,89
	269,54
	983,99
	262,81
	5328,36
	26,40

	46-03-001-14
	125 мм
	7418,29
	269,54
	983,99
	262,81
	6164,76
	26,40

	46-03-001-15
	140 мм
	8384,56
	321,62
	1175,65
	312,43
	6887,29
	31,50

	46-03-001-16
	160 мм
	9247,96
	321,62
	1175,65
	312,43
	7750,69
	31,50

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке

	46-03-001-17
	46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм)
	66,44
	1,94
	7,49
	2,01
	57,01
	0,19

	46-03-001-18
	46-03-001-2 (диаметр отверстий 25 мм)
	73,14
	1,94
	7,49
	2,01
	63,71
	0,19

	46-03-001-19
	46-03-001-3 (диаметр отверстий 32 мм)
	87,67
	3,68
	13,79
	3,70
	70,20
	0,36

	46-03-001-20
	46-03-001-4 (диаметр отверстий 40 мм)
	91,83
	5,62
	20,49
	5,50
	65,72
	0,55

	46-03-001-21
	46-03-001-5 (диаметр отверстий 45 мм)
	101,07
	6,43
	23,65
	6,35
	70,99
	0,63

	46-03-001-22
	46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм)
	112,97
	6,43
	23,65
	6,35
	82,89
	0,63

	46-03-001-23
	46-03-001-7 (диаметр отверстий 55 мм)
	131,22
	8,98
	32,71
	8,78
	89,53
	0,88

	46-03-001-24
	46-03-001-8 (диаметр отверстий 60 мм)
	136,17
	8,98
	32,71
	8,78
	94,48
	0,88

	46-03-001-25
	46-03-001-9 (диаметр отверстий 70 мм)
	166,95
	11,64
	42,56
	11,43
	112,75
	1,14

	46-03-001-26
	46-03-001-10 (диаметр отверстий 80 мм)
	230,65
	11,64
	42,56
	11,43
	176,45
	1,14

	46-03-001-27
	46-03-001-11 (диаметр отверстий 90 мм)
	267,21
	15,01
	54,39
	14,60
	197,81
	1,47

	46-03-001-28
	46-03-001-12 (диаметр отверстий 100 мм)
	288,92
	15,01
	54,39
	14,60
	219,52
	1,47

	46-03-001-29
	46-03-001-13 (диаметр отверстий 110 мм)
	365,44
	21,44
	77,24
	20,74
	266,76
	2,10

	46-03-001-30
	46-03-001-14 (диаметр отверстий 125 мм)
	407,26
	21,44
	77,24
	20,74
	308,58
	2,10

	46-03-001-31
	46-03-001-15 (диаметр отверстий 140 мм)
	453,55
	23,69
	85,13
	22,85
	344,73
	2,32

	46-03-001-32
	46-03-001-16 (диаметр отверстий 160 мм)
	496,77
	23,69
	85,13
	22,85
	387,95
	2,32

	ТАБЛИЦА 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром

	46-03-002-1
	20 мм
	2290,90
	237,89
	911,51
	239,00
	1141,50
	23,30

	46-03-002-2
	25 мм
	2444,15
	237,89
	930,36
	241,65
	1275,90
	23,30

	46-03-002-3
	32 мм
	2592,11
	237,89
	948,45
	244,19
	1405,77
	23,30

	4в-03-002-4
	40 мм
	2935,18
	319,57
	1298,32
	331,15
	1317,29
	31,30

	46-03-002-5
	45 мм
	3058,70
	319,57
	1316,42
	333,69
	1422,71
	31,30

	46-03-002-6
	50 мм
	3314,55
	319,57
	1333,76
	336,13
	1661,22
	31,30

	46-03-002-7
	55 мм
	3720,62
	368,58
	1557,85
	390,30
	1794,19
	36,10

	46-03-002-8
	60 мм
	3837,89
	368,58
	1575,94
	392,84
	1893,37
	36,10

	46-03-002-9
	70 мм
	4506,07
	418,61
	1827,94
	450,92
	2259,52
	41,00

	46-03-002-10
	80 мм
	5824,43
	418,61
	1871,67
	457,06
	3534,15
	41,00

	46-03-002-11
	90 мм
	6687,34
	484,98
	2240,18
	541,59
	3962,18
	47,50

	46-03-002-12
	100 мм
	7174,92
	484,98
	2292,96
	549,00
	4396,98
	47,50

	46-03-002-13
	110 мм
	9120,15
	653,44
	3123,88
	741,34
	5342,83
	64,00

	46-03-002-14
	125 мм
	10058,74
	653,44
	3224,15
	755,41
	6181,14
	64,00

	46-03-002-15
	140 мм
	9941,01
	653,44
	2384,20
	637,55
	6903,37
	64,00

	46-03-002-16
	160 мм
	10806,82
	653,44
	2384,20
	637,55
	7769,18
	64,00

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке

	46-03-002-17
	46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм)
	74,59
	3,78
	13,79
	3,70
	57,02
	0,37

	46-03-002-18
	46-03-002-2 (диаметр отверстий 25 мм)
	85,38
	4,70
	16,95
	4,55
	63,73
	0,46

	46-03-002-19
	46-03-002-3 (диаметр отверстий 32 мм)
	91,86
	4,70
	16,95
	4,55
	70,21
	0,46

	46-03-002-20
	46-03-002-4 (диаметр отверстий 40 мм)
	95,91
	6,53
	23,65
	6,35
	65,73
	0,64

	46-03-002-21
	46-03-002-5 (диаметр отверстий 45 мм)
	101,17
	6,53
	23,65
	6,35
	70,99
	0,64

	46-03-002-22
	46-03-002-6 (диаметр отверстий 50 мм)
	113,07
	6,53
	23,65
	6,35
	82,89
	0,64

	46-03-002-23
	46-03-002-7 (диаметр отверстий 55 мм)
	119,66
	6,53
	23,65
	6,35
	89,48
	0,64

	46-03-002-24
	46-03-002-8 (диаметр отверстий 60 мм)
	124,60
	6,53
	23,65
	6,35
	94,42
	0,64

	46-03-002-25
	46-03-002-9 (диаметр отверстий 70 мм)
	157,37
	9,60
	35,07
	9,42
	112,70
	0,94

	46-03-002-26
	46-03-002-10 (диаметр отверстий 80 мм)
	221,07
	9,60
	35,07
	9,42
	176,40
	0,94

	46-03-002-27
	46-03-002-11 (диаметр отверстий 90 мм)
	242,32
	9,60
	35,07
	9,42
	197,65
	0,94

	46-03-002-28
	46-03-002-12 (диаметр отверстий 100 мм)
	264,01
	9,60
	35,07
	9,42
	219,34
	0,94

	46-03-002-29
	46-03-002-13 (диаметр отверстий 110 мм)
	310,94
	9,60
	35,07
	9,42
	266,27
	0,94

	46-03-002-30
	46-03-002-14 (диаметр отверстий 125 мм)
	352,61
	9,60
	35,07
	9,42
	307,94
	0,94

	46-03-002-31
	46-03-002-15 (диаметр отверстий 140 мм)
	407,40
	13,89
	49,26
	13,23
	344,25
	1,36

	46-03-002-32
	46-03-002-16 (диаметр отверстий 160 мм)
	450,56
	13,89
	49,26
	13,23
	387,41
	1,36

	46-03-002-33
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-1 по 46-03-002-16
	41,35
	41,35
	-
	-
	-
	4,05

	ТАБЛИЦА 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях

	
	Измеритель: м3

	
	Пробивка проемов в конструкциях из

	46-03-007-1
	бутового камня
	355,97
	99,30
	256,67
	22,01
	-
	11,07

	46-03-007-2
	бетона
	1658,12
	247,66
	1410,46
	120,93
	-
	27,61

	46-03-007-3
	кирпича
	423,77
	110,33
	313,44
	26,87
	-
	12,30

	ТАБЛИЦА 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах

	
	Измеритель: 10 м2 ниш

	
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до

	46-03-008-1
	12 см
	975,30
	238,60
	736,70
	63,16
	-
	26,60

	46-03-008-2
	25 см
	1665,68
	434,15
	1231,53
	105,59
	-
	48,40

	ТАБЛИЦА 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до

	46-03-009-1
	130х130 мм
	1735,83
	332,77
	1403,06
	120,29
	-
	36,21

	46-03-009-2
	260х260 мм
	2443,25
	489,83
	1953,42
	167,48
	-
	53,30

	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до

	46-03-009-3
	25 см
	2099,88
	420,63
	1679,25
	154,68
	-
	45,77

	46-03-009-4
	38 см
	3042,44
	617,75
	2424,69
	223,34
	-
	67,22

	46-03-009-5
	51 см
	4069,64
	805,32
	3264,32
	300,68
	-
	87,63

	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до

	46-03-009-6
	25 см
	2146,38
	467,13
	1679,25
	154,68
	-
	50,83

	46-03-009-7
	38 см
	3112,10
	687,41
	2424,69
	223,34
	-
	74,80

	46-03-009-8
	51 см
	4156,94
	892,62
	3264,32
	300,68
	-
	97,13

	ТАБЛИЦА 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до

	46-03-010-1
	20 см2
	681,21
	144,42
	536,79
	46,02
	-
	15,17

	46-03-010-2
	100 см2
	1446,66
	337,29
	1109,37
	95,11
	-
	35,43

	46-03-010-3
	500 см2
	4825,63
	1053,29
	3772,34
	323,43
	-
	110,64

	
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до

	46-03-010-4
	20 см2
	910,88
	195,16
	715,72
	61,36
	-
	20,50

	46-03-010-5
	100 см2
	1983,56
	473,14
	1510,42
	129,50
	-
	49,70

	46-03-010-6
	500 см2
	6469,59
	1408,96
	5060,63
	433,89
	-
	148,00

	ТАБЛИЦА 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах

	
	Измеритель: 100 м борозд

	
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до

	46-03-011-1
	20 см2
	644,73
	143,73
	501,00
	42,95
	-
	15,64

	46-03-011-2
	50 см2
	952,93
	222,40
	730,53
	62,63
	-
	24,20

	46-03-011-3
	100 см2
	1916,26
	434,23
	1482,03
	127,07
	-
	47,25

	46-03-011-4
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3
	468,65
	103,39
	365,26
	31,32
	-
	11,25

	ТАБЛИЦА 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях

	
	Измеритель: 100 м борозд

	
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до

	46-03-012-1
	20 см2
	1166,09
	264,04
	902,05
	77,34
	-
	28,06

	46-03-012-2
	50 см2
	1711,49
	408,39
	1303,10
	111,72
	-
	43,40

	46-03-012-3
	100 см2
	3469,65
	800,51
	2669,14
	228,85
	-
	85,07

	
	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до

	46-03-012-4
	20 см2
	1866,18
	434,74
	1431,44
	122,73
	-
	46,20

	46-03-012-5
	50 см2
	3277,20
	772,18
	2505,02
	214,77
	-
	82,06

	46-03-012-6
	100 см2
	5649,68
	1340,55
	4309,13
	369,45
	-
	142,46

	
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке

	46-03-012-7
	46-03-012-3
	833,01
	188,86
	644,15
	55,23
	-
	20,07

	46-03-012-8
	46-03-012-6
	1221,65
	283,81
	937,84
	80,41
	-
	30,16

	ТАБЛИЦА 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд

	
	Измеритель: м3 заделки

	
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до

	46-03-017-1
	0,1 м2
	1740,31
	446,24
	18,85
	2,54
	1275,22
	55,16

	46-03-017-2
	0,2 м2
	1506,52
	361,30
	18,93
	2,54
	1126,29
	44,66

	
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках

	46-03-017-3
	железобетонных площадью до 0,1 м2
	2331,24
	611,44
	32,81
	4,55
	1686,99
	75,58

	46-03-017-4
	железобетонных площадью до 0,2 м2
	2157,77
	494,38
	32,90
	4,55
	1630,49
	61,11

	46-03-017-5
	бетонных площадью до 0,1 м2                 
	1925,44
	608,53
	30,52
	4,23
	1286,39
	75,22

	46-03-017-6
	бетонных площадью до 0,2 м2                 
	1808,81
	491,87
	30,55
	4,23
	1286,39
	60,80

	46-03-017-7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1086,96
	235,66
	13,45
	1,80
	837,85
	28,88

	ТАБЛИЦА 46-04-001. Разборка фундаментов и стен

	
	Измеритель: м3

	
	Разборка фундаментов

	46-04-001-1
	бутовых
	242,76
	71,23
	171,53
	14,71
	-
	8,35

	46-04-001-2
	бетонных
	435,43
	84,97
	350,46
	30,05
	-
	9,59

	46-04-001-3
	железобетонных
	860,41
	140,29
	697,67
	59,57
	22,45
	15,45

	
	Разборка стен

	46-04-001-4
	кирпичных
	214,92
	73,01
	141,91
	12,17
	-
	8,24

	46-04-001-5
	мелкоблочных
	150,20
	55,18
	95,02
	8,15
	-
	6,64

	ТАБЛИЦА 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий

	
	Измеритель: м3

	
	Разборка монолитных перекрытий

	46-04-002-1
	бетонных
	476,39
	97,55
	378,84
	32,48
	-
	11,01

	46-04-002-2
	железобетонных
	569,96
	107,74
	439,77
	37,45
	22,45
	12,16

	ТАБЛИЦА 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков

	
	Измеритель: м3

	
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки

	46-04-003-1
	100
	685,21
	103,30
	559,46
	47,72
	22,45
	12,11

	46-04-003-2
	150
	1509,25
	204,21
	1282,59
	109,71
	22,45
	23,94

	46-04-003-3
	200
	2282,20
	295,99
	1963,76
	168,12
	22,45
	34,70

	46-04-003-4
	250
	2967,36
	382,66
	2562,25
	219,43
	22,45
	44,86

	46-04-003-5
	300
	3317,27
	443,82
	2851,00
	244,19
	22,45
	52,03

	
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки

	46-04-003-6
	100
	639,02
	82,49
	556,53
	47,72
	-
	9,67

	46-04-003-7
	150
	1463,14
	183,48
	1279,66
	109,71
	-
	21,51

	46-04-003-8
	200
	2236,01
	275,18
	1960,83
	168,12
	-
	32,26

	46-04-003-9
	250
	2921,16
	361,84
	2559,32
	219,43
	-
	42,42

	46-04-003-10
	300
	3271,07
	423,00
	2848,07
	244,19
	-
	49,59

	ТАБЛИЦА 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий

	
	Измеритель: м3

	46-04-004-1
	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий
	2290,91
	519,28
	777,16
	63,69
	994,47
	53,15

	ТАБЛИЦА 46-04-005. Разборка монолитных перегородок

	
	Измеритель: м3

	
	Разборка монолитных перегородок

	46-04-005-1
	бетонных 
	448,51 
	91,88
	356,63
	30,58
	-
	10,37

	46-04-005-2
	железобетонных
	527,94 
	101,27
	404,22
	35,23
	22,45
	11,43

	ТАБЛИЦА 46-04-006. Разборка деревянных перегородок

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных перегородок

	46-04-006-1
	оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	472,22
	324,02
	148,20
	78,40
	-
	42,86

	46-04-006-2
	оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
	483,09
	401,89
	81,20
	42,95
	-
	52,33

	46-04-006-3
	чистых щитовых дощатых
	358,31
	221,51
	136,80
	72,37
	-
	29,30

	46-04-006-4
	из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
	667,13
	590,33
	76,80
	40,63
	-
	75,01

	ТАБЛИЦА 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных перекрытий

	46-04-007-1
	оштукатуренных
	1252,21
	1061,56
	190,65
	98,92
	-
	133,53

	46-04-007-2
	неоштукатуренных
	1114,62
	920,29
	194,33
	100,83
	-
	115,76

	46-04-007-3
	по балкам с накатами из досок
	1081,06
	969,11
	111,95
	58,08
	-
	121,90

	46-04-007-4
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	542,65
	417,44
	125,21
	64,96
	-
	51,60

	Разборка деревянных подвесных потолков из плит

	46-04-007-5
	асбоцементных
	821,43
	777,43
	44,00
	23,28
	-
	86,67

	46-04-007-6
	акмигран
	621,76
	577,76
	44,00
	23,28
	-
	66,87

	ТАБЛИЦА 46-04-008. Разборка покрытий кровель

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка покрытий кровель из

	46-04-008-1
	рулонных материалов
	153,59
	112,16
	41,43
	-
	-
	14,38

	46-04-008-2
	листовой стали
	79,44
	66,92
	12,52
	-
	-
	8,58

	46-04-008-3
	асбестоцементных плит и черепицы
	517,64
	433,06
	84,58
	-
	-
	55,52

	46-04-008-4
	волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	154,66
	124,02
	30,64
	-
	-
	15,90

	ТАБЛИЦА 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы

	
	Измеритель: м3

	
	Разборка бетонных оснований под полы на

	46-04-009-1
	гравии
	359,96
	81,08
	278,88
	23,91
	-
	8,93

	46-04-009-2
	кирпичном щебне
	300,34
	70,82
	229,52
	19,68
	-
	7,80

	ТАБЛИЦА 46-04-010. Разборка покрытий полов

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Разборка покрытий полов

	46-04-010-1
	асфальтовых и асфальтобетонных
	799,75
	218,54
	581,21
	49,83
	-
	23,78

	46-04-010-2
	дощатых
	311,13
	238,13
	73,00
	38,62
	-
	30,53

	46-04-010-3
	паркетных
	394,08
	358,88
	35,20
	18,62
	-
	46,01

	46-04-010-4
	из торцовой деревянной шашки
	159,12
	159,12
	-
	-
	-
	20,40

	46-04-010-5
	из каменной шашки
	305,60
	305,60
	-
	-
	-
	39,18

	
	Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата

	46-04-010-6
	300 мм
	1358,44
	490,84
	867,60
	101,99
	-
	66,60

	46-04-010-7
	1000 мм
	1709,66
	444,26
	1265,40
	148,75
	-
	60,28

	ТАБЛИЦА 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на

	46-04-011-1
	битумной мастике
	483,21
	438,79
	44,42
	3,81
	-
	46,63

	46-04-011-2
	растворе
	386,59
	329,83
	56,76
	4,87
	-
	36,77

	46-04-011-3
	силикатных замазках
	343,76
	273,42
	70,34
	6,03
	-
	30,86

	46-04-011-4
	арзамитзамазке
	121,38
	121,38
	-
	-
	-
	13,70

	46-04-011-5
	пласт-замазках или серном цементе
	140,87
	140,87
	-
	-
	-
	15,90

	46-04-011-6
	разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пласт-замазками
	210,00
	210,00
	-
	-
	-
	24,00

	
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного на

	46-04-011-7
	битумной мастике или кислотоупорном растворе
	1674,38
	1438,69
	235,69
	20,21
	-
	152,89

	46-04-011-8
	цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках
	1196,23
	960,54
	235,69
	20,21
	-
	104,52

	46-04-011-9
	серном цементе или на пласт-замазках, или на арзамитзамазках
	571,10
	571,10
	-
	-
	-
	66,10

	46-04-011-10
	разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пласт-замазками
	579,74
	579,74
	-
	-
	-
	67,10

	
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами

	46-04-011-11
	полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм
	181,27
	45,53
	135,74
	11,64
	-
	5,27

	46-04-011-12
	цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	935,16
	246,59
	688,57
	59,04
	-
	28,54

	46-04-011-13
	добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по расценке 46-04-011-12
	165,98
	30,24
	135,74
	11,64
	-
	3,50

	46-04-011-14
	из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	257,40
	257,40
	-
	-
	-
	33,00

	ТАБЛИЦА 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных заполнений проемов

	46-04-012-1
	оконных с подоконными досками
	1680,09
	1525,29
	154,80
	81,89
	-
	188,54

	46-04-012-2
	оконных без подоконных досок
	1552,43
	1397,63
	154,80
	81,89
	-
	172,76

	46-04-012-3
	дверных и воротных
	995,43
	840,63
	154,80
	81,89
	-
	103,91

	ТАБЛИЦА 46-04-013. Разборка лестничных  маршей и площадок

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

	
	Разборка лестничных маршей

	46-04-013-1
	на одном косоуре
	5404,22
	4080,44
	1213,97
	201,97
	109,81
	518,48

	46-04-013-2
	на двух косоурах
	4270,25
	3026,11
	1024,57
	190,76
	219,57
	377,32

	46-04-013-3
	по основанию на грунте
	4766,88
	4228,07
	538,81
	47,40
	-
	542,06

	
	Разборка лестничных площадок по металлическим балкам

	46-04-013-4
	монолитных железобетонных
	9228,45
	418,81
	8648,29
	848,73
	161,35
	46,69

	46-04-013-5
	сборных железобетонных
	7340,37
	3084,38
	4094,64
	420,45
	161,35
	352,50

	ТАБЛИЦА 46-04-014. Разборка ступеней

	
	Измеритель: 100 м ступеней

	
	Разборка ступеней на

	46-04-014-1
	косоурах
	678,33
	578,38
	99,95
	8,57
	-
	66,10

	46-04-014-2
	сплошном основании
	943,73
	785,78
	157,95
	13,54
	-
	92,12

	ТАБЛИЦА 46-04-015. Разборка облицовки из тесанного камня

	
	Измеритель: 100 м2 облицовки

	46-04-015-1
	Разборка облицовки из тесанного камня
	3272,95
	3272,95
	-
	-
	-
	432,93

	ТАБЛИЦА 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство временных защитных ограждений горизонтальных с настилом по

	46-05-001-1
	нижним поясам ферм
	4055,75
	702,30
	107,01
	11,53
	3246,44
	85,23

	46-05-001-2
	балкам на стойках  из бревен
	4741,33
	868,99
	119,71
	12,91
	3752,63
	105,46

	46-05-001-3
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по по каркасу из досок
	1983,87
	416,90
	45,37
	4,87
	1521,60
	52,44

	ТАБЛИЦА 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм

	
	Измеритель: м фермы

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению

	46-05-002-1
	поясов ферм
	83,43
	53,57
	6,49
	0,32
	23,37
	6,34

	46-05-002-2
	решеток ферм
	135,99
	85,26
	10,36
	0,32
	40,37
	10,09

	ТАБЛИЦА 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по  усилению отдельных элементов решетки ферм

	
	Измеритель: элемент фермы

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению

	46-05-003-1
	отдельных элементов решетки первого
	453,02
	274,06
	57,32
	4,02
	121,64
	31,72

	46-05-003-2
	отдельных элементов решетки каждого последующего
	324,05
	180,84
	42,89
	2,86
	100,32
	20,93

	ТАБЛИЦА 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм

	
	Измеритель: узел фермы

	46-05-004-1
	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм
	391,33
	304,01
	32,94
	1,16
	54,38
	35,64

	ТАБЛИЦА 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок

	
	Измеритель: м балки

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению

	46-05-005-1
	поясов балок верхнего
	212,02
	87,52
	24,44
	1,80
	100,06
	10,26

	46-05-005-2
	поясов балок нижнего
	239,83
	115,33
	24,44
	1,80
	100,06
	13,52

	ТАБЛИЦА 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах

	
	Измеритель: узел

	
	Установка устройств при 

	46-05-006-1
	усилении опорных узлов многопролетных ригелей
	1604,05
	642,48
	116,49
	8,15
	845,08
	75,32

	46-05-006-2
	заделке трещин в стенах
	861,86
	318,00
	49,44
	3,07
	494,42
	37,28

	ТАБЛИЦА 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	46-05-007-1
	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия
	1843,15
	694,01
	185,43
	11,96
	963,71
	77,37

	101-9895
	Неоцинкованный профнастил, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ

	
	Измеритель: т металлоконструкций перемычек

	
	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости

	46-05-008-1
	ферм
	1331,39
	348,73
	221,15
	8,04
	761,51
	37,06

	201-9211
	Стойки металлические опорные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-05-008-2
	подкрановых балок
	771,01
	391,83
	200,58
	8,04
	178,60
	41,64

	201-9211
	Стойки металлические опорные, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	46-05-008-3
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1133,63
	778,30
	247,93
	6,88
	107,40
	84,69

	201-9005
	Конструкции металлические мелкие, т
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-

	ТАБЛИЦА 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм

	
	Измеритель: конструкции

	46-05-009-1
	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
	303,43
	265,62
	23,67
	2,12
	14,14
	29,98

	105-9125
	Конструкции тупиков и упоров, т
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	46-05-009-2
	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата
	1053,23
	313,13
	488,50
	0,53
	251,60
	32,05

	537-0145
	Канат стальной круглый двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром, мм: 14, 10 м
	-
	-
	-
	-
	П
	-

	ТАБЛИЦА 46-06-001. Разборка надземной части

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	
	Разборка надземной части с сохранением годных материалов

	46-06-001-1
	деревянных зданий любой этажности
	129,11
	112,04
	17,07
	2,01
	-
	13,97

	46-06 001-2
	кирпичных зданий 1, 2-этажных
	400,83
	124,20
	276,63
	23,06
	-
	14,56

	46-06-001-3
	кирпичных зданий 3-х и более этажных
	422,87
	128,04
	294,83
	25,39
	-
	15,01

	
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов

	46-06-001-4
	деревянных зданий любой этажности
	110,47
	92,46
	18,01
	1,48
	-
	11,63

	46-06-001-5
	кирпичных зданий 1, 2-этажных
	298,12
	106,19
	191,93
	14,71
	-
	12,29

	46-06-001-6
	кирпичных зданий 3-х и более этажных
	313,03
	108,17
	204,86
	16,72
	-
	12,52

	ТАБЛИЦА 46-06-002. Разборка надземной части сараев

	
	Измеритель: 10 м2 площади застройки

	
	Разборка надземной части кирпичных сараев

	46-06-002-1
	с сохранением годных материалов
	1127,90
	395,28
	732,62
	57,45
	-
	47,17

	46-06-002-2
	без сохранения годных материалов
	725,31
	351,76
	373,55
	29,84
	-
	42,33

	46-06-002-3
	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
	111,96
	111,96
	-
	-
	-
	13,96

	ТАБЛИЦА 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	
	Разборка санитарно-технических систем

	46-06-003-1
	водопровода
	20,19
	12,00
	4,82
	0,53
	3,37
	1,29

	46-06-003-2
	центрального отопления
	90,99
	56,91
	30,71
	3,60
	3,37
	5,42

	46-06-003 3
	канализации
	98,95
	67,80
	31,15
	3,70
	-
	7,04

	ТАБЛИЦА 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня

	
	Измеритель: 10 м2 площади застройки

	46-06-004-1
	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня
	518,07
	228,85 
	289,22 
	22,01
	-
	24,32

	ТАБЛИЦА 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий

	
	Измеритель: 10 м2 горизонтальной проекции

	46-06-005-1
	Разборка лестниц подземной части жилых зданий
	56,59
	49,12 
	7,47 
	0,74 
	-
	5,22

	ТАБЛИЦА 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий

	
	Измеритель: 10 м2

	46-06-006-1
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий
	111,47
	64,83
	46,64
	4,76
	-
	6,89

	ТАБЛИЦА 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	46-06-007-1
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий
	319,19
	214,45
	104,74
	10,69
	-
	22,79

	ТАБЛИЦА 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой

	
	Измеритель: гараж

	46-06-008-1
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	399,63
	253,90
	145,73
	18,73
	-
	26,67

	ТАБЛИЦА 46-06-009. Комплексная разборка зданий

	
	Измеритель: 100 м3 строительного объема, включая подвал

	
	Разборка зданий методом обрушения кирпичных

	46-06-009-1
	отапливаемых
	2783,64
	280,13
	2503,51
	333,69
	-
	32,84

	46-06-009-2
	неотапливаемых
	2700,55
	197,04
	2503,51
	333,69
	-
	23,10

	46-06-009-3
	Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий
	1120,72
	132,30
	988,42
	130,87
	-
	15,51

	
	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов

	46-06-009-4
	кирпичных отапливаемых
	6824,54
	3458,92
	3365,62
	304,07
	-
	405,50

	46-06-009-5
	прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
	1033,51
	326,61
	706,90
	92,05
	-
	38,29


Приложение 

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

	Код ресурса
	Наименование
	Ед. изм.
	Базисная цена руб.

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

	01 0311
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.ч
	77,20

	02 0810
	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т
	маш.ч
	47,18

	02 1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	112,00

	02 1143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
	маш.ч
	115,30

	02 1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.ч
	102,40

	02 1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.ч
	205,70

	02 1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
	маш.ч
	250,00

	03 0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	90,00

	03 0202
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т
	маш.ч
	1,00

	03 0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.ч
	2,37

	03 0301
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) КН (т)
	маш.ч
	1,05

	03 0302
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) КН (т)
	маш.ч
	1,12

	03 0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)
	маш.ч
	1,70

	03 0402
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) КН (т)
	маш.ч
	3,60

	03 0403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) КН (т)
	маш.ч
	6,66

	03 0404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) КН (т)
	маш.ч
	6,90

	03 0406
	Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) КН (т)
	маш.ч
	13,10

	03 1121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.ч
	20,00

	04 0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	8,10

	04 0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	1,20

	04 1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.ч
	12,31

	04 1400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С
	маш.ч
	6,70

	05 0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин
	маш.ч
	90,00

	06 0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
	маш.ч
	100,00

	06 0250
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3
	маш.ч
	155,30

	06 0339
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
	маш.ч
	136,96

	07 0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.ч
	61,30

	11 0211
	Автобетононасосы 65 м3/ч
	маш.ч
	27,97

	11 0950
	Цемент-пушки
	маш.ч
	27,20

	11 1100
	Вибраторы глубинные
	маш.ч
	1,90

	11 1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	0,50

	12 1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	30,00

	33 0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	19,20

	33 0210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
	маш.ч
	39,41

	33 0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.ч
	5,10

	33 0804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.ч
	16,70

	33 1452
	Перфораторы пневматические
	маш.ч
	12,43

	40 0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	75,40

	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

	101 0192
	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм
	т
	8023,00

	101 0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	734,50

	101 0308
	Канаты трехпрядные из капроновых нитей
	т
	87116,00

	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	37900,00

	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	6,22

	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	5989,00

	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	4455,20

	101 0802
	Проволока порошковая для дуговой сварки
	т
	15200,00

	101 0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	10200,00

	101 0824
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	6500,00

	101 1160
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 12 мм
	т
	5650,00

	101 1164
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 20 мм
	т
	5650,00

	101 1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500
	т
	480,00

	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	9750,00

	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	10170,00

	101 1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	9424,00

	101 1539
	Электроды диаметром 8 мм Э46
	т
	11937,00

	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	38,51

	101 1605
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175х32х32 мм
	шт.
	5,83

	101 1668
	Рогожа
	м2
	10,20

	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	9040,00

	101 1731
	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм
	т
	5561,00

	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5,71

	101 1744
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	1995,00

	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	11978,00

	101 1807
	Балки двутавровые N 16-22, сталь спокойная 18пс
	т
	6102,00

	101 1808
	Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм
	т
	5136,00

	101 1809
	Болты высокопрочные
	т
	27595,00

	101 1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	35011,00

	101 1811
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	9526,00

	101 1871
	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24
	т
	5989,00

	101 1901
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм
	шт.
	681,60

	101 1902
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм
	шт.
	796,00

	101 1903
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм
	шт.
	859,20

	101 1904
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм
	шт.
	906,60

	101 1905
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм
	шт.
	1113,60

	101 1906
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм
	шт.
	1743,90

	101 1907
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм
	шт.
	1954,00

	101 1908
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм
	шт.
	2168,40

	101 1909
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм
	шт.
	2632,80

	101 1910
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм
	шт.
	3046,20

	101 1911
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм
	шт.
	3402,00

	101 1912
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм
	шт.
	3828,30

	101 1913
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм
	шт.
	452,40

	101 1914
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм
	шт.
	505,50

	101 1915
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм
	шт.
	556,80

	101 1916
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм
	шт.
	631,20

	101 9895
	Неоцинкованный профнастил
	т
	-

	102 0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	558,33

	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	1601,00

	102 0025
	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	1287,00

	102 0027
	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта
	м3
	2100,00

	102 0028
	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта
	м3
	1980,00

	102 0040
	Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта
	м3
	1530,00

	102 0056
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	1430,00

	102 0057
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	1155,00

	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1320,00

	102 0061
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	1056,00

	102 0076
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	990,00

	102 0077
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	832,70

	102 0078
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта
	м3
	621,50

	102 0080
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	832,70

	102 0081
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	684,00

	102 0082
	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта
	м3
	550,00

	102 0117
	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	1100,00

	103 0015
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	19,40

	103 0017
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	33,90

	103 0140
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм
	м
	31,88

	103 0760
	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) для класса прочности К 42 наружный диаметр 168 мм толщина стенок 4,0 мм
	м
	112,00

	105 0116
	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип 3
	шт.
	194,45

	105 9125
	Конструкции тупиков и упоров
	т
	6850,00

	113 0337
	Порошок цинковый ПЦ1
	т
	25684,00

	113 0372
	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, марка Б, сорт высший
	т
	2415,00

	201 0630
	Упоры тупиков
	т
	6850,00

	201 0631
	Детали крепления рельсов
	т
	11259,00

	201 0647
	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен при реконструкции зданий
	т
	7571,00

	201 0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	8060,00

	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	7712,00

	201 0758
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
	т
	6965,00

	201 0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	11255,00

	201 0768
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т д.) с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы: до 0,5 т
	т
	8128,00

	201 0772
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: без отверстий и сборосварочных операций
	т
	6550,00

	201 0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	10045,00

	201 0783
	Конструкции стальные приспособлений для монтажа
	т
	7441,00

	201 9002
	Конструкции стальные
	т
	-

	201 9005
	Конструкции металлические мелкие
	т
	-

	201 9007
	Конструкции усиления
	т
	-

	201 9211
	Стойки металлические опорные
	т
	-

	201 9361
	Рельсы крановые
	т
	-

	203 0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	35,53

	203 0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	57,63

	203 0514
	Щиты настила
	м2
	35,22

	203 0518
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные
	шт.
	1010,00

	204 0100
	Арматура горячекатаная класса A-I, A-II, A-III для монолитных железобетонных конструкций
	т
	5650,00

	204 9001
	Арматура
	т
	-

	401 0065
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В12,5 (М150)
	м3
	600,00

	401 0066
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В15 (М200)
	м3
	665,00

	402 0002
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50
	м3
	485,90

	402 0004
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100
	м3
	519,80

	402 0006
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200
	м3
	600,00

	402 0012
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25
	м3
	497,00

	402 0013
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50
	м3
	519,80

	402 0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1:3
	м3
	497,00

	403 9010
	Блоки бетонные
	м3
	-

	404 0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	1752,60

	407 0001
	Глина
	м3
	87,80

	408 0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40
	м3
	146,90

	408 0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20
	м3
	131,08

	408 0142
	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: мелкий
	м3
	59,99

	408 0211
	Камень бутовый марка: 1400
	м3
	291,00

	411 0001
	Вода
	м3
	2,44

	440 9043-1
	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м
	м
	139,33

	446 5201
	Блоки (плиты) перекрытий сборных тоннелей
	м3
	1620,00

	537 0145
	Канат стальной круглый двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром, мм: 14
	10 м
	164,88

	537 9020
	Канаты стальные
	кг
	7,46

	542 0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	8,48


