Ведомость объемов работ
1. Пробивка ниш

2. Автомат. Выключатели 3х полюсные

3. Автомат. Выключатели 1о полюсные

4. УЗО 16А

5. Светильник в подвесных потолках встраив. 

6. Светильник в подвесн. Навесной

7. Светильник НПП

8. Светильник уличный

9. Прожектор

10. Выключатель 1-клавишний

11. Выключатель 2-клавишный

12. Светильник аварийный выход

13. Розетка штепсельная 3х контактная

14. Розетка телефонная

15. Труба гофрированная

16. Кабель ВВНнг 2*1,5

17. 2*2,5

18. 3*1,5

19. 3*2,5

20. 5*4

21. 5*6

22. АВББШВ 4*25

23. UTP
24. Пробивка штроб

25. Рукосушитель

26. Пробивка отв. В стене кирпичной

27. Пробивка гнезд

28. Шина соединительная в м

29. Шина зеземления, нулевая в шт

30. Подсоединение жил кабелей

31. Бокс ЩРН на 6 модулей

