ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

                        ПРЕЙСКУРАНТ № 15-17

                            ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

                 НА НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

                            Москва 1981

                                              Утвержден

                                              постановлением Госкомцен СССР

                                              от 21 октября 1980г. №848

                  Вводится в действие с 1 января 1982г. 

                            ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

        1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой

продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы

министерств и ведомств СССР.

        2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах

поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции, за

исключением продукции, поставляемой торговым организациям, расчеты по

которой производятся по розничным ценам за вычетом торговых скидок.

        3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт,

пристань) отправления.

        Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных

путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию

(кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

        Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань,

находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления

речным транспортом союзных республик.

        В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию

(порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по

подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы

на станции (порту, пристани) отправления.

        4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со

склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию

производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

        При этом погрузка в транспортные силы производится силами,

средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и

разгрузка на складе - за счет покупателя.

        Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных

автомобильных перевозках.

        5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в

различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.)

оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м3 древесины в

чистоте.

        Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств

и креплением грузов (проволока, лента, веревки и т.д.), учтены в оптовых

ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

        6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, поставка

ее в указанной таре предусмотрены стандартами или техническими условиями,

производится в следующем порядке:

        а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в

соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на

продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую

тару в графе (в том числе оплачивается товарополучателем).

        Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на

продукцию, помещенную в данном прейскуранте, и дополнительной оплате сверх

оптовых цен не подлежит;

        б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую

не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем

сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в данном прейскуранте, в

размере 20 руб. за 1 м3 древесины в чистоте.

        Остальная часть тары включена в оптовые цены на продукцию,

помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых

цен не подлежит;

        в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары

оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или

залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

        г) стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены

продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в

установленном порядке.

П р и м е ч а н и е. Порядок оплаты тары для низковольтных комплектных

устройств (НКУ), оптовые цены на которые определяются методом набора,

изложен в <Расчетных условиях> к разделу I (пункт 10).

        7. Если по действующим стандартам или техническим условиям

продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или

по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной

таре, то она плачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию

полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии

прейскурантных цен на деревянную тару - в расчете 9 руб. за 1 м3 древесины

в чистоте.

        8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов

и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается

в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам

настоящего прейскуранта.

        9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков

бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов,

обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую

продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной

оплате не подлежит.

       10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию,

соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических

условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не

предусмотрено в прейскуранте.

       С окончанием срока действия стандартов и технических условий

соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет

решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах

остатков продукции, произведенной по ранее действующим стандартам и

техническим условиям.

       При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и

технических условий (без изменения и содержания) действие оптовых цен

сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте

срок их действия был не ограничен.

       11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по

улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой

продукции по сравнению с действующими стандартами и техническими условиями

предприятия-поставщики могут устанавливать по согласованию с покупателями

единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение

доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

       Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется

только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в

технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к

прейскурантной цене.

       В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих

стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий

временные отступления от требований стандартов или технических условий,

продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

        12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта

снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх

оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

        13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию

в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в

настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и

техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных

комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

        Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в

оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по

утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением

транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных

министерством (ведомством), которому подчинено предприятие,

комплектующее продукцию.

        Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех

случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием,

комплектующим продукцию со своего склада; при отгрузке комплектующих

изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается

только стоимость их перевозки. В случае отгрузки изделий по требованию

покупателя без отдельных не нужных ему деталей и узлов в порядке,

предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г.

№967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии

с пунктом 1 указанного постановления.

         При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в

порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в

комплектацию низковольтных, комплектных устройств устанавливается по

согласованию между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене

или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих

изделий, включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах

по установке этих комплектующих изделий.

         14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в

собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими

условиями испытаний и не требует при монтаже подгоночных операций и

разборки для ревизий или расконсервации.

         Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного

оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых

цен.

         Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных

дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим

дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей

контрольной сборке отдельных узлов, или общей контрольной сборке всего

оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

        15. Если стандартами или техническими условиями предусмотрена

обязательная поставка продукции с комплектом запасных частей, то в оптовые

цены раздела II настоящего прейскуранта включена стоимость запасных частей.

Если в соответствии с требованиями стандартов или технических условий

продукция должна поставляться без запасных частей, но по требованию

покупателя поставляется с комплектом запасных частей, то оплата запасных

частей производится сверх оптовых цен на продукцию по ценам соответствующих

прейскурантов.

        16. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим

в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены,

предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются

требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего

прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для

возмещения дополнительных затрат у поставщика.

        На продукцию, изготовляемую по специальным стандартам или

техническим условиям для поставки на экспорт, применяются оптовые цены,

предусмотренные прейскурантом и утвержденные в установленном порядке.

        17. Оптовые цены настоящего прейскуранта  распространяются на

ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики

которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий,

указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические

характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или

технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в

установленном порядке.

        Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую

из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и

франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция

в советском порту перевалки.

        18. В тех случаях, когда реализация продукции производится по

оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к

оптовой цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены

округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее

полкопейки отбрасывается, а равная полкопейке и более полкопейки

увеличивается до целой копейки.

        19. <Общие указания> настоящего прейскуранта распространяются на

все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено

в дополнительном прейскуранте.

        20. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу

прейскурант № 15-04, часть II <Оптовые цены на аппаратуру электрическую

низковольтную. Комплектные устройства> издания 1971 г. и все дополнения и

дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные  Госкомцен СССР.

        21. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не

включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам,

действовавшим на нее до 1 января 1982 г.

                                Р а з д е л I

        КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ

                (цены на отдельные сборные элементы и монтаж

                        электрических цепей)

                             РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

   для определения оптовых цен на низковольтные комплектные устройства

        1. Низковольтное комплектное устройство (НКУ) представляет собой

совокупность электрических аппаратов, приборов и других элементов,

смонтированных на единой конструктивной основе и соединенных электрическими

коммутациями, предназначенный для работы при напряжении до 1000 В и

выполняющих одну или несколько функций: управления, распределения, защиты,

измерения и сигнализации. НКУ изготавливаются в открытом или защищенном

исполнении одностороннего или двустороннего обслуживания в виде блоков,

панелей, ящиков, пультов, шкафов, щитов и секций.

        2. Оптовые цены на НКУ определяются агрегатным методом, который

состоит в том, что оптовая цена готового изделия (блока, панели, пульта,

щита и т.д.) определяется суммированием оптовых цен отдельных элементов:

        металлоконструкций рам, каркасов, шкафов, блок и пр.;

        плат и панелей разных;

        плит (металлических, изоляционных);

        комплектующих аппаратов, приборов, радиокомпонентов и т.п.;

        шин общих сборных;

        установки и монтажа комплектующих изделий;

        комплекта запчастей;

        тары.

        3. Цены металлоконструкций, плат, плит, панелей, шин общих сборных,

установки и монтажа комплектующих изделий определяются по соответствующим

таблицам настоящего раздела, цены комплектующих изделий и запасных частей -

по соответствующим прейскурантам.

        Цены за металлоконструкции, плиты, панели, каркасы, ящики, размеры

которых не указаны в прейскуранте, определяются по ближайшему размеру.

        4. Оптовые цены за установку и монтаж изделий дифференцированы в

зависимости от одноблочности  или  многоблочности НКУ.

        НКУ, в которых установлено два или более блока, не соединенных

общей электрической схемой, а также отдельные блоки, принимаются за

одноблочное комплектное устройство.

        НКУ, в которых установлено 2 и более блока или панелей управления,

соединенных между собой общей электрической схемой, принимаются за

многоблочные комплектные устройства.

        НКУ, на поставку которых органами материально-технического

снабжения выданы наряды с грифом <крупноблочное НКУ>, относятся к

крупноблочным.

        5. При изготовлении НКУ в виде крупноблочных щитов, шкафов, пультов

к оптовой цене изделий вводится надбавка в размере 8% за комплектную

регулировку, изготовление и заводской монтаж электрических цепей, проверку

электрической схемы.

        6. В оптовую цену установки и монтажа изделий включена стоимость

провода, монтажных деталей, элементов крепления, различных конструктивных

узлов, монтируемых сзади панелей, шин цепей контрольных и управления,

стоимость первичной упаковки НКУ, различных упаковочных и обвязочных

материалов.

        7. При изготовлении ПО <СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ> нетиповых

комплектных устройств по техническим заданиям потребителей, выполненным в

полном соответствии с едиными техническими требованиями МИНЭНЕРГО СССР,

к оптовым ценам, полученным путем набора по комплектующим изделиям и

элементам сборки и монтажа, вводится надбавка в размере 7% за разработку

рабочей технической документации этих нетиповых  устройств. К нетиповым

комплектным устройствам относятся устройства, разрабатываемые на основе

индивидуальных принципиальных схем проектных организаций для каждого

конкретного объекта.

        Такими объектами являются тепловые, атомные, гидравлические

электростанции и сетевые энергообъекты, для которых отсутствуют типовые

технические решения в части систем автоматизации и управления.

        8. Покупные комплектующие изделия включаются в оптовую цену НКУ с

начисление транспортно-заготовительных расходов предприятия-изготовителя

частей.

        9. За комплектование запасных частей к НКУ и упаковку их в тару

вводится надбавка  к оптовой цене комплекта ЗИП в размере 5% от стоимости

запасных частей.

        10. Стоимость деревянной ящичной тары включается в оптовую цену НКУ

из расчета 70 руб. за 1 м3 древесины в чистоте.

        Остальная часть стоимости тары оплачивается потребителем в размере

20 руб. за 1 м3 древесины в чистоте в соответствии с пунктом 6

(подпункт "б") <Общих указаний> настоящего прейскуранта.

        11. Оптовая цена НКУ, определенная предприятием-изготовителем

методом набора цен по элементам сборки и монтажа в полном соответствии со

спецификацией, является прейскурантной ценой и дополнительному утверждению

органами ценообразования не подлежит.

        Расчет оптовой цены НКУ представляется заказчику вместе со счетом

поставки в качестве обоснования. При поставке одному заказчику несколько

одинаковых НКУ расчет оптовой цены прилагается только к счету первой

поставки и действует в течение одного года. Во всех последующих счетах в

течение года указывается лишь номер и дата счета, к которому прилагалось

обоснование.

        12. На НКУ, соответствующие по своим параметрам лучшим

отечественным и зарубежным образцам, устанавливаются поощрительные надбавки

в соответствии с Указаниями Госкомцен СССР, утвержденными постановлением

Госкомцен СССР 27 ноября 1979 г. № 752. Надбавки к оптовым ценам за

эффективность и качество оформляются протоколом на все количество НКУ ,

предусмотренных заказом или договором на их поставку потребителю, и

утверждаются министерством (ведомством)-изготовителем по согласованию с

министерством (ведомством)-заказчиком, согласовавшим карту технического

уровня и качество данного НКУ.

        13. При комплектовании НКУ изделиями, аттестованными по высшей

категории качества, последние включаются в расчет оптовой цены НКУ по

оптовым ценам с поощрительными надбавками.

        14. При поставке НКУ на экспорт к оптовым ценам внутреннего рынка,

определенным агрегатным методом, применяются дифференцированные надбавки,

установленные министерствами, но не выше предельных, утвержденных

Госкомцен СССР.

        Экспортные надбавки должны применяться к оптовым ценам НКУ,

включающим стоимость деревянной тары и комплекта запасных частей.

        15. Оптовые цены НКУ, определенные методом набора по элементам

сборки и монтажа, подлежат округлению с точностью до 10 коп. при ценах

от 2 до 30 рублей; до 50 коп. при ценах от 30 до 100 рублей; до 1 рубля

при ценах от 100 до 500 рублей; до 5 рублей при ценах свыше 500 рублей.

        16. Порядок определения оптовых цен методом набора не

распространяется на НКУ, идущие на комплектацию машин для животноводства и

кормопроизводства.

        17. Пример расчета оптовой цены НКУ методом набора приведен в

приложении 1.

        18. Норматив чистой продукции (НЧП) на низковольтные комплектные

устройства (НКУ), оптовые цены на которые определяются методом набора,

рассчитывается по следующей формуле:

                Ннку = На + Нм + Нр + Нк + Нт, где

        Ннку -  норматив чистой продукции НКУ;

        На   -  сумма нормативов чистой продукции аппаратов, приборов,

                запасных частей собственного производства;

        Нм   -  норматив чистой продукции металлоконструкций, установки и

                ошиновки определяется в размере 60% от их стоимости;

        Нр   -  норматив чистой продукции комплектной регулировки

                определяется в размере 60% от ее стоимости;

        Нк   -  норматив чистой продукции за комплектование запасных частей

                к НКУ и упаковку их в тару определяется в размере 5% от

                стоимости запасных частей;

        Нт   -  норматив чистой продукции тары определяется в размере 30%

                от ее стоимости.

        19. Пример расчета норматива чистой продукции на НКУ приведен в

приложении 2.

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                  ОБОСНОВАНИЕ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ КОМПЛЕКТНОГО УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ: ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ТИП 3Щ, ИСПОЛНЕНИЕ: МНОГОБЛОЧНОЕ, КРУПНОБЛОЧНОЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ БХ9003522, ФОНДОВЫЙ, НАРЯД 691690

──────┬───────────────────────┬────────┬──────┬────────┬──────┬─────────────┐

№ П/П │ Наименование элементов│ Ед.изм.│Кол-во│ Цена   │Сумма │Обоснование  │

│     │                       │        │      │ в руб. │в руб.│Пр-т 15-17   │

│     │                       │        │      │ и коп. │и коп.│             │

│     │                       │        │      │ за ед. │      │             │

│     │                       │        │      │ изм.   │      │             │

│─────┴───────────────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴─────────────┤

│                                                                           │

│ I     АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ         -      -     -       523,52  См.         │

│                                                               расшифровку │

│                                                               №1          │

│                                                                           │

│ II    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,                                                 │

│       УСТАНОВКА И ОШИНОВКА       -      -     -       910,04  -           │

│                                                                           │

│       в том числе:                                                        │

│                                                                           │

│ 1     ШКАФ 2750X800X2400      М       2,75    150     412,50  п. 1-086    │

│                                                                           │

│ 2     РАМА 2300X600        ШТ/М       2/1,2   6,80      8,16     1-041    │

│                                                                           │

│ 3     РАМА 2300X1000       ШТ/М       1/1     6,80      6,80     1-041    │

│                                                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                       Продолжение прил. 1

──────┬────────────────────────┬───────┬──────┬────────┬──────┬─────────────┐

№ П/П │ Наименование элементов │Ед.изм.│Кол-во│ Цена   │Сумма │Обоснование  │

│     │                        │       │      │ в руб. │в руб.│ Пр-т 15-17  │

│     │                        │       │      │ и коп. │и коп.│             │

│     │                        │       │      │ за ед. │      │             │

│     │                        │       │      │ изм.   │      │             │

├─────┴────────────────────────┴───────┴──────┴────────┴──────┴─────────────┤

│                                                                           │

│ 4     УСТАНОВКА И МОНТАЖ      -       -       -       360,78  См.         │

│                                                               расшифровку │

│                                                               №1          │

│                                                                           │

│ 5     КЛЕММЫ                 ШТ.      270     0,40    108,00     1-495    │

│                                                                           │

│ 6     КРЕПЛЕНИЕ              КОМПЛ.   3       4,60     13,80     1-509    │

│                                                                           │

│ III   ИТОГО I+II                                     1433,56              │

│                                                                           │

│ IV    КОМПЛЕКТНАЯ РЕГУЛИРОВКА 8%                      114,68  стр.8, п.5  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                       Продолжение прил. 1

──────┬────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────────────┐

№ П/П │ Наименование элементов │Ед.изм.│Кол-во │Цена   │Сумма │Обоснование  │

│     │                        │       │       │в руб. │в руб.│ Пр-т 15-17  │

│     │                        │       │       │и коп. │и коп.│             │

│     │                        │       │       │за ед. │      │             │

│     │                        │       │       │изм.   │      │             │

├─────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────────┤

│                                                                           │

│ V     КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ      -       -       -       17,70  См.          │

│                                                              расшифровку  │

│                                                              №2           │

│                                                                           │

│ VI    ТАРА                   М3       1,38    70      96,60   Стр.10      │

│                                                                           │

│       ОПТОВАЯ ЦЕНА (III+IV+V+VI)                      1660,00 п.10        │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Начальник ПЭО

                                 Расшифровка №1

              стоимости аппаратов и приборов, их установки и монтажа

──────┬─────────────┬──────┬──────────────────────┬────────────────────────┐

№ П/П │ Аппараты,   │Кол-во│ Стоимость аппаратов  │Стоимость установки     │

      │ приборы и   │      │ и приборов в руб.коп.│и монтажа в руб.коп.    │

      │ др.элементы │      ├─────┬─────┬──────────┴─┬──────┬─────┬─────────┤

      │             │      │     │     │            │      │     │         │            И ПРИБОРОВ

      │             │      │ Цена│Сумма│Обоснование │  Цена│Сумма│Обосн-е  │

      │             │      │     │     │№ пр-та,    │      │     │№ пр-та  │

      │             │      │     │     │            │      │     │15-17,   │

      │             │      │     │     │поз.        │      │     │поз.     │

──────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴─────────┤

                                                                           │

I.                      АППАРАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА                 │

                                                                           │

1       ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                        │

        АП50-2МТ        3   2,19    6,57  15-04         2,05   6,15 П.1-351│

                                          п.01-008                         │

                                            01-017                         │

                                                                           │

                        ПОКУПНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ                     │

                                                                           │

1       РЕЛЕ РП-23      7   3,70  25,90   П.13-212      4,40  30,80   1-428│

                                                                           │

2       РЕЛЕ РЭВ-133    1  10,80  10,80   П.13-010      2,90   2,90   1-428│

                                                                           │

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                продолжение Расшифровки №1

──────┬─────────────┬──────┬──────────────────────┬────────────────────────┐

№ П/П │ Аппараты,   │Кол-во│ Стоимость аппаратов  │Стоимость установки     │

      │ приборы и   │      │ и приборов в руб.коп.│и монтажа в руб.коп.    │

      │ др.элементы │      ├─────┬─────┬──────────┴─┬──────┬─────┬─────────┤

      │             │      │     │     │            │      │     │         │

      │             │      │ Цена│Сумма│Обоснование │  Цена│Сумма│Обосн-е  │

      │             │      │     │     │№ пр-та,    │      │     │№ пр-та  │    

      │             │      │     │     │            │      │     │15-17,   │

      │             │      │     │     │поз.        │      │     │поз.     │

──────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴─────────┤    

                                                                           │

3       РЕЛЕ РПУ-3-114  21  11    231,00    12-053      2,90  30,90 1-429  │

                                                                           │

4       РЕЛЕ РИС-Э2М    1   18,20  18,20  П.13-106      4,40   4,40 1-429  │

                                                                           │

5       РЕЗИСТОР ПЭВ-50 10  0,295   2,95 36-09 П.01-468 0,75   7,50 1-422  │

                                                                           │

6       РЕЛЕ РПУ-3-118  2   13,70  27,40 15-04 П.12-054 4,40   8,80 1-429  │

                                                                           │

7       РЕЛЕ РУ-21/015  58   2,30 133,40       П.13-111 2,90 168,20 1-428  │

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                продолжение Расшифровки №1

─────┬──────────────┬──────┬──────────────────────┬───────────────────────┐

№ П/П│  Аппараты,   │Кол-во│ Стоимость аппаратов  │Стоимость установки    │

     │  приборы и   │      │ и приборов в руб.коп.│и монтажа в руб.коп.   │

     │  др.элементы │      ├─────┬─────┬──────────┴─┬──────┬─────┬────────┤

     │              │      │     │     │            │      │     │        │

     │              │      │ Цена│Сумма│Обоснование │  Цена│Сумма│Обосн-е │

     │              │      │     │     │№ пр-та,    │      │     │№ пр-та │

     │              │      │     │     │            │      │     │15-17,  │

     │              │      │     │     │поз.        │      │     │поз.    │

─────┴──────────────┴──────┴─────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴────────┤

                                                                          │

8       ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ                                                     │

        УП5311          3    2,20   6,60    П.06-409    1,50   4,50  1-445│

                                                                          │

9       КНОПКА КЕ-011   5    0,80   4,0     П.18.011    1,50   7,50  1-444│

                                                                          │

10      СИРЕНА СС-2     1    3,75  3,75     П. 19-063   1,20   1,20  1-478│

                                                                          │

11      ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ                                                     │

        УП5317          4    9,70  38,80    П. 06-415   10,30 41,20  1-445│

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                продолжение Расшифровки №1

─────┬─────────────┬───────┬──────────────────────┬────────────────────────┐

№ П/П│  Аппараты,  │ Кол-во│ Стоимость аппаратов  │Стоимость установки     │

     │  приборы и  │       │ и приборов в руб.коп.│и монтажа в руб.коп.    │

     │  др.элементы│       ├─────┬─────┬──────────┴─┬──────┬─────┬─────────┤

     │             │       │     │     │            │      │     │         │

     │             │       │ Цена│Сумма│Обоснование │  Цена│Сумма│Обосн-е  │

     │             │       │     │     │№ пр-та,    │      │     │№ пр-та  │

     │             │       │     │     │            │      │     │15-17,   │

     │             │       │     │     │поз.        │      │     │поз.     │

─────┴─────────────┴───────┴─────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴─────────┤

                                                                           │

                                         01-02                             │

12      ШИНА СТ. 4X25   2,4КГ 0,13  0,31 СТР. 10        1,45  4,35 1-500   │

                                                                           │

13      ТАБЛИЧКА ФИРМ.  1       -       -       -       0,28  0,28 1-505   │

                                                                           │

14      ТАБЛИЧКА ОБОЗН. 120     -       -       -       0,10  12,0 1-504   │

                                                                           │

15      БУКВЫ           4       -       -       -       0,024 0,10 1-499   │

                                                                           │

II      И Т О Г О               503,11                       354,63        │

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                продолжение Расшифровки №1

─────┬──────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐

№ П/П│  Аппараты,   │Кол-во │Стоимость аппаратов  │Стоимость установки      │

     │  приборы и   │       │и приборов в руб.коп.│и монтажа в руб.коп.     │

     │  др.элементы │       ├────┬─────┬──────────┴─┬──────┬─────┬──────────┤

     │              │       │    │     │            │      │     │          │

     │              │       │Цена│Сумма│Обоснование │  Цена│Сумма│Обосн-е   │

     │              │       │    │     │№ пр-та,    │      │     │№ пр-та   │

     │              │       │    │     │            │      │     │15-17,    │

     │              │       │    │     │поз.        │      │     │поз.      │

─────┴──────────────┴───────┴────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴──────────┤

                                                                            │

III     ТРАНСПОРТНО-                                                        │

        ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ                                                     │

        РАСХОДЫ                   13,84                                     │

                                                                            │

        ВСЕГО (I+II+III)         523,52                     360,78          │

                                                                            │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                Расшифровка №2

                   стоимости комплекта запасных частей

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                            │

№П/П                КОЛ-ВО ЦЕНА В РУБ. И КОП. СУММА В РУБ.,КОП. ОБОСНОВАНИЕ │

                                                                            │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

I       АППАРАТЫ                                                            │

        СОБСТВЕННОГО                                                        │

        ПРОИЗВОДСТВА    -       -                       2,19    -           │

                                                                            │

        В ТОМ ЧИСЛЕ                                                         │

                                                                            │

        ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                         │

        АП50-2МТ        1       2,19                    2,19    15-04,      │

                                                                П. 1-008,   │

                                                                   1-017    │

                                                                            │

II      ПОКУПНЫЕ                                                            │

        КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                       │

        ИЗДЕЛИЯ         -       -                      14,69    -           │

                                                                            │

        В ТОМ ЧИСЛЕ                                                         │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                      продолжение расшифровки № 2

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                           │

№П/П                КОЛ-ВО ЦЕНА В РУБ. И КОП. СУММА В РУБ.,КОП. ОБОСНОВАНИЕ│

                                                                           │

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                                           │

        РЕЛЕ РП-23      2       3,70                    7,40    15-04,     │

                                                                П. 13-212, │

                                                                           │

                                                                           │

        РЕЛЕ РУ-21/015  3       2,30                    6,90       13-111  │

                                                                           │

        И Т О Г О                                       14,30              │

                                                                           │

        ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ              0,39              │

                                                                           │

III     СТОИМОСТЬ ЗИП (I+II)                            16,88              │

                                                                           │

IV      КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗИП 5%                            0,84   15-17,     │

                                                                СТР. 10,   │

                                                                П. 9       │

                                                                           │

        ИТОГО (КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ) III+IV               17,70              │

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

