| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  | Декабрь | 2014 | г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена | Коэффициенты |  | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО |
| № | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних | в базисных | пере- | в текущих |
| п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных) |
|  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб. |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | НР и СП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 6.58-23-2 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 100 м2 | 48,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 685,06 |  | 1 | 33 430,93 | 16,03 | 535 897,78 |
|  |  | МР |  |  | 26,09 |  | 1 | 1 273,19 | 4,51 | 5 742,10 |
| 13,1 | 1.1-1-222 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ II, ТОЛЩИНА 40-60 ММ | м3 | 210 | 1 828,56 |  | 1 | 383 997,60 | 2,52 | 967 673,95 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 34 768,17 | 88 | 471 590,05 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 26 410,43 | 44 | 235 795,02 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 65,12 |  |  | 1 | 3 177,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 479 880,32 |  | 2 216 698,90 |
| 15 | 6.62-40-1 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 100 м2 | 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 120,32 |  | 1 | 7 339,52 | 16,03 | 117 652,51 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,98 |  | 1 | 181,78 | 8,76 | 1 592,39 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,70 |  | 1 | (42,70) | 16,03 | (684,48) |
|  |  | МР |  |  | 0,14 |  | 1 | 8,54 | 3,82 | 32,62 |
| 15,2 | 1.1-1-2850 | СРЕДСТВО БИОЦИДНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВСЕХ ВИДОВ БИОКОРРОЗИИ 'КАРТОЦИД-КОМПАУНД', МАРКА В1 'ДРЕВЕСНЫЙ ДОКТОР' | кг | 1256,6 | 58,51 |  | 1 | 73 523,67 | 4,41 | 324 239,37 |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 7 339,52 | 84 | 98 828,11 |
|  |  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 4 697,29 | 44 | 51 767,10 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 74,73 | 167 | 1 143,08 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 9,61 |  |  | 1 | 586,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 93 165,05 |  | 595 255,18 |
| 20 | 3.10-46-1 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10 м3 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 88,30 | *1,15 | 1 | 2 132,45 | 16,03 | 34 183,09 |
|  |  | ЭМ |  |  | 17,01 | *1,25 | 1 | 446,51 | 6,93 | 3 094,33 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3,00 | *1,25 | 1 | (78,75) | 16,03 | (1262,36) |
|  |  | МР |  |  | 0,84 |  | 1 | 17,64 | 4,56 | 80,44 |
| 20,1 | 1.1-1-349 | КЕРОСИНОВЫЙ КОНТАКТ | т | 0,21 | 7 438,24 |  | 1 | 1 562,03 | 2,31 | 3 608,29 |
| 20,2 | 1.1-1-9 | АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ОЧИЩЕННЫЙ | т | 0,357 | 7 682,53 |  | 1 | 2 742,66 | 11,85 | 32 500,56 |
| 20,3 | 1.1-1-10 | АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) | т | 1,407 | 7 777,06 |  | 1 | 10 942,32 | 17 | 186 019,50 |
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 2 239,07 | 88 | 30 081,12 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1 492,72 | 44 | 15 040,56 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 137,81 | 167 | 2 108,14 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,8 |  | *1,15 | 1 | 188,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 713,21 |  | 306 716,03 |
| 22 | 6.58-6-1 | УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН лист кр 27 | 100 м | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 438,17 |  | 1 | 1 270,69 | 16,03 | 20 369,21 |
|  |  | ЭМ |  |  | 100,73 |  | 1 | 292,12 | 6,56 | 1 916,29 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 25,52 |  | 1 | (74,01) | 16,03 | (1186,35) |
|  |  | МР |  |  | 143,47 |  | 1 | 416,06 | 4,51 | 1 876,44 |
| 22,1 | 1.1-1-217 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 40-60 ММ | м3 | 10,092 | 1 828,56 |  | 1 | 18 453,83 | 3,34 | 61 635,78 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 1 321,52 | 88 | 17 924,90 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1 003,85 | 44 | 8 962,45 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 129,52 | 167 | 1 981,20 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 39,87 |  |  | 1 | 115,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 887,59 |  | 114 666,27 |
| 23 | 6.58-35-1 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛ, СМЕНА КОНЦОВ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ | 100 шт. | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 840,14 |  | 1 | 2 112,08 | 16,03 | 33 856,59 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,24 |  | 1 | 0,13 | 8,71 | 1,15 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,06 |  | 1 | (0,03) | 16,03 | (0,53) |
|  |  | МР |  |  | 6 119,80 |  | 1 | 3 365,89 | 4,87 | 16 391,88 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 2 196,56 | 88 | 29 793,80 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1 668,54 | 44 | 14 896,90 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0,05 | 167 | 0,89 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 344,28 |  |  | 1 | 189,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 343,25 |  | 94 941,21 |
| 24 | 6.58-2-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 107,21 |  | 1 | 6 539,81 | 16,03 | 104 833,15 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 5 231,85 | 71 | 74 431,54 |
|  |  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 3 596,90 | 44 | 46 126,59 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,49 |  |  | 1 | 639,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 368,56 |  | 225 391,28 |
| 26 | 6.58-17-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СКАТОВ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 658,37 |  | 1 | 40 160,57 | 16,03 | 643 773,94 |
|  |  | МР |  |  | 494,34 |  | 1 | 30 154,74 | 5,07 | 152 884,53 |
| 26,1 | 1.1-1-1087 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,7-0,8 ММ | т | 31,11 | 11 791,78 |  | 1 | 366 842,28 | 2,9 | 1 063 842,60 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 41 766,99 | 88 | 566 521,07 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 31 726,85 | 44 | 283 260,53 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58,16 |  |  | 1 | 3 547,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 510 651,43 |  | 2 710 282,67 |
| 31 | 6.58-26-1 | СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ (ТРУБА В ОДИН КАНАЛ) лист КР34 | 10 шт. | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 199,02 |  | 1 | 1 472,75 | 16,03 | 23 608,15 |
| 31,1 | 1.1-1-1146 | СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18КП, 18 ПС, 18ГПС № 5-10 | т | 0,3848 | 8 416,35 |  | 1 | 3 238,61 | 3,05 | 9 877,77 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 1 531,66 | 88 | 20 775,17 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1 163,47 | 44 | 10 387,59 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,6 |  |  | 1 | 137,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 406,49 |  | 64 648,68 |
| 33 | 6.53-21-1 | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ - КР П 35 | м3 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 372,30 |  | 1 | 1 340,28 | 16,03 | 21 484,69 |
| 33,1 | 1.1-1-354 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ | 1000 шт. | 1,4472 | 1 043,55 |  | 1 | 1 510,23 | 10,59 | 15 993,29 |
| 33,2 | 1.3-2-12 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 50 | м3 | 0,9108 | 475,68 |  | 1 | 433,25 | 7,45 | 3 227,71 |
|  |  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | 1 219,65 | 76 | 16 328,36 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 938,20 | 44 | 9 453,26 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 35,39 |  |  | 1 | 127,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 441,61 |  | 66 487,31 |
| 39 | 3.12-15-1 | УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА лист КР36 | шт. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 21,58 | *1,15 | 1 | 893,41 | 16,03 | 14 321,39 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,74 | *1,25 | 1 | 33,30 | 8,79 | 292,71 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,18 | *1,25 | 1 | (8,10) | 16,03 | (129,84) |
|  |  | МР |  |  | 0,35 |  | 1 | 12,60 | 4,56 | 57,46 |
| 39,1 | 1.1-1-1079 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ | т | 1,008 | 15 328,48 |  | 1 | 15 451,11 | 2,09 | 32 292,82 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 929,15 | 88 | 12 602,82 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 705,79 | 44 | 6 301,41 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 14,18 | 167 | 216,83 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,93 |  | *1,15 | 1 | 79,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 039,54 |  | 66 085,44 |
| 43 | 6.58-5-1 | РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК лист КР28 | 100 м | 15,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 152,44 |  | 1 | 2 388,73 | 16,03 | 38 291,42 |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,14 |  | 1 | 127,55 | 6,56 | 836,75 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,06 |  | 1 | (32,28) | 16,03 | (517,45) |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 1 910,98 | 71 | 27 186,91 |
|  |  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 1 313,80 | 44 | 16 848,22 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 56,49 | 167 | 864,14 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 14,8 |  |  | 1 | 231,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 797,55 |  | 84 027,44 |
| 44 | 3.12-16-1 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ | 100 м | 15,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 68,50 | *1,15 | 1 | 1 234,40 | 16,03 | 19 787,50 |
|  |  | ЭМ |  |  | 29,78 | *1,25 | 1 | 583,32 | 6,96 | 4 059,88 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5,75 | *1,25 | 1 | (112,63) | 16,03 | (1805,43) |
|  |  | МР |  |  | 15,62 |  | 1 | 244,77 | 6,7 | 1 639,93 |
| 44,1 | 1.6-1-218 | ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ | т | 10,9704 | 14 881,46 |  | 1 | 163 255,57 | 3,71 | 605 678,16 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 1 283,78 | 88 | 17 413,00 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 975,18 | 44 | 8 706,50 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 197,10 | 167 | 3 015,07 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,9 |  | *1,15 | 1 | 106,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 167 774,12 |  | 660 300,04 |
| 47 | 3.15-107-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА - парапет и лестница выхода на кровлю | 100 м2 | 9,402 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 759,70 | *1,15)*0,5 | 1 | 4 107,05 | 16,03 | 65 836,05 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,74 | *1,25)*0,5 | 1 | 4,35 | 8,78 | 38,18 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,18 | *1,25)*0,5 | 1 | (1,06) | 16,03 | (16,96) |
|  |  | МР |  |  | 1,68 | )*0,5 | 1 | 7,90 | 4,56 | 36,01 |
| 47,1 | 1.1-1-463 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 | т | 0,115645 | 32 008,27 | [К НР )*0,5] | 1 | 3 701,60 | 0,91 | 3 368,45 |
| 47,2 | 1.1-1-732 | ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' | кг | 12,6927 | 20,19 | [К НР )*0,5] | 1 | 256,27 | 2,73 | 699,61 |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 4 107,05 | 84 | 55 302,28 |
|  |  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 2 628,51 | 44 | 28 967,86 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1,86 | 167 | 28,32 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 64,6 |  | *1,15)*0,5 | 1 | 349,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 814,59 |  | 154 276,76 |
| 48 | 6.69-14-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ- кр30 | 100 м2 | 2,2545 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 187,43 |  | 1 | 422,56 | 16,03 | 6 773,65 |
|  |  | МР |  |  | 73,82 |  | 1 | 166,43 | 4,5 | 748,92 |
| 48,2 | 1.1-1-231 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ IV, ТОЛЩИНА 25-32 ММ | м3 | 6,46 | 1 828,56 |  | 1 | 11 812,50 | 1,69 | 19 963,12 |
|  |  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | 384,53 | 76 | 5 147,97 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 295,79 | 44 | 2 980,41 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,65 |  |  | 1 | 42,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 081,81 |  | 35 614,07 |
| 49 | 6.58-3-3 | РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПОЛУКРУГЛЫХ И ТРЕУГОЛЬНЫХ | 100 шт. | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 674,99 |  | 1 | 167,50 | 16,03 | 2 685,01 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 134,00 | 71 | 1 906,36 |
|  |  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 92,13 | 44 | 1 181,40 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 159,22 |  |  | 1 | 15,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 393,63 |  | 5 772,77 |
| 51 | 3.10-13-1 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН - КР п. 11 | окно | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 67,97 | )*1,15 | 1 | 781,66 | 16,03 | 12 529,93 |
|  |  | ЭМ |  |  | 11,17 | )*1,25 | 1 | 139,63 | 8,77 | 1 224,51 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,64 | )*1,25 | 1 | (33,00) | 16,03 | (528,99) |
|  |  | МР |  |  | 255,72 |  | 1 | 2 557,20 | 2,72 | 6 955,58 |
| 51,1 | 1.1-1-226 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ III, ТОЛЩИНА 25-32 ММ | м3 | 0,7 | 1 828,56 |  | 1 | 1 279,99 | 2,52 | 3 225,58 |
| 51,2 | 1.1-1-1117 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ | т | 0,013 | 9 869,71 |  | 1 | 128,31 | 2,49 | 319,48 |
| 51,3 | 1.1-1-227 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ III, ТОЛЩИНА 40-60 ММ | м3 | 2,8 | 1 828,56 |  | 1 | 5 119,97 | 2,52 | 12 902,32 |
| 51,6 | 1.1-1-75 | БРУСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 50-60ММ | м3 | 0,8 | 2 472,13 |  | 1 | 1 977,70 | 2,32 | 4 588,27 |
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 820,74 | 88 | 11 026,34 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 547,16 | 44 | 5 513,17 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 57,75 | 167 | 883,41 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,08 |  | )*1,15 | 1 | 69,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 410,11 |  | 59 168,59 |
| 52 | 3.10-29-2 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ БЕЗ ПОДШИВКИ КР п. 11 | м2 | 8,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 51,49 | )*1,15 | 1 | 530,55 | 16,03 | 8 504,76 |
|  |  | ЭМ |  |  | 7,44 | *1,25 | 1 | 83,33 | 8,77 | 730,79 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,76 | *1,25 | 1 | (19,71) | 16,03 | (315,98) |
|  |  | МР |  |  | 150,71 |  | 1 | 1 350,36 | 2,29 | 3 092,33 |
| 52,1 | 1.1-1-71 | БРУСКИ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ II, ТОЛЩИНА 32-75 ММ | м3 | 0,016997 | 2 848,86 |  | 1 | 48,42 | 13,28 | 643,05 |
| 52,2 | 1.1-1-220 | ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ II, ТОЛЩИНА 19-22 ММ | м3 | 0,299999 | 1 828,56 |  | 1 | 548,57 | 2,52 | 1 382,39 |
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 557,08 | 88 | 7 484,19 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 371,39 | 44 | 3 742,09 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 34,49 | 167 | 527,69 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,08 |  | )*1,15 | 1 | 42,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,19 |  | 26 107,29 |
| 55 | 6.58-28-1 | УСТРОЙСТВО НА КОНЬКЕ КРОВЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЕРЕВКИ КР29 | м | 340 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7,30 |  | 1 | 2 482,00 | 16,03 | 39 786,46 |
|  |  | МР |  |  | 54,76 |  | 1 | 18 618,40 | 4,21 | 78 383,46 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 2 581,28 | 88 | 35 012,08 |
|  |  | СП от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1 960,78 | 44 | 17 506,04 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,59 |  |  | 1 | 200,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 642,46 |  | 170 688,04 |
| 56 | 6.54-16-1 | РАЗБОРКА ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЧЕРДАЧНЫХ, ТОЛЩИНА ЗАСЫПКИ 20 СМ лист КР11 | 100 м2 | 59,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 463,58 |  | 1 | 27 481,02 | 16,03 | 440 520,79 |
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 21 984,82 | 71 | 312 769,76 |
|  |  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 15 114,56 | 44 | 193 829,15 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 45,36 |  |  | 1 | 2 688,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 580,40 |  | 947 119,70 |
| 57 | 3.26-27-1 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | м3 | 1021,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 135,42 | *1,15 | 1 | 159 018,97 | 16,03 | 2 549 074,03 |
|  |  | ЭМ |  |  | 44,11 | *1,25 | 1 | 56 300,90 | 8,53 | 480 246,69 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9,84 | *1,25 | 1 | (12559,53) | 16,03 | (201329,27) |
| 57,1 | 1.1-1-2586 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ НЕНАГРУЖАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 'ЛАЙТ БАТТС', ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 170 ММ | м3 | 1041,522 | 480,08 |  | 1 | 500 013,88 | 4,46 | 2 230 061,91 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 165 379,73 | 76 | 1 937 296,26 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 111 313,28 | 44 | 1 121 592,57 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 21 979,18 | 167 | 336 219,88 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,58 |  | *1,15 | 1 | 12 423,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014 005,94 |  | 8 654 491,34 |
| 58 | 3.11-38-1 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 100 м2 | 68,072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 38,53 | *1,15 | 1 | 3 016,24 | 16,03 | 48 350,27 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,92 | *1,25 | 1 | 78,28 | 6,1 | 477,53 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,18 | *1,25 | 1 | (15,32) | 16,03 | (245,52) |
| 58,1 | 1.1-1-2389 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ | м2 | 8332,013 | 4,32 |  | 1 | 35 994,30 | 4,94 | 177 811,82 |
|  |  | НР от ЗП | % | 104 |  |  |  | 3 136,89 | 88 | 42 548,24 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2 111,37 | 44 | 21 274,12 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 26,81 | 167 | 410,02 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,45 |  | *1,15 | 1 | 270,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 363,89 |  | 290 872,00 |
| 74 | 6.68-13-1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 688,8336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,86 |  | 1 | 6 103,07 | 7,3 | 44 552,38 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,48 |  | 1 | (1019,47) | 16,03 | (16342,16) |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1 784,07 | 167 | 27 291,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 887,14 |  | 71 843,79 |
| 75 | 15.1-22-5 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 22 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ | т | 688,8336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 47,16 |  | 1 | 32 485,39 | 5,23 | 169 898,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 485,39 |  | 169 898,60 |
| 76 | 15.1-0-1 | СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА | т | 688,8336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 101,00 |  | 1 | 69 572,19 | 1,51 | 105 054,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 69 572,19 |  | 105 054,01 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 2 661 230,46 |  | 17 896 407,41 |  |
|  |  | Итого по локальной смете | Ремонт крыш скатных (за исключением крыш с мягким наплавленным покрытием) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 2 661 230,46 |  | 17 896 407,41 |  |
| Составил |  | рук. сметного отдела |  |  |  |  | В.В. Морозов |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  | рук. сметного отдела |  |  |  |  | В.В. Морозов |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |