Кольца колодцев, крышки и днища

При строительстве колодца в наше время обычно используются следующие материалы: железобетонные кольца колодцев, образующие ствол колодца и кольцо горловины колодцев; цемент для заделывания швов между кольцами; промытый речной гравий для установки фильтра на дне колодца. Крышки и днища колодцев используются для укрепления колец колодцев. Когда строительство объекта закончено, требуется решить вопрос с водопроводом и канализацией. Для подвода воды понадобятся железобетонные трубы и кольца бетонные – колодец должен иметь крышку и днище. 

Кольца колодцев изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.900.1-14 “Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации”, ГПИ «Союзводоканалпроект» и соответствуют требованиям 

ВНИМАНИЕ! Мы не копаем колодца.Мы осуществляем только оптовые поставки, от 20 тонн. 

Цены на кольца колодцев от 28.07.2008 г.

	Наименование
	Масса, кг
	Размеры, см
DвxHxt 
	Цена, руб

	КЦ-7-10 
	430 
	70 x 99 x 7 
	1391

	КЦ-7-9 
	380 
	70 x 89 x 7 
	1370

	КЦ-7-6 
	250 
	70 x 59 x 7 
	1158

	КЦ-7-5 
	230 
	70 x 49 x 7 
	1074

	КЦ-7-3.5 
	150 
	70 x 34 x 7 
	919

	КЦ-7-3 
	130 
	70 x 29 x 7 
	885

	КЦ-7-2 
	82 
	70 x 19 x 7 
	845

	КЦ-7-1.5 
	60 
	70 x 14 x 7 
	785 

	КЦ-7-1,/h 150/ 
	64 
	70 x 15 x 7 
	738

	КЦ-7-1 
	43 
	70 x 10 x 7 
	738

	КЦ-10-9 
	600 
	100 x 90 x 8 
	1503

	КЦ-10-6 
	400 
	100 x 59 x 8 
	1452

	КЦ-10-5 
	330 
	100 x 49 x 8 
	1363

	КЦ-10-4 
	264 
	100 x 39 x 8 
	1202

	КЦ-10-3 
	200 
	100 x 29 x 8 
	1029

	КЦ-10-1,5 
	100 
	100 x 14 x 8 
	674

	КЦ-15-9 
	1000 
	150 x 89 x 9 
	2677 

	КЦ-15-6 
	660 
	150 x 59 x 9 
	2476

	КЦ-15-5 
	550 
	150 x 49 x 9 
	2289

	КЦ-15-3 
	330 
	150 x 29 x 8 
	1895

	КЦ-15-3,5 
	380 
	150 x 34 x 8 
	2059

	КЦ-15-1,5 
	150 
	150 x 14 x 9 
	1019

	КЦ-20-9 
	1475 
	200 x 89 x 10 
	4468

	КЦ-20-5 
	813
	200 x 49 x 9 
	3951

	КЦ-20-6 
	975
	200 x 59 x 10 
	4092


	Крышки

	Наименование
	Масса, кг
	Размеры, см
DxDотвxH
	Цена, руб

	КЦП-1-10-1 
	250 
	116 x 70 x 15 
	1491

	КЦП-1-10-1(отв.в центре) 
	250 
	116 x 70 x 15 
	1491

	КЦП-1-15-1 
	675 
	168 x 70 x 15 
	2615

	КЦП-1-15-1(отв.в центре) 
	675 
	168 x 70 x 15 
	2615

	КЦП-1-20-1 
	1280 
	220 x 70 x 15 
	5798

	КЦП-1-20-1(отв.в центре) 
	1280 
	220 x 70 x 15 
	5798


	Днища 

	Наименование
	Масса, кг
	Размеры, см
DxDотвxH
	Цена, руб

	КЦД-10 
	400 
	116 x - x 15 
	1591

	КЦД-15 
	830 
	168 x - x 15 
	3308

	КЦД-20 
	1420 
	220 x - x 15 
	6754


	Колодцы

	Наименование
	Масса, кг
	Размеры, см
НxDвнxDнарxDотв
	Цена, руб

	ВГ-15 
	3400
	190 x 150 x 168 x - 
	14700

	ВД-8 
	950
	150 x 80 x 96 x 50 
	5938

	ВС-12 
	1800 
	180 x 120 x 136 x 80 
	10248

	ВС-15 
	2560 
	180 x 150 x 166 x 120 
	12220


