· Колодезные кольца, плиты перекрытия колодцев, крышки и днища колодцев от ООО "Омега+" – это основные элементы, из которых строятся колодцы. Колодцы бывают различных видов: водопроводные, канализационные, а также колодцы газопроводных сетей. В зависимости от вида колодца используются различные колодезные кольца, крышки и днища. 
· Благодаря кольцам образуется ствол колодца и его горловина, крышки колодцев и днища колодцев применяются для укрепления колец. 
· Кольца имеют диаметр от 70 до 200 см, высоту – 10…90 см, их масса – 43…1470 кг. Диаметр крышек и днищ – 116…220 см, масса – 250…1420 кг. Выбор геометрических параметров колец, крышек и днищ определяется целями и условиями строительства колодца. Изготавливаются из бетона марки 200. 

	Марка колодезного кольца
	Цена
	 Объем м3
	Вес кг.
	Размеры мм.

	КЦ-10-3
	Цена договорная
	
	200
	1160/1000х80х290

	КЦ-10-5
	Цена договорная
	0.13
	330
	1160/100х80х490

	КС-10-6
	Цена договорная
	0.16
	400
	1160/1000х80х590

	КЦ-10-9
	Цена договорная
	0.24
	600
	1160/1000х80х890

	КЦ-15-1,5
	Цена договорная
	0,06
	150
	1500х90х140

	КЦ-15-3
	Цена договорная
	0.13
	330
	1680/1500х80х290

	КЦ-15-3,5
	Цена договорная
	0.15
	380
	1500х90х340

	КЦ-15-5
	Цена договорная
	0.22
	550
	1680/1500х90х490

	К-15-6
	Цена договорная
	0.265
	660
	1680/1500х90х590

	КЦ-15-9
	Цена договорная
	0.4
	1000
	1680/1500х90х890

	КЦ-20-6
	Цена договорная
	0.39
	975
	2200/2000х100х590

	КЦ-20-9
	Цена договорная
	0.56
	1475
	2200/2000х100х890

	КЦ-7-1
	Цена договорная
	 
	 
	 840/700x70x140

	КЦ-7-1.5
	Цена договорная
	0.024
	60
	840/700х70х140

	КЦ-7-10
	Цена договорная
	0.17
	430
	840/700х70х890

	КЦ-7-2
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦ-7-3
	Цена договорная
	0.05
	130
	840/700х70х290

	КЦ-7-3.5
	Цена договорная
	0.06
	150
	840/700х70х340

	КЦ-7-5
	Цена договорная
	0.08
	200
	840/700х70х600

	КЦ-7-6
	Цена договорная
	0.1
	250
	840/700х70х590

	КЦ-7-9
	Цена договорная
	0.15
	380
	 

	КЦО-1
	Цена договорная
	0.02
	50
	840х70

	КЦД-10
	Цена договорная
	0.16
	400
	х1160х150

	КЦд-10-9 (с дном)
	Цена договорная
	0.357
	800
	1160/1000х80х890

	КЦд-10-9/с дном без отв.
	Цена договорная
	0.358
	 
	 

	КЦД-15
	Цена договорная
	0.33
	830
	х1680х150

	КЦД-20
	Цена договорная
	0.57
	1420
	2200хх150

	КЦП-1-10-1
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦП-1-10-2
	Цена договорная
	0.1
	250
	1160х700х150

	КЦП-1-15-1
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦП-1-15-2
	Цена договорная
	0.27
	680
	1680х700х150

	КЦП-1-20-1
	Цена договорная
	0.51
	1280
	2200/700хх150

	КЦП-1-20-2
	Цена договорная
	 
	 
	 

	ККС 5-10
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦП-2-10-2 /отв. в центре/
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦП-2-15-2 /отв .в центре/
	Цена договорная
	 
	 
	 

	КЦП-2-20-2 /отв. в центре/
	Цена договорная
	 
	 
	 

	ПК-12/Крышка на ВС-12/
	Цена договорная
	0.17
	430
	1470х140х700

	ВГ-15
	Цена договорная
	1,36
	3,4
	1980х1680х1520

	ВС-12
	Цена договорная
	0.72
	1800
	1410.1380.1270х1800

	ВС-15
	Цена договорная
	 
	2550
	1980x1650x1520 

	КЦ-10-1,5
	Цена договорная
	0,04
	100
	1000х80х140


 

