

Извещение о проведении запроса котировок цен

№ __1___      





         

            от « 20 »   августа   2009г.

1. Муниципальный заказчик МУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 2  ; 

(полное наименование муниципального заказчика)

Расположенный по адресу: 350058 г.Краснодар ул.Ставропольская 221


      ;

(почтовый адрес муниципального заказчика)

контактное лицо:   Шульга Игорь Владимирович, тел. 231-26-68                                                    ;

(Ф.И.О. контактного лица, ответственного за размещение муниципального заказа, телефоны для справок)

адрес электронной почты:  detstomat2@kmivc.ru

 HYPERLINK "mailto:detstomat2@kmivc.ru"
;
(адрес электронной почты муниципального заказчика – при его наличии)

предусматривает осуществить работу:  монтаж системы  автоматической пожарной сигнализации в рамках реализации противопожарных мероприятий МУЗ ДСП №2.

                (закупки – требуется для отражения информации на сайте)

Размещение заказа проводится только среди субъектов малого предпринимательства

2. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.

3. Форма котировочной заявки прилагается.

         4. Предметом закупки является: монтаж системы  автоматической пожарной сигнализации в рамках реализации противопожарных мероприятий МУЗ ДСП №2.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы
	 

	1
	 Устройство: автоматического ввода  програм
	шт.
	1
	 

	2
	 Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт.
	1
	 

	3
	 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 20 лучей
	шт.
	 3
	 

	4
	Охранно-пожарный прибор на 20 шлейфа сигнализации С-20 П 
	шт
	 3
	 

	5
	 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт.
	4
	 

	6
	 Блок питания БИРП 12В/4А
	шт
	4
	 

	7
	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	  шт.
	 220
	 

	8
	 Извещатель дымовой оптико-электронный ДИП-85 «Агат» (ИП-212-39) с БР-1(БР-2)
	шт.
	220
	 

	9
	 Извещатели ПС автоматические: тепловой электр-оконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	8
	 

	10
	 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт
	8
	 

	11 
	 Транспарант световой (табло)
	  шт.
	 11
	 

	12
	Светильник указательный «Выход» 
	шт.
	 11
	 

	13
	  Табло сигнальное студийное или коридорное
	 шт.
	1
	 

	14
	Оповещатель звуковой ССУ 
	  шт.
	 1
	 

	15
	 Короб по стенам и потолкам, длина,м:2
	100м
	 2
	 

	16
	Кабель-канал КЕVA 22х12мм, длина2м 
	 шт
	 100
	 

	1 7
	 Провод в коробах, сечение, мм2, до:6
	100м
	2
	 

	18
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластика марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,4мм
	1000м
	0,2
	 

	19
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода мм2, до: 6
	100 м   трубок
	9
	 

	20
	Трубы поливинилхлоридные легкие, наружным диаметром 16мм
	 м
	900
	 

	21
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластика марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,4 мм
	1000м
	0,9
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы
	 

	22
	Автоматизированные системы управления 1 категории техничской сложности с колличеством каналов 20
	система 
	1
	 


5. Место выполнения работ: _г. Краснодар  Ставропольская 221                                                                                           (место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

6. Сроки выполнения работ: III квартал 2009 г.

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. Цена  работ должна быть указана с учетом затрат на перевозку на склад заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. В случае расхождения между стоимостью единицы какого-либо наименования  выполнения работ,  и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы, а общая стоимость будет исправлена.

8. Максимальная цена контракта: _________499 274,00___________ руб. (с учетом НДС).

(сумма финансирования, определенная в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг)


9. Требования, предъявляемые к организациям, участвующим в размещении заказа на выполнение работ: принадлежность к субъектам малого предпринимательства. Участники размещения заказа декларируют в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  субъектов малого предпринимательства).

10. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем предприятия поставщика, имеющим право финансовой подписи (для юридических и физических лиц), и заверена синей печатью (для юридических лиц). Котировочная заявка подается в запечатанном конверте и предоставляется по адресу: _________350058, г. Краснодар, ул. Ставропольская 221______________________________________.

Дата начала подачи котировочных заявок: «_21_»__августа__ 2009г.

Дата и время окончания приема котировочных заявок: «17» ч. «_31_»_августа_ 2009г.

Заявки, поданные в форме электронного документа временно не принимаются.

Любой участник размещения данного заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

11. Оплата выполнения работ производится в течение 2009 года по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования, по факту подписания акта выполненных работ, подписываемого представителями муниципального заказчика и подрядчика в соответствии с условиями заключаемого между подрядчиком и заказчиком муниципального контракта.

12. Подрядчик, объявленный победителем по проводимому запросу котировок цен, обязан не ранее чем через  _7_ дней, со дня получения от муниципального заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта муниципального контракта, подписать проект муниципального контракта и представить его заказчику в срок до «_09 » сентября 2009г.

Главный врач 

МУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 2                                           Шульга И.В.               

(должность, подпись,  инициалы, фамилия руководителя муниципального заказчика)

