## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " _______________2013 г.
Предварительные расчеты
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ПНР с работам 2008г, Звездочка-Юг
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________507831,89 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пуско-наладочные работы
1 | ТЕРп03-01-002-13 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 НР (6033,81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (3494,69 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 14 | 52.85 | 52.85 |  |  |  | 739.9 | 739.9 |  |  | 5 | 70
2 | ТЕРп03-01-002-15 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20 НР (5171,84 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (2995,45 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 6 | 105.7 | 105.7 |  |  |  | 634.2 | 634.2 |  |  | 10 | 60
3 | ТЕРп03-01-002-18 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: до № 10 НР (8567,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (4962,01 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 4 | 262.64 | 262.64 |  |  |  | 1050.56 | 1050.56 |  |  | 25 | 100
4 | ТЕРп03-01-004-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 НР (2398,68 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1389,28 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 установка | 7 | 42.02 | 42.02 |  |  |  | 294.14 | 294.14 |  |  | 4 | 28
5 | ТЕРп03-01-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом НР (929,33 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (538,26 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 7 | 16.28 | 16.28 |  |  |  | 113.96 | 113.96 |  |  | 1.5 | 10.5
6 | ТЕРп03-01-011-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный НР (2479,09 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1435,85 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 10 | 30.4 | 30.4 |  |  |  | 304 | 304 |  |  | 2.8 | 28
7 | ТЕРп03-01-011-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий НР (5329,39 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (3086,71 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 14 | 46.68 | 46.68 |  |  |  | 653.52 | 653.52 |  |  | 4.3 | 60.2
8 | ТЕРп02-01-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (8704,79 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (5041,69 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 система | 7 | 152.49 | 152.49 |  |  |  | 1067.43 | 1067.43 |  |  | 13.4 | 93.8
9 | ТЕРп03-01-022-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 НР (15935,33 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (9229,51 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 вентиляционная сеть | 18 | 108.56 | 108.56 |  |  |  | 1954.08 | 1954.08 |  |  | 10 | 180
10 | ТЕРп03-01-022-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 НР (3718,14 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (2153,49 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 вентиляционная сеть | 3 | 151.98 | 151.98 |  |  |  | 455.94 | 455.94 |  |  | 14 | 42
11 | ТЕРп03-01-022-03 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 НР (5311,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (3076,5 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 вентиляционная сеть | 3 | 217.12 | 217.12 |  |  |  | 651.36 | 651.36 |  |  | 20 | 60
12 | ТЕРп03-02-072-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды НР (15687,91 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (9086,21 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 узел | 7 | 274.82 | 274.82 |  |  |  | 1923.74 | 1923.74 |  |  | 26 | 182
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 9842.83 | 9842.83 |  |  |  | 914.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Территориальный индекс 4 квартал 2012г ОЗП=14,76; ЭМ=6,413; ЗПМ=14,76; МАТ=4,457; ТЗ=14,76; ТЗМ=14,76 (Поз. 1-7, 9-11, 8, 12)) | [9 empty] | 145280.17 | 145280.17 |  |  |  | 13498.02
Накладные расходы | [9 empty] | 80267.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 46489.66
Итоги по разделу 1 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [9 empty] | 189366.86 |  |  |  |  | 9427.21
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 29501.75 |  |  |  |  | 1384.49
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [9 empty] | 53168.52 |  |  |  |  | 2686.32
Итого | [9 empty] | 272037.13 |  |  |  |  | 13498.02
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 145280.17
Накладные расходы | [9 empty] | 80267.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 46489.66
Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы | [9 empty] | 272037.13 |  |  |  |  | 13498.02
Раздел 2. Установка регуляторов оборотов вентилятора
13 | ТЕРм08-03-534-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (1648,59 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1061,63 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 8 | 18.05 | 17.29 | 0.76 |  |  | 144.4 | 138.32 | 6.08 |  | 2.29 | 18.32
14 |  | Регулятор оборотов RE 1.5 4676/1,18/4,457=889.10 | шт | 3 | 889,1 4676/1,18/4,457 |  |  |  |  | 2667.3
15 |  | Регулятор оборотов RTRD-2 15399/1,18/4,457=2927,98 | шт | 1 | 2927,98 15399/1,18/4,457 |  |  |  |  | 2927.98
16 |  | Регулятор оборотов RTRD-4 21460/1,18/4,457=4080.42 | шт | 2 | 4080,42 21460/1,18/4,457 |  |  |  |  | 8160.84
17 |  | Регулятор оборотов RTRЕ-5 8265/1,18/4,457=1569.80 | шт | 2 | 1569,8 8256/1,18/4,457 |  |  |  |  | 3139.6
18 | ТЕРп03-01-065-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Узел технологический регулирования расхода воздуха НР (9207,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (5332,68 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 узел | 8 | 141.13 | 141.13 |  |  |  | 1129.04 | 1129.04 |  |  | 13 | 104
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 18169.16 | 1267.36 | 6.08 |  |  | 122.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Территориальный индекс 4 квартал 2012г ОЗП=14,76; ЭМ=6,413; ЗПМ=14,76; МАТ=4,457; ТЗ=14,76; ТЗМ=14,76 (Поз. 14-17, 13, 18)) | [9 empty] | 94049.44 | 18706.23 | 38.99 |  |  | 1805.44
Накладные расходы | [9 empty] | 10855.8
Сметная прибыль | [9 empty] | 6394.31
Итоги по разделу 2 Установка регуляторов оборотов вентилятора :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 75304.22
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 4790.81 |  |  |  |  | 270.4
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 31204.52 |  |  |  |  | 1535.04
Итого | [9 empty] | 111299.55 |  |  |  |  | 1805.44
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 75304.22
Машины и механизмы | [9 empty] | 38.99
ФОТ | [9 empty] | 18706.23
Накладные расходы | [9 empty] | 10855.8
Сметная прибыль | [9 empty] | 6394.31
Итого по разделу 2 Установка регуляторов оборотов вентилятора | [9 empty] | 111299.55 |  |  |  |  | 1805.44
Раздел 3. Установка решеток
Помещение №104
19 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (168,78 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (103,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  | 1.46 | 1.46
20 |  | Решетки РВ 250*250 458.75/1,18/4,35=87.23 | шт | 1 | 87,23 458.75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 87.23
Помещение №103
21 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (1012,68 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (618,03 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 6 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 74.94 | 63.06 | 11.88 |  | 1.46 | 8.76
22 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=66.79 | шт | 6 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 400.74
Помещение №129
23 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (95,07 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (58,02 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.005 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 6.67 | 5.89 | 0.78 | 0.03 | 167.86 | 0.84
24 |  | Врезка 150*150 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.5 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 87.94
25 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (337,56 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (206,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 2 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 24.98 | 21.02 | 3.96 |  | 1.46 | 2.92
26 |  | Решетки РВ 2-1 62.50/1,18/4,35=11.88 | шт | 2 | 11,88 62.5/1,18/4,457 |  |  |  |  | 23.76
Помещение №153
27 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (506,33 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (309,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 3 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 37.47 | 31.53 | 5.94 |  | 1.46 | 4.38
28 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=66.79 | шт | 3 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 200.37
Помещение №151
29 | ТЕРр65-30-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм НР (31,19 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (19,84 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.012 | 303.74 | 272.92 | 30.82 | 6.68 |  | 3.64 | 3.28 | 0.36 | 0.08 | 39.9 | 0.48
30 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (475,18 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (290 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.025 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 33.34 | 29.46 | 3.88 | 0.13 | 167.86 | 4.2
31 |  | Воздуховод 150*150 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 1.2 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 112.09
32 |  | Врезка 150*150 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.1 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 17.59
33 |  | Переход со смещением 150*150/150*150 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 1.2 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 211.06
Бассейн
34 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (675,11 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (412,02 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 4 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 49.96 | 42.04 | 7.92 |  | 1.46 | 5.84
35 |  | Решетки РВ 250*200 418.75/1,18/4,35=79.62 | шт | 1 | 79,62 418.75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 79.62
36 |  | Решетки РВ 300*250 518.75/1,18/4,35=98.64 | шт | 1 | 98,64 518.75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 98.64
37 |  | Решетки РВ 350*300 623.75/1,18/4,35=118.60 | шт | 2 | 118,6 623.75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 237.2
Помещение №162-ВЕ7
38 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (779,35 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (475,63 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.041 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 54.68 | 48.31 | 6.37 | 0.22 | 167.86 | 6.88
39 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 2.4 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 224.18
40 |  | Отвод-90 200*200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.9 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 158.29
41 |  | Тройник-90 200*200/200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.5 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 87.94
42 |  | Отвод-90 д.200 681,25/1,18/4,35=129.23 | шт | 1 | 129,53 681,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 129.53
Помещение №159,160-ВЕ10
43 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (513,39 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (313,32 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.027 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 36.01 | 31.82 | 4.19 | 0.15 | 167.86 | 4.53
44 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 2.4 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 224.18
45 |  | Врезка 200*200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.3 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 52.76
46 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (506,33 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (309,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 3 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 37.47 | 31.53 | 5.94 |  | 1.46 | 4.38
47 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=66.79 | шт | 3 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 200.37
Помещение №123, 167-ВЕ8
48 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (874,57 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (533,74 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.046 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 61.35 | 54.21 | 7.14 | 0.25 | 167.86 | 7.72
49 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=173,27 | м2 | 3.7 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 345.62
50 |  | Отвод-90 200*200 925/1,18/4,35=173,27 | м2 | 0.9 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 158.29
51 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (506,33 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (309,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 3 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 37.47 | 31.53 | 5.94 |  | 1.46 | 4.38
52 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=65,84 | шт | 3 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 200.37
Помещение №125-ВЕ5
53 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (560,78 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (342,24 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0295 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 39.34 | 34.76 | 4.58 | 0.16 | 167.86 | 4.95
54 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 2 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 186.82
55 |  | Отвод-90 200*200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.45 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 79.15
56 |  | Тройник-90 200*200/200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.5 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 87.94
57 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (506,33 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (309,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 3 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 37.47 | 31.53 | 5.94 |  | 1.46 | 4.38
58 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=65,84 | шт | 3 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 200.37
Помещение №127-ВЕ4
59 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (551,46 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (336,56 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.029 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 38.68 | 34.18 | 4.5 | 0.16 | 167.86 | 4.87
60 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 2.4 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 224.18
61 |  | Тройник-90 200*200/200 925/1,18/4,35=175.88 | м2 | 0.5 | 175,88 925/1,18/4,457 |  |  |  |  | 87.94
62 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (337,56 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (206,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 2 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 24.98 | 21.02 | 3.96 |  | 1.46 | 2.92
63 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=65,84 | шт | 2 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 133.58
Помещение №126-ВЕ2
64 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (152,08 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (92,81 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.008 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 10.67 | 9.43 | 1.24 | 0.04 | 167.86 | 1.34
65 |  | Воздуховод 200*200 491.25/1,18/4,35=93.41 | м2 | 0.8 | 93,41 491.25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 74.73
66 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (168,78 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (103,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  | 1.46 | 1.46
67 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=65,84 | шт | 1 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 66.79
Помещение № -ВЕ3
68 | ТЕР20-01-001-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (169,26 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (103,3 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0089 | 1333.7 | 1178.38 | 155.32 | 5.39 |  | 11.87 | 10.49 | 1.38 | 0.05 | 167.86 | 1.49
69 |  | Воздуховод д.200 337,5/1,18/4,35=64.17 | м | 1 | 64,17 337,5/1,18/4,457 |  |  |  |  | 64.17
70 |  | Отвод-90 д.200 316,25/1,18/4,35=59,18 | шт | 1 | 60,13 316,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 60.13
71 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (168,78 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (103,01 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  |  | 12.49 | 10.51 | 1.98 |  | 1.46 | 1.46
72 |  | Решетки РВ 200*200 351,25/1,18/4,35=65,84 | шт | 1 | 66,79 351,25/1,18/4,457 |  |  |  |  | 66.79
73 |  | Прессшайба сверло 4,2*13 (1000) 0,75/1,18/4,35=0,14 | шт | 700 | 0,14 0,75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 98
74 |  | Силикон 193,75/1,18/4,35=36,84 | шт | 2 | 36,84 193,75/1,18/4,457 |  |  |  |  | 73.68
75 |  | С-рейка 200*200 15/1,18/4,35=2,85 | шт | 100 | 2,85 15/1,18/4,457 |  |  |  |  | 285
76 |  | Скотч алюминиевый 200/1,18/4,35=38.03 | шт | 2 | 38,03 200/1,18/4,457 |  |  |  |  | 76.06
77 |  | Перфорированная лента 20*0,55 9,39/1,18/4,35=1,79 | м | 25 | 1,79 9,39/1,18/4,457 |  |  |  |  | 44.75
78 |  | Дюбель-гвоздь 6-40 0,88/1,18/4,35=0,17 | шт | 50 | 0,17 0,88/1,18/4,457 |  |  |  |  | 8.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 5914.81 | 566.62 | 91.84 | 1.27 |  | 79.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Территориальный индекс 4 квартал 2012г ОЗП=14,76; ЭМ=6,413; ЗПМ=14,76; МАТ=4,457; ТЗ=14,76; ТЗМ=14,76 (Поз. 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 38, 43, 46, 48, 51, 53, 57, 59, 62, 64, 66, 68, 71, 20, 22, 24, 26, 28, 31-33, 35-37, 39-42, 44-45, 47, 49-50, 52, 54-56, 58, 60-61, 63, 65, 67, 69-70, 72-78, 29)) | [9 empty] | 32379.83 | 8363.31 | 588.97 | 18.74 |  | 1175.48
Накладные расходы | [9 empty] | 9096.91
Сметная прибыль | [9 empty] | 5552.59
Итоги по разделу 3 Установка решеток :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 23500.03 |  |  |  |  | 1168.4
Материалы | [9 empty] | 23427.55
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 101.75 |  |  |  |  | 7.08
Итого | [9 empty] | 47029.33 |  |  |  |  | 1175.48
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 23427.55
Машины и механизмы | [9 empty] | 588.97
ФОТ | [9 empty] | 8382.05
Накладные расходы | [9 empty] | 9096.91
Сметная прибыль | [9 empty] | 5552.59
Итого по разделу 3 Установка решеток | [9 empty] | 47029.33 |  |  |  |  | 1175.48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 33926.8 | 11676.81 | 97.92 | 1.27 |  | 1116.46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Территориальный индекс 4 квартал 2012г ОЗП=14,76; ЭМ=6,413; ЗПМ=14,76; МАТ=4,457; ТЗ=14,76; ТЗМ=14,76 (Поз. 14-17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 38, 43, 46, 48, 51, 53, 57, 59, 62, 64, 66, 68, 71, 20, 22, 24, 26, 28, 31-33, 35-37, 39-42, 44-45, 47, 49-50, 52, 54-56, 58, 60-61, 63, 65, 67, 69-70, 72-78, 29, 13, 1-7, 9-11, 18, 8, 12)) | [9 empty] | 271709.44 | 172349.71 | 627.96 | 18.74 |  | 16478.94
Накладные расходы | [9 empty] | 100220.01
Сметная прибыль | [9 empty] | 58436.56
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 122333.55 |  |  |  |  | 1175.48
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 4790.81 |  |  |  |  | 270.4
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 303241.65 |  |  |  |  | 15033.06
Итого | [9 empty] | 430366.01 |  |  |  |  | 16478.94
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 98731.77
Машины и механизмы | [9 empty] | 627.96
ФОТ | [9 empty] | 172368.45
Накладные расходы | [9 empty] | 100220.01
Сметная прибыль | [9 empty] | 58436.56
НДС 18% | [9 empty] | 77465.88
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 507831.89 |  |  |  |  | 16478.94
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)