## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
Корнеева
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 011-01-00-СОТ1.39, сметы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1827772,39 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________907728,13 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________920044,26 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2125,6 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________137,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-02-407-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Металлорукав по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (7490,69 руб.): 95% от ФОТ СП (5125,21 руб.): 65% от ФОТ | 26.65 | 857,48 289,52 | 178,57 6,35 | 22851.84 | 7715.71 | 4758,89 169,23 | 30.8 | 820.82
2 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель-канал ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (64,19 руб.): 95% от ФОТ СП (43,92 руб.): 65% от ФОТ | 0.3 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 521.73 | 67.12 | 17,57 0,45 | 23.8 | 7.14
3 | ФЕРм08-02-147-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель ВВГнг 3*1,5 по установленным конструкциям и лоткам с креплением, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (69,5 руб.): 95% от ФОТ СП (47,55 руб.): 65% от ФОТ | 0.5 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 330.17 | 55.8 | 209,4 17,36 | 11.6 | 5.8
4 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель ВВГнг 3*1,5 в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (2952,15 руб.): 95% от ФОТ СП (2019,89 руб.): 65% от ФОТ | 19.5 | 686,83 119,29 | 495,79 40,07 | 13393.19 | 2326.16 | 9667,91 781,37 | 12.4 | 241.8
5 | ФЕРм08-02-147-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель ИКСнг(LS)-Т-М12 по лоткам с креплением, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (833,97 руб.): 95% от ФОТ СП (570,61 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 3962.04 | 669.54 | 2512,74 208,32 | 11.6 | 69.6
6 | ФЕРм08-02-147-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель ИКВСнг(LS)-Т-М4 по лоткам с креплением, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (500,37 руб.): 95% от ФОТ СП (342,36 руб.): 65% от ФОТ | 3.6 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 2377.22 | 401.72 | 1507,64 124,99 | 11.6 | 41.76
7 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель F/UTP cat5e 2*2*0.52 нг(А)-НF в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (1082,45 руб.): 95% от ФОТ СП (740,62 руб.): 65% от ФОТ | 7.15 | 686,83 119,29 | 495,79 40,07 | 4910.83 | 852.92 | 3544,9 286,50 | 12.4 | 88.66
8 | ФЕРм08-02-147-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель F/UTP cat5e 2*2*0.52 нг(А)-НF в кабель-канале (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (69,5 руб.): 95% от ФОТ СП (47,55 руб.): 65% от ФОТ | 0.5 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 330.17 | 55.8 | 209,4 17,36 | 11.6 | 5.8
9 | ФЕРм11-04-028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (3,81 руб.): 92% от ФОТ СП (2,69 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 2,11 2,07 |  | 4.22 | 4.14 |  | 0.22 | 0.44
10 | ФЕРм11-04-028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж коммутационного шнура многомодового 50/125мкм (1 разъем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (22,85 руб.): 92% от ФОТ СП (16,15 руб.): 65% от ФОТ | 12 | 2,11 2,07 |  | 25.32 | 24.84 |  | 0.22 | 2.64
11 | ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка компьютерная (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (134,52 руб.): 95% от ФОТ СП (92,04 руб.): 65% от ФОТ | 0.33 | 788,01 428,54 | 22,16 0,54 | 260.04 | 141.42 | 7,31 0,18 | 43.2 | 14.26
12 | ФЕРм10-09-001-02 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Прим.IP-камера 1.3 мегапиксельная. (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (1863 руб.): 80% от ФОТ СП (1397,25 руб.): 60% от ФОТ | 15 | 210,58 155,25 |  | 3158.7 | 2328.75 |  | 15 | 225
13 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (93,15 руб.): 80% от ФОТ СП (69,86 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 199.93 | 112.01 | 39,6 4,43 | 10.1 | 10.1
14 | ФЕРм08-01-121-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аккумуляторная батарея (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (75,3 руб.): 95% от ФОТ СП (51,52 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 107,65 39,63 |  | 215.3 | 79.26 |  | 4.12 | 8.24
15 | ФЕРм10-06-068-15 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Настройка сетевых компонентов: камера, ИБП (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (6057,98 руб.): 80% от ФОТ СП (4543,49 руб.): 60% от ФОТ | 16 | 482,75 473,28 |  | 7724 | 7572.48 |  | 32 | 512
16 | ФЕРм10-08-019-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка ответвительная на стене: прим.готовое решение VideoСервер iX 15IP 12Tb URM (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (3,9 руб.): 80% от ФОТ СП (2,93 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5,29 4,88 |  | 5.29 | 4.88 |  | 0.5 | 0.5
17 | ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настольный: прим.Монитор 21,5'' (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (8,09 руб.): 92% от ФОТ СП (5,71 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 22,92 8,79 | 13.95 | 22.92 | 8.79 | 13.95 | 1.03 | 1.03
18 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки: прим.KVM-удлинитель (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (8,19 руб.): 92% от ФОТ СП (5,79 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 9,95 8,90 | 0.87 | 9.95 | 8.9 | 0.87 | 1.03 | 1.03
19 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг прим.Модули SFP (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (32,75 руб.): 92% от ФОТ СП (23,14 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 9,95 8,90 | 0.87 | 39.8 | 35.6 | 3.48 | 1.03 | 4.12
20 | ФЕРм10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коммутатор (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (216,8 руб.): 80% от ФОТ СП (162,6 руб.): 60% от ФОТ | 4 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 447.48 | 260.12 | 97,2 10,88 | 6.76 | 27.04
21 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг прим.Оптическая распределительная панель (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (16,38 руб.): 92% от ФОТ СП (11,57 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 9,95 8,90 | 0.87 | 19.9 | 17.8 | 1.74 | 1.03 | 2.06
22 | ФЕРм10-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф напольный 42U в комплекте (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (127,81 руб.): 80% от ФОТ СП (95,86 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 156,42 76,26 | 34,86 3,62 | 312.84 | 152.52 | 69,72 7,24 | 8.94 | 17.88
23 | ФЕРм10-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф коммутационный в комплекте (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75 НР (127,81 руб.): 80% от ФОТ СП (95,86 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 156,42 76,26 | 34,86 3,62 | 312.84 | 152.52 | 69,72 7,24 | 8.94 | 17.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 61435.72 | 23048.8 | 22732,04 1635,55 |  | 2125.6
Накладные расходы | [5 empty] | 21855.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 15514.18
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 71506.47 |  |  |  | 1303.88
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 279.22 |  |  |  | 11.32
Монтаж оборудования | [5 empty] | 27019.38 |  |  |  | 810.4
Итого | [5 empty] | 98805.07 |  |  |  | 2125.6
Всего с учетом "Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75" | [5 empty] | 666934.22 |  |  |  | 2125.6
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 15654.88
Машины и механизмы | [5 empty] | 22732.04
ФОТ | [5 empty] | 24684.35
Накладные расходы | [5 empty] | 21855.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 15514.18
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 666934.22 |  |  |  | 2125.6
Раздел 2. Изделия и материалы для монтажных работ
24 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3*1.5 (м) | 2000 | 28.9 |  | 57800
25 |  | Кабель ИКСнг(LS)-Т-М12 (м) | 600 | 49.41 |  | 29646
26 |  | Кабель ИКВСнг(LS)-Т-М4 (м) | 360 | 76.44 |  | 27518.4
27 |  | Кабель витая пара 5е категории UTP 2*2*0.52 (м) | 765 | 14 |  | 10710
28 |  | Патчкорд, 2м (шт) | 1 | 93.22 |  | 93.22
29 |  | Коммутационный шнур, многомодовый 50/125 мкм,LС-LС, дуплекс, 2м (шт) | 6 | 745.8 |  | 4474.8
30 |  | Розетка компьютерная (шт) | 33 | 70 |  | 2310
31 |  | Выключатель автоматический 10А (шт) | 2 | 186.44 |  | 372.88
32 |  | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции, диам.20мм (м) | 2665 | 40.1 |  | 106866.5
33 |  | Кабель-канал ПВХ для укладки кабеля, 2м (шт) | 15 | 46.61 |  | 699.15
34 |  | Заглушка канала (шт) | 3 | 9.32 |  | 27.96
35 |  | Соединитель канала (шт) | 15 | 9.32 |  | 139.8
36 |  | L-угол канала (шт) | 10 | 9.32 |  | 93.2
37 |  | Т-ответвитель канала (шт) | 3 | 14 |  | 42
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 240793.91
Итоги по разделу 2 Изделия и материалы для монтажных работ :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 240793.91
Итого | [5 empty] | 240793.91
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 240793.91
Итого по разделу 2 Изделия и материалы для монтажных работ | [5 empty] | 240793.91
Раздел 3. Оборудование для монтажных работ
39 |  | IP камера 1,3 мегапикселя(20790/1,18) (шт) | 17 | 17618.64 |  | 299516.88
40 |  | ИБП SKAT-V.32(22000/1,18) (шт) | 1 | 18644.08 |  | 18644.08
41 |  | Аккумуляторная батарея(3300/1,18) (шт) | 2 | 2796.61 |  | 5593.22
42 |  | Готовое решение VideoСервер iX 15IP 12Tb URM() (шт) | 1 | 187397.46 |  | 187397.46
43 |  | Монитор 21,5"(11000/1,18) (шт) | 1 | 9322.03 |  | 9322.03
44 |  | КVM удлинитель(12100/1,18) (шт) | 1 | 10254.24 |  | 10254.24
45 |  | Коммутатор DES-3200-10/C1(7150/1,18) (шт) | 3 | 6059.32 |  | 18177.96
46 |  | Коммутатор DES-3120-24PC(46200/1,18) (шт) | 1 | 39152.54 |  | 39152.54
47 |  | Модуль SFP с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля(1540/1,18) (шт) | 5 | 1305.08 |  | 6525.4
48 |  | Оптическая распределительная панель на 16 адаптеров LC с заглушками, 19" 1U, 12 адаптероб LC-LC, монтажный комплект Зля подключения ВОК 12 стандартных многомодобых оптических болокон 50/125 мкм(2750/1,18) (шт) | 2 | 2330.51 |  | 4661.02
49 |  | Клавиатура с USB разъемом(550/1,18) (шт) | 1 | 466.1 |  | 466.1
50 |  | Оптическая мышь с USB разъемом(550/1,18) (шт) | 1 | 466.1 |  | 466.1
51 |  | Шкаф напольный 42U 1963x800x600(38500/1,18) (шт) | 2 | 32627.12 |  | 65254.24
52 |  | Ножки(85,8/1,18) (шт) | 8 | 72.71 |  | 581.68
53 |  | Панель под укороченную стенку 3U с кабельным ббодом и со щеткой(1650/1,18) (шт) | 2 | 1398.31 |  | 2796.62
54 |  | Заглушка с перфорацией Зля крыши(1881/1,18) (шт) | 2 | 1594.06 |  | 3188.12
55 |  | Полка с креплением на 4 профилях, глубина 450мм(886,6/1,18) (шт) | 5 | 751.35 |  | 3756.75
56 |  | Профиль монтажный 24U(1540/1,18) (шт) | 4 | 1305.08 |  | 5220.32
57 |  | Профиль монтажный 42U(1870/1,18) (шт) | 4 | 1584.75 |  | 6339
58 |  | Крепежный комплект для профиля монтажного(110/1,18) (шт) | 20 | 93.22 |  | 1864.4
59 |  | Крепежный комплект для крепления оборудования(27,5/1,18) (шт) | 20 | 23.31 |  | 466.2
60 |  | Шина заземления(935/1,18) (шт) | 2 | 792.4 |  | 1584.8
61 |  | Комплект кабелей заземления(1650/1,18) (шт) | 4 | 1398.31 |  | 5593.24
62 |  | Панель 19" с DIN рейкой RAL 7035(1650/1,18) (шт) | 2 | 1398.31 |  | 2796.62
63 |  | Блок розеток(1650/1,18) (шт) | 2 | 1398.31 |  | 2796.62
64 |  | Вентиляционная панель(9900/1,18) (шт) | 2 | 8389.83 |  | 16779.66
65 |  | ИБП UPS с 2мя батарейными модулями RM() (шт) | 2 | 65254.24 |  | 130508.48
66 |  | Шкаф коммутационный в комплекте (компл) | 2 | 2656.8 |  | 5313.6
67 |  | Шкаф с одностворчатой передней дйерью с замком, толщиной металла не менее 1 мм., 380*380*210 IР54 (шт) | 1 | 1398.31 |  | 1398.31
68 |  | Швеллер (м) | 1 | 326.3 |  | 326.3
69 |  | Коробка оптическая настенная на 4 адаптера LC с заглушками, 4 адаптера LC-LC, монтажный комплект для подключения ВОК 4 стандартных многомодовых оптических волокон 50/125 мкм (шт) | 1 | 932.2 |  | 932.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 857674.19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 920044.26
Итоги по разделу 3 Оборудование для монтажных работ :
Оборудование | [5 empty] | 920044.26
Итого | [5 empty] | 920044.26
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 920044.26
Итого по разделу 3 Оборудование для монтажных работ | [5 empty] | 920044.26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-8, 11, 14 | [5 empty] | 49152.53 | 12365.45 | 22435,76 1605,76 |  | 1303.88
Накладные расходы 95% ФОТ (от 13 971,21) | [5 empty] | 13272.65
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 971,21) | [5 empty] | 9081.29
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 71506.47 |  |  |  | 1303.88
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 9-10, 17-19, 21 | [5 empty] | 122.11 | 100.07 | 20.04 |  | 11.32
Накладные расходы 92% ФОТ (от 100,07) | [5 empty] | 92.06
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 100,07) | [5 empty] | 65.05
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 279.22 |  |  |  | 11.32
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 12-13, 15-16, 20, 22-23 | [5 empty] | 12161.08 | 10583.28 | 276,24 29,79 |  | 810.4
Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 613,07) | [5 empty] | 8490.46
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 613,07) | [5 empty] | 6367.84
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 27019.38 |  |  |  | 810.4
Итого | [5 empty] | 98805.07 |  |  |  | 2125.6
Всего с учетом "Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства (прочие объекты) г.Москва на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=6,75" | [5 empty] | 666934.22 |  |  |  | 2125.6
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 24-37 | [5 empty] | 240793.91
Итого | [5 empty] | 240793.91
Итого | [5 empty] | 907728.13 |  |  |  | 2125.6
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 39-69 | [5 empty] | 857674.19
Всего с учетом "Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)" | [5 empty] | 909134.64
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [5 empty] | 920044.26
Итого | [5 empty] | 920044.26
Итого | [5 empty] | 1827772.39 |  |  |  | 2125.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1827772.39 |  |  |  | 2125.6
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)