Приказ Минстроя России от 04.04.2019 N 209/пр "О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.04.2019

# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 апреля 2019 г. N 209/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:

Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 597/пр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. N 1400/пр, от 10 января 2018 г. N 8/пр, от 29 марта 2018 г. N 172/пр, от 14 июня 2018 г. N 344/пр, от 18 июня 2018 г. N 352/пр, от 3 июля 2018 г. N 385/пр, от 8 августа 2018 г. N 509/пр, от 22 ноября 2018 г. N 740/пр, от 30 ноября 2018 г. N 775/пр, от 29 января 2019 г. N 57/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Министра

Д.А.ВОЛКОВ

# Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 4 апреля 2019 г. N 209/пр

# Книгу 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.12.01.2.03.03-1041 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная холодного применения обмазочная, температура хрупкости минус 60 °C, гибкость на брусе не менее минус 40 °C, теплостойкость плюс 110 °C | кг |
| 23.99.12.01.2.03.03-1042 | Мастика битумно-полимерная кровельная, холодного применения, температура хрупкости минус 60 °C, гибкость на брусе минус 50 °C, теплостойкость плюс 110 °C | кг |
| 23.99.12.01.2.03.03-1043 | Мастика битумно-эмульсионная жидкая резина, двухкомпонентная, для механизированного нанесения, теплостойкость плюс 110 °C, температура хрупкости минус 65 °C | кг |
| 23.99.12.01.2.03.03-1044 | Праймер битумный, адгезия пленки 1 балл, условная вязкость 14 с | кг |
| 20.30.22.01.3.05.38-1007 | Гранулит Д | т |
| 25.99.29.01.4.02.04-1017 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 11 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1018 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 16 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1019 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 16 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1020 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 20 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1021 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 26 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1022 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 29 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1023 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 35 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1024 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 45 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1025 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 53 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1026 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 56 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1027 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 43 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1028 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 48 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1029 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 51 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1030 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 78 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1031 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 127 мм, внутренний диаметр 103 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1032 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием, наружный диаметр 196 мм, внутренний диаметр 130 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1033 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 11 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1034 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 16 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1035 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 16 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1036 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 20 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1037 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 26 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1038 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 29 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1039 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 35 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1040 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 45 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1041 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 53 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1042 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 73 мм, внутренний диаметр 56 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1043 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 43 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1044 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 48 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1045 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 51 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1046 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 103 мм, внутренний диаметр 78 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1047 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 127 мм, внутренний диаметр 103 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.02.04-1048 | Штанга трубчатая винтовая из стали S460NH, наружный диаметр 196 мм, внутренний диаметр 130 мм, длина 3 м | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0046 | Адаптер 60 мм для перехода буровой коронки с 40 мм на 30 мм под трубчатую винтовую штангу 30/11, 30/16 | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0047 | Адаптер под трубчатую винтовую штангу 40/16, 40/20 на буровую коронку 52/26 | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0048 | Адаптер под трубчатую винтовую штангу 52/26 на буровую коронку 73/53 | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0049 | Адаптер под трубчатую винтовую штангу 73/53 на буровую коронку 103/78 | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0050 | Адаптер под трубчатую винтовую штангу 103/78 на буровую коронку 127/103 | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0051 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 46 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0052 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 65 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0053 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, размер 80 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0054 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, размер 95 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0055 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, размер 125 x 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0056 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 103/78, размер 125 x 80 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0057 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 127/103, размер 140 x 140 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0058 | Гайка фиксирующая для трубчатой винтовой штанги 196/130, размер 240 x 300 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0059 | Гайка фиксирующая из нержавеющей стали для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 46 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0060 | Гайка фиксирующая из нержавеющей стали для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 65 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0061 | Гайка фиксирующая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 46 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0062 | Гайка фиксирующая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 65 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0063 | Гайка фиксирующая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, размер 80 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0064 | Гайка фиксирующая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, размер 95 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0065 | Гайка фиксирующая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 103/78, размер 125 x 80 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0066 | Колпак защитный стальной для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, 40/16, 40/20, 52/26, диаметр 193 x 70 мм, высота 146 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0067 | Колпак защитный стальной для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/54, диаметр 307 x 50 мм, высота 176 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0068 | Колпак защитный стальной для трубчатой винтовой штанги 103/41, 103/51, 103/78, диаметр 380 x 300 мм, высота 266 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0069 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 220 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0070 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 280 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0071 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0072 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 175 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0073 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 200 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0074 | Коронка буровая для глины для трубчатой винтовой штанги 127/103, диаметр 220 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0075 | Коронка буровая для глины закаленная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 75 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0076 | Коронка буровая для глины закаленная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 95 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0077 | Коронка буровая для глины закаленная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 110 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0078 | Коронка буровая для глины закаленная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 150 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0079 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0080 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0081 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0082 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0083 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 175 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0084 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 175 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0085 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 220 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0086 | Коронка буровая крестообразная для трубчатой винтовой штанги 127/103, диаметр 200 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0087 | Коронка буровая крестообразная закаленная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 76 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0088 | Коронка буровая крестообразная закаленная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0089 | Коронка буровая крестообразная закаленная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0090 | Коронка буровая крестообразная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 46 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0091 | Коронка буровая крестообразная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0092 | Коронка буровая крестообразная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0093 | Коронка буровая крестообразная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0094 | Коронка буровая крестообразная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 196/130, диаметр 340 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0095 | Коронка буровая ошипованная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 51 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0096 | Коронка буровая ошипованная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0097 | Коронка буровая ошипованная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0098 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 51 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0099 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0100 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0101 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0102 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0103 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 175 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0104 | Коронка буровая ошипованная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 127/103, диаметр 200 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0105 | Коронка буровая ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 75 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0106 | Коронка буровая ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0107 | Коронка буровая ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0108 | Коронка буровая трехлопастная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 175 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0109 | Коронка буровая универсальная ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 75 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0110 | Коронка буровая универсальная ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0111 | Коронка буровая универсальная ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0112 | Коронка буровая универсальная ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0113 | Коронка буровая универсальная ступенчатая твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0114 | Коронка буровая универсальная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 75 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0115 | Коронка буровая универсальная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0116 | Коронка буровая универсальная твердосплавная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 115 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0117 | Муфта соединительная из нержавеющей стали с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 38 x 105 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0118 | Муфта соединительная из нержавеющей стали с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 57 x 140 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0119 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 38 x 105 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0120 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 57 x 140 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0121 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, диаметр 70 x 160 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0122 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр 95 x 245 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0123 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 73/53, 73/56, диаметр 89 x 235 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0124 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 103/43, диаметр 140 x 330 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0125 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 103/51, диаметр 132 x 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0126 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 103/78, диаметр 123 x 255 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0127 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 127/103, диаметр 139 x 255 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0128 | Муфта соединительная из стали S460NH с металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 196/130, диаметр 254 x 600 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0129 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 38 x 105 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0130 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 57 x 140 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0131 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, диаметр 70 x 160 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0132 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр 95 x 245 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0133 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 73/53, 73/56, диаметр 89 x 235 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0134 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 103/51, диаметр 132 x 290 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0135 | Муфта соединительная из стали S460NH с термодиффузионным цинковым покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 103/78, диаметр 123 x 255 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0136 | Муфта соединительная из стали S460NH с эпоксидным покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 38 x 105 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0137 | Муфта соединительная из стали S460NH с эпоксидным покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 57 x 140 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0138 | Муфта соединительная из стали S460NH с эпоксидным покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, диаметр 70 x 160 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0139 | Муфта соединительная из стали S460NH с эпоксидным покрытием металлическим уплотнительным кольцом для трубчатой винтовой штанги 73/53, 73/56, диаметр 89 x 235 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0140 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 150 x 150 x 25 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0141 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, угол наклона до 45°, размер 220 x 220 x 40 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0142 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 200 x 200 x 30 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0143 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр отверстия 65 мм, размер 220 x 220 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0144 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 52/26, угол наклона до 45°, размер 230 x 230 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0145 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр отверстия 80 мм, размер 250 x 250 x 40 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0146 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, угол наклона до 45°, размер 325 x 260 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0147 | Плита анкерная для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, угол наклона до 45°, размер 400 x 310 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0148 | Плита анкерная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 150 x 150 x 25 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0149 | Плита анкерная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 200 x 200 x 30 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0150 | Плита анкерная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр отверстия 65 мм, размер 220 x 220 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0151 | Плита анкерная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр отверстия 80 мм, размер 250 x 250 x 40 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0152 | Плита нагельная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 200 x 200 x 8 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0153 | Плита нагельная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 200 x 200 x 12 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0154 | Плита нагельная из нержавеющей стали для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 200 x 200 x 12 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0155 | Плита нагельная из нержавеющей стали для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 200 x 200 x 15 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0156 | Плита нагельная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 200 x 200 x 8 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0157 | Плита нагельная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, размер 200 x 200 x 12 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0158 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 100 x 100 x 20 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0159 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, угол наклона до 45°, размер 220 x 220 x 40 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0160 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 40/16, размер 125 x 125 x 24 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0161 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 40/20, размер 115 x 115 x 20 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0162 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр отверстия 65 мм, размер 145 x 145 x 28 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0163 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр отверстия 80 мм, размер 210 x 210 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0164 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 73/56, 73/53, диаметр отверстия 80 мм, размер 175 x 175 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0165 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 103/51, диаметр отверстия 110 мм, размер 285 x 285 x 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0166 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 103/78, диаметр отверстия 110 мм, размер 240 x 240 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0167 | Плита опорная для трубчатой винтовой штанги 127/103, диаметр отверстия 140 мм, размер 250 x 250 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0168 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, размер 100 x 100 x 20 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0169 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, размер 125 x 125 x 24 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0170 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/20, размер 115 x 115 x 20 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0171 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр отверстия 65 мм, размер 145 x 145 x 28 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0172 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 73/56, 73/53, диаметр отверстия 80 мм, размер 175 x 175 x 35 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0173 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, диаметр отверстия 80 мм, размер 210 x 210 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0174 | Плита опорная с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 103/78, диаметр отверстия 110 мм, размер 240 x 240 x 50 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0175 | Центратор для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 70 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0176 | Центратор для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 88 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0177 | Центратор для трубчатой винтовой штанги 52/26, диаметр 112 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0178 | Центратор для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 130 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0179 | Центратор для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 165 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0180 | Шайба клиновая для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0181 | Шайба клиновая для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0182 | Шайба клиновая для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0183 | Шайба клиновая для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0184 | Шайба клиновая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0185 | Шайба клиновая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, угол наклона 12° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0186 | Шайба сферическая для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, угол наклона +/- 36° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0187 | Шайба сферическая для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, угол наклона +/- 36° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0188 | Шайба сферическая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, угол наклона +/- 36° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0189 | Шайба сферическая с термодиффузионным цинковым покрытием для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, угол наклона +/- 36° | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0190 | Шар для трубчатой винтовой штанги 30/11, 30/16, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0191 | Шар для трубчатой винтовой штанги 40/16, 40/20, диаметр 90 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0192 | Шар для трубчатой винтовой штанги 52/26, 52/29, диаметр 110 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0193 | Шар для трубчатой винтовой штанги 73/35, 73/45, 73/53, 73/56, диаметр 170 мм | шт |
| 25.99.29.01.4.03.06-0194 | Шар для трубчатой винтовой штанги 103/43, 103/51, 103/78, диаметр 225 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1035 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 100 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1036 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 100 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1037 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 150 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1038 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 150 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1039 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 400 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1040 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 400 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1041 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо, налево, размер 5000 x 1050 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1042 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо, налево, размер 5000 x 1050 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1043 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо/налево, размер 5000 x 1950 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1044 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо/налево, размер 5000 x 1950 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1045 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо/тупик направо, налево/тупик налево, размер 5000 x 1050 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1046 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения направо/тупик направо, налево/тупик налево, размер 5000 x 1050 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1047 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо, размер 5000 x 750 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1048 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо, размер 5000 x 750 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1049 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо, прямо/налево, размер 5000 x 1350 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1050 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо, прямо/налево, размер 5000 x 1350 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1051 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо/налево, размер 5000 x 1950 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1052 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо/налево, размер 5000 x 1950 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1053 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо/тупик направо, прямо/налево/тупик налево, размер 5000 x 1350 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1054 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/направо/тупик направо, прямо/налево/тупик налево, размер 5000 x 1350 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1055 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/разворот, размер 5000 x 1500 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1056 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения прямо/разворот, размер 5000 x 1500 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1057 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения разворот, размер 4000 x 1200 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1058 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.18, направление движения разворот, размер 4000 x 1200 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1059 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.19, размер 5000 x 1100 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1060 | Формы штучные термопластичные белые для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.19, размер 5000 x 1100 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1061 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков тип 1.24.3, инвалиды, размер 800 x 1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1062 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков тип 1.24.3, инвалиды, размер 800 x 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1063 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.1, треугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1064 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.1, треугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1065 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.2, круглой формы, размер 3600 x 1800 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1066 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.2, круглой формы, размер 3600 x 1800 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1067 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.4, четырехугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1068 | Формы штучные термопластичные белые для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.4, четырехугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1069 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 100 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1070 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 100 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1071 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 150 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1072 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 150 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1073 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 400 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1074 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства горизонтальной дорожной разметки типа 1.1 - 1.12, размер 1000 x 400 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1075 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.1, треугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1076 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.1, треугольной формы, размер 3200 x 1600 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1077 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.2, круглой формы, размер 3600 x 1800 мм, толщина 2,5 мм | шт |
| 22.21.30.01.5.01.03-1078 | Формы штучные термопластичные цветные для устройства дублирующих дорожных знаков типа 1.24.2, круглой формы, размер 3600 x 1800 мм, толщина 3,5 мм | шт |
| 25.11.23.01.5.03.05-0002 | Стойка круглая металлопластиковая для дорожного знака, диаметр 63 мм, высота 3000 мм | шт |
| 25.11.23.01.5.03.05-0003 | Стойка круглая металлопластиковая для дорожного знака, диаметр 63 мм, высота 3500 мм | шт |
| 25.93.13.01.7.01.01-0012 | Барьер для защиты от камнепадов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 80 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 4 мм, внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, энергетический класс до 1000 кДж | м2 |
| 25.93.13.01.7.01.01-0013 | Барьер для защиты от камнепадов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 80 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 4 мм, внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, энергетический класс 1000 - 5000 кДж | м2 |
| 25.93.13.01.7.01.01-0014 | Барьер для защиты от камнепадов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 80 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 4 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, энергетический класс более 5000 кДж | м2 |
| 25.93.13.01.7.01.02-0004 | Барьер снегоудерживающий на основе сети из тросов спиральной свивки с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 143 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3/4 мм временным сопротивлением разрыву не менее 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, высота слоя снежного покрова до 3,5 метров | м2 |
| 25.93.13.01.7.01.02-0005 | Барьер снегоудерживающий на основе сети из тросов спиральной свивки с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 143 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3/4 мм временным сопротивлением разрыву не менее 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, высота слоя снежного покрова более 3,5 метров | м2 |
| 25.93.13.01.7.01.04-0002 | Барьер для защиты от селевых потоков русла V-образной формы на основе сети в форме колец диаметром 350 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву не менее 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, расчетное давление селевого потока 120 кН/м2, высота потока 6 м, пролет конструкции барьера 15 м | шт |
| 25.93.13.01.7.01.04-0003 | Барьер для защиты от селевых потоков русла U-образной формы на основе сети в форме колец диаметром 350 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву не менее 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, расчетное давление селевого потока 120 кН/м2, высота потока 6 м, пролет конструкции барьера 24 м | шт |
| 22.19.20.01.7.06.09-1001 | Лента стыковочная битумно-полимерная для покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, температура размягчения не ниже 90 °C, температура хрупкости не выше -35 °C, размер 50 x 7 мм | м |
| 20.59.59.01.7.07.06-0044 | Концентрат полимерно-битумного вяжущего | кг |
| 22.21.41.01.7.07.14-1003 | Компенсаторы из физически сшитого пенополиэтилена, самоклеящиеся, для камней бортовых, толщина 4 мм, площадь 0,05 м2 | 100 шт |
| 23.64.10.01.7.10.14-1009 | Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК 4-7 | кг |
| 23.64.10.01.7.10.14-1010 | Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК 4-7 | кг |
| 22.19.73.01.7.12.03-1004 | Геомат цветной трехмерный противоэрозионный армированный сеткой из полиэфирных волокон с покрытием ПВХ-пластизоль, плотность 500 г/м2, толщина 15 мм | м2 |
| 17.29.19.01.7.14.07-1015 | Пакет прокладочный пятислойный с наружными слоями из крафт бумаги и внутреннем герметичным полиэтиленовым пакетом с встроенным клапаном наполнения, размер 900 x 1800 мм | шт |
| 20.16.20.01.7.14.07-1016 | Блоки дорожные пенополистирольные, модуль упругости при 1% линейной деформации 2,5 МПа, плотность 15 кг/м3, сопротивление сжатию при 1% деформации 0,025 МПа | м3 |
| 20.16.20.01.7.14.07-1017 | Блоки дорожные пенополистирольные, модуль упругости при 1% линейной деформации 4,0 МПа, плотность 19 кг/м3, сопротивление сжатию при 1% деформации 0,04 МПа | м3 |
| 20.16.20.01.7.14.07-1018 | Блоки дорожные пенополистирольные, модуль упругости при 1% линейной деформации 5,0 МПа, плотность 22 кг/м3, сопротивление сжатию при 1% деформации 0,05 МПа | м3 |
| 20.16.20.01.7.14.07-1019 | Блоки дорожные пенополистирольные, модуль упругости при 1% линейной деформации 7,0 МПа, плотность 25 кг/м3, сопротивление сжатию при 1% деформации 0,07 МПа | м3 |
| 20.16.20.01.7.14.07-1020 | Блоки дорожные пенополистирольные, модуль упругости при 1% линейной деформации 7,5 МПа, плотность 29 кг/м3, сопротивление сжатию при 1% деформации 0,075 МПа | м3 |
| 25.94.11.01.7.15.01-1168 | Нагель забивной из арматурной стали А-III с покрытием горячим цинкованием, диаметр 16 мм, длинна 600 мм | шт |
| 25.94.11.01.7.15.01-1169 | Анкер грунтовый самораскрывающийся тип 1.2, оцинкованный методом термодиффузионного цинкования с полимерным покрытием, разрушающая нагрузка не менее 45 кН | шт |
| 25.94.11.01.7.15.01-1170 | Анкер грунтовый самораскрывающийся тип 1.4, оцинкованный методом термодиффузионного цинкования с полимерным покрытием, разрушающая нагрузка не менее 120 кН | шт |
| 25.94.11.01.7.15.05-1012 | Гайка куполообразная стальная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня, класс прочности 8.8, диаметр 12 мм | шт |
| 25.94.11.01.7.15.05-1014 | Гайка куполообразная стальная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня, класс прочности 8.8, диаметр 16 мм | шт |
| 25.94.12.01.7.15.11-1034 | Шайба переходная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня диаметром 12 мм | шт |
| 25.94.12.01.7.15.11-1036 | Шайба переходная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня диаметром 16 мм | шт |
| 22.19.20.01.7.19.01-1023 | Мат противоскользящий резиновый, плотность 820 - 900 кг/м3, толщина 3 - 20 мм | м2 |
| 22.19.73.01.7.19.03-1009 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 25 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1010 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1011 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 40 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1012 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 50 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1013 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 63 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1014 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 76 мм | шт |
| 22.19.73.01.7.19.03-1015 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм | шт |
| 23.19.73.01.7.19.18-0003 | Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм | м2 |
| 23.19.73.01.7.19.18-0004 | Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 45 мм | м2 |
| 23.19.73.01.7.19.18-0005 | Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм | м2 |
| 23.19.73.01.7.19.18-0006 | Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм | м2 |
| 13.96.17.01.7.20.08-1033 | Лента полиэстеровая тканая, ширина 30 мм, толщина 1,7 мм | м |
| 13.96.17.01.7.20.08-1034 | Лента полиэстеровая тканая, ширина 50 мм, толщина 1,5 мм | м |
| 13.96.17.01.7.20.08-1035 | Лента полиэстеровая тканая, ширина 50 мм, толщина 2,5 мм | м |

# Книгу 02. "Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 08.12.12.02.2.05.08-0005 | Щебень черный горячий, фракция 5 - 20 мм | т |
| 08.12.12.02.2.05.08-0006 | Щебень черный горячий, фракция 20 - 40 мм | т |

# Книгу 04. "Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.13.04.2.01.02-0014 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона щебеночные), марка I | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1020 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-11, на вяжущем ПБВ | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1022 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-16, на вяжущем ПБВ | т |
| 23.99.13.04.2.03.01-1024 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-20 | т |
| 23.64.10.04.3.02.13-0225 | Смесь сухая строительная штукатурная на цементном вяжущем для внутренних работ, М25 (В2) | т |

# Книгу 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" дополнить группой 05.1.02.11 "Трубы полукольцевые водопропускные" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.61.12.05.1.01.09-0120 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС10.3-ФУТ, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 1,06 кг, бетон В25 (М300), объем 0,079 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0121 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС10.6-ФУТ, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 2,19 кг, бетон В25 (М300), объем 0,160 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0122 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС10.9-ФУТ, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 3,138 кг, бетон В25 (М300), объем 0,242 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0123 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ДК10.9-ФУТ, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 4,60 кг, бетон В25 (М300), объем 0,411 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0124 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС15.3-ФУТ, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 1,557 кг, бетон В25 (М300), объем 0,130 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0125 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС15.6-ФУТ, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 3,212 кг, бетон В25 (М300), объем 0,265 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0126 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС15.9-ФУТ, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 4,365 кг, бетон В25 (М300), объем 0,400 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0127 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ДК15.9-ФУТ, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8,23 кг, бетон В25 (М300), объем 0,712 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0128 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС20.3-ФУТ, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 2,860 кг, бетон В25 (М300), объем 0,191 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0129 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС20.6-ФУТ, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 5,840 кг, бетон В25 (М300), объем 0,389 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0130 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ДК20.9-ФУТ, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 20,97 кг, бетон В25 (М300), объем 1,06 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0131 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом КС20.9-ФУТ, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 7,800 кг, бетон В25 (М300), объем 0,587 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0132 | Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП10-ФУТ, диаметр 1160 мм, высота 0,15 м, расход арматуры 4,03 кг, бетон В25, объем 0,12 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0133 | Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП15-ФУТ, диаметр 1680 мм, высота 0,15 м, расход арматуры 12,52 кг, бетон В25, объем 0,28 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.09-0134 | Плита перекрытия для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей с футеровкой полимерным листом ПП20-ФУТ, диаметр 2200 мм, высота 0,16 м, расход арматуры 18,57 кг, бетон В25, объем 0,55 м3 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.10-0053 | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-75, размер 750 x 1000 x 200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 1,16 кг, бетон марки 300 | шт |
| 23.61.12.05.1.01.11-0063 | Плита днища с футеровкой полимерным листом ПН10-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,0 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.01.11-0064 | Плита днища с футеровкой полимерным листом ПН20-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,46 м3, расход арматуры 28,80 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0001 | Арка трубы полукольцевой водопропускной АПК 15-60, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры на изделие 98,18 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0002 | Арка трубы полукольцевой водопропускной АТ 15-50, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры на изделие 96,03 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0003 | Арка трубы полукольцевой водопропускной АТ 15-50МГ, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры на изделие 96,03 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0004 | Арка трубы полукольцевой водопропускной АТ 15-100, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры на изделие 96,03 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0005 | Арка трубы полукольцевой водопропускной АТ 22-100МГ, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры на изделие 131,82 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0006 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФПК 15-60, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры на изделие 149,82 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0007 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФПК 15-60.05, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры на изделие 81,26 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0008 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФТ 15-50, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры на изделие 170,3 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0009 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФТ 15-50.05, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры на изделие 106,54 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0010 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФТ 15-100, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры на изделие 221,51 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0011 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФТ 15-100.05, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры на изделие 119,54 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.02.11-0012 | Фундамент трубы полукольцевой водопропускной ФТ 22-100, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры на изделие 263,7 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.06-0017 | Плита перекрытия автопавильона, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры на изделие 23,38 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.06-0018 | Плита стеновая автопавильона, бетон В15, объем 0,38 м3, расход арматуры на изделие 10,1 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.06-0019 | Плита стеновая автопавильона, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры на изделие 34,92 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.06-0020 | Плита цокольная автопавильона, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры на изделие 19,22 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.14-1013 | Крыло откосное К-15 левое/правое, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры на изделие 51,11 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.14-1014 | Крыло откосное К-22 левое/правое, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры на изделие 66,96 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-0273 | Блок портальной стенки П-15, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры на изделие 88,05 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-0274 | Блок портальной стенки П-22, бетон В25, объем 2,39 м3, расход арматуры на изделие 105,21 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1011 | Блок камеры нижний с футеровкой полимерным листом НБК1.8-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,830 м3, расход арматуры 166 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1012 | Блок камеры нижний с футеровкой полимерным листом НБК2.6-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 2,330 м3, расход арматуры 350,6 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1013 | Блок камеры средний с футеровкой полимерным листом СБК1.8-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,700 м3, расход арматуры 100 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1014 | Блок камеры средний с футеровкой полимерным листом СБК2.6-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 1,810 м3, расход арматуры 233,2 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1015 | Блок камеры верхний с футеровкой полимерным листом ВБК1.8-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,740 м3, расход арматуры 151 кг | шт |
| 23.61.12.05.1.08.01-1016 | Блок камеры верхний с футеровкой полимерным листом ВБК 2.6-ФУТ, бетон В25 (М300), объем 0,790 м3, расход арматуры 121,2 кг | шт |

# Книгу 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов" дополнить группой 07.4.02.03 "Опоры наклонные" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.11.10.07.2.07.12-0050 | Корпус защитного огневого бронированного сооружения с оконными и дверными блоками, диаметр описанного круга 2350 мм, высота 2030 мм, плоская крыша шестигранной формы со стороной 888 мм, класс защиты по стойкости к воздействию пуль стрелкового оружия, включая входную дверь и бронестекла, не ниже 5 | шт |
| 25.11.10.07.2.07.12-0051 | Секция стальная шестигранной формы с сегментом лестницы для установки защитного огневого бронированного сооружения, высота 1 м, диаметр описанного круга 2350 мм | шт |
| 25.11.22.07.4.02.03-0001 | Опора освещения и видеонаблюдения наклонная стальная, с высотой установки осветительных приборов 5 метров | шт |
| 25.11.22.07.4.02.03-0002 | Опора освещения и видеонаблюдения наклонная стальная, с высотой установки осветительных приборов 8 метров | шт |
| 25.11.22.07.4.02.03-0003 | Опора освещения и видеонаблюдения наклонная стальная, с высотой установки осветительных приборов 10 метров | шт |

# Книгу 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" дополнить группой 08.1.06.06 "Боносетевые заграждения" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.93.13.08.1.02.08-0024 | Система инженерной защиты от скально-обвальных процессов на основе сети из тросов спиральной свивки с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 275 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2 | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0025 | Система противоэрозионной защиты на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 82 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 2 мм, внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 115 г/м2 | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0026 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 48 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 2 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 115 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 250 x 155 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0027 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 63 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 4 мм внутренним, сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 330 x 205 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0028 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 63 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 4 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 665 x 284 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0029 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 65 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 330 x 205 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0030 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 65 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 665 x 284 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0031 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 143 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 330 x 205 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.08-0032 | Система укрепления склонов на основе сети с ячейкой ромбовидной формы диаметром вписанной окружности 143 мм из высокопрочной стальной проволоки диаметром 3 мм внутренним сопротивлением разрыву 1770 Н/мм2 и алюмоцинковым покрытием толщиной 150 г/м2, с ромбовидной зубчатой анкерной прижимной пластиной размером 665 x 284 мм | м2 |
| 25.99.29.08.1.02.25-1058 | Крюк стальной для крепления грузов, ширина 55,5 мм, длина 140 мм, радиус 12,5 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1059 | Муфта соединительная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня диаметром 12 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1060 | Муфта соединительная с термодиффузионным цинковым покрытием, для анкерного стержня диаметром 16 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1061 | Пластина когтевая куполообразная оцинкованная, для анкерного стержня, размер 80 x 80 x 6 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1062 | Пластина когтевая куполообразная оцинкованная, для анкерного стержня, размер 100 x 100 x 6 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1063 | Пластина куполообразная оцинкованная, для анкерного стержня, 80 x 80 x 6 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1064 | Пластина куполообразная оцинкованная, для анкерного стержня, размер 100 x 100 x 6 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1065 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.2 с метрической резьбой шагом 1,75, класс прочности 8.8, диаметр 12 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1066 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.2 с метрической резьбой шагом 1,75, класс прочности 8.8, диаметр 12 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1067 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.2 с метрической резьбой шагом 1,75, класс прочности 8.8, диаметр 12 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1068 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.4 периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1069 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.4 периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.94.11.08.1.02.25-1070 | Стержень анкерный стальной с термодиффузионным цинковым покрытием для грунтовых самораскрывающихся анкеров типа 1.4 периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.06.02-0082 | Заграждение сигнальное, ширина секции 3 м, размер ячейки полотна 50 x 200 мм, толщина прутка 5 мм, высота исполнения 2,03 м | шт |
| 25.11.23.08.1.06.02-0083 | Заграждение сигнальное, ширина секции 3 м, размер ячейки полотна 50 x 200 мм, толщина прутка 5 мм, высота исполнения 2,43 м | шт |
| 25.11.23.08.1.06.02-0084 | Заграждение сигнальное, ширина секции 3 м, размер ячейки полотна 50 x 200 мм, толщина прутка 5 мм, высота исполнения 2,66 м | шт |
| 30.11.50.08.1.06.06-0001 | Модуль боносетевого заграждения с 1 модулем плавучести, ширина 3,0 м, высотой 0,3 м и кольчужной сетью 3,0 x 10,0 м | шт |
| 30.11.50.08.1.06.06-0002 | Модуль боносетевого заграждения с 2 модулями плавучести, ширина 3,0 м, высотой 1,3 м и кольчужной сетью 3,0 x 10,0 м | шт |

# Книгу 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 16.23.20.11.1.03.10-0015 | Брус профилированный естественной влажности из ели, сосны, размер 145 x 145 мм | м3 |
| 16.23.20.11.1.03.10-0016 | Брус профилированный естественной влажности из ели, сосны, размер 145 x 195 мм | м3 |
| 16.23.20.11.1.03.10-0013 | Брус профилированный камерной сушки из ели, сосны, размер 140 x 140 мм | м3 |
| 16.23.20.11.1.03.10-0014 | Брус профилированный камерной сушки из ели, сосны, размер 140 x 190 мм | м3 |
| 16.21.12.11.2.11.01-1010 | Профиль подкладочный из древесно-полимерного композита, высота 40 мм, ширина 60 мм | м |
| 16.21.12.11.2.11.01-1011 | Доска из древесно-полимерного композита для настила пола с пазом, толщина 22 мм, ширина 140 мм | м |
| 16.21.12.11.2.11.01-1012 | Доска из древесно-полимерного композита для настила пола с пазом, толщина 27 мм, ширина 140 мм | м |
| 22.23.19.11.3.03.15-1020 | Клипса пластиковая для крепления доски из древесно-полимерного композита, длина 20 мм, высота 13 мм | 100 шт |
| 22.29.29.11.3.03.15-1020 | Накладка защитная пластиковая, ширина 60 мм | м |
| 22.29.29.11.3.03.15-1021 | Уголок защитный пластиковый, ширина 650 мм | м |
| 22.23.19.11.3.03.16-0135 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 250 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0136 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 260 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0137 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 270 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0138 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 280 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0139 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 290 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0140 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 300 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0141 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 310 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0142 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 320 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0143 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 330 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0144 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 340 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0145 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 350 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0146 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 360 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0147 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 370 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0148 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 380 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0149 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 390 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0150 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 400 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0151 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 410 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0152 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 420 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0153 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 430 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0154 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 440 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0155 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 450 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0156 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 460 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0157 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 500 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0158 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 550 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0159 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 560 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0160 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 600 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0161 | Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 650 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0162 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 150 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0163 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 160 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0164 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 180 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0165 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 200 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0166 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 220 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0167 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 250 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0168 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 260 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0169 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 270 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0170 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 280 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0171 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 300 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0172 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 310 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0173 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 320 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0174 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 330 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0175 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 350 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0176 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 360 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0177 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 400 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0178 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 450 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0179 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 180 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0180 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 190 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0181 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 200 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0182 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 210 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0183 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 220 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0184 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 230 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0185 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 240 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0186 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 250 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0187 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 260 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0188 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 270 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0189 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 280 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0190 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 290 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0191 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 300 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0192 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 310 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0193 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 320 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0194 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 330 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0195 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 340 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0196 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 350 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.16-0197 | Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 400 мм | 100 шт |

# Книгу 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица" дополнить группами 12.2.01.10 "Изоляция для труб пенополимерминеральная", 12.2.01.11 "Изоляция для фасонных частей пенополимерминеральная" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.12.12.1.02.10-1381 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для расчетно-автоматизированной механической фиксации с внутренним армированием полиэстером с тепловыми и УФ-стабилизаторами, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1382 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для балластных систем, стойкая к прорастанию корней, эксплуатация вне постоянного УФ-излучения | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1383 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для расчетно-автоматизированной механической фиксации с внутренним армированием полиэстером с защитным полимерным лаковым слоем, с УФ-стабилизаторами и антипиренами, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1384 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для устройства примыканий с тепловыми и УФ-стабилизаторами, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1385 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе эластичных модифицированных полиолефинов (ТПО), с добавочным внутренним слоем стекловолокна для балластных систем, стойкая к прорастанию корней, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1386 | Мембрана кровельная гидроизоляционная полимерная на основе эластичных модифицированных полиолефинов (ТПО), с добавочным внутренним слоем стекловолокна и полиэстера для расчетно-автоматизированной механической фиксации, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1387 | ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера, гибкость (фальцовка) при температуре до -35 °C, Г3, толщина 1,2 мм | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.10-1388 | ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера, гибкость (фальцовка) при температуре до -35 °C, Г3, толщина 1,5 мм | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с мелкозернистой посыпкой с наплавляемым слоем покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, для герметизации и ремонта торцевых и боковых швов в битумных мембранах, разрывная сила в продольном направлении не менее 500 Н, ширина 200 мм | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1018 | Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и легкосгораемой полимерной пленкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, для фундаментов различных зданий и заглубленных сооружений, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/600 Н | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1019 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с полимерной легкосгораемой пленкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней, с защитной полосой из антиадгезионной пленки, для водоизоляционного ковра инверсионных и эксплуатируемых кровель, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/700 Н | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1020 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с термостойкой защитой, полосами из синтетических смол покрытыми полимерной легкосгораемой пленкой, для устройства и ремонта неэксплуатируемых вентилируемых кровель, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/300 Н | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1021 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, нижняя сторона с наплавляемым слоем покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 900/700 Н | м2 |
| 23.99.12.12.1.02.15-1022 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней, с наплавляемым слоем покрытым полимерной легкосгораемой пленкой, для устройства и ремонта неэксплуатируемых кровель, разрывная сила в продольном/поперечным направлении не менее 1000/700 Н | м2 |
| 23.99.19.12.2.01.10-0001 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 25 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0002 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 32 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0003 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 40 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0004 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 57 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0005 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 76 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0006 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 89 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0007 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 108 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0008 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 133 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0009 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 159 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0010 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 219 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0011 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 273 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0012 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 325 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0013 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 377 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0014 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 426 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0015 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 530 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0016 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 630 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0017 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 720 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0018 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 820 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0019 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 920 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.10-0020 | Изоляция пенополимерминеральная для труб диаметром 1020 мм | м |
| 23.99.19.12.2.01.11-0001 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0002 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0003 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0004 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0005 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0006 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0007 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0008 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0009 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0010 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0011 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0012 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0013 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0014 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0015 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0016 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0017 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0018 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0019 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0020 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 90° диаметром 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0021 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0022 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0023 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0024 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0025 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0026 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0027 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0028 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0029 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0030 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0031 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0032 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0033 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0034 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0035 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0036 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0037 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0038 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0039 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0040 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 60° диаметром 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0041 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0042 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0043 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0044 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0045 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0046 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0047 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0048 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0049 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0050 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0051 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0052 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0053 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0054 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0055 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0056 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0057 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0058 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0059 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0060 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 45° диаметром 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0061 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0062 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0063 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0064 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0065 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0066 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0067 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0068 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0069 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0070 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0071 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0072 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0073 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0074 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0075 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0076 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0077 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0078 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0079 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0080 | Изоляция пенополимерминеральная для отводов 30° диаметром 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0081 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 25 x 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0082 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 32 x 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0083 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 40 x 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0084 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 57 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0085 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 76 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0086 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 89 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0087 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 108 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0088 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 133 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0089 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 159 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0090 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 219 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0091 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 273 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0092 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 325 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0093 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 377 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0094 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 426 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0095 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 530 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0096 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 630 x 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0097 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 720 x 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0098 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 820 x 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0099 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 920 x 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0100 | Изоляция пенополимерминеральная для равнопроходных тройников диаметром 1020 x 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0101 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 76 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0102 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 89 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0103 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 89 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0104 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 108 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0105 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 108 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0106 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 108 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0107 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 133 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0108 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 133 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0109 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 133 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0110 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 133 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0111 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 159 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0112 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 159 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0113 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 159 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0114 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 159 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0115 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 159 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0116 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0117 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0118 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0119 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0120 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0121 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 219 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0122 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0123 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0124 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0125 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0126 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0127 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0128 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 273 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0129 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0130 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0131 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0132 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0133 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0134 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0135 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0136 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 325 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0137 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0138 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0139 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0140 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0141 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0142 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0143 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0144 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0145 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 377 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0146 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0147 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0148 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0149 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0150 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0151 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0152 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0153 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0154 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0155 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 426 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0156 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 530 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0157 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 530 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0158 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 530 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0159 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 530 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0160 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 530 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0161 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0162 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0163 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0164 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0165 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0166 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 630 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0167 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0168 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0169 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0170 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0171 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0172 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 720 x 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0173 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0174 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0175 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0176 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0177 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0178 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0179 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 820 x 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0180 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0181 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0182 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0183 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0184 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0185 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0186 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 920 x 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0187 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0188 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0189 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0190 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0191 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0192 | Изоляция пенополимерминеральная для переходных тройников диаметром 1020 x 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0193 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0194 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0195 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0196 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0197 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0198 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0199 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0200 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0201 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0202 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0203 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0204 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0205 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0206 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0207 | Изоляция пенополимерминеральная для шаровых кранов со стандартным штоком для бесканальной прокладки диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0208 | Изоляция пенополимерминеральная для сервисных шаровых кранов спуска воздуха диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0209 | Изоляция пенополимерминеральная для сервисных шаровых кранов спуска воздуха диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0210 | Изоляция пенополимерминеральная для сервисных шаровых кранов спуска воздуха диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0211 | Изоляция пенополимерминеральная для сервисных шаровых кранов спуска воздуха диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0212 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 32/25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0213 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 40/32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0214 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 57/40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0215 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 76/57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0216 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 89/76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0217 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 108/89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0218 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 133/108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0219 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 159/133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0220 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 219/159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0221 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 273/219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0222 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 325/273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0223 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 377/325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0224 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 426/377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0225 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 530/426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0226 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 630/530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0227 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 720/630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0228 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 820/720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0229 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 920/820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0230 | Изоляция пенополимерминеральная для переходов диаметром 1020/920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0231 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 25 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0232 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 32 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0233 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 40 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0234 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 57 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0235 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 76 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0236 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 89 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0237 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 108 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0238 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 133 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0239 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 159 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0240 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 219 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0241 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 273 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0242 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 325 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0243 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 377 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0244 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 426 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0245 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 530 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0246 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 630 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0247 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 720 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0248 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 820 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0249 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 920 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.01.11-0250 | Изоляция пенополимерминеральная для неподвижных опор для труб диаметром 1020 мм | шт |
| 23.99.19.12.2.03.07-0017 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л |

# В Книге 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.19.12.2.05.06-1022 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 10 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1024 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 12 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1026 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 13 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1028 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 14 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1030 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 17 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1032 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 20 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1034 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 23 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1036 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 25 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1038 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 30 | м3 |
| 23.99.19.12.2.05.06-1040 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резанные из крупногабаритных блоков ППС 35 | м3 |

# Книгу 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.52.10.14.1.03.02-0103 | Клей битумно-полимерный для приклеивания рулонных материалов и битумной черепицы, прочность сцепления между слоями в возрасте 7 суток не менее 0,2 МПа | кг |
| 20.52.10.14.1.03.02-0105 | Мастика полиуретановая двухкомпонентная для механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от плюс 10 °C до плюс 40 °C, прочность при разрыве не менее 0,6 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,6 МПа | кг |
| 20.52.10.14.1.03.02-0107 | Мастика полиуретановая двухкомпонентная для применения в условиях отрицательных температур, для механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от минус 20 °C до плюс 10 °C, прочность при разрыве не менее 0,6 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,6 МПа | кг |
| 20.30.11.14.2.02.04-1001 | Краска огнезащитная вспучивающаяся на водной основе | кг |
| 20.59.59.14.2.02.08-1015 | Плита огнезащитная на цементном связующем, с легким минеральным наполнителем, армированная с двух сторон стеклосеткой, с односторонним защитным покрытием, толщина 8 мм | м2 |
| 20.59.59.14.2.02.08-1017 | Плита огнезащитная на цементном связующем, с легким минеральным наполнителем, армированная с двух сторон стеклосеткой, с односторонним защитным покрытием, толщина 12,5 мм | м2 |
| 20.30.12.14.2.02.11-1015 | Эмаль огнезащитная вспучивающаяся на органической основе | кг |
| 20.30.12.14.2.03.01-1001 | Покрытие однокомпонентное на основе акриловой смолы, быстросохнущее, модифицированное, финишное, с сухим объемным остатком 35% | кг |
| 20.30.12.14.2.03.01-1002 | Покрытие двухкомпонентное на основе акрилово-полиуретановой смолы, внешнее, полуглянцевое, с объемным сухим остатком 72% | кг |
| 20.30.12.14.2.05.06-1008 | Состав антивандальный гидрофобный | л |
| 20.30.12.14.2.06.05-1002 | Компаунд полиуретановый двухкомпонентный | кг |
| 20.30.12.14.2.06.05-1003 | Компаунд эпоксидный двухкомпонентный | кг |
| 20.16.59.14.2.06.07-1019 | Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках, шпатлевках при заделке швов, клеящих мастиках, водородный показатель 7,0 - 8,0 pH, прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 1500% | кг |
| 20.16.59.14.2.06.07-1020 | Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках, шпатлевках при заделке швов, клеящих мастиках, водородный показатель 7,0 - 8,0 pH, прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 1500% | кг |
| 20.30.12.14.4.01.09-1053 | Грунт двухкомпонентный эпоксидный быстросохнущий с фосфатом цинка, железной слюдки, с сухим объемным остатком 80% | кг |
| 20.30.12.14.4.01.09-1054 | Грунт двухкомпонентный эпоксидный цинксодержащий, температура отверждения до -5 °C, с сухим объемным остатком 59% | кг |
| 20.30.12.14.4.01.09-1055 | Грунт двухкомпонентный эпоксидный антикоррозионный, быстросохнущий, пигментированный алюминием, с низким содержанием летучих органических соединений, с содержанием сухого остатка 83% | кг |
| 20.30.12.14.4.01.20-0013 | Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная цинконаполненная | кг |
| 20.30.12.14.4.01.21-0402 | Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная | кг |
| 20.30.12.14.4.01.21-0403 | Грунт-эмаль алкидно-уретановая | кг |
| 23.99.12.14.5.04.01-1017 | Мастика кровельная и гидроизоляционная для наземных и подземных сооружений, коррозионно-защитная, биостойкая, полимерная, на основе бутилкаучука, растворителя, вулканизирующей группы, специальных добавок, холодная, диапазон температур применения -55 до +120 °C, характеристики при температуре 20 °C: условная вязкость не более 100 с, относительное удлинение при разрыве не менее 800%, условная прочность не менее 1,0 МПа, прочность сцепления бетон/слой не менее 0,5/0,3 МПа, гибкость не выше -55 °C | кг |

# Книгу 17. "Материалы и изделия огнеупорные" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.59.59.17.4.02.10-0023 | Микрофибра полипропиленовая монофиламентная фибриллированная в пучках, обработанная, кратко вытянутая, для повышения огнестойкости бетонных конструкций, диаметр менее 20 мкм | кг |

# Книгу 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.14.13.18.1.02.01-1257 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.02.01-1258 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.02.01-1259 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.02.01-1260 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.02.01-1261 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1021 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1022 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1023 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1024 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1025 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1026 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1027 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1028 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1029 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 40,0 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 28.14.13.18.1.06.04-1030 | Клапан стальной запорный с ручным управлением, номинальное давление PN 40,0 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |
| 22.29.29.18.2.04.01-0040 | Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0042 | Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0044 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0046 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0048 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0050 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0052 | Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0054 | Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0056 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0058 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0060 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0062 | Колодец полиэтиленовый канализационный, лотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0064 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0066 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0068 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0070 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0072 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0074 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0076 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0078 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0080 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0082 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0084 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.29.29.18.2.04.01-0086 | Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м | компл |
| 22.23.19.18.2.04.08-0012 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, корпусом усиливающего элемента, размер 880 x 745 x 418 мм | компл |
| 22.23.19.18.2.04.08-0013 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с разборным стальным каркасом, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, размер 1360 x 1360 x 1670 мм | компл |
| 22.23.19.18.2.04.08-0014 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 480 мм, высота 450 мм | компл |
| 22.23.19.18.2.04.08-0015 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 600 мм, высота 620 мм | компл |
| 22.23.19.18.2.04.08-0016 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 880 мм, высота 750 мм | компл |
| 28.29.12.18.2.08.02-0012 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0013 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 1,2 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0014 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 1,8 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0015 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,0 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0016 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,0 м, высота обечайки 1,2 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0017 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,0 м, высота обечайки 1,8 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0018 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,5 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0019 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,5 м, высота обечайки 1,2 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0020 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 1,5 м, высота обечайки 1,8 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0021 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 2,0 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0022 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 2,0 м, высота обечайки 1,2 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0023 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, угольный, типоразмер 2,0 м, высота обечайки 1,8 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0024 | Фильтр очистки поверхностного стока механический, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0025 | Фильтр очистки поверхностного стока сепаратор, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0026 | Фильтр очистки поверхностного стока угольный, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0027 | Фильтр очистки поверхностного стока цеолитовый, типоразмер 0,58 м, высота обечайки 0,9 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0028 | Фильтр очистки поверхностного стока корзинный, типоразмер 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0029 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 1, внутренний диаметр колодца 1,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0030 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 1, внутренний диаметр колодца 1,5 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0031 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 1, внутренний диаметр колодца 2,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0032 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 2, внутренний диаметр колодца 1,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0033 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 2, внутренний диаметр колодца 1,5 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0034 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 2, внутренний диаметр колодца 2,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0035 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 3, внутренний диаметр колодца 1,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0036 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 3, внутренний диаметр колодца 1,5 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0037 | Крышка легкосъемная для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, тип нагрузки 3, внутренний диаметр колодца 2,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0038 | Кольцо опорное цельное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 0,7 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0039 | Кольцо опорное разборное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 0,7 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0040 | Кольцо опорное цельное асимметричное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,0 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0041 | Кольцо опорное цельное асимметричное с переливной трубой для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,0 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0042 | Кольцо опорное разборное асимметричное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,0 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0043 | Кольцо опорное разборное асимметричное с переливной трубой для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,0 м, типоразмер фильтра 0,58 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0044 | Кольцо опорное цельное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,0 м, типоразмер фильтра 1,0 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0045 | Кольцо опорное цельное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 1,5 м, типоразмер фильтра 1,5 м | шт |
| 28.29.12.18.2.08.02-0046 | Кольцо опорное цельное для канализационного колодца с фильтром очистки поверхностного стока, внутренний диаметр колодца 2,0 м, типоразмер фильтра 2,0 м | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2321 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 5 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 780 Вт, размер 1792 x 254 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2322 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 6 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 936 Вт, размер 1792 x 300 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2323 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 6 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 984 Вт, размер 1800 x 270 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2324 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 6 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 936 Вт, размер 1792 x 300 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2325 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 6 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 984 Вт, размер 1800 x 270 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2326 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 7 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1092 Вт, размер 1792 x 346 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2327 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1248 Вт, размер 1792 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2328 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1312 Вт, размер 1800 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2329 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 424 Вт, размер 570 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2330 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1248 Вт, размер 1792 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2331 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 432 Вт, размер 558 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2332 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1312 Вт, размер 1800 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2333 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 9 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1404 Вт, размер 1792 x 438 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2334 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1560 Вт, размер 1792 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2335 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1640 Вт, размер 1800 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2336 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 530 Вт, размер 570 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2337 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1560 Вт, размер 1792 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2338 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 540 Вт, размер 558 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2339 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1640 Вт, размер 1800 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2340 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 12 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 636 Вт, размер 570 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2341 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 12 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 648 Вт, размер 558 x 576 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2342 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 14 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 742 Вт, размер 570 x 630 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2343 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 14 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 756 Вт, размер 558 x 668 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2344 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 16 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 848 Вт, размер 570 x 720 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2345 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 16 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 864 Вт, размер 558 x 760 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2346 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 18 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 954 Вт, размер 570 x 810 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2347 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 18 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 972 Вт, размер 558 x 852 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2348 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 20 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1060 Вт, размер 570 x 900 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2349 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1080 Вт, размер 558 x 944 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2350 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 600 Вт, размер 292 x 944 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2351 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 22 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1166 Вт, размер 570 x 990 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2352 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 22 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1188 Вт, размер 558 x 1036 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2353 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 24 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1272 Вт, размер 570 x 1080 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2354 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 24 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1296 Вт, размер 558 x 1128 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2355 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 24 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 720 Вт, размер 292 x 1128 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2356 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1378 Вт, размер 570 x 1170 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2357 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 26 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1404 Вт, размер 558 x 1220 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2358 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 28 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1484 Вт, размер 570 x 1260 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2359 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 28 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1512 Вт, размер 558 x 1312 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2360 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 28 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 840 Вт, размер 292 x 1312 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2361 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 30 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1590 Вт, размер 570 x 1350 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2362 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 30 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1620 Вт, размер 558 x 1404 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2363 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 32 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 960 Вт, размер 292 x 1496 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2364 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 34 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1020 Вт, размер 292 x 1588 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2365 | Радиаторы стальные трубчатые двухколончатые, 38 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1140 Вт, размер 292 x 1772 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2366 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 5 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1045 Вт, размер 1800 x 254 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2367 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 6 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1314 Вт, размер 1800 x 270 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2368 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 6 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1314 Вт, размер 1800 x 270 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2369 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 7 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1463 Вт, размер 1800 x 346 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2370 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 592 Вт, размер 566 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2371 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1752 Вт, размер 1800 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2372 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 384 Вт, размер 370 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2373 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 544 Вт, размер 500 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2374 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 584 Вт, размер 570 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2375 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 520 Вт, размер 500 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2376 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 592 Вт, размер 566 x 392 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2377 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1752 Вт, размер 1800 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2378 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 8 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 584 Вт, размер 570 x 360 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2379 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 9 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1881 Вт, размер 1800 x 438 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2380 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 740 Вт, размер 566 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2381 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2190 Вт, размер 1800 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2382 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 480 Вт, размер 370 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2383 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 680 Вт, размер 500 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2384 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 730 Вт, размер 570 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2385 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 650 Вт, размер 500 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2386 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 740 Вт, размер 566 x 484 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2387 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2190 Вт, размер 1800 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2388 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 410 Вт, размер 300 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2389 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 10 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 730 Вт, размер 570 x 450 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2390 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 888 Вт, размер 566 x 576 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2391 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 576 Вт, размер 370 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2392 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 816 Вт, размер 500 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2393 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 876 Вт, размер 570 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2394 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 780 Вт, размер 500 x 576 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2395 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 888 Вт, размер 566 x 576 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2396 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 492 Вт, размер 300 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2397 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 12 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 876 Вт, размер 570 x 540 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2398 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1036 Вт, размер 566 x 668 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2399 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1022 Вт, размер 570 x 630 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2400 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 952 Вт, размер 500 x 630 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2401 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1036 Вт, размер 566 x 668 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2402 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 910 Вт, размер 500 x 668 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2403 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1022 Вт, размер 570 x 630 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2404 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 14 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 574 Вт, размер 300 x 630 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2405 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1184 Вт, размер 566 x 760 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2406 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1088 Вт, размер 500 x 720 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2407 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1168 Вт, размер 570 x 720 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2408 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1040 Вт, размер 500 x 760 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2409 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1184 Вт, размер 566 x 760 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2410 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1168 Вт, размер 570 x 720 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2411 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 16 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 656 Вт, размер 300 x 720 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2412 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1332 Вт, размер 566 x 852 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2413 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1224 Вт, размер 500 x 810 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2414 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1314 Вт, размер 570 x 810 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2415 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1170 Вт, размер 500 x 852 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2416 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1332 Вт, размер 566 x 852 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2417 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1314 Вт, размер 570 x 810 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2418 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 738 Вт, размер 300 x 810 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2419 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 18 секций, с нижним подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1332 Вт, размер 566 x 852 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2420 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1480 Вт, размер 566 x 944 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2421 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1360 Вт, размер 500 x 900 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2422 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1460 Вт, размер 570 x 900 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2423 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1300 Вт, размер 500 x 944 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2424 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1480 Вт, размер 566 x 944 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2425 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1460 Вт, размер 570 x 900 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2426 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 20 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 820 Вт, размер 300 x 900 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2427 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1628 Вт, размер 566 x 1036 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2428 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1496 Вт, размер 500 x 990 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2429 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1606 Вт, размер 570 x 990 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2430 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1430 Вт, размер 500 x 1036 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2431 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1628 Вт, размер 566 x 1036 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2432 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1606 Вт, размер 570 x 990 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2433 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 22 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 902 Вт, размер 300 x 990 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2434 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1776 Вт, размер 566 x 1128 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2435 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1632 Вт, размер 500 x 1080 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2436 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1752 Вт, размер 570 x 1080 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2437 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1560 Вт, размер 500 x 1128 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2438 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1776 Вт, размер 566 x 1128 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2439 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 24 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1752 Вт, размер 570 x 1080 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2440 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1924 Вт, размер 566 x 1220 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2441 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1768 Вт, размер 500 x 1170 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2442 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1898 Вт, размер 570 x 1170 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2443 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1690 Вт, размер 500 x 1220 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2444 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1924 Вт, размер 566 x 1220 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2445 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 26 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1898 Вт, размер 570 x 1170 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2446 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 2072 Вт, размер 566 x 1312 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2447 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1904 Вт, размер 500 x 1260 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2448 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2044 Вт, размер 570 x 1260 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2449 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1820 Вт, размер 500 x 1312 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2450 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 2072 Вт, размер 566 x 1312 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2451 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 28 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2044 Вт, размер 570 x 1260 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2452 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 2220 Вт, размер 566 x 1404 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2453 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2040 Вт, размер 500 x 1350 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2454 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с боковым подключением, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2190 Вт, размер 570 x 1350 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2455 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 1950 Вт, размер 500 x 1404 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2456 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 120 °C, теплоотдача 2220 Вт, размер 566 x 1404 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2457 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 1230 Вт, размер 300 x 1350 мм | шт |
| 25.21.11.18.5.10.06-2458 | Радиаторы стальные трубчатые трехколончатые, 30 секций, с нижним подключением со встроенным терморегулирующим клапаном, рабочее давление 1,0 МПа, рабочая температура 110 °C, теплоотдача 2190 Вт, размер 570 x 1350 мм | шт |

# Книгу 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные" дополнить группами 23.1.03.05 "Опоры неподвижные изолированные пенополимерминеральной изоляцией", 23.1.03.06 "Опоры подвижные для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией", 23.4.01.06 "Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции", 23.8.02.07 "Отводы стальные изолированные пенополимерминеральной изоляцией", 23.8.02.08 "Краны изолированные пенополимерминеральной изоляцией", 23.8.02.09 "Переходы стальные изолированные пенополимерминеральной изоляцией", 23.8.02.10 "Тройники стальные изолированные пенополимерминеральной изоляцией" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.11.23.23.1.03.05-0001 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 25 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0002 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 32 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0003 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 40 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0004 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 57 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0005 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 76 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0006 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 89 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0007 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 108 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0008 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 133 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0009 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 159 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0010 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 219 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0011 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 273 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0012 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 325 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0013 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 377 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0014 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 426 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0015 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 530 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0016 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 630 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0017 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 720 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0018 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 820 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0019 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 920 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0020 | Опора неподвижная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 1020 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0021 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 25 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0022 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 32 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0023 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 40 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0024 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 57 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0025 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 76 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0026 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 89 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0027 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 108 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0028 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 133 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0029 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 159 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0030 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 219 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0031 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 273 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0032 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 325 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0033 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 377 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0034 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 426 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0035 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 530 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0036 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 630 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0037 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 720 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0038 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 820 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0039 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 920 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.05-0040 | Опора неподвижная электроизолированная изолированная пенополимерминеральной изоляцией для труб диаметром 1020 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0001 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 25 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0002 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 32 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0003 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 40 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0004 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 57 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0005 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 76 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0006 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 89 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0007 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 108 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0008 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 133 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0009 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 159 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0010 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 219 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0011 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 273 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0012 | Опора подвижная хомутовая для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 325 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0013 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 377 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0014 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 426 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0015 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 530 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0016 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 630 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0017 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 720 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0018 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 820 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0019 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 920 мм | шт |
| 25.11.23.23.1.03.06-0020 | Опора подвижная бугельная для труб изолированных пенополимерминеральной изоляцией диаметром 1020 мм | шт |
| 24.20.13.23.4.01.06-0001 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0002 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0003 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0004 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0005 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0006 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0007 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0008 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0009 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0010 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0011 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0012 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0013 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0014 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0015 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0016 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0017 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0018 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0019 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 мм | м |
| 24.20.13.23.4.01.06-0020 | Труба стальная изолированная пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм | м |
| 25.94.12.23.5.02.02-1180 | Трубы стальные электросварные прямошовные обсадные с резьбой и муфтой, сталь 22ГЮ, 25ГЮ, 15ХГМФ, группа прочности Д, тип резьбы ОТТГ, диаметром 146 - 273 мм и толщиной стенки 7 - 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0127 | Замок для шпунтов сварных трубчатых типа КО (кулачок-обойма), размер от 169 мм до 500 мм, сталь 09Г2С, минимальный класс прочности С325 | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0128 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0129 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0130 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0131 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 11 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0132 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0133 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 8 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0134 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 9 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0135 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0136 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 11 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0137 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0138 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 8 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0139 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 9 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0140 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0141 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 11 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0142 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0143 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщина стенки 14 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0144 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщина стенки 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0145 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщина стенки 11 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0146 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0147 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщина стенки 14 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0148 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 10 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0149 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 11 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0150 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0151 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 13 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0152 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 14 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0153 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 16 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0154 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 18 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0155 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщина стенки 20 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0156 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0157 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщина стенки 13 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0158 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщина стенки 14 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0159 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщина стенки 16 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0160 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 12 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0161 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 13 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0162 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 14 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0163 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 16 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0164 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 18 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0165 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 20 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0166 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 22 мм | т |
| 24.20.23.23.5.02.03-0167 | Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с замковыми соединениями типа КО (кулачок-обойма), из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 24 мм | т |
| 24.20.40.23.8.02.07-0001 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0002 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0003 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0004 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0005 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0006 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0007 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0008 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0009 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0010 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0011 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0012 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0013 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0014 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0015 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0016 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0017 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0018 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0019 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0020 | Отвод 90° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0021 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0022 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0023 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0024 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0025 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0026 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0027 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0028 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0029 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0030 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0031 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0032 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0033 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0034 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0035 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0036 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0037 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0038 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0039 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0040 | Отвод 60° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0041 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0042 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0043 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0044 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0045 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0046 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0047 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0048 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0049 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0050 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0051 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0052 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0053 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0054 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0055 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0056 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0057 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0058 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0059 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0060 | Отвод 45° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0061 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0062 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0063 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0064 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0065 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0066 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0067 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0068 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0069 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0070 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0071 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0072 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0073 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0074 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0075 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0076 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0077 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0078 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0079 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.07-0080 | Отвод 30° стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0001 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 25 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0002 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 32 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0003 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 40 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0004 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 57 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0005 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 76 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0006 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 89 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0007 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 108 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0008 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 133 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0009 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 159 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0010 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 219 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0011 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 273 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0012 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 325 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0013 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 377 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0014 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 426 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0015 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией со стандартным штоком для бесканальной прокладки, диаметр 530 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0016 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией сервисный для спуска воздуха, диаметр 25 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0017 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией сервисный для спуска воздуха, диаметр 32 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0018 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией сервисный для спуска воздуха, диаметр 40 мм | шт |
| 28.14.13.23.8.02.08-0019 | Кран шаровый изолированный пенополимерминеральной изоляцией сервисный для спуска воздуха, диаметр 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0001 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32/25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0002 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40/32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0003 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57/40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0004 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76/57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0005 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89/76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0006 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108/89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0007 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133/108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0008 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159/133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0009 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219/159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0010 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273/219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0011 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325/273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0012 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377/325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0013 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426/377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0014 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530/426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0015 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630/530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0016 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720/630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0017 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820/720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0018 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920/820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.09-0019 | Переход стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020/920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0001 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0002 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0003 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0004 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0005 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0006 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0007 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0008 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0009 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0010 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0011 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0012 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0013 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0014 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0015 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0016 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0017 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0018 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0019 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0020 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0021 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0022 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0023 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0024 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0025 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0026 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0027 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0028 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0029 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0030 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0031 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0032 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0033 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0034 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0035 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0036 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0037 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0038 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0039 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0040 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0041 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0042 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0043 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0044 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0045 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0046 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0047 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0048 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0049 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0050 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0051 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0052 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0053 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0054 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0055 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0056 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0057 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0058 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0059 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0060 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0061 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0062 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0063 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0064 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0065 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0066 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0067 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0068 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0069 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0070 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0071 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0072 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0073 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0074 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0075 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0076 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0077 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0078 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0079 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0080 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0081 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0082 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0083 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0084 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0085 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0086 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0087 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0088 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0089 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0090 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0091 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0092 | Тройник переходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0093 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 25 x 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0094 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 32 x 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0095 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 40 x 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0096 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 57 x 57 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0097 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 76 x 76 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0098 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 89 x 89 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0099 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 108 x 108 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0100 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 133 x 133 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0101 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 159 x 159 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0102 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 219 x 219 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0103 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 273 x 273 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0104 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 325 x 325 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0105 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 377 x 377 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0106 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 426 x 426 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0107 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 530 x 530 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0108 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 630 x 630 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0109 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 720 x 720 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0110 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 820 x 820 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0111 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 920 x 920 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.02.10-0112 | Тройник равнопроходной стальной изолированный пенополимерминеральной изоляцией, диаметр 1020 x 1020 мм | шт |

# Книгу 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных" дополнить группой 24.1.01.06 "Комплекты для изоляции" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.21.21.24.1.01.06-1275 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 25 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1276 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 32 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1277 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 40 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1278 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 57 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1279 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 76 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1280 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 89 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1281 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 108 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1282 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 133 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1283 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 159 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1284 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 219 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1285 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 273 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1286 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 325 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1287 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 377 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1288 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 426 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1289 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 530 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1290 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 630 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1291 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 720 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1292 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 820 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1293 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 920 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1294 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: система компонентов, наполнитель, диаметр 1020 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1295 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 25 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1296 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 32 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1297 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 40 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1298 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 57 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1299 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 76 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1300 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 89 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1301 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 108 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1302 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 133 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1303 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 159 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1304 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 219 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1305 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 273 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1306 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 325 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1307 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 377 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1308 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 426 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1309 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 530 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1310 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 630 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1311 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 720 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1312 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 820 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1313 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 920 мм | шт |
| 22.21.21.24.1.01.06-1314 | Комплект для изоляции стыкового соединения труб в пенополимерминеральной изоляции в составе: съемная опалубка, домкраты, система компонентов, наполнитель, диаметр 1020 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.03.01-0221 | Заглушка для микротрубок пластиковая, диаметр 16 - 63 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.03.01-0222 | Колпачок для микротрубок защитный резиновый, диаметр 12 - 16 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.03.01-0223 | Коннектор для микротрубок неметаллический, диаметр 16/12 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.03.01-0224 | Коннектор для микротрубок сборный с кабелем, диаметр 10 - 20 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.03.01-0225 | Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм | м |
| 22.21.29.24.3.03.01-0226 | Пакет микротрубок полиэтиленовых из 4 трубок, диаметр 12 мм | м |
| 22.21.29.24.3.03.01-0227 | Пакет микротрубок полиэтиленовых из 6 трубок, диаметр 12 мм | м |
| 22.21.21.24.3.03.03-0068 | Заготовки из труб ПНД, длина 400 мм, диаметр 63 мм | шт |
| 22.21.21.24.3.03.03-0069 | Заготовки из труб ПНД, длина 400 мм, диаметр 110 мм | шт |
| 22.21.21.24.3.03.03-0070 | Заготовки из труб ПНД, длина 400 мм, диаметр 160 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.05.19-0518 | Сопло ударное полипропиленовое для градирен | шт |

# Книгу 25. "Материалы для строительства железных дорог" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.11.23.25.3.12.01-3283 | Ограждение защитное высотой 2 м из сетки сварной с цинковым и дополнительным ПВХ покрытием, из проволоки диаметром 2,2 мм, с основными опорами с полимерным покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 59 мм, толщиной 1,5 мм, с откосными опорами с полимерным покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 37 мм, толщиной 1,4 мм | м2 |
| 25.11.23.25.3.12.01-3284 | Ограждение защитное высотой 2 м из сетки сварной с цинковым и дополнительным ПВХ покрытием, из проволоки диаметром 2,2 мм, с основными опорами с полимерным покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 59 мм, толщиной 1,5 мм, с откосными опорами с полимерным покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 37 мм, толщиной 1,4 мм, с антивандальным решением с листом размером 3100 x 90 x 0,7 мм | м2 |
| 25.11.23.25.3.12.01-3285 | Ограждение защитное высотой 2 м из сетки сварной с цинковым и дополнительным полимерным покрытием, с переменными ячейками размером 50/100 (50/50) из проволоки диаметром 1,8 мм, с основными опорами с цинковым покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 59 мм, толщиной 1,5 мм, с откосными опорами с цинковым покрытием длиной 3,5 м, размером поперечного сечения 59 x 37 мм, толщиной 1,4 мм | м2 |
| 25.11.23.25.3.12.01-3286 | Ограждение защитное высотой 2,5 м из сетки сварной с цинковым и дополнительным полимерным покрытием, с переменными ячейками размером 50/100 (50/50) из проволоки диаметром 1,8 мм, с основными опорами с цинковым покрытием длиной 4,0 м, размером поперечного сечения 59 x 59 мм, толщиной 1,5 мм, с откосными опорами с цинковым покрытием длиной 4,0 м, размером поперечного сечения 59 x 37 мм, толщиной 1,4 мм | м2 |

# Книгу 61. "Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация" дополнить группой 61.2.01.12 "Извещатели охранные радиоволновые" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 26.30.50.61.2.01.11-1007 | Средство охраны периметровое трибоэлектрическое, длина рубежа охраны блокируемого прибором при однофланговом включении от 3 до 250 м, при двухфланговом от 6 до 500 м | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0001 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0002 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0003 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0004 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0005 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0006 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 1 до 10 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0007 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0008 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0009 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0010 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0011 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0012 | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0020 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0021 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0022 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0023 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0024 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0025 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 10 до 50 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0026 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0027 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0028 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0029 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0030 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0031 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 25 до 100 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0032 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0033 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0034 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0035 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0036 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0037 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 50 до 150 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0038 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0039 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0040 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0041 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0042 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0043 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 75 до 200 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0044 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0045 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0046 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 9,3 - 9,5 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0047 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 40 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0048 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 50 до +70 °C | шт |
| 26.30.50.61.2.01.12-0049 | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный с зоной обнаружения от 100 до 300 м, частота 24,1 - 24,2 ГГц, рабочий диапазон температур от 65 до +70 °C | шт |
| 28.99.39.61.2.03.01-1032 | Станция азотного пожаротушения для печей подготовки и перекачки нефти без компрессора, производительность 8 м3/час, концентрация азота 96%, давление азота на выходе с установки 6,5 - 7,5 кгс/см2 | шт |
| 28.99.39.61.2.03.01-1033 | Станция азотного пожаротушения для печей подготовки и перекачки нефти без компрессора, производительность 12 м3/час, концентрация азота 96%, давление азота на выходе с установки 6,5 - 7,5 кгс/см2 | шт |
| 28.99.39.61.2.03.01-1034 | Станция азотного пожаротушения для печей подготовки и перекачки нефти без компрессора, производительность 15 м3/час, концентрация азота 96%, давление азота на выходе с установки 6,5 - 7,5 кгс/см2 | шт |

# Книгу 62. "Оборудование, устройства и аппаратура электрические" дополнить новым разделом 62.5.03: "Оборудование и приборы электрические специального назначения", который дополнить группами 62.5.03.01: "Оборудование и приборы досмотра", 62.5.03.02: "Оборудование сварочное" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27.90.70.62.1.02.22-1081 | Ящик трансформаторный без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1082 | Ящик трансформаторный без перемычек, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1083 | Ящик трансформаторный без перемычек, с замком-фиксатором | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1084 | Ящик трансформаторный без перемычек, с замком-фиксатором, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1085 | Ящик трансформаторный без перемычек, с установленным клемником и блоком шинных клемм, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1086 | Ящик трансформаторный с двумя перемычками | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1087 | Ящик трансформаторный с одним комплектом герметизированных перемычек, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1088 | Ящик трансформаторный с одним комплектом герметизированных перемычек, с замком-фиксатором | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1089 | Ящик трансформаторный с одним комплектом герметизированных перемычек, с замком-фиксатором, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1090 | Ящик трансформаторный с одним комплектом герметизированных перемычек, с установленным клемником и блоком шинных клемм, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1091 | Ящик трансформаторный с одним комплектом перемычек, с замком-фиксатором | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1092 | Ящик трансформаторный с одним комплектом перемычек, с замком-фиксатором, водонепроницаемое исполнение | шт |
| 27.90.70.62.1.02.22-1093 | Ящик трансформаторный с четырьмя перемычками | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1080 | Ящик аппаратуры защиты для установки двух защитных фильтров, размер 640 x 580 x 190 мм | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1081 | Ящик аппаратуры защиты для установки двух защитных фильтров, размер 650 x 580 x 190 мм | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1082 | Ящик кабельный аппаратуры защиты, размер 520 x 340 x 170 мм | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1083 | Ящик путевой герметизированный на 4 двухконтактные клеммы и одну 12 контактную клемму, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1084 | Ящик путевой герметизированный на 5 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1085 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1086 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1087 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1088 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1089 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1090 | Ящик путевой герметизированный на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1091 | Ящик путевой герметизированный на 9 двухконтактных клемм с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1092 | Ящик путевой герметизированный на 9 двухконтактных клемм с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1093 | Ящик путевой герметизированный на 9 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1094 | Ящик путевой герметизированный на 10 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1095 | Ящик путевой герметизированный на 15 двухконтактных клемм с 1 комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1096 | Ящик путевой герметизированный на 15 двухконтактных клемм с 2 комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1097 | Ящик путевой герметизированный на 15 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1098 | Ящик путевой из композитного материала на 4 двух контактные клемм и одну 12 контактную клемму, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1099 | Ящик путевой из композитного материала на 5 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1100 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1101 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1102 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм и две 12 контактные клеммы, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1103 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1104 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1105 | Ящик путевой из композитного материала на 6 двухконтактных клемм с блоком шинных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1106 | Ящик путевой из композитного материала на 9 двухконтактных клемм с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1107 | Ящик путевой из композитного материала на 9 двухконтактных клемм с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1108 | Ящик путевой из композитного материала на 9 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1109 | Ящик путевой из композитного материала на 10 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1110 | Ящик путевой из композитного материала на 15 двухконтактных клемм с двумя комплектами герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1111 | Ящик путевой из композитного материала на 15 двухконтактных клемм с одним комплектом герметизированных перемычек | шт |
| 27.90.70.62.1.02.23-1112 | Ящик путевой из композитного материала на 15 двухконтактных клемм, без перемычек | шт |
| 26.20.40.62.4.02.01-1180 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 40 кВА/36 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1181 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 60 кВА/54 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1182 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 80 кВА/72 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1183 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 100 кВА/90 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1184 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 120 кВА/108 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1185 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 160 кВА/144 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1186 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 200 кВА/180 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1187 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 250 кВА/225 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1188 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 300 кВА/270 кВт | компл |
| 26.20.40.62.4.02.01-1189 | Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, трехфазная, номинальная мощность 400 кВА/360 кВт | компл |
| 26.51.66.62.5.03.01-0001 | Установка персонального досмотра, зона сканирования 900 x 2000 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0002 | Установка рентгеновская для досмотра багажа и ручной клади, размер камеры 590 x 460 x 300 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0003 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади двухпроекционная, размер туннеля 560 x 670 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0004 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади двухпроекционная, размер туннеля 670 x 770 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0005 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади двухпроекционная, размер туннеля 1025 x 1025 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0006 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади, размер туннеля 614 x 410 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0007 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади, размер туннеля 650 x 760 мм | шт |
| 26.51.66.62.5.03.01-0008 | Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади, размер туннеля 1240 x 910 мм | шт |
| 28.29.70.62.5.03.02-0001 | Горелки сварочные для роботизированной дуговой сварки в среде защитного (инертного и активного) газа | шт |
| 28.29.70.62.5.03.02-0002 | Горелки сварочные для ручной дуговой сварки в среде защитного (инертного и активного) газа | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1112 | Шлагбаум противотаранный мобильный с ручным приводом, шириной перекрываемого проезда 4 м | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1113 | Шлагбаум противотаранный мобильный с электрическим приводом (асинхронный трехфазный двигатель, 380 В, 180 Вт), шириной перекрываемого проезда 4 м | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1114 | Шлагбаум противотаранный мобильный с ручным приводом, шириной перекрываемого проезда 5 м | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1115 | Шлагбаум противотаранный мобильный с электрическим приводом (асинхронный трехфазный двигатель, 380 В, 180 Вт), шириной перекрываемого проезда 5 м | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1116 | Шлагбаум противотаранный мобильный с ручным приводом, шириной перекрываемого проезда 6 м | шт |
| 25.11.23.62.7.01.04-1117 | Шлагбаум противотаранный мобильный с электрическим приводом (асинхронный трехфазный двигатель, 380 В, 180 Вт), шириной перекрываемого проезда 6 м | шт |

# Книгу 63. "Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.21.12.63.1.02.02-1053 | Котлы стальные водогрейные стационарные, вид топлива газообразное/жидкое/твердое, мощность 50 - 209 МВт | т |
| 25.21.12.63.1.02.02-1054 | Котлы стальные паровые стационарные, вид топлива газообразное/жидкое/твердое, паропроизводительность 50 - 690 т/ч | т |
| 25.21.12.63.1.04.02-1232 | Котел отопительный водогрейный с трубчатым электронагревателем, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 15 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1234 | Котел отопительный водогрейный с трубчатым электронагревателем, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 18 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1236 | Котел отопительный водогрейный с трубчатым электронагревателем, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 30 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1238 | Котел отопительный водогрейный с трубчатым электронагревателем, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 30 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1240 | Котел отопительный водогрейный электродный, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 15 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1242 | Котел отопительный водогрейный электродный, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 25 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1244 | Котел отопительный водогрейный электродный, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 36 кВт | шт |
| 25.21.12.63.1.04.02-1246 | Котел отопительный водогрейный электродный, род тока - переменный, номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 50 кВт | шт |
| 26.51.52.63.4.03.02-0006 | Регулятор температуры электронный для управления электрическими отопительными котлами, управляемая мощность до 30 кВт | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0006 | Блок датчика измерения удельной электрической проводимости до 2000 мкСм/см, удельного электрического сопротивления до 100000 кОм·см и солесодержания до 1000 мг/дм3 водных сред с давлением до 1,6 МПа, температурой до +130 °C | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0007 | Блок датчика измерения удельной электрической проводимости до 20000 мкСм/см, удельного электрического сопротивления до 1000 кОм·см и солесодержания до 10000 мг/дм3 водных сред с давлением до 1,6 МПа, температурой до +130 °C | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0008 | Гидропанель для предварительной подготовки анализируемой воды, H-катионирования, механической фильтрации, размещения блока преобразовательного кондуктометра-солемера и датчиков проводимости работающих в водных средах с давлением до 0,01 МПа | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0009 | Гидропанель для стабилизации водного потока предварительной подготовки анализируемой воды, H-катионирования, механической фильтрации, размещения датчиков проводимости кондуктометра-солемера работающих в водных средах с давлением до 0,01 МПа | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0010 | Датчик измерения удельной электрической проводимости до 200 мкСм/см и солесодержания до 100 мг/дм3 водных сред с давлением до 1 МПа, температурой до +50 °C | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0011 | Датчик измерения удельной электрической проводимости до 2000 мкСм/см и солесодержания до 1000 мг/дм3 водных сред с давлением до 0,01 МПа, температурой до +50 °C | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0012 | Датчик измерения удельной электрической проводимости до 20000 мкСм/см и солесодержания до 10000 мг/дм3 водных сред с давлением до 0,01 МПа, температурой до +50 °C | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0013 | Датчик расхода пробы для кондуктометра-солемера, работающего в водных средах с давлением до 1,6 МПа | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0014 | Комплект монтажных частей для врезки датчика кондуктометра-солемера в магистраль с давлением до 1,6 МПа | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0015 | Кювета для обеспечения проточного способа измерений кондуктометром-солемером под датчик проводимости работающим в водных средах с давлением до 1,6 МПа, присоединение к проботборной линии обжимные фитинги диаметром 6 мм | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0016 | Кювета для обеспечения проточного способа измерений кондуктометром-солемером под датчик проводимости работающим в водных средах с давлением до 1,6 МПа, присоединение к проботборной линии резьба G наружная 1/2 | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0017 | Кювета для обеспечения проточного способа измерений кондуктометром-солемером под датчик проводимости работающим в водных средах с давлением до 1,6 МПа, присоединение к проботборной линии штуцер 8 мм под трубку ПВХ | шт |
| 26.51.53.63.4.07.01-0018 | Панель для размещения блока датчика кондуктометра-солемера работающего в водных средах с давлением до 1,6 МПа | шт |

# Книгу 64. "Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.25.12.64.4.03.01-1029 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 1000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 15,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 1765 x 720 x 530 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1030 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 2000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 31,8 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 1765 x 1030 x 530 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1031 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 3000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 47,6 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2075 x 720 x 840 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1032 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 4000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 63,5 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2075 x 1030 x 840 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1033 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 7000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 111,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2075 x 1340 x 840 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1034 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 9000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 142,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2385 x 1030 x 1150 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1035 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 13000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 206,4 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2385 x 1340 x 1150 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1036 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 15000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 238,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2385 x 1650 x 1150 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1037 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 18000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 285,8 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 2385 x 1960 x 150 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1038 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 21000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 333,5 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 1650 x 1460 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1039 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 26000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 412,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 1960 x 1460 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1040 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 27000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 428,8 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 1650 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1041 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 31000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 419 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 2270 x 1460 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1042 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 34000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 539,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 1960 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1043 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 36000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 571,7 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 2580 x 1460 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1044 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 40000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 635,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 2270 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1045 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 41000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 651,1 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 1960 x 2080 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1046 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 47000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 746,4 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 2580 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1047 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 49000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 778,1 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 2270 x 2080 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1048 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 53000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 841,6 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 2890 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1049 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 57000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 905,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 2580 x 2080 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1050 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 59000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 936,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 3200 x 1770 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1051 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 65000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1032,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3005 x 2890 x 2080 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1052 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 66000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1048,1 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3935 x 2580 x 2390 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1053 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 71000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1127,5 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3315 x 3200 x 2080 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1054 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 73000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1159,2 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3935 x 2890 x 2390 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1055 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 75000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1191 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 4245 x 2580 x 2700 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1056 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 84000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1333,9 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 3935 x 3200 x 2390 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1057 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 86000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1365,7 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 4245 x 2890 x 2700 мм | компл |
| 28.25.12.64.4.03.01-1058 | Установка приточная наружного исполнения производительностью до 95000 м3/ч, толщина оцинкованных панелей 50 мм, алюминиевый каркас, водяной калорифер 1508,6 кВт, кассетный фильтр G3, клапан торцевой, размер 4245 x 3200 x 2700 мм | компл |

# Книгу 69. "Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.14.20.69.3.01.01-0062 | Электропривод неполнооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для кранов шаровых DN 80 - 200 мм, PN 1,6 - 16 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.01-0063 | Электропривод неполнооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для кранов шаровых DN 150 - 250 мм, PN 1,6 - 25 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.01-0064 | Электропривод неполнооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для кранов шаровых DN 200 - 450 мм, PN 1,6 - 25 МПа | шт |
| 31.62.13.69.3.01.03-1001 | Устройство взрывозащищенное для размыва донных отложений в стальных вертикальных резервуарах с нефтью, нефтепродуктами и другими легковоспламеняемыми жидкостями объемом от 2000 до 5000 м3 | шт |
| 31.62.13.69.3.01.03-1002 | Устройство взрывозащищенное для размыва донных отложений в стальных вертикальных резервуарах с нефтью, нефтепродуктами и другими легковоспламеняемыми жидкостями объемом от 10000 до 50000 м3 | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1003 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 80 - 150 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1004 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 100 - 400 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1005 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 30 - 40 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1006 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 15 - 20 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1007 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 350 - 1000 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1008 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 500 - 1200 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1009 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 80 - 150 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1010 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 100 - 400 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1011 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 30 - 40 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1012 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 15 - 20 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1013 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 350 - 1000 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1014 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с электромеханическим блоком управления для запорной арматуры DN 500 - 1200 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1015 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 80 - 150 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1016 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 100-400 мм, PN 1,6-10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1017 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 30 - 40 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1018 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 150 - 500 мм, PN 1,6 - 6,3 МПа, частота вращения выходного звена 15 - 20 об/мин | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1019 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 350 - 1000 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |
| 28.14.20.69.3.01.03-1020 | Электропривод многооборотный взрывозащищенного исполнения с выносным электронным (интеллектуальным) блоком управления для запорной арматуры DN 500 - 1200 мм, PN 1,6 - 10 МПа | шт |

# Книгу 77. "Оборудование для строительства железных дорог" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 26.51.43.77.4.05.01-0999 | Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе с функцией измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50, 75 Гц | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0023 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 3, однорельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0024 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 4, однорельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0025 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 5, однорельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0026 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0027 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 4, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0028 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 5, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0029 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 6, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0030 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0031 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 4, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0032 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 5, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0033 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 900 мм, количество звеньев 6, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0034 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 1130 мм, количество звеньев 2, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0035 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами универсальный, высота до УГР 1130 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0036 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 3, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0037 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 4, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0038 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 5, двухрельсовый | шт |
| 30.20.40.77.4.05.02-0039 | Замедлитель вагонный клещевидный с пневмокамерами, высота до УГР 600 мм, количество звеньев 6, двухрельсовый | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1073 | Стойка стативная распределительная к компрессорно-сигнальной установке на 30 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1074 | Стойка стативная распределительная к компрессорно-сигнальной установке на 60 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1075 | Стойка стативная распределительная к компрессорно-сигнальной установке на 90 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1076 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 5 кабелей связи в комплекте с панелью стативной | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1077 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 10 кабелей связи в комплекте с панелью стативной | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1078 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 15 кабелей связи в комплекте с панелью стативной | компл |
| 28.99.39.77.5.01.01-1079 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 30 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1080 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 60 кабелей связи с блоком из двух компрессоров | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1081 | Установка компрессорно-сигнальная мембранного типа на 90 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1082 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 3 кабеля связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1083 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 4 кабеля связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1084 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 5 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1085 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 6 кабелей связи | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1086 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 10 кабелей | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1087 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 15 кабелей | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1088 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 5 кабелей связи с дополнительными электронными манометрами на каждый кабель | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1089 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 6 кабелей связи с дополнительными электронными манометрами на каждый кабель | шт |
| 28.99.39.77.5.01.01-1090 | Установка цифровая компрессорно-сигнальная мембранного типа на 10 кабелей связи с дополнительными электронными манометрами на каждый кабель | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0015 | Воздухосборник с управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПа, емкость 0,3 м3, напряжение 24 В | шт |
| 30.20.40.77.6.01.01-0016 | Воздухосборник с управляющей аппаратурой, рабочее давление 0,8 МПа, емкость 0,3 м3, напряжение 48 В | шт |