## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
Ростовэнерго
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Телемеханика ПС Г-18 02-03-02, Реконструкция средств связи ПО ЗЭС, 2 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1437207,71 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________500550,73 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________936656,98 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1695,4 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________32,05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (90,29 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (58,15 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 2 | 403,93 36,98 | 86,1 4,43 | 807.86 | 73.97 | 172,19 8,86 | 3.728 | 7.46
2 | ФЕРм10-04-062-05 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Шкаф: включения питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (408,23 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (271,46 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 | 582,16 367,48 | 171,88 19,21 | 582.16 | 367.48 | 171,88 19,21 | 38.2 | 38.2
3 | ФЕРм08-03-572-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (33,62 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (21,65 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 | 325,86 27,70 | 63,58 3,14 | 325.86 | 27.7 | 63,58 3,14 | 2.792 | 2.79
4 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (25,88 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (16,67 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 2 | 204,78 11,87 | 0.9 | 409.55 | 23.74 | 1.81 | 1.248 | 2.5
5 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (413,41 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (274,9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 44 | 9,95 8,90 | 0.87 | 437.8 | 391.6 | 38.28 | 1.03 | 45.32
6 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (2458,51 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (1735,42 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 23 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 4598.39 | 2576.23 | 910,8 101,89 | 10.1 | 232.3
7 | ФЕРм10-01-025-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Оборудование ИКМ-15: оконечная станция на одну систему (1 станция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (210,27 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (148,43 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 | 313,2 220,30 | 88,49 8,75 | 313.2 | 220.3 | 88,49 8,75 | 22.9 | 22.9
8 | ФЕРм10-06-068-15 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (434,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (306,69 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 | 482,75 473,28 |  | 482.75 | 473.28 |  | 32 | 32
9 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (106,89 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (75,45 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 199.93 | 112.01 | 39,6 4,43 | 10.1 | 10.1
10 | ФЕРм10-04-066-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (936,53 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (622,76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 26 | 42,07 34,12 |  | 1093.82 | 887.12 |  | 4 | 104
11 | ФЕРм10-02-054-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: интерфейса (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (478,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (337,76 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 1 | 531,65 521,23 |  | 531.65 | 521.23 |  | 47 | 47
12 | ФЕРм08-04-744-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (6878,87 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (4429,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 18.39 | 473,41 341,51 | 23,72 1,62 | 8706.01 | 6280.37 | 436,21 29,79 | 35.5 | 652.85
13 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (340,5 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (219,27 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 2.45 | 549,46 95,43 | 396,63 32,06 | 1346.19 | 233.81 | 971,75 78,54 | 9.92 | 24.3
14 | ФЕРм08-04-744-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (134,9 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (86,87 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.3 | 565,01 410,77 | 25,03 1,74 | 169.5 | 123.23 | 7,51 0,52 | 42.7 | 12.81
15 | ФЕРм08-02-399-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (95,64 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (61,59 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 3.3 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 | 234.22 | 87.36 | 6,39 0,37 | 2.816 | 9.29
16 | ФЕРм08-02-396-05 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010г К=0,8 к ФЕРм08 отделы 2 и 3 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63 НР (129,33 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (83,28 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.4 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 | 454.21 | 113.1 | 105,5 5,53 | 30.08 | 12.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 20693.1 | 12512.53 | 3013,99 261,03 |  | 1255.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 26127.39 | 16891.92 | 4068,89 352,38 |  | 1695.4
Накладные расходы | [5 empty] | 13175.82
Сметная прибыль | [5 empty] | 8750.06
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 28214.5 |  |  |  | 977.44
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 5690.8 |  |  |  | 253.15
Монтаж оборудования | [5 empty] | 14147.97 |  |  |  | 464.81
Итого | [5 empty] | 48053.27 |  |  |  | 1695.4
Всего с учетом "Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63" | [5 empty] | 270539.91 |  |  |  | 1695.4
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 5166.58
Машины и механизмы | [5 empty] | 4068.89
ФОТ | [5 empty] | 17244.3
Накладные расходы | [5 empty] | 13175.82
Сметная прибыль | [5 empty] | 8750.06
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 270539.91 |  |  |  | 1695.4
Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценках
17 |  | Кабель КВВГнгЭ-LS 4*1.5 (м) | 823.14 | 50.7 |  | 41733.2
18 |  | Кабель КВВГнгЭ-LS 7*1.5 (м) | 1052.64 | 73.1 |  | 76947.98
19 |  | Кабель КИПЭВ 2*2*0,6 (м) | 249.9 | 66.3 |  | 16568.37
20 |  | Кабель ВВГнгЭ-LS 3*1.5 (м) | 30.6 | 30.2 |  | 924.12
21 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000м) | 0.3366 | 12669.5 |  | 4264.55
22 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (шт) | 2 | 48.7 |  | 97.4
23 |  | Блок испытательный в комплекте с холостой и испытательной крышками 220В, 50Гц, 6А БИ-4М (шт) | 22 | 1364.4 |  | 30016.8
24 |  | Блок испытательный в комплекте с холостой и испытательной крышками 220В, 50Гц, 6А БИ-6М (шт) | 22 | 1364.4 |  | 30016.8
25 |  | Резветвитель интерфейсов ПР-3 (шт) | 26 | 633.5 |  | 16471
26 |  | Ручной штамп для изолированных наконечников и разъемов сеч.1,5-6мм2 КО-1 (шт) | 1 | 974.6 |  | 974.6
27 |  | Хомуты для увязки в пучок кабелей и проводников (шт) | 200 | 1.5 |  | 300
28 |  | Кабельный канал стальной, шириной 200мм с крышкой (м) | 40 | 292.4 |  | 11696
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 230010.82
Итоги по разделу 2 Материалы, неучтенные в расценках :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 230010.82
Итого | [5 empty] | 230010.82
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 230010.82
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные в расценках | [5 empty] | 230010.82
Раздел 3. Оборудование
29 |  | Напольный шкаф 2000*800*600 устройства контролируемого ТМК Компас 2,0 (шт) | 1 | 350000 |  | 350000
30 |  | Напольный шкаф с блоками повторителей ТМК Компас 2,0 (шт) | 1 | 128850 |  | 128850
31 |  | Шкаф питания, сигнализации и обогрева полностью смонтированный с аппаратурой и проводкой (шт) | 1 | 7500 |  | 7500
32 |  | Шкаф навесной Sarel (шт) | 1 | 7150.6 |  | 7150.6
33 |  | Преобразователь измерительный цифровой ПЦ 6806 (шт) | 22 | 17305.8 |  | 380727.6
34 |  | GSM модем Siemens с АФУ ТС-65 (шт) | 1 | 7796.6 |  | 7796.6
35 |  | ИБП АРС Smart-UPS 750 (шт) | 1 | 11694.9 |  | 11694.9
36 |  | Преобразователь измерительный температуры МС 1218Ц (шт) | 1 | 4872.9 |  | 4872.9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 898592.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 936656.98
Итоги по разделу 3 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 936656.98
Итого | [5 empty] | 936656.98
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 936656.98
Итого по разделу 3 Оборудование | [5 empty] | 936656.98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1, 3-4, 12-16 | [5 empty] | 12453.4 | 6963.28 | 1764,94 126,75 |  | 724.03
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | [5 empty] | 15508.28 | 9400.43 | 2382,67 171,11 |  | 977.44
Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 9 571,54) | [5 empty] | 7729.02
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 9 571,54) | [5 empty] | 4977.2
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 28214.5 |  |  |  | 977.44
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 2, 5, 10 | [5 empty] | 2113.78 | 1646.2 | 210,16 19,21 |  | 187.52
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | [5 empty] | 2763.51 | 2222.37 | 283,72 25,93 |  | 253.15
Накладные расходы 92%*0.85 ФОТ (от 2 248,30) | [5 empty] | 1758.17
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 2 248,30) | [5 empty] | 1169.12
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5690.8 |  |  |  | 253.15
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 6-9, 11 | [5 empty] | 6125.92 | 3903.05 | 1038,89 115,07 |  | 344.3
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | [5 empty] | 7855.6 | 5269.12 | 1402,50 155,34 |  | 464.81
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 5 424,46) | [5 empty] | 3688.63
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 5 424,46) | [5 empty] | 2603.74
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 14147.97 |  |  |  | 464.81
Итого | [5 empty] | 48053.27 |  |  |  | 1695.4
Всего с учетом "Индекс к ФЕР-2001 по объектам строительства Ростовской области (прочие объекты) на 4кв.2013г по письму Мин.Регионального развития РФ №21331-СД/10 от 12.11.2013 СМР=5,63" | [5 empty] | 270539.91 |  |  |  | 1695.4
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 270539.91 |  |  |  | 1695.4
Итоги по разделу 2 Материалы, неучтенные в расценках :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 17-28 | [5 empty] | 230010.82
Итого | [5 empty] | 230010.82
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные в расценках | [5 empty] | 230010.82
Итоги по разделу 3 Оборудование :
Оборудование:
Итого Поз. 29-36 | [5 empty] | 898592.6
Всего с учетом "Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)" | [5 empty] | 925550.38
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [5 empty] | 936656.98
Итого | [5 empty] | 936656.98
Итого по разделу 3 Оборудование | [5 empty] | 936656.98
Итого | [5 empty] | 1437207.71 |  |  |  | 1695.4
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1437207.71 |  |  |  | 1695.4
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)