## Лист1
Сводная смета
По объекту: ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
| Сметная стоимость |  | 9185.4482 | тыс.руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2013 года
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб
|  |  | вхолостую | под нагрузкой | Всего |  | Котельная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Пусконаладочные работы,
1 | Локальная смета №1 | Основное технологическое оборудование | 958.9891 | 239.7473 | 1198.7363 | 1886594.6203
2 | Локальная смета №2 | АСУ ТП | 1509.2757 | 377.3189 | 1886.5946 | 105950.2242 |  | 494.5
3 | Локальная смета №3 | Система охранно - пожарной безопасности | 84.7602 | 21.19 | 105.9502 | 18535.3456 |  | 1504.73
4 | Локальная смета №4 | Вентиляция и отопление | 13.9015 | 4.6338 | 18.5353 | 1321186.44
5 | Локальная смета №5 | Блочно-модульная котельная установка | 1056.9492 | 264.2373 | 1321.1864 | #REF!
|  | Итого по разделу 1 | 3624.8024 | 906.2006 | 4531.003 |  |  | #REF!
|  | 2. Стоимость сырья и материальных ресурсов |  |  |  | 71560.62
6 | Ресурсный сметный расчет №1 | Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов для пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования | 24.3258 | 47.2348 | 71.5606
4. Прочие затраты
7 | Сметный расчет №3-1 | Затраты, связанные с командированием наладочного персонала | 2312.5988 | 578.1497 | 2890.7484
8 | Сметный расчет №3-2 | Затраты на перевозку работников автотранспортом к месту работы и обратно | 81.6682 | 20.417 | 102.0852
9 |  | Затраты на составление сметной документации - 0,8% от полной сметной стоимости | 28.9984 | 7.2496 | 36.248
|  | Итого по разделам 1-4 | 6072.3935 | 1559.2518 | 7631.6452
10 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2% | 121.4479 | 31.185 | 152.6329
|  | Итого | 6193.8413 | 1590.4368 | 7784.2781
11 |  | Налог на добавленную стоимость - 18% | 1114.8914 | 286.2786 | 1401.1701
12 |  | ВСЕГО по сводной смете | 7308.7328 | 1876.7154 | 9185.4482
9185.4482
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| Директор |  | Директор
ООО Завод "Саратовгазавтоматика"
| ______________ |  | ______________

## Лист2
Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Ресурсный сметный расчет №1
стоимости сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов для пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования
| Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов | [7 empty] | 71.5606 | тыс.руб.
в т.ч.
| "вхолостую" | [7 empty] | 24.3258 | тыс.руб.
| "под нагрузкой" | [7 empty] | 47.2348 | тыс.руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2010 года
№ п.п | Обоснование сметной стоимости | Наименование сырья, материалов, топлива, энергоресурсов | Ед. изм. | Расход сырья, материалов, топлива, энергоресурсов |  |  |  | Стоимость, руб
|  |  |  | на ед. измер. | на период пусконаладочных работ | В т.ч. |  | ед. измер. | Всего | В т.ч.
[6 empty] | "вхолостую" | "под нагрузкой" |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | приказ ФСТ | Газ | тыс.м3 | 12.03 | 12.03 | 2.406 | 9.624 | 2730 | 32841.9 | 6568.38 | 26273.52
2 | Прайс-Лист | Крановая смазка | кг | 48.53 | 48.53 | 38.824 | 9.706 | 299.2 | 14520.18 | 11616.144 | 2904.036
3 | 113-0266-00001 | Силикагель КСМГ | кг | 7.84 | 7.84 | 6.272 | 1.568 | 56.69 | 444.45 | 355.56 | 88.89
4 | 411-0041-00001 | Электроэнергия | кВт/ч | 10281.6 | 10281.6 | 2570.4 | 7711.2 | 2.2 | 22619.52 | 5654.88 | 16964.64
5 | 411-0002-00001 | Вода | м3 | 14.4 | 14.4 | 8.64 | 5.76 | 15.14 | 218.02 | 130.812 | 87.208
6 | 101-9026-00001 | Углекислый газ | т | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 15275.78 | 916.55 | 0 | 916.55
[10 empty] | 0 | 0
|  | Итого: | [6 empty] | 71560.62 | 24325.776 | 47234.844
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист3
Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Сметный расчет №3
прочих затрат
| Стоимость прочих затрат | 2992.8336 | тыс.руб.
в т.ч.
| "вхолостую" | 2394.2669 | тыс.руб.
| "под нагрузкой" | 598.5667 | тыс.руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№ пп | Основание | Наименование затрат | Сумма, руб
|  |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сметный расчет №3-1 | Затраты, связанные с командированием наладочного персонала | 2890748.4463 | 2312598.757 | 578149.6893
2 | Сметный расчет №3-2 | Затраты на перевозку работников автотранспортом к месту работы и обратно | 102085.2023 | 81668.1618 | 20417.0405
|  | Итого | 2992833.6486 | 2394266.9189 | 598566.7297
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист3.1
Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Сметный расчет №3-1
затрат, связанных с командированием наладочного персонала
| Стоимость командировочных расходов |  |  | 2890.7484 | тыс.руб.
в т.ч.
| "вхолостую" |  |  | 2312.5988 | тыс.руб.
| "под нагрузкой" |  |  | 578.1497 | тыс.руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№пп | Наименование показателей | Ед. измер. | Итого по Подрядчикам
|  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Трудоемкость выполнения пусконаладочных работ | чел.-ч | 10454.1938 | 8363.355 | 2090.8388 | чел.-ч | 2055.23 | 1644.184 | 411.046
2 | Продолжительность пусконаладочных работ | дней | 93.341 |  |  | дней | 14
3 | Продолжительность рабочего дня | час | 8 |  |  | час | 8
4 | Среднесписочная численность работающих на пусконаладочных работах | чел | 14 |  |  | чел | 3
5 | Командировочные затраты, в том числе: | руб. | 2890748.4463 | 2312598.757 | 578149.6893 | руб. | 126900 | 101520 | 25380
| 5.1 - стоимость проезда | руб. | 319200 |  |  | руб. | 17400
| 5.2 - суточные | руб. | 653387.1116 |  |  | руб. | 23100
| 5.3 - квартирные | руб. | 1918161.3347 |  |  | руб. | 86400
Исходные данные для расчета:
| 1. Стоимость проезда , руб |  | 3800 |  |  |  | 2900
| 2. Суточные, руб/сутки |  | 500 |  |  |  | 550
| 3. Проживание в гостинице, руб/сутки |  | 1500 |  |  |  | 2400
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист4
Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Расчет № 3-2
затрат на перевозку работников автотранспортом к месту работы и обратно
Стоимость командировочных расходов |  |  | 102.0852 | тыс.руб.
в т.ч.
"вхолостую" |  |  | 81.6682 | тыс.руб.
"под нагрузкой" |  |  | 20.417 | тыс.руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
Наименование | Обозначение | Ед. измер. | Итого по Подрядчику
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Затраты на перевозку ПР=Рс*К*Трд*Ц | ПР | руб. | 102085.2023 | 81668.1618 | 20417.0405
Среднее количество рабочих | Рс | чел. | 14
Плановая продолжительность проведения ПНР | Псм | мес | 3.7336
Среднее количество дней в месяц |  | дни | 25
Количество рабочих дней за продолжительность проведения ПНР | Трд | дни | 93.341
Дальность перевозки рабочиих | Д жг | км | 30
Вместимость автобуса | Ра | чел. | 22
Цена 1 машино-часа автобуса в пути | Ц п | руб. | 546.84
Скорость движения автобуса | С а | км/час | 50
Рейсов в день (туда и обратно) |  | шт | 2
Время 1 рейса (туда и обратно) |  | час | 1
Время в пути в день |  | час | 2
Стоимость в день |  | руб. | 1093.68
Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист5
По объекту: Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Локальная смета №1
Основное технологическое оборудование
( наименование вида пусконаладочных работ)
|  | Сметная стоимость |  |  | 1198.7363 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 958.9891 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 239.7473 | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 3730.691 | чел.-ч
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 2984.5528 | чел.-ч
|  | "под нагрузкой" |  |  | 746.1382 | чел.-ч
|  | Сметная заработная плата |  |  | 584.7494 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 467.7995 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 116.9499 | тыс. руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№ пп | Обоснование (шифр сметной нормы; номер индивидуальной нормы, обоснование коэффициентов и др.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Ед. измер | Количество по проекту |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. измер. | общее | в т.ч. |  | ед. измер. | Всего | в т.ч.
[6 empty] | "вхолостую" | "под нагрузкой" |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Газораспределительная станция
АГРС "Саратов-70(М)" производительностью 65 000 м3/ч, Рвых=0,6 Мпа (ООО Завод "Саратовгазавтоматика"):
| 1 | Узел переключения
1 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ - 6, Ду300, | шт. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 130.4 | 104.32 | 26.08 | 21312.4945 | 17049.9956 | 13639.9965 | 3409.9991
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 19.56 | 15.648 | 3.912 | 3681.192 | 2944.9536 | 2355.9629 | 588.9907
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 26.08 | 20.864 | 5.216 | 4465.874 | 3572.6992 | 2858.1594 | 714.5398
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 78.24 | 62.592 | 15.648 | 12285.636 | 9828.5088 | 7862.807 | 1965.7018
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 6.52 | 5.216 | 1.304 | 879.7925 | 703.834 | 563.0672 | 140.7668
2 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ - 6, Ду400, | шт. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 130.4 | 104.32 | 26.08 | 21312.4945 | 17049.9956 | 13639.9965 | 3409.9991
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 19.56 | 15.648 | 3.912 | 3681.192 | 2944.9536 | 2355.9629 | 588.9907
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 26.08 | 20.864 | 5.216 | 4465.874 | 3572.6992 | 2858.1594 | 714.5398
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 78.24 | 62.592 | 15.648 | 12285.636 | 9828.5088 | 7862.807 | 1965.7018
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 6.52 | 5.216 | 1.304 | 879.7925 | 703.834 | 563.0672 | 140.7668
3 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ - 7, Ду50, | шт. |  | 2
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 260.8 | 208.64 | 52.16 | 21312.4945 | 34099.9912 | 27279.993 | 6819.9982
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 39.12 | 31.296 | 7.824 | 3681.192 | 5889.9072 | 4711.9258 | 1177.9814
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 52.16 | 41.728 | 10.432 | 4465.874 | 7145.3984 | 5716.3187 | 1429.0797
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 156.48 | 125.184 | 31.296 | 12285.636 | 19657.0176 | 15725.6141 | 3931.4035
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 13.04 | 10.432 | 2.608 | 879.7925 | 1407.668 | 1126.1344 | 281.5336
| 2 | Узел редуцирования
1 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ 6, Ду300, | шт. |  | 2
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 260.8 | 208.64 | 52.16 | 21312.4945 | 34099.9912 | 27279.993 | 6819.9982
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 39.12 | 31.296 | 7.824 | 3681.192 | 5889.9072 | 4711.9258 | 1177.9814
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 52.16 | 41.728 | 10.432 | 4465.874 | 7145.3984 | 5716.3187 | 1429.0797
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 156.48 | 125.184 | 31.296 | 12285.636 | 19657.0176 | 15725.6141 | 3931.4035
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 13.04 | 10.432 | 2.608 | 879.7925 | 1407.668 | 1126.1344 | 281.5336
2 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 | Регулятор давления RMG 512c-150/150 (6"/6") | шт. |  | 4
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 130.4 | 521.6 | 417.28 | 104.32 | 17049.9956 | 68199.9824 | 54559.9859 | 13639.9965
|  | Ведущий инженер | 15% | 19.56 | 78.24 | 62.592 | 15.648 | 2944.9536 | 11779.8144 | 9423.8515 | 2355.9629
|  | Инженер I категории | 20% | 26.08 | 104.32 | 83.456 | 20.864 | 3572.6992 | 14290.7968 | 11432.6374 | 2858.1594
|  | Инженер II категории | 60% | 78.24 | 312.96 | 250.368 | 62.592 | 9828.5088 | 39314.0352 | 31451.2282 | 7862.807
|  | Техник I категории | 5% | 6.52 | 26.08 | 20.864 | 5.216 | 703.834 | 2815.336 | 2252.2688 | 563.0672
| 3 | Узел очистки
1 | ВСН-02-91 п.81 | Блок из двух фильтр-сепараторов подготовки технологического газа Сепаратор вихревой типа СГВ-7-700/63-1085-Г-С (ООО"НПО Вертекс") - 2шт. | шт. |  | 2
| к=0,35 | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 108.33 | 75.831 | 60.6648 | 15.1662 | 14641.5265 | 10249.0685 | 8199.2548 | 2049.8137
|  | Ведущий инженер | 20% | 21.67 | 15.169 | 12.1352 | 3.0338 | 3262.6352 | 2283.8446 | 1827.0757 | 456.7689
|  | Инженер I категории | 40% | 43.33 | 30.331 | 24.2648 | 6.0662 | 5935.7767 | 4155.0437 | 3324.035 | 831.0087
|  | Инженер II категории | 40% | 43.33 | 30.331 | 24.2648 | 6.0662 | 5443.1146 | 3810.1802 | 3048.1442 | 762.036
|  | Техник I категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ 6, Ду50, | шт. |  | 3
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 391.2 | 312.96 | 78.24 | 21312.4945 | 51149.9868 | 40919.9894 | 10229.9974
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 58.68 | 46.944 | 11.736 | 3681.192 | 8834.8608 | 7067.8886 | 1766.9722
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 78.24 | 62.592 | 15.648 | 4465.874 | 10718.0976 | 8574.4781 | 2143.6195
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 234.72 | 187.776 | 46.944 | 12285.636 | 29485.5264 | 23588.4211 | 5897.1053
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 19.56 | 15.648 | 3.912 | 879.7925 | 2111.502 | 1689.2016 | 422.3004
3 | Ц07-05-001-01 ТУ таб.1 п.2.1 к=0,6 | Емкость для сбора конденсата 1 м3 . Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива | компл. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 60.2 | 36.12 | 28.896 | 7.224 | 7748.1915 | 3874.0958 | 3099.2766 | 774.8192
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 30.1 | 18.06 | 14.448 | 3.612 | 4123.399 | 2061.6995 | 1649.3596 | 412.3399
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1890.581 | 945.2905 | 756.2324 | 189.0581
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1734.2115 | 867.1058 | 693.6846 | 173.4212
Тепломеханические решения тепловых сетей
| 4 | Узел предотвращения гидратообразования. Тепловые сети
1 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ 6, Ду150, | шт. |  | 6
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 782.4 | 625.92 | 156.48 | 21312.4945 | 102299.9736 | 81839.9789 | 20459.9947
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 117.36 | 93.888 | 23.472 | 3681.192 | 17669.7216 | 14135.7773 | 3533.9443
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 156.48 | 125.184 | 31.296 | 4465.874 | 21436.1952 | 17148.9562 | 4287.239
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 469.44 | 375.552 | 93.888 | 12285.636 | 58971.0528 | 47176.8422 | 11794.2106
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 39.12 | 31.296 | 7.824 | 879.7925 | 4223.004 | 3378.4032 | 844.6008
2 | ВСН-02-91 п.74 ТЧ п.2.3 к=0,8 | Кран шаровой с приводом ЭПУУ 6, Ду300, | шт. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 163 | 130.4 | 104.32 | 26.08 | 21312.4945 | 17049.9956 | 13639.9965 | 3409.9991
|  | Ведущий инженер | 15% | 24.45 | 19.56 | 15.648 | 3.912 | 3681.192 | 2944.9536 | 2355.9629 | 588.9907
|  | Инженер I категории | 20% | 32.6 | 26.08 | 20.864 | 5.216 | 4465.874 | 3572.6992 | 2858.1594 | 714.5398
|  | Инженер II категории | 60% | 97.8 | 78.24 | 62.592 | 15.648 | 12285.636 | 9828.5088 | 7862.807 | 1965.7018
|  | Техник I категории | 5% | 8.15 | 6.52 | 5.216 | 1.304 | 879.7925 | 703.834 | 563.0672 | 140.7668
3 | Ц07-05-001-01 ТУ таб.1 п.2.1 к=0,6 | Емкость для слива теплоносителя подогревателей 4,5 м3 . Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива | компл. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 60.2 | 36.12 | 28.896 | 7.224 | 7748.1915 | 3874.0958 | 3099.2766 | 774.8192
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 30.1 | 18.06 | 14.448 | 3.612 | 4123.399 | 2061.6995 | 1649.3596 | 412.3399
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1890.581 | 945.2905 | 756.2324 | 189.0581
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1734.2115 | 867.1058 | 693.6846 | 173.4212
4 | Ц07-07-006-01 | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной теплопроизводительностью Гкал/ч до 75 | система |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 30 | 30 | 24 | 6 | 3675.09 | 3675.09 | 2940.072 | 735.018
|  | Инженер- теплотехник I категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Инженер-теплотехник II категории | 70% | 21 | 21 | 16.8 | 4.2 | 2638.02 | 2638.02 | 2110.416 | 527.604
|  | Инженер-теплотехник III категории | 30% | 9 | 9 | 7.2 | 1.8 | 1037.07 | 1037.07 | 829.656 | 207.414
5 | Ц07-03-041-01 прим. | Установка контактного теплообмена производительностью до 0,5 Гкал/ч Теплообменник ТГВ - 100/7,5 - 3шт. | установка |  | 3
| к=0,7 | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 295 | 619.5 | 495.6 | 123.9 | 37480.045 | 78708.0945 | 62966.4756 | 15741.6189
|  | Инженер- теплотехник I категории | 40% | 118 | 247.8 | 198.24 | 49.56 | 16164.82 | 33946.122 | 27156.8976 | 6789.2244
|  | Инженер-теплотехник II категории | 30% | 88.5 | 185.85 | 148.68 | 37.17 | 11117.37 | 23346.477 | 18677.1816 | 4669.2954
|  | Инженер-теплотехник III категории | 30% | 88.5 | 185.85 | 148.68 | 37.17 | 10197.855 | 21415.4955 | 17132.3964 | 4283.0991
6 | Ц07-10-004-01 | Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством потребителей тепла (зданий) до 10 | сеть |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 36 | 36 | 18 | 18 | 4633.47 | 4633.47 | 3706.776 | 926.694
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 18 | 18 | 9 | 9 | 2465.82 | 2465.82 | 1972.656 | 493.164
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1130.58 | 1130.58 | 904.464 | 226.116
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1037.07 | 1037.07 | 829.656 | 207.414
7 | Ц07-10-010-01 | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий. Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/час | система |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 71 | 71 | 284 | 284 | 9138.2325 | 9138.2325 | 7310.586 | 1827.6465
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 35.5 | 284 | 142 | 142 | 4863.145 | 4863.145 | 3890.516 | 972.629
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 17.75 | 142 | 71 | 71 | 2229.755 | 2229.755 | 1783.804 | 445.951
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 17.75 | 142 | 71 | 71 | 2045.3325 | 2045.3325 | 1636.266 | 409.0665
8 | Ц07-10-011-01 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий. Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/час | система |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 22 | 22 | 88 | 88 | 2831.565 | 2831.565 | 2265.252 | 566.313
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 11 | 88 | 44 | 44 | 1506.89 | 1506.89 | 1205.512 | 301.378
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 5.5 | 44 | 22 | 22 | 690.91 | 690.91 | 552.728 | 138.182
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 5.5 | 44 | 22 | 22 | 633.765 | 633.765 | 507.012 | 126.753
9 | Ц07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий, блок боксов. Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/час | система |  | 3
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 86 | 258 | 206.4 | 51.6 | 11068.845 | 33206.535 | 26565.228 | 6641.307
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 43 | 129 | 103.2 | 25.8 | 5890.57 | 17671.71 | 14137.368 | 3534.342
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 21.5 | 64.5 | 51.6 | 12.9 | 2700.83 | 8102.49 | 6481.992 | 1620.498
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 21.5 | 64.5 | 51.6 | 12.9 | 2477.445 | 7432.335 | 5945.868 | 1486.467
| 5 | Подъемные механизмы
1 | Ц04-01-035-03 | Кран мостовой ручной однобалочный подвесной. Грузоподъемность 2тс | шт |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 31 | 31 | 24.8 | 6.2 | 3572.13 | 3572.13 | 2857.704 | 714.426
|  | Инженер III категории | 100% | 31 | 31 | 24.8 | 6.2 | 3572.13 | 3572.13 | 2857.704 | 714.426
| 6 | Узел одоризации
1 | Ц07-05-001-01 ТУ таб.1 п.2.1 к=0,6 | Емкость хранения одоранта 3 м3 . Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива | компл. |  | 1
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 60.2 | 36.12 | 28.896 | 7.224 | 7748.1915 | 3874.0958 | 3099.2766 | 774.8192
|  | Инженер- теплотехник I категории | 50% | 30.1 | 18.06 | 14.448 | 3.612 | 4123.399 | 2061.6995 | 1649.3596 | 412.3399
|  | Инженер-теплотехник II категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1890.581 | 945.2905 | 756.2324 | 189.0581
|  | Инженер-теплотехник III категории | 25% | 15.05 | 9.03 | 7.224 | 1.806 | 1734.2115 | 867.1058 | 693.6846 | 173.4212
|  | Итого по разделам | чел.-ч |  | 3730.691 | 2984.5528 | 746.1382
|  | Итого | чел.-ч |  | 3730.691 | 2984.5528 | 746.1382
|  | Заработная плата наладочного персонала в т.ч.Затраты труда: | [6 empty] | 584749.4248 | 467799.5398 | 116949.885
|  | Ведущий инженер |  |  | 406.369 | 325.0952 | 81.2738 |  | 61182.9166 | 48946.3333 | 12236.5833
|  | Инженер I категории |  |  | 551.931 | 441.5448 | 110.3862 |  | 75609.0277 | 60487.2222 | 15121.8055
|  | Инженер II категории |  |  | 1595.131 | 1276.1048 | 319.0262 |  | 200380.3562 | 160304.285 | 40076.0712
|  | Инженер III категории |  |  | 31 | 24.8 | 6.2 |  | 3572.13 | 2857.704 | 714.426
|  | Техник I категории |  |  | 130.4 | 104.32 | 26.08 |  | 14076.68 | 11261.344 | 2815.336
|  | Рабочий 6 разряда |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Рабочий 5 разряда |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Рабочий 4 разряда |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Инженер- теплотехник I категории |  |  | 820.98 | 656.784 | 164.196 |  | 112466.0502 | 89972.8402 | 22493.21
|  | Инженер-теплотехник II категории |  |  | 493.44 | 394.752 | 98.688 |  | 61985.9328 | 49588.7462 | 12397.1866
|  | Инженер-теплотехник III категории |  |  | 481.44 | 385.152 | 96.288 |  | 55476.3312 | 44381.065 | 11095.2662
| МДС 81-33.2004 п.№ЮТ-260/06 от 31.01.05, п.№03/0900-1084 от 12.04.05, прил.4 п.п.48 | Накладные расходы 65% с коэф. | 1 | [5 empty] | 380087.1261 | 304069.7009 | 76017.4252
|  | Итого с накладными расходами | [6 empty] | 964836.5508 | 771869.2407 | 192967.3102
| МДС 81-25.2001 п.№АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 п.48 | Сметная прибыль 40% | [6 empty] | 233899.7699 | 187119.8159 | 46779.954
|  | Всего по локальной смете | [6 empty] | 1198736.3207 | 958989.0566 | 239747.2641
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист6
По объекту: Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Локальная смета №2
АСУ ТП
( наименование вида пусконаладочных работ)
|  | Сметная стоимость |  |  | 1886.5946 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 1509.2757 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 377.3189 | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 6365.9918 | чел.-ч
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 5092.7935 | чел.-ч
|  | "под нагрузкой" |  |  | 1273.1984 | чел.-ч
|  | Сметная заработная плата |  |  | 920.2901 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 736.232 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 184.058 | тыс. руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№ п/п | Обоснование (шифр сметной нормы; номер индивидуальной нормы, обоснование коэффициентов и др.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Обозначение | Количество по проекту |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. измер. | общее | в т.ч. |  | ед. измер. | Всего | в т.ч.
[6 empty] | "вхолостую" | "под нагрузкой" |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | САУ ГРС
Пречень сигналов и описание алгоритмов САУ ГРС (ООО "Завод "Саратовгазавтоматика")
| ГЭСНп2001 прил.2.8 | Количество каналов управления (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Куа | 5 | 5
|  | дискретных | Куд | 58 | 58
Количество каналов информационных (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Киа | 68 | 68
|  | дискретных | Кид | 68 | 68
| Формула 7.1 | Общее число каналов управления, в том числе: | Куобщ | 63 | 63
|  | аналоговых | Куао | 5 | 5
|  | дискретных | Кудо | 58 | 58
| Формула 5.1 | Общее число каналов информационных (измерительных) с метрологической сложностью М2, в в том числе: | Киобщ | 136 | 136
|  | аналоговых | Киао | 68 | 68
|  | дискретных | Кидо | 68 | 68
| Формула 1.1 | Общее число каналов в системе | Кобщ | 199 | 199
|  | Коэффициент сложности системы в соответствии с приложением 2.1 | II | 1.313 | 1.313
|  | Коэффициент метрологической сложности системы по приложением 2.3 | M | 1.14 | 1.14
|  | Коэффициент “развитости информационных функций” системы по приложению 2.4 | И | 1.51 | 1.51
|  | Коэффициент Фим, учитывающий метрологическую сложность и развитость информационных функций по формуле: (Фим=0,5+Киа/Киобщ*М*И) | Фим | 1.7214 | 1.7214
|  | Коэффициент развитости управляющих функций системы по приложению 2.5 | У | 1.61 | 1.61
|  | Коэффициент, учитывающий развитость управляющих функций в соответствии с формулой 6: Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У | Фу | 1.4988 | 1.4988
|  | Базовая норма трудозатрат при Кобщ.= 199,00 по таблице ГЭСНп 02-01-002- ( 11-12 ) для автоматизированных систем II категории технической сложности160+(199-160)*7,29 | Н6 | 1547.31 | 1547.31
|  | Общие трудозатраты по формуле 8: Н=НIIб*Фим*Фу | Н | 3992.05 | 3992.05
| п 2,7 | H*(K=1,2) | H | 4790.46 | 4790.46
В соответствии с таблицей 6 квалификационный состав бригады исполнителей пусконаладочных работ, трудозатраты каждой категории исполнителей и заработная плата персонала составляет:
|  | Итого по локальной смете | чел.-ч | 4790.46 | 4790.46 | 3832.368 | 958.092
|  | Заработная плата наладочного персонала т.ч.Затраты труда: | [5 empty] | 692525.6635 | 692525.6635 | 554020.5308 | 138505.1327
|  | Ведущий инженер | 60% | 2874.276 | 2874.276 | 2299.4208 | 574.8552 | 432750.9941 | 432750.9941 | 346200.7953 | 86550.1988
|  | Инженер I категории | 35% | 1676.661 | 1676.661 | 1341.3288 | 335.3322 | 229685.7902 | 229685.7902 | 183748.6321 | 45937.158
|  | Инженер II категории | 5% | 239.523 | 239.523 | 191.6184 | 47.9046 | 30088.8792 | 30088.8792 | 24071.1034 | 6017.7758
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник категория I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | САУ Одоризатора БО-М
Пречень сигналов и описание алгоритмов САУ (ООО "Завод "Саратовгазавтоматика")
| ГЭСНп2001 прил.2.8 | Количество каналов управления (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Куа | 0 | 0
|  | дискретных | Куд | 7 | 7
Количество каналов информационных (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Киа | 7 | 7
|  | дискретных | Кид | 3 | 3
| Формула 7.1 | Общее число каналов управления, в том числе: | Куобщ | 7 | 7
|  | аналоговых | Куао | 0 | 0
|  | дискретных | Кудо | 7 | 7
| Формула 5.1 | Общее число каналов информационных (измерительных)с метрологической сложностью М2, в в том числе: | Киобщ | 10 | 10
|  | аналоговых | Киао | 7 | 7
|  | дискретных | Кидо | 3 | 3
| Формула 1.1 | Общее число каналов в системе | Кобщ | 17 | 17
|  | Коэффициент сложности системы в соответствии с приложением 2.1 | II | 1.313 | 1.313
|  | Коэффициент метрологической сложности системы по приложением 2.3 | M | 1.14 | 1.14
|  | Коэффициент “развитости информационных функций” системы по приложению 2.4 | И | 1.51 | 1.51
|  | Коэффициент Фим, учитывающий метрологическую сложность и развитость информационных функций по формуле: (Фим=0,5+Киа/Киобщ*М*И) | Фим | 2.0657 | 2.0657
|  | Коэффициент развитости управляющих функций системы по приложению 2.5 | У | 1.61 | 1.61
|  | Коэффициент, учитывающий развитость управляющих функций в соответствии с формулой 6: Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У | Фу | 1.6298 | 1.6298
|  | Базовая норма трудозатрат при Кобщ.= 218,05 по таблице ГЭСНп 02-01-002- ( 03-04 ) для автоматизированных систем II категории технической сложности | Н6 | 143.1 | 143.1
|  | Общие трудозатраты по формуле 8: Н=НIIб*Фим*Фу | Н | 481.7652 | 481.7652
| п 2,7 | H*(K=1,2) | H | 578.1182 | 578.1182
В соответствии с таблицей 6 квалификационный состав бригады исполнителей пусконаладочных работ, трудозатраты каждой категории исполнителей и заработная плата персонала составляет:
|  | Итого по локальной смете | чел.-ч | 578.1182 | 578.1182 | 462.4946 | 115.6236
|  | Заработная плата наладочного персонала т.ч.Затраты труда: | [5 empty] | 83574.7959 | 83574.7959 | 66859.8367 | 16714.9592
| 150.56 | Ведущий инженер | 60% | 346.8709 | 346.8709 | 277.4968 | 69.3742 | 52224.8892 | 52224.8892 | 41779.9113 | 10444.9778
| 136.99 | Инженер I категории | 35% | 202.3414 | 202.3414 | 161.8731 | 40.4683 | 27718.7461 | 27718.7461 | 22174.9969 | 5543.7492
| 125.62 | Инженер II категории | 5% | 28.9059 | 28.9059 | 23.1247 | 5.7812 | 3631.1607 | 3631.1607 | 2904.9285 | 726.2321
| 115.23 | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107.95 | Техник категория I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | САУ узла учета расхода газа ГРС
MPU
Пречень сигналов и описание алгоритмов САУ ГРС (ООО "Завод "Саратовгазавтоматика")
| ГЭСНп2001 прил.2.8 | Количество каналов управления (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Куа | 0 | 0
|  | дискретных | Куд | 0 | 0
Количество каналов информационных (категория технической сложности II)
|  | аналоговых | Киа | 39 | 39
|  | дискретных | Кид | 0 | 0
| Формула 7.1 | Общее число каналов управления, в том числе: | Куобщ | 0 | 0
|  | аналоговых | Куао | 0 | 0
|  | дискретных | Кудо | 0 | 0
| Формула 5.1 | Общее число каналов информационных (измерительных)с метрологической сложностью М2, в в том числе: | Киобщ | 39 | 39
|  | аналоговых | Киао | 39 | 39
|  | дискретных | Кидо | 0 | 0
| Формула 1.1 | Общее число каналов в системе | Кобщ | 39 | 39
|  | Коэффициент сложности системы в соответствии с приложением 2.1 | II | 1.313 | 1.313
|  | Коэффициент метрологической сложности системы по приложением 2.3 | M | 1.14 | 1.14
|  | Коэффициент “развитости информационных функций” системы по приложению 2.4 | И | 1.51 | 1.51
|  | Коэффициент Фим, учитывающий метрологическую сложность и развитость информационных функций по формуле: (Фим=0,5+Киа/Киобщ*М*И) | Фим | 2.5821 | 2.5821
|  | Коэффициент развитости управляющих функций системы по приложению 2.5 | У | 1.61 | 1.61
|  | Коэффициент, учитывающий развитость управляющих функций в соответствии с формулой 6: Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У | Фу | 1 | 1
|  | Базовая норма трудозатрат при Кобщ.= 218,05 по таблице ГЭСНп 02-01-002- ( 05-06 ) для автоматизированных систем II категории технической сложности | Н6 | 321.9 | 321.9
|  | Общие трудозатраты по формуле 8: Н=НIIб*Фим*Фу | Н | 831.178 | 831.178
| п 2,7 | H*(K=1,2) | H | 997.4136 | 997.4136
В соответствии с таблицей 6 квалификационный состав бригады исполнителей пусконаладочных работ, трудозатраты каждой категории исполнителей и заработная плата персонала составляет:
|  | Итого по локальной смете | чел.-ч | 997.4136 | 997.4136 | 797.9309 | 199.4827
|  | Заработная плата наладочного персонала т.ч.Затраты труда: | [5 empty] | 144189.5992 | 144189.5992 | 115351.6794 | 28837.9198
|  | Ведущий инженер | 60% | 598.4482 | 598.4482 | 478.7585 | 119.6896 | 90102.3539 | 90102.3539 | 72081.8831 | 18020.4708
|  | Инженер I категории | 35% | 349.0948 | 349.0948 | 279.2758 | 69.819 | 47822.4906 | 47822.4906 | 38257.9925 | 9564.4981
|  | Инженер II категории | 5% | 49.8707 | 49.8707 | 39.8965 | 9.9741 | 6264.7547 | 6264.7547 | 5011.8038 | 1252.9509
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник категория I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | чел.-ч | 6365.9918 | 6365.9918 | 5092.7935 | 1273.1984
|  | Заработная плата наладочного персонала т.ч. затраты труда: | [5 empty] | 920290.0587 | 920290.0587 | 736232.0469 | 184058.0117
|  | Ведущий инженер | 60% | 3819.5951 | 3819.5951 | 3055.6761 | 763.919 | 575078.2372 | 575078.2372 | 460062.5897 | 115015.6474
|  | Инженер I категории | 35% | 2228.0971 | 2228.0971 | 1782.4777 | 445.6194 | 305227.0269 | 305227.0269 | 244181.6215 | 61045.4054
|  | Инженер II категории | 5% | 318.2996 | 318.2996 | 254.6397 | 63.6599 | 39984.7946 | 39984.7946 | 31987.8357 | 7996.9589
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник категория I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МДС 81-33.2004 п.№ЮТ-260/06 от 31.01.05, п.№03/0900-1084 от 12.04.05, прил.4 п.п.48 | Накладные расходы 65% с коэф. | 1 | [5 empty] | 598188.5381 | 478550.8305 | 119637.7076
|  | Итого с накладными расходами | [6 empty] | 1518478.5968 | 1214782.8774 | 303695.7194
| МДС 81-25.2001 п.№АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 п.48 | Сметная прибыль 40% | [6 empty] | 368116.0235 | 294492.8188 | 73623.2047
|  | Всего по локальной смете | [6 empty] | 1886594.6203 | 1509275.6962 | 377318.9241
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист7
По объекту: Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Локальная смета №3
Комплекс средств охранно - пожарной безопасности
( наименование вида пусконаладочных работ)
|  | Сметная стоимость |  |  | 105.9502 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 84.7602 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 21.19 | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 357.511 | чел.-ч
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 286.0088 | чел.-ч
|  | "под нагрузкой" |  |  | 71.5022 | чел.-ч
|  | Сметная заработная плата |  |  | 51.683 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 41.3464 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 21.19 | тыс. руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№ п/п | Обоснование (шифр сметной нормы; номер индивидуальной нормы, обоснование коэффициентов и др.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Обозначение | Количество по проекту |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. измер. | общее | в т.ч. |  | ед. измер. | Всего | в т.ч.
[6 empty] | "вхолостую" | "под нагрузкой" |  |  | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Автоматическая газораспределительная станция
Средства охранно - пожарной безопасности блок-боксов переключения, ГТС, расходомерной, КИПиА, топочной, АГРС ООО "Завод "Саратовгазавтоматика"
| ГЭСНп2001 прил.2.8 | Количество каналов (категория технической сложности II)
управления КПТС (КТС)-→-ТОУ:
|  | аналоговых | Куа | 0 | 0
|  | дискретных | Куд | 6 | 6
информационных ТОУ → КПТС (КТС):
|  | аналоговых | Киа | 3 | 3
|  | дискретных | Кид | 10 | 10
информационных от оператора (Оп) на КПТС (КТС):
|  | аналоговых | Киа | 0 | 0
|  | дискретных | Кид | 0 | 0
информационных от КПТС (КТС) к оператору (Оп):
|  | аналоговых с коэф. 0,025 | Киа | 0 | 0
|  | дискретных с коэф. 0,01 | Кид | 0 | 0
информационных со смежными системами
|  | аналоговых | Киа | 0 | 0
|  | дискретных | Кид | 0 | 0
| Формула 7.1 | Общее число каналов управления, в том числе: | Куобщ | 6 | 6
|  | аналоговых | Куао | 0 | 0
|  | дискретных | Кудо | 6 | 6
| Формула 5.1 | Общее число каналов информационных (измерительных), с в том числе: | Киобщ | 13 | 13
|  | аналоговых с метрологической сложностью М2 | Киао | 3 | 3
|  | дискретных | Кидо | 10 | 10
|  | Общее число каналов в системе | Кобщ | 19 | 19
|  | Коэффициент сложности системы в соответствии с таб. № 1 | II | 1.313 | 1.313
|  | Коэффициент метрологической сложности системы по таб. № 3 | M | 1.14 | 1.14
|  | Коэффициент “развитости информационных функций” системы по таб. №4 | И | 1.51 | 1.51
|  | Коэффициент Фим, учитывающий метрологическую сложность и развитость информационных функций по формуле 3: (Фим=0,5+Киа/Киобщ*М*И) | Фим | 1.2579 | 1.2579
|  | Коэффициент развитости управляющих функций системы по таблице 5 | У | 1.61 | 1.61
|  | Коэффициент, учитывающий развитость управляющих функций в соответствии с формулой 6: Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У | Фу | 1.483 | 1.483
|  | Базовая норма трудозатрат при Кобщ.= 19 по таблице ГЭСНп 02-01-002-( 03-04) для автоматизированных систем II категории технической сложности 85+(19-10)*8,3 | Н6 | 159.7 | 159.7
|  | Общие трудозатраты по формуле 8: Н=НIIб*Фим*Фу | Н | 297.9258 | 297.9258
| п 2,7 | H*(K=1,2) | H | 357.511 | 357.511
В соответствии с таблицей 6 квалификационный состав бригады исполнителей пусконаладочных работ, трудозатраты каждой категории исполнителей и заработная плата персонала составляет:
|  | Итого по локальной смете | чел.-ч | 357.511 | 357.511 | 286.0088 | 71.5022
|  | Заработная плата наладочного персонала т.ч.Затраты труда: | [5 empty] | 51683.0362 | 51683.0362 | 41346.429 | 10336.6072
|  | Ведущий инженер | 60% | 214.5066 | 214.5066 | 171.6053 | 42.9013 | 32296.1104 | 32296.1104 | 25836.8883 | 6459.2221
|  | Инженер I категории | 35% | 125.1288 | 125.1288 | 100.1031 | 25.0258 | 17141.3994 | 17141.3994 | 13713.1195 | 3428.2799
|  | Инженер II категории | 5% | 17.8755 | 17.8755 | 14.3004 | 3.5751 | 2245.5264 | 2245.5264 | 1796.4211 | 449.1053
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник категория I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МДС 81-33.2004 п.№ЮТ-260/06 от 31.01.05, п.№03/0900-1084 от 12.04.05, прил.4 п.п.48 | Накладные расходы 65% с коэф. | 1 | [5 empty] | 33593.9735 | 26875.1788 | 6718.7947
|  | Итого с накладными расходами | [6 empty] | 85277.0097 | 68221.6078 | 17055.4019
| МДС 81-25.2001 п.№АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 п.48 | Сметная прибыль 40% | [6 empty] | 20673.2145 | 16538.5716 | 4134.6429
|  | Всего по локальной смете | [6 empty] | 105950.2242 | 84760.1794 | 21190.0448
| Составил : | ______________________ |  | Н. А. Петрова
| Проверил : | ______________________ |  | С. П. Стародубов

## Лист8
По объекту: Газопровод-отвод и ГРС ст. Пластуновская Динского района Краснодарского края
Локальная смета №4
Вентиляция и отопление
( наименование вида пусконаладочных работ)
|  | Сметная стоимость |  |  | 18.5353 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 13.9015 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 4.6338 | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  | 74 | чел.-ч
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 55.5 | чел.-ч
|  | "под нагрузкой" |  |  | 18.5 | чел.-ч
|  | Сметная заработная плата |  |  | 9.0416 | тыс. руб.
в т.ч.
|  | "вхолостую" |  |  | 6.7812 | тыс. руб.
|  | "под нагрузкой" |  |  | 2.2604 | тыс. руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2012 года
№ пп | Обоснование (шифр сметной нормы; номер индивидуальной нормы, обоснование коэффициентов и др.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Ед. измер | Количество по проекту |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на ед. измер. | общее | в т.ч. |  | ед. измер. | Всего | в т.ч.
[6 empty] | вхолостую | под нагрузкой |  |  | вхолостую | под нагрузкой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Газораспределительная станция
АГРС "Саратов-70(М)" производительностью м3/ч, (ООО Завод "Саратовгазавтоматика")
1 | Ц03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до №5 | 1 устройство |  | 4
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 5 | 20 | 15 | 5 | 619.4425 | 2477.77 | 1858.3275 | 619.4425
|  | Ведущий инженер | 10% | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 75.28 | 301.12 | 225.84 | 75.28
|  | Инженер I категории | 25% | 1.25 | 5 | 3.75 | 1.25 | 171.2375 | 684.95 | 513.7125 | 171.2375
|  | Инженер II категории | 25% | 1.25 | 5 | 3.75 | 1.25 | 157.025 | 628.1 | 471.075 | 157.025
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник по наладке и испытаниями, категория I | 40% | 2 | 8 | 6 | 2 | 215.9 | 863.6 | 647.7 | 215.9
|  | Рабочий 6 разряда | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ц03-01-070-01 | Кондиционер автономный | 1 кондиционер |  | 2
|  | в т.ч. Затраты труда: | чел.-ч | 27 | 54 | 40.5 | 13.5 | 3281.931 | 6563.862 | 4922.8965 | 1640.9655
|  | Ведущий инженер | 10% | 2.7 | 5.4 | 4.05 | 1.35 | 406.512 | 813.024 | 609.768 | 203.256
|  | Инженер I категории | 20% | 5.4 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 739.746 | 1479.492 | 1109.619 | 369.873
|  | Инженер II категории | 20% | 5.4 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 678.348 | 1356.696 | 1017.522 | 339.174
|  | Инженер III категории | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник по наладке и испытаниями, категория I | 20% | 5.4 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 582.93 | 1165.86 | 874.395 | 291.465
|  | Рабочий 6 разряда | 30% | 8.1 | 16.2 | 12.15 | 4.05 | 874.395 | 1748.79 | 1311.5925 | 437.1975
|  | Итого по разделу: | чел.-ч |  | 74 | 55.5 | 18.5
|  | Заработная плата наладочного персонала в т.ч.Затраты труда: | [5 empty] | 3901.3735 | 9041.632 | 6781.224 | 2260.408
|  | Ведущий инженер |  |  | 7.4 | 5.55 | 1.85 | 481.792 | 1114.144 | 835.608 | 278.536
|  | Инженер I категории |  |  | 15.8 | 11.85 | 3.95 | 910.9835 | 2164.442 | 1623.3315 | 541.1105
|  | Инженер II категории |  |  | 15.8 | 11.85 | 3.95 | 835.373 | 1984.796 | 1488.597 | 496.199
|  | Инженер III категории |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Техник по наладке и испытаниями, категория I |  |  | 18.8 | 14.1 | 4.7 | 798.83 | 2029.46 | 1522.095 | 507.365
|  | Рабочий 6 разряда |  |  | 16.2 | 12.15 | 4.05 | 874.395 | 1748.79 | 1311.5925 | 437.1975
| МДС 81-33.2004 п.№ЮТ-260/06 от 31.01.05, п.№03/0900-1084 от 12.04.05, прил.4 п.п.48 | Накладные расходы 65% с коэф. | 1 | [5 empty] | 5877.0608 | 4407.7956 | 1469.2652
|  | Итого с накладными расходами | [6 empty] | 14918.6928 | 11189.0196 | 3729.6732
| МДС 81-25.2001 п.№АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 п.48 | Сметная прибыль | [6 empty] | 3616.6528 | 2712.4896 | 904.1632
|  | Всего : | [6 empty] | 18535.3456 | 13901.5092 | 4633.8364
|  | Всего по смете: | [6 empty] | 18535.3456 | 13901.5092 | 4633.8364
|  | Составил |  | Н. А. Петрова
|  | Проверил |  | С. П. Стародубов

## Лист9
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
ГРС ст.Пластуновская Краснодарского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы и режимно-наладочные работы автоматизированной, блочно-модульной котельной установки АБМКУ-П-1,062 МВт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1559 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________49,317 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3501,37 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на4 квартал 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пуско-наладочные работы
1 | ФЕРп07-02-001-01 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | 1 котел | 3 | 3294.47 | 3294.47 |  |  |  | 9883 | 9883 |  |  | 241 | 723
2 | ФЕРп07-03-001-01 | Горелка: газомазутная или газовая | 1 горелка | 3 | 158.84 | 158.84 |  |  |  | 477 | 477 |  |  | 11 | 33
3 | ФЕРп07-03-056-01 | Бак расширительный мембранный вместимостью 500 м3 | 1 бак | 1 | 620.92 | 620.92 |  |  |  | 621 | 621 |  |  | 43 | 43
4 | ФЕРп07-03-056-01 | Бак запаса теплоносителя объемом 800 л | 1 бак | 1 | 620.92 | 620.92 |  |  |  | 621 | 621 |  |  | 43 | 43
5 | ФЕРп07-03-002-01 | Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч | 1 фильтр | 1 | 158.84 | 158.84 |  |  |  | 159 | 159 |  |  | 11 | 11
6 | ФЕРп07-05-007-01 | Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч | 1 установка | 1 | 3306.76 | 3306.76 |  |  |  | 3307 | 3307 |  |  | 229 | 229
7 | ФЕРп07-04-056-01 | Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.7.1 I этап. Подготовительные работы. Проведение организационных и подготовительных инженерных работ, уточнение исходных данных проекта на основании местных условий и результатов обследования; проведение поверочных теплотехнических и химико-технологических расчетов для уточнения нагрузок и режимных параметров в соответствии с вводными указаниями к отделам; проверка соответствия технологических и вспомогательных схем, основных характеристик оборудования, их элементов и узлов техническим условиям (ТУ) предприятий-изготовителей, СНиП, правилам Госгортехнадзора, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; составление перечня обнаруженных нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных писем предприятий-изготовителей и правил, выдача заказчику промежуточной технической документации с предложениями по устранению обнаруженных в проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими нормативными документами ОЗП=0,2; ТЗ=0,2 | 1 котел | 3 | 2353.72 | 2353.72 |  |  |  | 7061 | 7061 |  |  | 163 | 489
8 | ФЕРп07-07-003-01 | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 724.51 | 724.51 |  |  |  | 725 | 725 |  |  | 53 | 53
9 | ФЕРп07-07-004-01 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 601.48 | 601.48 |  |  |  | 601 | 601 |  |  | 44 | 44
10 | ФЕРп07-07-006-01 | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч | 1 система | 1 | 410.1 | 410.1 |  |  |  | 410 | 410 |  |  | 30 | 30
11 | ФЕРп07-06-002-01 | Труба дымовая: металлическая | 1 труба | 3 | 404.32 | 404.32 |  |  |  | 1213 | 1213 |  |  | 28 | 84
12 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2(узел учета тепла) | 1 система | 1 | 190.01 | 190.01 |  |  |  | 190 | 190 |  |  | 13.4 | 13.4
13 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2(Система измерений и учета по газу) | 1 система | 3 | 190.01 | 190.01 |  |  |  | 570 | 570 |  |  | 13.4 | 40.2
14 | ФЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10(Автоматика бока котлов) | 1 система | 3 | 1257.83 | 1257.83 |  |  |  | 3773 | 3773 |  |  | 85 | 255
15 | ФЕРп02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | 1 система | 1 | 4883.34 | 4883.34 |  |  |  | 4883 | 4883 |  |  | 330 | 330
16 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2(автоматизация контуров отопления,водоподготовки,вентиляции) | 1 система | 3 | 260.44 | 260.44 |  |  |  | 781 | 781 |  |  | 17.6 | 52.8
17 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2(Автоматизация электроснабжения и электроосвещения) | 1 система | 1 | 260.44 | 260.44 |  |  |  | 260 | 260 |  |  | 17.6 | 17.6
18 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 16 | 19.21 | 19.21 |  |  |  | 307 | 307 |  |  | 1.5 | 24
19 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 5.12 | 5.12 |  |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.4 | 6.4
20 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.05 | 204.88 | 204.88 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 16 | 0.8
21 | ФЕРп01-03-024-01 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | 1 схема | 1 | 116.34 | 116.34 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 10 | 10
22 | ФЕРп01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. 508,58 = 603,54 + (19,07 - 25,2) x 15,49 | 1 комплекс | 1 | 508.58 | 508.58 |  |  |  | 509 | 509 |  |  | 35.87 | 35.87
Раздел 2. Режимно-наладочные испытания
23 | ФЕРп07-08-003-01 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 2,5 Гкал/ч | 1 котел | 3 | 2501.61 | 2501.61 |  |  |  | 7505 | 7505 |  |  | 183 | 549
24 | ФЕРп07-08-003-01 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 2,5 Гкал/ч КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.7.40 При выполнении работ на каждой последующей нагрузке ОЗП=0,7; ТЗ=0,7 | 1 котел | 3 | 1751.13 | 1751.13 |  |  |  | 5253 | 5253 |  |  | 128.1 | 384.3
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 49317 | 49317 |  |  |  | 3501.37
Накладные расходы | [9 empty] | 32057
Сметная прибыль | [9 empty] | 19726
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [9 empty] | 51410 |  |  |  |  | 1782
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 23536 |  |  |  |  | 786.07
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [9 empty] | 26154 |  |  |  |  | 933.3
Итого | [9 empty] | 101100 |  |  |  |  | 3501.37
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 49317
Накладные расходы | [9 empty] | 32057
Сметная прибыль | [9 empty] | 19726
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 2022
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 103122
Письмо Минрегиона РФ № 21331-СД/10 от 12.11.2013 г.. Краснодарский край. Пусконаладочные работы 103 122 * 10,06 | [9 empty] | 1037402.44
Командировочные расходы | [9 empty] | 283784
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [9 empty] | 1321186.44
НДС 18% | [9 empty] | 237813.5592
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1558999.9992 |  |  |  |  | 3501.37
Составил:
Проверил: