	№ п/п
	Виды выполняемых работ
	№ справочников и сборников на проектные работы
	Расчет стоимости
	Стоимость в тыс. рублей

	1
	Отдельно стоящий автономный источник тепла теплопроиз-водительностью 
8,4 МВт
блочного типа
	СБЦ на проектные работы для строительства (газоснабжение)

0,3 – на привязку (30%)

1,075 – районный коэффициент (выкинуть или перенести в конец сметы)
1,25 – на РП (выкинуть вообще)
К = 1,5 на стадию п.2.2 Главы 2
3,35 – коэффициент инфляции
	(423,92 + 18,97 х 8,4) х 0,3 х 1,5 х  3,35
	Посчитайте сами

	2
	Проектирование дымовой трубы, высотой 15 м
	Расчеты сделать с вышеуказанными замечаниями
	(2,118 + 0,267 х 15) х   1,075 х 1,25 х 3,27
	

	3
	Проектирование газопровода подземного, длиной 700 м 
	
	(21,571 + 46,556 х 0,7) х 1,075 х 1,25 х 3,35


	

	4
	Проектирование кабельной линии напряжением до 1 кВ, длиной 100 м 
	
	(3,098 + 16,348 х 0,1) х 1,075 х 1,25 х 3,35
	

	5
	Проектирование тепловых сетей, длиной 300 м 
	
	(3,164 + 83,370 х 0,3) х 1,075 х 1,25 х 3,35


	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	Итого

	
	Итого по смете с учетом коэффициента на стадию Проектная документация
	0,4
	Итого умножить на 0,4

	6
	Охрана окружающей среды
	СБЦ на проектные работы для строительства (газоснабжение)

Гл. 1 п.1.13 (10% от суммы настоящей сметы)
	1207,190 х 0,1
	

	7
	Мероприятия по ГО и ЧС
	СБЦ на проектные работы для строительства (инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС); 0,95 – на стадию РП

Пар.1 п.1.11; пар.2 п.1,2; табл. 1,2,3,4 

30 500 – цена разработки раздела проекта строительства условного объекта

0,88 – количество источников

1 – коэффициент сложности

1 – коэффициент категории объекта

1,15 – коэффициент функции-онального назначения объекта

0,9 – коэффициент однотипности решений по предупреждению ЧС

1,075 – районный коэффициент

3,35 – коэффициент инфляции
	30,500 х 0,95 х 0,88 х 1 х 1 х 1,15 х 0,9 х 1,075 х 3,35
	95,039



	5
	Инженерно-топографические изыскания 
	Вынести отдельными сметами
	Расчет
	122,855



	6
	Инженерно-геологические изыскания
	Вынести отдельными сметами
	Расчет
	139,759



	7
	Оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Убрать из сметы, сделать отдельной сметой или вынести в сводную сумму.
	(78 395  + 420,990) х 29,25 х 3,556 / 100
	296,674



	
	ИТОГО:
	
	
	2204,985

	
	ИТОГО с учетом районного коэффициента


	1,075
	

	
	
	
	НДС 18%
	396,897

	
	
	
	ИТОГО с НДС
	2601,882

	
	С учетом понижающего коэффициента до лимита бюджетных средств  К=0,538
	2601,882 х 0,538
	1400,0


И вот это только смета на ПД.

Нужно еще сметы на инженерные изыскания.

И смотреть состав проекта по спецразделам на наличие:

«Рекультивации нарушенных земель»

«ТОБЭ»

Оценка степени риска

Мероприятия пож. Безопасности

