Обоснование начальной  (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта была определена на основании следующих сметных нормативов:

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. наружное освещение. 2006
- Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 Электроэнергетика. 1987.
- методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (Утверждены Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2009 г. N 620).

- письмо Минрегионразвития России от 15 июля 2011г. № 18769 -АП/08;

- письмо Минрегиона России от 28 февраля 2012 г. N 4122-ИП/08 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ  на 1 квартал 2012 года

- постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
         Стоимость выполнения проектных работ по техническому зданию на 1 квартал 2012 г.:   

	№ п/п
	Виды выполняемых работ
	№ справочников и сборников на проектные работы
	Расчет стоимости
	Стоимость в тыс. рублей

	1
	Отдельно стоящий автономный источник тепла теплопроиз-водительностью 
8,4 МВт
блочного типа
	СБЦ на проектные работы для строительства (газоснабжение)

0,3 – на привязку (30%)

1,075 – районный коэффициент
1,25 – на РП

3,35 – коэффициент инфляции
	(423,92 + 18,97 х 8,4) х 0,3 х 1,075 х 1,25 х 3,35
	787,685



	2
	Проектирование дымовой трубы, высотой 15 м
	То же 

Табл.3 п.1

1,075 – районный коэффициент
1,25 – на РП

3,27 – коэффициент инфляции
	(2,118 + 0,267 х 15) х   1,075 х 1,25 х 3,27
	27,563



	3
	Проектирование газопровода подземного, длиной 700 м 
	То же 

Табл.6 п.3; 
1,075 – районный коэффициент
1,25 – на РП

3,35 – коэффициент инфляции
	(21,571 + 46,556 х 0,7) х 1,075 х 1,25 х 3,35


	243,806



	4
	Проектирование кабельной линии напряжением до 1 кВ, длиной 100 м 
	То же 

Табл.16 п.2; 
1,075 – районный коэффициент
1,25 – на РП

3,35 – коэффициент инфляции
	(3,098 + 16,348 х 0,1) х 1,075 х 1,25 х 3,35
	21,305



	5
	Проектирование тепловых сетей, длиной 300 м 
	То же 

Табл.6 п.2; 
1,075 – районный коэффициент
1,25 – на РП

3,35 – коэффициент инфляции
	(3,164 + 83,370 х 0,3) х 1,075 х 1,25 х 3,35


	126,832



	
	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:
	1207,190

	6
	Охрана окружающей среды
	СБЦ на проектные работы для строительства (газоснабжение)

Гл. 1 п.1.13 (10% от суммы настоящей сметы)
	1207,190 х 0,1
	120,719



	7
	Мероприятия по ГО и ЧС
	СБЦ на проектные работы для строительства (инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС); 0,95 – на стадию РП

Пар.1 п.1.11; пар.2 п.1,2; табл. 1,2,3,4 

30 500 – цена разработки раздела проекта строительства условного объекта

0,88 – количество источников

1 – коэффициент сложности

1 – коэффициент категории объекта

1,15 – коэффициент функции-онального назначения объекта

0,9 – коэффициент однотипности решений по предупреждению ЧС

1,075 – районный коэффициент

3,35 – коэффициент инфляции
	30,500 х 0,95 х 0,88 х 1 х 1 х 1,15 х 0,9 х 1,075 х 3,35
	95,039



	5
	Инженерно-топографические изыскания 
	
	Расчет
	122,855



	6
	Инженерно-геологические изыскания
	
	Расчет
	139,759



	7
	Оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Постановление правительства РФ от 5 марта 2007 года «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

420,990– стоимость изготовления проектной документации в ценах 2001 года.

78 395 - стоимость проведения инженерных изысканий в ценах 2001 года

29,25 – процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ

3,556 – индекс потребительских цен на 2011 год.
	(78 395  + 420,990) х 29,25 х 3,556 / 100
	296,674



	
	
	
	ИТОГО:
	2204,985

	
	
	
	НДС 18%
	396,897

	
	
	
	ИТОГО с НДС
	2601,882

	
	С учетом понижающего коэффициента до лимита бюджетных средств  К=0,538
	2601,882 х 0,538
	1400,0


Начальная (максимальная)  цена  контракта на выполнение проектных работ по котельной и наружным сетям с учетом затрат на проведение государственной экспертизы проекта – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч рублей) 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 213 559 рублей.

Цена сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
