СМЕТА

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака  зданий

Составлена в ценах на: январь  2014 г.

Сметная стоимость: 123000.15 руб.

Нормативная трудоемкость: 86.53 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13977.67 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР 10-01-091-01 (прим.) |  | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "мс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.321, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 8.577, ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1923.08 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 918.81 руб.) |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 2.14 |  | 113,77 67.45 |  | 35.31 0.68 |  | 2442.59 |  | 1762.86 |  | 477.64 17.77 |  | 5.10 0.04 |  | 10.91 0.09 |  |
|  |  | 113-1779-003П |  | Состав огнезащитный "мс" (ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург ) |  | т |  | 0.13482 |  | (71973.82) |  |  |  | (9703.51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2442.59 |  | 1762.86 |  | 477.64 17.77 |  |  |  | 10.91 0.09 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент на стесненность: |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого со стесненностью: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2890.69 |  | 2115.43 |  | 573.17 21.32 |  |  |  | 13.09 0.11 |  |
|  |  |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2115.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 573.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 202.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9703.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с индексацией: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 12594.20 |  | 2115.43 |  | 573.17 21.32 |  |  |  | 13.09 0.11 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1923.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 14517.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль %: |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 918.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 15436.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспортная схема % |  | % |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 339.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 15775.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Налог на добавленную стоимость % |  | % |  | 18 |  |  |  |  |  | 2839.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 18615.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по всем разделам: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 18615.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по смете: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  | 18615.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/