## допуски в ТП РП
Пояснительная записка к сметной документации
по выполнению пусконаладочных работ
по объекту "************************************"
№ п/п | Характеристика, формула расчета | Обозначение | Количество | Значение / Коэффициент
1 | Категория системы: | Кс | 49175 | 1.1182
| 1я категория, для количества каналов: |  | 30599 | 1
| 2я категория, для количества каналов: |  | 18574 | 1.313
| 3я категория, для количества каналов: |  | 2 | 1.51
2 | Общее количество каналов связи формирования входных и выходных данных | Кобщи | 49175 | 49175
| Аналоговые информационные каналы связи | Каи | 0
| Аналоговые каналы связи управления | Кау | 2
| Дискретные информационные каналы связи | Кди | 49173
| Дискретные каналы связи управления | Кду | 0
3 | Состав комплекса работ по наладке каналов связи формирования входных и выходных данных: | Скр |  | 0.87555
| Предварительная настройка, для количества каналов | (все каналы) | 49175 | 10%
| Подготовительные работы, для количества каналов: | (все каналы) | 49175 | 15%
| Автономная наладка, для количества каналов: | (все каналы) | 49175 | 55%
| Комплексная наладка, для количества каналов: | Счетчик (передача показаний за 1 канал) - АРМ, АРМ | 18576 | 20%
4 | Определение метрологической сложности оборудования для проведения калибровки | М |  | 1
Класс точности:
| Ниже или равен 0 |  | 0 | 1
| Ниже 0,2 или равен 0 |  | 0 | 1.14
| Выше или равен 0,2 |  | 0 | 1.51
5 | Информационные функции системы | И |  | 1.0001
| 1) Параллельные или централизованные контроль и измерение параметров состояния технологического объекта управления (ТОУ) |  | 49173 | 1
| 2) То же, включая: архивирование данных, составление аварийных и производственных (сменных, суточных и т.п.) рапортов, представление трендов параметров, косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ; |  | 2 | 1.51
| 3) Анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуации, диагностика аварийных состояний, поиск "узкого" места, прогноз хода процесса) |  | 0 | 2.03
6 | Управляющие функции системы | У |  | 1
| Одноконтурное автоматическое регулирование (АР) или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т.п.). |  | 49173 | 1
| Каскадное и (или) программное АР или автоматическое программное логическое управление (АПЛУ) по «жесткому» циклу, многосвязное АР или АПЛУ по циклу с разветвлениями. |  | 2 | 1.61
| Управление быстропротекающими процессами в аварийных условиях или управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров систем) или оптимальное управление (ОУ) установившимися режимами (в статике), ОУ переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике). |  |  | 2.39
7 | Наличие в составе системы экспериментальных или опытных программно-технических средств |  | нет | 1
8 | Выполнение пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятия - изготовителя или фирмы - поставщика оборудования | По |  | 1
| Количество оборудования для каналов: |  | 0 | 0.8
9 | Определение метрологической и информационной сложности налаживаемого оборудования - Фми | Фми |  | 0.5
Фми = 0,5+Каи : Кобщи х М х И
10 | Оценка развитости управляющих функций системы Фу | Фу |  | 1.0001
Фу = 1+(1,31 х Кау + 0,95 х Кду) : Кобщ х У
11 | Учет стесненных условий при выполнении работ | Усл |  | 1.041
| Выполнение работ в ТП/РП с получением наряда-допуска: (1+0,3*0,85)=1,255 | Для счетчиков в ТП + 3Ф счетчиков | 2995 | 1.255
| Выполнение работ "под напряжением": (1+0,2*0,85)=1,1704 | Для абонентских счетчиков | 15579 | 1
12 | Сметная норма затрат труда к стоимости работ (для АС I категории) | Н |  | 0.50969
Н = Фми х Фу х По х Скр х Кс х Усл

## Вар 2
Пояснительная записка к сметной документации
по выполнению пусконаладочных работ
по объекту "************************************"
№ п/п | Характеристика, формула расчета | Обозначение | Количество | Значение / Коэффициент
1 | Категория системы: | Кс | 15621 | 1.313
| 1я категория, для количества каналов: | дисплей - счетчик + счетчик - АРМ (радиоканал) | 0 | 1
| 2я категория, для количества каналов: | счетчик-АРМ для PLC, GSM и RS-485 | 15619 | 1.313
| 3я категория, для количества каналов: | АРМ + ПО | 2 | 1.51
2 | Общее количество каналов связи формирования входных и выходных данных | Кобщи | 15621 | 15621
| Аналоговые информационные каналы связи | Каи | 0
| Аналоговые каналы связи управления | Кау | 0
| Дискретные информационные каналы связи | Кди | 15621
| Дискретные каналы связи управления | Кду | 0
3 | Состав комплекса работ по наладке каналов связи формирования входных и выходных данных: | Скр |  | 1.2
| Предварительная настройка, для количества каналов | (все каналы) | 15621 | 10%
| Подготовительные работы, для количества каналов: | (все каналы) | 15621 | 15%
| Автономная наладка, для количества каналов: | (все каналы) | 15621 | 55%
| Комплексная наладка, для количества каналов: | Счетчик (передача показаний за 1 канал) - АРМ, АРМ | 31240 | 20%
4 | Определение метрологической сложности оборудования для проведения калибровки | М |  | 1
Класс точности:
| Ниже или равен 0 |  | 0 | 1
| Ниже 0,2 или равен 0 |  | 0 | 1.14
| Выше или равен 0,2 |  | 0 | 1.51
5 | Информационные функции системы | И |  | 1
| 1) Параллельные или централизованные контроль и измерение параметров состояния технологического объекта управления (ТОУ) |  | 15621 | 1
| 2) То же, включая: архивирование данных, составление аварийных и производственных (сменных, суточных и т.п.) рапортов, представление трендов параметров, косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ; |  | 0 | 1.51
| 3) Анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуации, диагностика аварийных состояний, поиск "узкого" места, прогноз хода процесса) |  | 0 | 2.03
6 | Управляющие функции системы | У |  | 1
| Одноконтурное автоматическое регулирование (АР) или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т.п.). |  | 15621 | 1
| Каскадное и (или) программное АР или автоматическое программное логическое управление (АПЛУ) по «жесткому» циклу, многосвязное АР или АПЛУ по циклу с разветвлениями. |  | 0 | 1.61
| Управление быстропротекающими процессами в аварийных условиях или управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров систем) или оптимальное управление (ОУ) установившимися режимами (в статике), ОУ переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике). |  | 0 | 2.39
7 | Наличие в составе системы экспериментальных или опытных программно-технических средств |  | нет | 1
8 | Выполнение пусконаладочных работ при техническом руководстве персонала предприятия - изготовителя или фирмы - поставщика оборудования | По |  | 0.9661
| Количество оборудования для каналов: |  | 662 | 0.8
9 | Определение метрологической и информационной сложности налаживаемого оборудования - Фми | Фми |  | 0.5
Фми = 0,5+Каи : Кобщи х М х И
10 | Оценка развитости управляющих функций системы Фу | Фу |  | 1
Фу = 1+(1,31 х Кау + 0,95 х Кду) : Кобщ х У
11 | Учет стесненных условий при выполнении работ | Усл |  | 0.50684
| Выполнение работ в ТП/РП с получением наряда-допуска: (1+0,3*0,85)=1,255 | Для счетчиков в ТП + 3Ф счетчиков | 662 | 1.255
| Выполнение работ "под напряжением": (1+0,2*0,85)=1,1704 | Для абонентских счетчиков | 14957 | 1.0031
12 | Сметная норма затрат труда к стоимости работ (для АС I категории) | Н |  | 0.38575
Н = Фми х Фу х По х Скр х Кс х Усл