ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	

 Наименование стройки - установка системы видеонаблюдения	
	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на установку системы видеонаблюдения в МКД- 6 лест. клеток по 2 камеры. на 1этаже 	
 			
 Основание дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	355,090 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	444,78 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	63,715 тыс.руб	
 	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Январь 2014 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Установка оборудования с  пусконаладкой	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-09-001-02	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой	6	272,8	0	1 636,8	1 139,4	0	15	90	
 	(0) 	 	1 комплект	189,9	0			0	0	0	
 1.1		Монитор  LG 22 EA 53T	1	7 520		7 520		
 			шт					
 1.2		Камера внутренняя с ИК подсветкой BSA-B220	12	4 572		54 864		
 			шт					
 2	ТЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	1	25,31	14,37	25,31	10,73	14,37	1,03	1,03	
 	(0) 	 	1 шт.	10,73	0			0	0	0	
 2.1		Регистратор на 16 каналов записи BSA-R014	1	10 139		10 139		
 			шт					
 3	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1	12	0,9	12	10,88	0,9	1,03	1,03	
 	(0) 	 	1 шт.	10,88	0			0	0	0	
 3.1		Жесткий диск  Seagate 2 TБ	1	4 046		4 046		
 			шт					
 4	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	0,06	782,03	14,04	46,92	31,41	0,84	43,2	2,592	
 	(0) 	V=0,01*6;  	100 шт.	523,58	0,63			0,04	0,04	0,0024	
 4.1	503-0471	Розетки открытой проводки с заземлением	6	21,81		130,86		
 			шт.					
 5	ТЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля	6	87,05	0,12	522,3	437,52	0,72	5,76	34,56	
 	(0) 	V=1*6;  	1 шт.	72,92	0			0	0	0	
 5.1		Блок питания для видео камер	6	500		3 000		
 			шт					
 Прокладка проводов 	
 6	ТЕРм08-02-413-02	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2     ПРИМ провода в гофре с затягиванием	11,1	381,11	35,18	4 230,32	3 586,97	390,5	28,1	311,91	
 	(0) 	V=1,85*6;  	100 м трубок	323,15	0			0	0,33	3,663	
 6.1		Гофра ПНД 16 мм	1 221	6		7 326		
 			м					
 6.2		UTP 5e 	2 220	15		33 300		
 			м					
 6.3		ВВГнг 3х1,5	360	20		7 200		
 			м					
 6.4	509-0104	Крепеж клипса д/труб=16 мм	740	35,26		26 092,4		
 			10 шт.					
 6.5	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	8,88	92,44		820,87		
 			100 шт.					
 ИТОГО:	6 473,65	5 216,91	407,33	441,122	
 			0,04	3,6654	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 01.29.20. Устройство слаботочных систем (1, 5)	
 Зарплата	1576,92*12,213	12,213	19 258,92	
 Машины и механизмы	0,72*5,025	5,025	3,62	
 Материалы	581,46*2,891	2,891	1 681	
 Итого		20 943,54	
 Монтаж оборудования (1, 5)	
 Накладные расходы	(1576,92+0)*12,213*0,8*0,85	0,68	13 096,07	
 Сметная прибыль	(1576,92+0)*12,213*0,6*0,8	0,48	9 244,28	
 Итого		43 283,89	
 01.29.20. Устройство слаботочных систем (2, 3)	
 Зарплата	21,61*12,213	12,213	263,92	
 Машины и механизмы	15,27*5,025	5,025	76,73	
 Материалы	0,43*2,891	2,891	1,24	
 Итого		341,89	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (2, 3)	
 Накладные расходы	(21,61+0)*12,213*0,92*0,85	0,78	205,86	
 Сметная прибыль	(21,61+0)*12,213*0,65*0,8	0,52	137,24	
 Итого		684,99	
 01.26. Устройство наружного освещения (4)	
 Зарплата	31,41*12,213	12,213	383,61	
 Машины и механизмы	0,84*6,334	6,334	5,32	
 Материалы	14,66*3,789	3,789	55,55	
 Итого		444,48	
 Электромонтажные работы на других объектах (4)	
 Накладные расходы	(31,41+0,04)*12,213*0,95*0,85	0,81	311,12	
 Сметная прибыль	(31,41+0,04)*12,213*0,65*0,8	0,52	199,73	
 Итого		955,33	
 01.26. Устройство наружного освещения (6)	
 Зарплата	3586,97*12,213	12,213	43 807,66	
 Машины и механизмы	390,5*6,334	6,334	2 473,43	
 Материалы	252,86*3,789	3,789	958,09	
 Итого		47 239,18	
 Электромонтажные работы при ремонте (6)	
 Накладные расходы	(3586,97+0)*12,213*0,85*0,85	0,72	31 541,52	
 Сметная прибыль	(3586,97+0)*12,213*0,65*0,8	0,52	22 779,99	
 Итого		101 560,69	
 	
 Итого		146 484,9	
 Итого по неучтенным материалам		154 439,13	
 Итого в том числе с неучтенным  материалом 		300 924,03	
 НДС	300924,03*0,18	18%	54 166,33	
 Итого		355 090,36	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ