	
	Общество с ограниченной ответственностью 




Исх. №  от 2009г.
В сметно-договорной отдел 
Уважаемые Господа!
    При проверке Локальной сметы №б/н «на строительно-монтажные и отделочные работы» по объекту: по адресу:  предоставленной Вами в электронном виде 15.05.2009г., были выявлены следующие замечания:
	№п/п
	№ п. сметы
	Замечание
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 1 Локальной сметы «Устройство потолка 2 этаж»:

	
	П.1
	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.2


	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.3


	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.4


	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.5


	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.6


	исключить из состава работ
	П.1 Технического задания (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.1-6
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	
	  П.1-6
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	2.
	Раздел 2 Локальной сметы «Устройство потолка лестницы»:



	
	П.7-12
	Раздел исключить из сметы полностью
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	3.
	Раздел 3 Локальной сметы «Стены по гипроку»:



	
	П.13
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-027-05»; скорректировать объемы выполняемых работ
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

	
	П.14
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-15»;
скорректировать объемы выполняемых работ
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-13 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

	
	П.15
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-16»;

скорректировать объемы выполняемых работ
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-13 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

	
	П.16
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-005-03»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.13-16
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	
	  П.13-16
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	4.
	Раздел 4 Локальной сметы «Стены по бетонной колонне»:



	
	П.7-28
	Раздел исключить из сметы полностью
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	5.
	Раздел 5 Локальной сметы «Обшивка вентканалов ГКЛ»:



	
	П.29-32
	Раздел исключить из сметы полностью
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	6.
	Раздел 6 Локальной сметы «Оконные откосы»:



	
	П.32-32
	Раздел исключить из сметы полностью
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	7.
	Раздел 7 Локальной сметы «Штукатурка стен по кладке»:



	
	П.36
	Заменить расценку «ТЕР 15-02-016-03»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб, ТЕРр-2001-СПб.

	
	П.37
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-15»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.38
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-16»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.39
	Исключить расценку «ТЕРр 61-01-001-09»


	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб. 

	
	П.40
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-027-05»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.41
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-005-03»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.42
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-15»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.43
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-16»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.44
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-005-03»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.36-44
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	
	  П.36-44
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	8.
	Раздел 8 Локальной сметы «Оклейка обоев»:



	
	П.45
	Исключить из сметы
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.46
	Исключить из сметы
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.47
	Заменить расценку «ТЕР 15-06-001-02»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.48
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-15»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.49
	Заменить расценку «ТЕР 13-03-001-16»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда) Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда) Общие указания к ТЕР-2001-СПб.

	
	П.50
	Заменить расценку «ТЕР 15-04-005-03»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.45-50
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	
	  П.45-50
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	9.
	Раздел 9 Локальной сметы «Лестничная клетка заделка стыков сендвич панелей»:



	
	П.51
	Заменить расценку «ТЕР 07-05-039-05»;

скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-07 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.51
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	10.
	Раздел 10 Локальной сметы «Укладка линолеума»:



	
	П.52
	Скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.53
	Заменить расценку «ТЕР 09-03-050-01»; Скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-15 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.54
	Скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.52-54
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	11.
	Раздел 11 Локальной сметы «Заделка стыков лестницы»:



	
	П.55
	Раздел исключить полностью
	См. П.51

	12.
	Раздел 12 Локальной сметы «Укладка плитки на лестнице»:



	
	П.57-58
	Исключить из сметы
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

	
	П.59
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.60
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	13.
	Раздел 13 Локальной сметы «Демонтаж плитки»:



	
	П.61
	Раздел исключить полностью
	

	14.
	Раздел 14 Локальной сметы «Окна»:



	
	П.62
	Заменить расценку «ТЕР 10-01-034-08»; Скорректировать объемы выполняемых работ; скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов 
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-10 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.63
	Заменить расценку «ТЕР 10-01-058-01»;  скорректировать стоимость, вид, наименование основных  материалов. 
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-10 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.62 -63
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	15.
	Раздел 15 Локальной сметы «Восстановление потолка»:



	
	П.64-65
	Раздел исключить полностью
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда)

	16.
	Раздел 16 Локальной сметы «Монтаж сантехники»:



	
	П.66
	Заменить расценку «ТЕР 17-01-003-02»;  скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническая часть к сборнику ТЕР-2001-17 СПб; Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.67
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.68
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.69
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.70
	Исключить из сметы
	См. П.66

	
	П.71
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	П.73
	Скорректировать стоимость, вид, наименование, расход основных  материалов.
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда); Ведомость используемых материалов (Приложение от  №2  06.05.2009г.к Договору подряда)

	
	  П.66-73
	Не применять коэффициент к=1,15; к=1,25. Исключить из расценок все коэффициенты на стесненность
	Техническое задание (Приложение от  №1  06.05.2009г.к Договору подряда);

П.2.16 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	17.
	
	Исключить из сметы К=1,2 на стесненные условия труда
	П.2.2 Общих указаний к ТЕР-2001-СПб.

	18.
	
	Исключить из сметы понижающий коэффициент
	


     Напоминаю Вам, что согласно пп.5.1.1 Договора подряда от 06.05.2009г. № между и необходимо представить утвержденную Заказчиком сметную документацию в срок до 16.05.2009г. 

С уважением, 

Инженер










PAGE  
7

