## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [10 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Водоподготовка плавательного бассейна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52863,679 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________685,726 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________535,062 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1422,501 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________41265,805 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________110,760 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8949,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтаж системы контура подготовки воды
1 | ФЕРм37-01-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 13 т - Фильтр Д 2000 L3500 Q=187м3/ч (Astralpool ) арт. 05107 с 2-мя конт. манометрами ДМ2010Сг с наполнителем (1 шт.) | 2 | 8014,35 1974 | 4703,48 367,2 | 1336.87 |  | 16028.7 | 3948 | 9406,96 734,40 | 2673.74 | 210 | 420
2 | ФЕРм37-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т - Вентильная группа управления фильтром электрический (Astralpool) арт. 09180Е (1 шт.) | 2 | 1004,36 278,24 | 477,14 38,98 | 248.98 |  | 2008.72 | 556.48 | 954,28 77,96 | 497.96 | 29.6 | 59.2
3 | ФЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т - Насос циркуляционный 88 м3/ч (Astralpool) арт. 08005,Резервный насос 88 м3/ч (Astralpool) арт. 08005-2 шт. (1 шт.) | 6 | 584,34 284,82 | 51,04 0,41 | 248.48 |  | 3506.04 | 1708.92 | 306,24 2,46 | 1490.88 | 30.3 | 181.8
4 | ФЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка трапов диаметром : 100 мм (10 компл.) 145,97 = 1 782,97 - 10 x 163,70 | 0,2 2 / 10 | 145,97 84,37 | 19,69 1,35 | 41.91 |  | 29.19 | 16.87 | 3,94 0,27 | 8.38 | 8.77 | 1.75
5 | ФЕР17-01-001-23 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка трапов диаметром: 100 мм - форсунки (10 компл.) 145,97 = 1 782,97 - 10 x 163,70 | 11,6 116 / 10 | 145,97 84,37 | 19,69 1,16 | 41.91 |  | 1693.25 | 978.69 | 228,4 13,46 | 486.16 | 8.77 | 101.73
6 | ФЕРм12-10-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - прижим для форсунок (100 шт.) | 1,16 116 / 100 | 1362,58 1077,44 | 245.17 | 39.97 |  | 1580.59 | 1249.83 | 284.4 | 46.36 | 112 | 129.92
7 | ФЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А - Блок управления контуром с УЗО и комплект проводов (1 шт.) | 1 | 3522,78 315,54 | 3075,15 251,95 | 132.09 |  | 3522.78 | 315.54 | 3075,15 251,95 | 132.09 | 32.8 | 32.8
8 | ФЕР16-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм (1 узел) 214,20 = 6 582,32 - 15,8 x 8,52 - 1 x 56,00 - 1 x 3 072,00 - 2 x 849,00 - 1 x 1 407,50 | 5 | 214,2 144,21 | 52,36 2,3 | 17.63 |  | 1071 | 721.05 | 261,8 11,50 | 88.15 | 15.9 | 79.5
9 | ФЕР16-04-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 250 мм (100 м трубопровода) 2 669,23 = 15 733,87 - 9,92 x 1 317,00 | 4,83 483 / 100 | 2669,23 1257,6 | 1319,16 168,89 | 92.47 |  | 12892.38 | 6074.21 | 6371,54 815,74 | 446.63 | 132.24 | 638.72
10 | ФЕР16-04-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 2 772,73 = 9 047,53 - 9,96 x 630,00 | 0,42 42 / 100 | 2772,73 1224,51 | 1492,22 195,21 | 56 |  | 1164.55 | 514.29 | 626,73 81,99 | 23.53 | 128.76 | 54.08
11 | ФЕР16-04-002-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм (100 м трубопровода) 2 925,35 = 7 025,89 - 9,74 x 421,00 | 2,04 204 / 100 | 2925,35 1378,95 | 1485,88 194,94 | 60.52 |  | 5967.71 | 2813.06 | 3031,2 397,68 | 123.45 | 145 | 295.8
12 | ФЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм (100 м трубопровода) 2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70 | 2,04 204 / 100 | 2802,05 1345,86 | 1376,62 181,71 | 79.57 |  | 5716.18 | 2745.55 | 2808,3 370,69 | 162.33 | 141.52 | 288.7
13 | ФЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80 | 7,71 771 / 100 | 2855,83 1403,88 | 1376,62 181,71 | 75.33 |  | 22018.45 | 10823.91 | 10613,74 1400,98 | 580.8 | 141.52 | 1091.12
14 | ФЕР16-05-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм (1 шт.) | 2 | 548,02 99,77 | 34,62 1,35 | 413.63 |  | 1096.04 | 199.54 | 69,24 2,70 | 827.26 | 10.74 | 21.48
15 | ФЕР16-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (1 шт.) | 4 | 400,16 78,09 | 24,79 0,95 | 297.28 |  | 1600.64 | 312.36 | 99,16 3,80 | 1189.12 | 8.61 | 34.44
16 | ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) | 4 | 98,57 13,33 | 4.58 | 80.66 |  | 394.28 | 53.32 | 18.32 | 322.64 | 1.47 | 5.88
Итого по разделу 1 Монтаж системы контура подготовки воды | [7 empty] | 837827.58 |  |  |  |  | 3436.92
Раздел 2. Монтаж системы контроля уровня воды
17 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг -Регулятор уровня элекрон. (3 ур.) САУ-М6 (ОВЕН) (1 шт.) | 2 | 6,25 5,16 |  | 1.09 |  | 12.5 | 10.32 |  | 2.18 | 0.52 | 1.04
18 | ФЕРм12-12-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм -Задвижка D80 30С941НЖ с электроприводом НА с соед элементами (1 шт.) | 1 | 189,08 55,6 | 126,34 11,88 | 7.14 |  | 189.08 | 55.6 | 126,34 11,88 | 7.14 | 5.78 | 5.78
19 | ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля - профиль опоры решетки перелива (100 м плинтуса) | 3,08 308 / 100 | 178 118,91 | 22.49 | 36.6 |  | 548.24 | 366.24 | 69.27 | 112.73 | 12.8 | 39.42
20 | ФЕР09-03-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых - решетка перелива (100 м2 пола) | 0,4 40 / 100 | 4398,6 4292,66 | 105,94 5,94 |  |  | 1759.44 | 1717.06 | 42,38 2,38 |  | 467.61 | 187.04
21 | ФЕР17-01-001-23 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка трапов диаметром: 100 мм (10 компл.) 145,97 = 1 782,97 - 10 x 163,70 | 5 50 / 10 | 145,97 84,37 | 19,69 1,16 | 41.91 |  | 729.85 | 421.85 | 98,45 5,80 | 209.55 | 8.77 | 43.85
Итого по разделу 2 Монтаж системы контроля уровня воды | [7 empty] | 43372.71 |  |  |  |  | 277.13
Раздел 3. Монтаж системы нагрева воды
22 | ФЕР18-02-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 6 м3 (1 водоподогреватель) 882,70 = 12 616,70 - 1 x 11 734,00 | 2 | 882,7 358,5 | 195,28 9,59 | 328.92 |  | 1765.4 | 717 | 390,56 19,18 | 657.84 | 38.59 | 77.18
23 | ФЕРм12-12-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм -Задвижка D80 30С941НЖ с электроприводом НА с соед элементами (1 шт.) | 2 | 189,08 55,6 | 126,34 11,88 | 7.14 |  | 378.16 | 111.2 | 252,68 23,76 | 14.28 | 5.78 | 11.56
24 | ФЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т - Насос циркуляционный арт.BPH120/360.80T (DAB) (1 шт.) | 2 | 584,34 284,82 | 51,04 0,41 | 248.48 |  | 1168.68 | 569.64 | 102,08 0,82 | 496.96 | 30.3 | 60.6
25 | ФЕРм34-01-242-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Термостат:- Термостат электрон. ТРМ1А -Н.ТС.Р с термопарой ДТС105-50М.В3.120 НПО"ОВЕН" (1 шт.) | 1 | 147,57 127,43 |  | 20.14 |  | 147.57 | 127.43 |  | 20.14 | 13.4 | 13.4 | 0.025
Итого по разделу 3 Монтаж системы нагрева воды | [7 empty] | 33923.48 |  |  |  |  | 162.74
Раздел 4. Система химической обработки воды
26 | ФЕРм37-01-014-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т - УФ-установка обеззараживания UVARAY 210 (TRIOGEN) (1 шт.) | 2 | 1749,88 354,38 | 581,37 51,35 | 814.13 |  | 3499.76 | 708.76 | 1162,74 102,70 | 1628.26 | 37.7 | 75.4
27 | ФЕРм34-01-245-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Генератор электроаэрозолей: Генератор озона М6WC50 (TRIOGEN) (1 шт.) | 1 | 441,06 432,37 |  | 8.69 |  | 441.06 | 432.37 |  | 8.69 | 44.3 | 44.3 | 0.08
28 | ФЕРм37-01-014-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т -Автоматическая станция контроля и дозирования химических реагентов для общественных бассейнов Pool Top Guard Pro(контроль рН, Rx,Cl,T) с дополнительным насосом-дозатором (1 шт.) | 1 | 1749,88 354,38 | 581,37 51,35 | 814.13 |  | 1749.88 | 354.38 | 581,37 51,35 | 814.13 | 37.7 | 37.7
29 | ФЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т -Насос электродов с заборными и подающими устройствами, арт.25461 (Astralpool) (1 шт.) | 1 | 584,34 284,82 | 51,04 0,41 | 248.48 |  | 584.34 | 284.82 | 51,04 0,41 | 248.48 | 30.3 | 30.3
30 | ФЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т -Насос-дозатор коагулянта Easyfloc duplex (Dinotec) арт.0260-594-90 (1 шт.) | 1 | 584,34 284,82 | 51,04 0,41 | 248.48 |  | 584.34 | 284.82 | 51,04 0,41 | 248.48 | 30.3 | 30.3
Итого по разделу 4 Система химической обработки воды | [7 empty] | 54721.08 |  |  |  |  | 218
Раздел 5. Монтаж спортивного и вспомогательного оборудования
31 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг - Анкер крепления (1 шт.) | 8 | 33,82 4,54 | 6,08 0,6 | 23.2 |  | 270.56 | 36.32 | 48,64 4,80 | 185.6 | 0.52 | 4.16
32 | ФЕР33-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка стальных лестниц (1 т конструкций) | 0,04 4*10/1000 | 12441,99 493,99 |  | 11948 |  | 497.68 | 19.76 |  | 477.92 | 51.35 | 2.05
33 | ФЕРм37-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т - Водный грязесборник ("пылесос") №15, Автоматический пылесос Dolphin 2х2 (Astralpool) арт.21585 (1 шт.) | 2 | 1004,36 278,24 | 477,14 38,98 | 248.98 |  | 2008.72 | 556.48 | 954,28 77,96 | 497.96 | 29.6 | 59.2
34 | ФЕРм37-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т - Стартовые тумбы площадка 500*500 высота 700мм (1 шт.) | 16 | 551,25 230,42 | 73,72 4,05 | 247.11 |  | 8820 | 3686.72 | 1179,52 64,80 | 3953.76 | 25.1 | 401.6
35 | ФЕРм37-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т - Разделители дорожек 50 м модель Москва (1 шт.) | 9 | 551,25 230,42 | 73,72 4,05 | 247.11 |  | 4961.25 | 2073.78 | 663,48 36,45 | 2223.99 | 25.1 | 225.9
36 | ФЕРм37-01-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т (1 шт.) | 29 | 454,57 167,08 | 41.65 | 245.84 |  | 13182.53 | 4845.32 | 1207.85 | 7129.36 | 18.2 | 527.8
Итого по разделу 5 Монтаж спортивного и вспомогательного оборудования | [7 empty] | 250942.57 |  |  |  |  | 1220.71
Раздел 6. Пусконаладочные работы
37 | ФЕРп09-01-025-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фильтр Д 2000 L3500 Q=187м3/ч (Astralpool ) арт. 05107 с 2-мя конт. манометрами ДМ2010Сг (1 узел) | 2 | 5433,93 5433,93 |  |  |  | 10867.86 | 10867.86 |  |  | 349 | 698
38 | ФЕРп07-03-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка контактного теплообмена (теплообменник), производительность: до 0,5 Гкал/ч (1 установка) | 2 | 3427,75 3427,75 |  |  |  | 6855.5 | 6855.5 |  |  | 250.75 | 501.5
39 | ФЕРп09-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка озонирования воды, производительность по озону: до 200 кг/сут (1 установка) | 1 | 24803,01 24803,01 |  |  |  | 24803.01 | 24803.01 |  |  | 1593 | 1593
40 | ФЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок управления контуром с УЗО и комплект проводов (1 шт.) | 1 | 838,59 838,59 |  |  |  | 838.59 | 838.59 |  |  | 56.7 | 56.7
41 | ФЕРп09-01-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность, м3/ч, до: 5УФ-установка обеззараживания UVARAY 210 (TRIOGEN) (1 установка) | 2 | 9606,69 9606,69 |  |  |  | 19213.38 | 19213.38 |  |  | 617 | 1234
42 | ФЕРп09-01-066-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматическая станция контроля и дозирования химических реагентов для общественных бассейнов Pool Top Guard Pro(контроль рН, Rx,Cl,T) с дополнительным насосом-дозатором (1 установка) | 1 | 7146,63 7146,63 |  |  |  | 7146.63 | 7146.63 |  |  | 459 | 459
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 1422500.94 |  |  |  |  | 3633.76
Раздел 7. Оборудование
Для системы подготовки воды
43 О | Цена поставщика | Фильтр Д 2000 L3500 Q=187м3/ч (Astralpool ) арт. 05107 с 2-мя конт. манометрами ДМ2010Сг (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 398242.76 |  |  | 796485.52 | 796485.52
44 О | Цена поставщика | Вентиль управления фильтром электрический (Astralpool) арт. 09180Е (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 363700.16 |  |  | 727400.32 | 727400.32
45 О | Цена поставщика | Наполнитель фильтра 0,5 - 1 мм (кг) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 18950 | 17.83 |  |  | 337878.5 | 337878.5
46 О | Цена поставщика | Наполнитель фильтра 1-2 мм (кг) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 3100 | 17.83 |  |  | 55273 | 55273
47 О | Цена поставщика | Насос циркуляционный 88 м3/ч (Astralpool) арт. 08005 (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 4 | 32091.19 |  |  | 128364.76 | 128364.76
48 О | Цена поставщика | Резервный насос 88 м3/ч (Astralpool) арт. 08005 (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 32091.19 |  |  | 64182.38 | 64182.38
49 О | Цена поставщика | Донный трап ( из нерж стали). (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 6507.38 |  |  | 13014.76 | 13014.76
50 О | Цена поставщика | Форсунка донная (нержавеющая сталь) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 112 | 1314.85 |  |  | 147263.2 | 147263.2
51 О | Цена поставщика | Форсунка всасывающая (нержавеющая сталь) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 4 | 1194.39 |  |  | 4777.56 | 4777.56
52 О | Цена поставщика | Закладная деталь для форсунок (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 116 | 222.86 |  |  | 25851.76 | 25851.76
53 О | Цена поставщика | Блок управления контуром с УЗО и комплект проводов (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 488053.53 |  |  | 488053.53 | 488053.53
54 О | Цена поставщика | Комплект труб и фитингов ПВХ (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 4341224.97 |  |  | 4341224.97 | 4341224.97
55 О | Цена поставщика | Водосчетчик турбинный ВМХ200 D200, завод "Водоприбор" (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 21394.13 |  |  | 42788.26 | 42788.26
Для системы контроля уровня воды
56 О | Цена поставщика | Регулятор уровня элекрон. (3 ур.) САУ-М6 (ОВЕН) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 3119.98 |  |  | 6239.96 | 6239.96
57 О | Цена поставщика | Задвижка D80 30С941НЖ с электроприводом НА с соед элементами (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 32626.04 |  |  | 32626.04 | 32626.04
58 О | Цена поставщика | Решетка перелива 245 мм (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 123551.08 |  |  | 123551.08 | 123551.08
59 О | Цена поставщика | Угловой элемент решетки (90) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 4 | 579.42 |  |  | 2317.68 | 2317.68
60 О | Цена поставщика | Профиль опоры решетки (м) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 308 | 245.14 |  |  | 75503.12 | 75503.12
61 О | Цена поставщика | Трап переливного лотка (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 50 | 200.57 |  |  | 10028.5 | 10028.5
Для системы нагрева воды
62 О | Цена поставщика | Теплообменник пластинчатый 1000 кВт (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 164578.78 |  |  | 329157.56 | 329157.56
63 О | Цена поставщика | Задвижка D80 30С941НЖ с электроприводом НА с соед элементами (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 32626.04 |  |  | 65252.08 | 65252.08
64 О | Цена поставщика | Насос циркуляционный арт.BPH120/360.80T (DAB) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 22842.69 |  |  | 45685.38 | 45685.38
65 О | Цена поставщика | Термостат электрон. ТРМ1А -Н.ТС.Р с термопарой ДТС105-50М.В3.120 НПО"ОВЕН" (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 3298.26 |  |  | 3298.26 | 3298.26
Для системы химической обработки воды
66 О | Цена поставщика | УФ-установка обеззараживания UVARAY 210 (TRIOGEN) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 601264.12 |  |  | 1202528.24 | 1202528.24
67 О | Цена поставщика | Генератор озона М6WC50 (TRIOGEN (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 1272616.28 |  |  | 1272616.28 | 1272616.28
68 О | Цена поставщика | Автоматическая станция контроля и дозирования химических реагентов для общественных бассейнов Pool Top Guard Pro(контроль рН, Rx,Cl,T) с дополнительным насосом-дозатором (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 175387.27 |  |  | 175387.27 | 175387.27
69 О | Цена поставщика | Насос электродов с заборными и подающими устройствами, арт.25461 (Astralpool) (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 12502.19 |  |  | 12502.19 | 12502.19
70 О | Цена поставщика | Дизенфектант (л) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 150 | 44.57 |  |  | 6685.5 | 6685.5
71 О | Цена поставщика | Регулятор рН (л) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 150 | 44.57 |  |  | 6685.5 | 6685.5
72 О | Цена поставщика | Флокулянт (л) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 20 | 133.71 |  |  | 2674.2 | 2674.2
73 О | Цена поставщика | Альгицид (л) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 20 | 133.71 |  |  | 2674.2 | 2674.2
74 О | Цена поставщика | Насос-дозатор коагулянта Easyfloc mono (Dinotec) арт.0260-590-90 (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 77954.85 |  |  | 77954.85 | 77954.85
Спортивное и вспомогательное оборудование
75 О | Цена поставщика | Анкер крепления лестницы (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 8 | 779.99 |  |  | 6239.92 | 6239.92
76 О | Цена поставщика | Лестница 5ст. (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 4 | 9939.35 |  |  | 39757.4 | 39757.4
77 О | Цена поставщика | Водный грязесборник ("пылесос") №15 (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 5192.53 |  |  | 5192.53 | 5192.53
78 О | Цена поставщика | Автоматический пылесос Dolphin 2х2 (Astralpool) арт.21585 (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 221852.64 |  |  | 221852.64 | 221852.64
79 О | Цена поставщика | Стартовые тумбы площадка 500*500 высота 700мм (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 16 | 36325.45 |  |  | 581207.2 | 581207.2
80 О | Цена поставщика | Разделители дорожек 50 м модель Москва (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 9 | 36035.73 |  |  | 324321.57 | 324321.57
81 О | Цена поставщика | Анкер с крюком для разделителей дорожек (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 18 | 2050.27 |  |  | 36904.86 | 36904.86
82 О | Цена поставщика | Натяжители для разделителей дорожек (шт) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 8 | 2562.84 |  |  | 20502.72 | 20502.72
83 О | Цена поставщика | Флажки разворота (стойки, анкер для стоек, указатель поворота) (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 2 | 22552.98 |  |  | 45105.96 | 45105.96
84 О | Цена поставщика | Стойка фальстарта (стойки, поплавки, анкер для стоек) (компл) (Перевод в базовые цены 2001г (ПЗ=ПЗ/3,46-ПЗ); ТЗР ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)) | 1 | 19522.14 |  |  | 19522.14 | 19522.14
Итого по разделу 7 Оборудование | [7 empty] | 41265805.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 12119847.86 | 120136.46 | 45141,12 4568,28 | 28036.93 |  | 9857.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 12105902.86 | 106191.46 | 45141,12 4568,28 | 28036.93 |  | 8949.26
В том числе, справочно:
Пусконаладочные работы вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 37, 39, 41-42, 38, 40) | [7 empty] | -13945 | -13944.99 |  |  |  | -908.44
Накладные расходы | [7 empty] | 94706.88
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 55779,97) (Поз. 37, 39, 41-42, 38, 40) | [7 empty] | 36256.99
80% ФОТ (от 22791,35) (Поз. 1-3, 6, 17-18, 23-31, 33-36) | [7 empty] | 18233.08
90% ФОТ (от 2085,68) (Поз. 19-20) | [7 empty] | 1877.11
95% ФОТ (от 567,49) (Поз. 7) | [7 empty] | 539.12
105% ФОТ (от 19,76) (Поз. 32) | [7 empty] | 20.75
128% ФОТ (от 29515,49) (Поз. 4-5, 8-16, 21-22) | [7 empty] | 37779.83
Сметная прибыль | [7 empty] | 62638.22
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 55779,97) (Поз. 37, 39, 41-42, 38, 40) | [7 empty] | 22311.99
60% ФОТ (от 22811,11) (Поз. 32, 1-3, 6, 17-18, 23-31, 33-36) | [7 empty] | 13686.67
65% ФОТ (от 567,49) (Поз. 7) | [7 empty] | 368.87
83% ФОТ (от 29515,49) (Поз. 4-5, 8-16, 21-22) | [7 empty] | 24497.86
85% ФОТ (от 2085,68) (Поз. 19-20) | [7 empty] | 1772.83
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 118416.61 |  |  |  |  | 2734.23
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 5957.62 |  |  |  |  | 226.46
Линии электропередачи | [7 empty] | 530.29 |  |  |  |  | 2.05
Итого | [7 empty] | 124904.52 |  |  |  |  | 2962.74
Всего с учетом "СМР 1 кв 2015 СМР=5,49" | [7 empty] | 685725.81 |  |  |  |  | 2962.74
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [7 empty] | 93030.37 |  |  |  |  | 2319.96
Электромонтажные работы на других объектах | [7 empty] | 4430.77 |  |  |  |  | 32.8
Итого | [7 empty] | 97461.14 |  |  |  |  | 2352.76
Всего с учетом "СМР 1 кв 2015 СМР=5,49" | [7 empty] | 535061.66 |  |  |  |  | 2352.76
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [7 empty] | 11926533.35
Итого | [7 empty] | 11926533.35
Всего с учетом "Оборудование 1 кв 2015 СМР=3,46" | [7 empty] | 41265805.39
Итоги по Прочим затратам пусконаладочные работы | [7 empty] | 114348.95
Итого | [7 empty] | 114348.95 |  |  |  |  | 3633.76
Всего с учетом "ПНР 1 кв 2015 СМР=12,44" | [7 empty] | 1422500.94 |  |  |  |  | 3633.76
Итого | [7 empty] | 43909093.8 |  |  |  |  | 8949.26
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 1220787.47
Временные здания и сооружения 1% | [7 empty] | 12207.87
Итого | [7 empty] | 1232995.34
Итого с оборудованием (41 265 805,39) и прочими затратами (1 422 500,94) | [7 empty] | 43921301.67
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 878426.03
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 44799727.7
НДС 18% | [7 empty] | 8063950.99
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 52863678.69 |  |  |  |  | 8949.26