содержание

1.	Схема планировочной организации участка. Участок захоронения (Том 2.1.)	2

1.1.	Ведомость объемов работ	2

2.	Схема планировочной организации участка. Участок подъезда (Том 2.2.)	32

2.1.	Ведомость объемов работ	32

3.Архитектурные решения	40

3.1. Ведомость объемов работ	40

4. Конструктивно и объемно-планировочные решения	41

4.1. Ведомость объемов работ	41

5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	43

5.1.Система электроснабжения	43

5.1.1. Ведомость объемов работ	43

5.2. Водоснабжение и канализация	44

5.2.1. Ведомость объемов работ	44

5.3.Содержание технологических решений	75

5.3.1. Ведомость объемов работ	75

6. Проект организации строительства	76

6.1. Ведомость объемов работ	76

7.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду.	76

7.1. Ведомость объемов работ	76

8.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	77

8.1. Ведомость объемов работ	77

9.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	77

9.1.Ведомость объемов работ	77

- 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

- 5.1.Система электроснабжения

5.1.1. Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-ая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.1.1. Электроснабжение. 1-й пусковой комплекс. |  |  |  |  |  |  |
| 411 | ЛС 20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | М | 65 | Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС.ПЗ п.3, стр. 3. п.11, стр. 9-10. п.12, стр.10-11. Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС.С. Спецификация, п.п. 73, 74, лист 4. Чертеж Шифр 8/2013-3-ИОС.ЭС. Электроснабжение и освещение. Лист 21 - Внешние сети электроснабжения ВЛ и КЛ 0,4кВ. Наружное освещение. | Lпк=Lк1+Lк2=25м+40м=65м, где: Lпк – общая длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х4 (25м) и 4х16 (40м); Lк1 - длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х4 (25м); Lк2 - длина траншей под электрокабель бронированный АПвБбШп, сечением 4х16 (40м); |