Справка по расценке

Сборник:  ГЭСНтр-01 Воздушное и водяное отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Обоснование:  ГЭСНтр01-02-003-02

Краткое имя:  Техническое обслуживание и текущий ремонт моно-сплит системы мощностью до 4 кВт

Полное имя:   Техническое обслуживание и текущий ремонт моно-сплит системы мощностью до 4 кВт

Единица измерения:  1 моно-сплит система

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 0 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 0 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 0 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 220 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0 |
| Средний разряд рабочих |  | 5,5 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазка солидол жировой марки «Ж» | 101-0962 | 0,0004 | т | 9661,5 |
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 101-1703 | 1,5 | кг | 23,09 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1714 | 0,0014 | т | 9040 |
| Шайбы | 101-2174 | 0,0007 | т | 8000 |
| Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные марки PЗ-AЛХ, диаметром 22 мм | 101-5846 | 6,4 | м | 16,35 |
| Эмаль МС-2263, масляно-стирольная, цветная | 113-0537 | 0,0007 | т | 40856,16 |
| Ткань фильтрующая | 301-1750 | 1,7 | м2 | 50,39 |

Состав работ

Наименование

01. Осмотр оборудования с целью выявления механических повреждений.

02. Проверка состояния болтовых и сварных соединений.

03. Плановый ремонт калориферов, запорной и регулирующей арматуры, приборов контроля и автоматического регулирования.

04. Плановый ремонт воздухоохладителей компрессоров, насосов, пусковой электроаппаратуры.

05. Проверка уровня вибрации.

06. Текущий ремонт вентиляторов, электродвигателей, воздушных клапанов.

07. Текущий ремонт калориферов, запорной и регулирующей арматуры, приборов контроля и автоматического регулирования.

08. Текущий ремонт воздухоохладителей компрессоров, насосов, пусковой электроаппаратуры, замена крепежных деталей.

09. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.