## Локальная смета
Раздел 2. Монтажные работы(Радиофикация )
24 | ТЕРм10-04-101-04 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене | 1 шт. | 2 | 15.11 | 4.33 |  |  | 30.22 | 8.66
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 7,97 5,63 43,82
25 | ТСЦ-110-0224 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Трансформатор ТАМУ -10 | шт. | 2 | 284.97 |  |  |  | 569.94
26 | ТЕРм08-02-412-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 38 | 599.35 | 42.18 | 1.94 | 0.11 | 22775.3 | 1602.84 | 73.72 | 4.18
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 1526,67 1044,56 25346,53
27 | ТСЦ-502-1044 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | 3.876 | 2680 |  |  |  | 10387.68
28 | ТЕР34-02-061-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В | 1 стойка | 2 | 383.79 | 62.82 |  |  | 767.58 | 125.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 125,64 81,67 974,89
29 | ТЕРм10-04-066-07 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Розетка микрофонная | 1 шт. | 352 | 9.31 | 8.53 |  |  | 3277.12 | 3002.56
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 2762,36 1951,66 7991,14
30 | ТСЦ-503-0466 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 352 | 12.62 |  |  |  | 4442.24
31 | ТЕРм10-06-034-12 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 192 | 69.29 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 13303.68 | 3694.08 | 7236.48 | 756.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 4450,56 2892,86 20647,1
32 | ТСЦ-503-0453 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка универсальная марки: УК-П | шт. | 32 | 5.69 |  |  |  | 182.08
33 | ТСЦ-503-0452 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 | шт. | 160 | 6.78 |  |  |  | 1084.8
34 | ТЕРм08-02-409-04 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 0.07 | 2227.6 | 205.3 | 376.61 | 110.26 | 155.93 | 14.37 | 26.36 | 7.72
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 20,99 14,36 191,28
35 | ТСЦ-507-0915 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 7 | 5.87 |  |  |  | 41.09
36 | ТЕРм08-02-396-05 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 14 | 1543.13 | 282.75 | 550.25 | 120.54 | 21603.82 | 3958.5 | 7703.5 | 1687.56
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 5363,76 3669,94 30637,52
37 | С2прайслист. | Мини-канал ТМС 25/1х17(35.39/1.18/5.54*1.18) | м | 1400 | 6.12 |  |  |  | 8568
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 87189.48 | 12406.65 | 15040.06 | 2455.94
Накладные расходы | [8 empty] | 14257.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 9660.68
Итоги по разделу 2 Монтажные работы(Радиофикация ) :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 974.89
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 110133.2
Итого | [8 empty] | 111108.09
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 59742.77
Машины и механизмы | [8 empty] | 15040.06
ФОТ | [8 empty] | 14862.59
Накладные расходы | [8 empty] | 14257.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 9660.68
Итого по разделу 2 Монтажные работы(Радиофикация ) | [8 empty] | 111108.09
Раздел 3. Монтажные работы(Телевидение)
38 | ТЕРм10-05-001-07 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Система из нескольких антенн | 1 система | 2 | 2121.96 | 2080.35 |  |  | 4243.92 | 4160.7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 3827,84 2704,46 10776,22
39 | ТЕРм10-05-001-03 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 2 | 681.98 | 668.61 |  |  | 1363.96 | 1337.22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 1230,24 869,19 3463,39
40 | ТЕРм10-05-001-16 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал | 1 усилитель | 4 | 30.09 | 29.5 |  |  | 120.36 | 118
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 108,56 76,7 305,62
41 | ТЕРм10-05-001-17 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала | 1 измерение | 2 | 50.14 | 49.16 |  |  | 100.28 | 98.32
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 90,45 63,91 254,64
42 | ТЕРм10-05-001-18 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала | 1 измерение | 2 | 30.09 | 29.5 |  |  | 60.18 | 59
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 54,28 38,35 152,81
43 | С3прайслист. | Мачта телевизионная МТ-5/1(1830/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 316.32 |  |  |  | 632.64
44 | С4прайслист. | Антенна R1202(1640/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 283.48 |  |  |  | 566.96
45 | С5прайслист. | Антенна S1814(1900/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 328.42 |  |  |  | 656.84
46 | С6прайслист. | Антенна ДС4543(1100/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 190.14 |  |  |  | 380.28
47 | ТЕРм10-02-016-07 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | 1 шт. | 4 | 209.88 | 149.72 | 49.49 | 5.53 | 839.52 | 598.88 | 197.96 | 22.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 496,8 372,6 1708,92
48 | С7прайслист. | Усилитель МА 024(1035/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 178.9 |  |  |  | 357.8
49 | С8прайслист. | Усилитель Аmigo 830(1765/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 305.1 |  |  |  | 610.2
50 | ТЕРм08-02-148-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м кабеля | 2.1 | 562.11 | 95.43 | 396.63 | 32.06 | 1180.43 | 200.4 | 832.92 | 67.33
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 254,34 174,02 1608,79
51 | С10прайслист. | Кабель RG6(4.5/1.18/5.54*1.13) | м | 210 | 0.78 |  |  |  | 163.8
52 | ТЕРм10-02-016-07 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | 1 шт. | 2 | 209.88 | 149.72 | 49.49 | 5.53 | 419.76 | 299.44 | 98.98 | 11.06
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 248,4 186,3 854,46
53 | С11прайслист. | Аттеньюатор SLE 2200(136/1.18/5.54*1.13) | шт | 2 | 23.51 |  |  |  | 47.02
54 | ТЕРм10-04-066-04 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 32 | 41.82 | 34.12 |  |  | 1338.24 | 1091.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 1004,49 709,7 3052,43
55 | С12прайслист. | Ответвитель ТАН 616,(163/1.18/5.54*1.13) | шт | 32 | 28.18 |  |  |  | 901.76
56 | ТЕРм10-06-037-08 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | 1 шт. | 2 | 10.92 | 9.3 | 0.27 |  | 21.84 | 18.6 | 0.54
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 18,6 12,09 52,53
57 | ТСЦ-503-0461 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Разветвительная коробка: У994 | шт. | 2 | 20.82 |  |  |  | 41.64
58 | ТЕРм08-02-409-03 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 1 | 2776.89 | 294.03 | 850 | 277.63 | 2776.89 | 294.03 | 850 | 277.63
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 543,08 371,58 3691,55
59 | ТСЦ-507-3488 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 26.01.2012 № 1-п | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм | м | 100 | 7.36 |  |  |  | 736
60 | ТЕРм08-02-411-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 0.02 | 3706.68 | 260.94 | 165.96 | 2.38 | 74.13 | 5.22 | 3.32 | 0.05
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 5,01 3,43 82,57
61 | С13прайслист. | М/рукав РЗ-Ц-Х-Ш15(13.08/1.18/5.54*1.13) | м | 2 | 2.26 |  |  |  | 4.52
62 | ТЕР07-01-044-03 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0.081 | 11119.84 | 435.97 | 261.91 |  | 900.71 | 35.31 | 21.21
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 130% 85% |  |  |  |  | 45,9 30,01 976,62
63 | ТСЦ-201-0777 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.081 | 10045 |  |  |  | -813.65
64 | ТСЦ-103-0008 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 49.65 |  |  |  | 49.65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 17775.68 | 8316.96 | 2004.93 | 378.19
Накладные расходы | [8 empty] | 7928
Сметная прибыль | [8 empty] | 5612.33
Итоги по разделу 3 Монтажные работы(Телевидение) :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 976.62
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 30339.39
Итого | [8 empty] | 31316.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7453.79
Машины и механизмы | [8 empty] | 2004.93
ФОТ | [8 empty] | 8695.15
Накладные расходы | [8 empty] | 7928
Сметная прибыль | [8 empty] | 5612.33
Итого по разделу 3 Монтажные работы(Телевидение) | [8 empty] | 31316.01
Раздел 4. Монтажные работы(Диспетчеризация).
65 | ТЕРм11-06-002-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 3 | 117.16 | 102.8 |  |  | 351.48 | 308.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 246,72 185,04 783,24
66 | С14прайслист. | Провод МГШВ 1х0.5мм2(6.4/1.18/5.54*1.13) | м | 300 | 1.11 |  |  |  | 333
67 | ТЕРм10-01-055-09 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной | 100 м провода | 0.15 | 947.52 | 172.31 | 72.89 | 8.15 | 142.13 | 25.85 | 10.93 | 1.22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 21,66 16,24 180,03
68 | ТСЦ-502-0580 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0.015 | 480 |  |  |  | 7.2
69 | ТЕРм10-06-034-12 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 2 | 69.29 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 138.58 | 38.48 | 75.38 | 7.88
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 46,36 30,13 215,07
70 | ТСЦ-503-0455 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка телефонная распределительная марки: КРТ-10 | шт. | 2 | 39.59 |  |  |  | 79.18
71 | ТЕРм11-04-004-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | 1 шт. | 4 | 220.42 | 93.83 | 99.7 | 5.81 | 881.68 | 375.32 | 398.8 | 23.24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 92% 65% |  |  |  |  | 366,68 259,06 1507,42
72 | ТЕРм08-03-530-04 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 1 шт. | 4 | 140.57 | 23.56 | 2.84 | 0.11 | 562.28 | 94.24 | 11.36 | 0.44
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 89,95 61,54 713,77
73 | ТЕРм08-02-407-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.2 | 2178.61 | 289.52 | 801.37 | 238.27 | 435.72 | 57.9 | 160.27 | 47.65
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 100,27 68,61 604,6
74 | ТСЦ-103-0003 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20 | 15.33 |  |  |  | 306.6
75 | ТЕРм08-02-472-09 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.2 | 1344.85 | 200.22 | 73.19 | 2.57 | 268.97 | 40.04 | 14.64 | 0.51
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 38,52 26,36 333,85
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3506.82 | 940.23 | 671.38 | 80.94
Накладные расходы | [8 empty] | 910.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 646.98
Итоги по разделу 4 Монтажные работы(Диспетчеризация). :
Итого | [8 empty] | 5063.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1895.21
Машины и механизмы | [8 empty] | 671.38
ФОТ | [8 empty] | 1021.17
Накладные расходы | [8 empty] | 910.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 646.98
Итого по разделу 4 Монтажные работы(Диспетчеризация). | [8 empty] | 5063.96
Раздел 5. Оборудование.
76 | С15прайслист. | Лифтовой блок ЛБ(5580/1.18/3.48*1.02) | шт | 4 | 1386.03 |  |  |  | 5544.12
77 | С16прайслист. | Монтажный комплект МК(380/1.18/3.48*1.02) | шт | 4 | 94.38 |  |  |  | 377.52
78 | С17.прайслист | Переговорной комплект кабины ПКК(410/1.18/3.48*1.02) | шт | 4 | 101.84 |  |  |  | 407.36
79 | С18прайслист. | Пускатель ПМЕ-211(550/1.18/3.48*1.02) | шт | 4 | 136.62 |  |  |  | 546.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6875.48
Итоги по разделу 5 Оборудование. :
Итого | [8 empty] | 6875.48
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 6875.48
Итого по разделу 5 Оборудование. | [8 empty] | 6875.48
Раздел 6. Монтажные работы(Домофон VIZIT-N )
80 | ТЕРм10-02-016-05 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 70 номеров | 1 номер | 160 | 163.15 | 49.57 | 15.3 | 1.71 | 26104 | 7931.2 | 2448 | 273.6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 6563,84 4922,88 37590,72
81 | ТЕРм10-02-016-06 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 6 | 199.27 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 1195.62 | 672.06 | 237.6 | 26.58
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 558,91 419,18 2173,71
82 | ТЕРм08-01-081-02 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 1 шт. | 4 | 21.32 | 8.7 | 7.74 | 0.43 | 85.28 | 34.8 | 30.96 | 1.72
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 34,69 23,74 143,71
83 | ТЕРм11-05-001-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | 1 шт. | 2 | 47.49 | 5.03 | 34.56 | 3.11 | 94.98 | 10.06 | 69.12 | 6.22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80% 60% |  |  |  |  | 13,02 9,77 117,77
84 | ТЕРм08-02-148-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м кабеля | 2.45 | 562.11 | 95.43 | 396.63 | 32.06 | 1377.17 | 233.8 | 971.74 | 78.55
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 296,73 203,03 1876,93
85 | ТЕРм08-02-412-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 16 | 599.35 | 42.18 | 1.94 | 0.11 | 9589.6 | 674.88 | 31.04 | 1.76
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 642,81 439,82 10672,23
86 | С19прайслист. | Кабель (20/1.18/5.54*1.13) | м | 204 | 3.45 |  |  |  | 703.8
87 | С20прайслист. | Кабель КСПЭВ 4х2х0.5(11.45/1.18/5.54*1.13) | м | 45.9 | 1.98 |  |  |  | 90.88
88 | ТСЦ-502-0580 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 1.632 | 480 |  |  |  | 783.36
89 | ТЕРм08-02-396-05 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 0.4 | 1543.13 | 282.75 | 550.25 | 120.54 | 617.25 | 113.1 | 220.1 | 48.22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 153,25 104,86 875,36
90 | С21прайслист. | Кабель-канал ТМС 22/1х10(25.56/1.18/5.54*1.13) | м | 40 | 4.42 |  |  |  | 176.8
91 | ТЕРм10-06-034-12 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 160 | 69.29 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 11086.4 | 3078.4 | 6030.4 | 630.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 3708,8 2410,72 17205,92
92 | ТСЦ-503-0453 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Коробка универсальная марки: УК-П | шт. | 160 | 5.69 |  |  |  | 910.4
93 | ТЕРм08-02-411-01 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) | 100 м | 0.15 | 3706.68 | 260.94 | 165.96 | 2.38 | 556 | 39.14 | 24.89 | 0.36
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |  |  |  |  | 37,53 25,68 619,21
94 | С22прайслист. | М/рукав РЗ-Ц-Х-15 (13.08/1.18/5.54*1.13) | м | 15 | 2.26 |  |  |  | 33.9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 53405.44 | 12787.44 | 10063.85 | 1067.41
Накладные расходы | [8 empty] | 12009.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 8559.66
Итоги по разделу 6 Монтажные работы(Домофон VIZIT-N ) :
Итого | [8 empty] | 73974.69
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 30554.15
Машины и механизмы | [8 empty] | 10063.85
ФОТ | [8 empty] | 13854.85
Накладные расходы | [8 empty] | 12009.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 8559.66
Итого по разделу 6 Монтажные работы(Домофон VIZIT-N ) | [8 empty] | 73974.69
Раздел 7. Оборудование.
95 | С23прайслист. | Блок коммутации БК100(5580/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 1386.03 |  |  |  | 2772.06
96 | С24прайслист. | Блок вызова БВД-SМ100(2300/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 571.3 |  |  |  | 1142.6
97 | С25прайслист. | Блок питания БПД 18/12-1-1(710/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 176.36 |  |  |  | 352.72
98 | С26прайслист. | Замок электромагнитный VIZIT-ML400(1560/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 387.49 |  |  |  | 774.98
99 | С27прайслист. | Кнопка ЕхIiт 300(350/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 86.94 |  |  |  | 173.88
100 | С28прайслист. | Комплект монтажный МР-100(670/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 166.42 |  |  |  | 332.84
101 | С29прайслист. | Дверной доводчик (750/1.18/3.48*1.02) | шт | 2 | 186.29 |  |  |  | 372.58
102 | С30прайслист. | Устройство квартирное переговорное (160/1.18/3.48*1.02) | шт | 160 | 39.74 |  |  |  | 6358.4
103 | С31прайслист. | Ключ(36/1.18/3.48*1.02) | шт | 480 | 8.94 |  |  |  | 4291.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16571.26
Итоги по разделу 7 Оборудование. :
Итого | [8 empty] | 16571.26
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 16571.26
Итого по разделу 7 Оборудование. | [8 empty] | 16571.26
Раздел 8. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
104 | ТЕР46-03-010-04 Пост.ГУ архит.и градостр. Ряз.обл. от 31.12.10 №6-01-33 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ((пЗП=1,925; пЭМ=1,925 к расх.; пЗПМ=1,925; пЗТ=1,925; пЗТМ=1,925)) | 100 отверстий | 3.2 | 1526.08 | 375.3 | 1150.78 | 112.32 | 4883.46 | 1200.96 | 3682.5 | 359.42
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |  |  |  |  | 1716,42 1092,27 7692,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4883.46 | 1200.96 | 3682.5 | 359.42
Накладные расходы | [8 empty] | 1716.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 1092.27
Итоги по разделу 8 СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ :
Итого | [8 empty] | 7692.15
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 3682.5
ФОТ | [8 empty] | 1560.38
Накладные расходы | [8 empty] | 1716.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 1092.27
Итого по разделу 8 СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | 7692.15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 238876.44 | 41517.95 | 42733.94 | 6478.81
Накладные расходы | [8 empty] | 44509.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 30787.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11605.96
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 279121.13
Итого Оборудование | [8 empty] | 23446.74
Итого | [8 empty] | 314173.83
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 131177.81
Машины и механизмы | [8 empty] | 42733.94
ФОТ | [8 empty] | 47996.76
Оборудование | [8 empty] | 23446.74
Накладные расходы | [8 empty] | 44509.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 30787.84
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 314173.83
Составил: Портянко Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ведущий инженер-сметчик СО ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" Гергенов В.Г.
(должность, подпись, расшифровка)