Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания.

Капитальный ремонт фасада здания управления включает в себя устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой из металлического сайдинга серого цвета.

В объемы работ включены:

- Обшивка двухэтажного кирпичного здания высотой 6,7 м и размерами в плане 28*10 м. В здание имеется две двери (1,3*2,4 м и 1*2,1 м) и 29 окон (1,4*2 м – 18 шт., 1,4*1,5 м – 9 шт., 1,4*0,9 м – 2 шт.). С одной стороны вдоль здания на расстоянии 0,3 м проходит кирпичный забор высотой 3 м, в связи с чем необходимо предусмотреть изготовления примыкания от здания до забора и обшивку здания производить от верха забора.

- Обшивка стены гаража высотой 3,2 м, длинной 16,6 м. В стене имеется оконный проем размером  1,8*2 м.

- Обшивка стены здания от крыши гаража, размером 13,2*7 м. В стене имеются 2 оконных проема размером 1,4*0.9 м.

При обшивки зданий необходимо установить утеплитель толщиной 50 мм.

В связи с большим перепадом уровня земли, низ зданий обшить профлистом.

Откосы и оконные отливы в цвет сайдинга.

Цвет сайдинга согласовать с Заказчиком.

Объемы работ указаны в приложении № 1.