## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [10 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02 от 29.09.2020 г.
(локальная смета)
на | Ремонт теплотрассы под трассой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1110063,71 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________124475,17 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3826,23 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7569,86 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________541,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-009-02 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 0,102306 (106,05-0,58)*0,97/1000 | 3182.41 | 3182,41 316,59 |  |  | 325.58 |  | 325,58 32,39
2 | ТЕР01-02-056-08 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) | 0,031641 (106,05-0,58)*0,03/100 | 3586,45 3586,45 |  |  |  | 113.48 | 113.48 |  |  | 408.48 | 12.92
3 | ТЕР01-02-027-05 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) | 0,01435 14,35/1000 | 1098,39 1098,39 |  |  |  | 15.76 | 15.76 |  |  | 123 | 1.77
4 | ТЕР01-02-061-01 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0,135 13,5/100 | 694,73 694,73 |  |  |  | 93.79 | 93.79 |  |  | 88.5 | 11.95
5 | ТЕР01-01-033-04 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 0,091971 91,971/1000 | 279.34 | 279,34 50,61 |  |  | 25.69 |  | 25,69 4,65
6 | ТЕР01-02-005-01 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0,140875 8,05*7*0,25/100 | 391,82 111,89 | 279,93 30,67 |  |  | 55.2 | 15.76 | 39,44 4,32 |  | 12.53 | 1.77
Раздел 2. Ремонтные работы
7 | ТЕРр66-16-7 И4-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №252 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 300 мм (100 м трубопровода) | 0,82 82/100 | 1128,74 592,06 | 455,69 52,57 | 80.99 |  | 925.57 | 485.49 | 373,67 43,11 | 66.41 | 66.3 | 54.37
8 | ТЕР23-01-001-01 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) | 0,1435 14,35*0,1/10 | 727,36 87,21 | 33,61 3,53 | 606.54 |  | 104.38 | 12.51 | 4,82 0,51 | 87.05 | 10.2 | 1.46
9 | ТЕР24-01-021-09 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (1 км трубопровода) | 0.078 | 925231,28 17941,24 | 30804,45 2415,12 | 876485.59 |  | 72168.04 | 1399.42 | 2402,75 188,38 | 68365.87 | 1678.32 | 130.91
10 | 103-0979 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм (м) | -77,22 -Ф3.р1 | 793.89 |  | 793.89 |  | -61304.19 |  |  | -61304.19
11 | ТСЦ-103-2025 И5-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №248 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм (м) | 77,22 Ф4*-1 | 749.83 |  | 749.83 |  | 57901.87 |  |  | 57901.87
12 | ТЕР22-03-001-06 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (1 т фасонных частей) | 0,9816 122,7*8/1000 | 19240,69 1789,1 | 11339,66 1115,43 | 6111.93 |  | 18886.66 | 1756.18 | 11131,01 1094,91 | 5999.47 | 154.1 | 151.26
13 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) | -0,9816 -Ф2.р1 | 5353.71 |  | 5353.71 |  | -5255.2 |  |  | -5255.2
14 | прайс ООО "СКТК" И5-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №248 | Отвод ст. 325х7-90-1-ППУ-ПЭ-900 (шт.) МАТ=25518*1,03/7,21/1,2 | 8 | 3037,86 25518*1,03/7,21/1,2 |  | 3037,86 25518*1,03/7,21/1,2 |  | 24302.88 |  |  | 24302.88
15 | ТЕРм12-11-005-09 И5-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №253 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм (1 врезка) | 4 | 443,15 366,72 | 32.51 | 43.92 |  | 1772.6 | 1466.88 | 130.04 | 175.68 | 32 | 128
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 110132.11 | 5359.27 | 14433,00 1368,27 | 90339.84 |  | 494.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 114125.47 | 5870.3 | 17915,33 1699,56 | 90339.84 |  | 541.22
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5-6, 2, 4, 3, 8-14) | [7 empty] | 3993.36 | 511.04 | 3482,32 331,29 |  |  | 46.806
Накладные расходы | [7 empty] | 8838.41
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1723,36) (Поз. 2, 4, 3, 15) | [7 empty] | 1378.69
95% ФОТ (от 69,82) (Поз. 1, 5-6) | [7 empty] | 66.33
108% ФОТ (от 528,6) (Поз. 7) | [7 empty] | 570.89
130% ФОТ (от 5248,08) (Поз. 8-14) | [7 empty] | 6822.5
Сметная прибыль | [7 empty] | 5337.52
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 256,48) (Поз. 2, 4, 3) | [7 empty] | 98.1
50%*0,85 ФОТ (от 69,82) (Поз. 1, 5-6) | [7 empty] | 29.67
60% ФОТ (от 1466,88) (Поз. 15) | [7 empty] | 880.13
68% ФОТ (от 528,6) (Поз. 7) | [7 empty] | 359.45
89%*0,85 ФОТ (от 5248,08) (Поз. 8-14) | [7 empty] | 3970.17
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 124475.17 |  |  |  |  | 413.22
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 3826.23 |  |  |  |  | 128
Итого | [7 empty] | 128301.4 |  |  |  |  | 541.22
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 90339.84
Машины и механизмы | [7 empty] | 17915.33
ФОТ | [7 empty] | 7569.86
Накладные расходы | [7 empty] | 8838.41
Сметная прибыль | [7 empty] | 5337.52
Внешние инженерные сети теплоснабжения 2 кв. 2020 г. 128 301,40 * 7,21 | [7 empty] | 925053.09
НДС 20% | [7 empty] | 185010.62
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1110063.71 |  |  |  |  | 541.22
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)